## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.704 | 0.768 | 0.672 | 0.704 | 0.544 | 0.768 | 0.672 | 0.672 | 0.768 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.672 | 0.544 | 0.576 | 0.672 | 15.168
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 11.52 | 11.616 | 11.936 | 11.424 | 11.616 | 10.912 | 11.328 | 11.936 | 10.624 | 11.616 | 11.04 | 11.744 | 10.688 | 10.88 | 11.904 | 11.68 | 11.488 | 10.464 | 11.488 | 10.688 | 11.072 | 10.176 | 11.04 | 10.272 | 269.152
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 5.424 | 5.456 | 5.616 | 5.376 | 5.456 | 5.12 | 5.328 | 5.632 | 5.008 | 5.488 | 5.216 | 5.568 | 5.04 | 5.12 | 5.648 | 5.52 | 5.408 | 4.944 | 5.424 | 5.04 | 5.216 | 4.784 | 5.2 | 4.832 | 126.864
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 5.456 | 5.52 | 5.696 | 5.408 | 5.536 | 5.136 | 5.376 | 5.664 | 5.008 | 5.52 | 5.216 | 5.584 | 5.04 | 5.136 | 5.664 | 5.568 | 5.456 | 4.928 | 5.456 | 5.024 | 5.232 | 4.768 | 5.216 | 4.816 | 127.424
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 595.92 | 593.76 | 591.96 | 594 | 596.52 | 593.4 | 595.2 | 593.4 | 595.8 | 592.56 | 625.2 | 670.56 | 671.16 | 671.4 | 670.2 | 670.08 | 672.6 | 670.44 | 672 | 672.84 | 672.24 | 671.4 | 671.16 | 672.12 | 15295.92
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 2.16
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 200.16 | 159.12 | 122.4 | 110.88 | 102.24 | 200.88 | 366.48 | 648.72 | 858.96 | 858.24 | 732.24 | 830.88 | 547.2 | 651.6 | 641.52 | 533.52 | 510.48 | 534.96 | 491.76 | 438.48 | 403.2 | 393.84 | 365.04 | 259.2 | 10962
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 73.44 | 57.42 | 49.86 | 45.36 | 49.86 | 51.48 | 69.84 | 102.06 | 84.78 | 88.02 | 86.22 | 79.56 | 75.96 | 64.26 | 57.78 | 57.96 | 68.58 | 67.14 | 73.26 | 70.56 | 80.46 | 104.22 | 133.02 | 105.12 | 1796.22
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 3.06 | 3.24 | 3.06 | 3.6 | 3.06 | 3.42 | 3.24 | 5.4 | 3.96 | 3.06 | 3.96 | 3.96 | 3.42 | 4.68 | 3.6 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 4.32 | 4.14 | 3.78 | 3.06 | 3.06 | 3.78 | 87.66
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 97.92 | 91.62 | 93.24 | 82.98 | 81 | 107.82 | 153.54 | 195.12 | 226.8 | 202.5 | 169.38 | 153 | 152.82 | 154.8 | 146.16 | 134.46 | 142.38 | 146.7 | 144.36 | 151.2 | 147.78 | 150.12 | 141.12 | 119.34 | 3386.16
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 74.88 | 64.92 | 55.56 | 51.84 | 51.36 | 58.68 | 79.68 | 113.64 | 111.24 | 103.92 | 108.84 | 100.44 | 118.32 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 107.04 | 126.96 | 131.64 | 130.92 | 142.92 | 141.12 | 117.96 | 92.76 | 2380.2
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 2.16 | 2.4 | 2.4 | 2.64 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | 2.16 | 44.4
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 97.68 | 90.24 | 86.4 | 82.32 | 84 | 87.36 | 112.56 | 162.96 | 227.04 | 203.52 | 204.72 | 320.88 | 219.6 | 189.84 | 179.28 | 160.8 | 176.64 | 191.76 | 132.96 | 137.28 | 147.6 | 140.88 | 127.44 | 118.56 | 3682.32
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 204.84 | 198 | 192.96 | 250.92 | 233.28 | 268.2 | 266.04 | 338.76 | 475.2 | 515.88 | 475.56 | 526.68 | 327.6 | 492.48 | 508.68 | 438.12 | 369 | 344.52 | 345.96 | 280.44 | 226.44 | 204.12 | 190.44 | 201.24 | 7875.36
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 88.92 | 83.16 | 70.92 | 65.7 | 72.72 | 100.26 | 143.64 | 177.48 | 158.22 | 151.92 | 154.26 | 160.92 | 163.8 | 143.1 | 144.9 | 140.22 | 145.98 | 161.28 | 166.5 | 163.62 | 154.26 | 165.06 | 157.68 | 117.9 | 3252.42
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 93.84 | 90.72 | 83.52 | 54.96 | 54.72 | 59.04 | 71.76 | 87.84 | 92.88 | 100.32 | 84.96 | 91.2 | 93.84 | 99.6 | 91.92 | 88.56 | 87.36 | 94.08 | 97.68 | 110.16 | 100.08 | 90.96 | 95.28 | 105.6 | 2120.88
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 18 | 19.62 | 19.26 | 18.9 | 19.44 | 18.9 | 19.44 | 22.68 | 34.38 | 35.46 | 34.2 | 32.94 | 30.6 | 31.5 | 33.3 | 39.78 | 38.7 | 25.38 | 30.6 | 33.3 | 25.56 | 24.48 | 23.76 | 24.3 | 654.48
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 22.56 | 31.68 | 37.68 | 26.64 | 27.12 | 19.68 | 25.44 | 22.56 | 26.88 | 31.2 | 20.4 | 15.84 | 15.12 | 26.88 | 29.28 | 23.52 | 26.4 | 26.64 | 18.96 | 13.92 | 28.8 | 24 | 28.56 | 22.8 | 592.56
| Сумма | 1596.356 | 1509.788 | 1433.14 | 1413.524 | 1400.904 | 1593.36 | 1931.388 | 2495.868 | 2918.684 | 2911.192 | 2723.764 | 3012.14 | 2443.392 | 2652.004 | 2630.468 | 2413.84 | 2373.32 | 2415.72 | 2334.352 | 2230.076 | 2157.232 | 2136.412 | 2078.952 | 1865.472 | 52671.348
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч