## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 10 Дымково Т 1 ап RS | 10 Дымково Т 2 ап RS | 10 Дымково-АЗС ао RS | 10 Дымково-Добрынино ао RS | 10 Дымково-Каликино ао RS | 10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 110 Дымково ОМВ ао RS | 110 Дымково ОМВ ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 110 Дымково-К.Городок ао RS | 110 Дымково-К.Городок ап RS | 110 Дымково-Полдарса ао RS | 110 Дымково-Полдарса ап RS | 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 35 Дымково Т 1 ап RS | 35 Дымково Т 2 ап RS | 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 35 Дымково-Морозовица ао RS | 35 Дымково-Морозовица ап RS | 35 Дымково-Новатор ао RS | 35 Дымково-Новатор ап RS
00:00 - 00:30 | 2.04 | 0.72 | 164 | 196 | 54.4 | 190.8 | 109.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22585.2 | 0 | 23152.8 | 25278 | 0 | 15404.4 | 0 | 303.6 | 0 | 3956.4 | 382.2 | 386.4 | 0 | 758.1 | 0 | 3246.6 | 0
00:30 - 01:00 | 2.04 | 0.72 | 164 | 188 | 55.2 | 185.6 | 109.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24076.8 | 0 | 24644.4 | 27482.4 | 0 | 16236 | 0 | 290.4 | 0 | 3952.2 | 365.4 | 365.4 | 0 | 751.8 | 0 | 3242.4 | 0
01:00 - 01:30 | 2.04 | 0.72 | 164 | 188 | 52.8 | 180.8 | 109.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24934.8 | 0 | 25476 | 29079.6 | 0 | 16592.4 | 0 | 290.4 | 0 | 3670.8 | 336 | 336 | 0 | 739.2 | 0 | 2982 | 0
01:30 - 02:00 | 2.04 | 0.72 | 164 | 184 | 52 | 179.2 | 108.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26347.2 | 0 | 26954.4 | 30729.6 | 0 | 17608.8 | 0 | 250.8 | 0 | 3985.8 | 323.4 | 323.4 | 0 | 724.5 | 0 | 3305.4 | 0
02:00 - 02:30 | 2.16 | 0.72 | 168 | 176 | 44.8 | 172.4 | 108.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27007.2 | 0 | 27588 | 31996.8 | 0 | 17793.6 | 0 | 250.8 | 0 | 3872.4 | 306.6 | 310.8 | 0 | 730.8 | 0 | 3183.6 | 0
02:30 - 03:00 | 2.04 | 0.72 | 56 | 172 | 45.6 | 166.4 | 15.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27548.4 | 0 | 28155.6 | 33145.2 | 0 | 17938.8 | 0 | 224.4 | 0 | 3822 | 285.6 | 285.6 | 0 | 709.8 | 0 | 3154.2 | 0
03:00 - 03:30 | 2.04 | 0.72 | 48 | 172 | 42.4 | 169.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27403.2 | 0 | 28050 | 33567.6 | 0 | 17212.8 | 0 | 237.6 | 0 | 3876.6 | 285.6 | 289.8 | 0 | 703.5 | 0 | 3217.2 | 0
03:30 - 04:00 | 2.04 | 0.84 | 52 | 168 | 43.2 | 166 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26782.8 | 0 | 27416.4 | 33528 | 0 | 16011.6 | 0 | 224.4 | 0 | 3893.4 | 281.4 | 277.2 | 0 | 701.4 | 0 | 3234 | 0
04:00 - 04:30 | 2.04 | 0.72 | 52 | 176 | 44 | 170.4 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000.8 | 0 | 25581.6 | 31864.8 | 0 | 14031.6 | 0 | 250.8 | 0 | 3893.4 | 289.8 | 294 | 0 | 728.7 | 0 | 3208.8 | 0
04:30 - 05:00 | 2.04 | 0.72 | 52 | 180 | 44 | 176.8 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22162.8 | 0 | 22690.8 | 27838.8 | 0 | 12342 | 0 | 250.8 | 0 | 3855.6 | 285.6 | 285.6 | 0 | 724.5 | 0 | 3179.4 | 0
05:00 - 05:30 | 2.04 | 0.72 | 52 | 188 | 45.6 | 182.8 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19417.2 | 0 | 19866 | 24301.2 | 0 | 10177.2 | 0 | 277.2 | 0 | 3977.4 | 306.6 | 306.6 | 0 | 766.5 | 0 | 3250.8 | 0
06:30 - 06:00 | 2.16 | 0.72 | 60 | 204 | 47.2 | 201.2 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 0 | 16117.2 | 19245.6 | 0 | 7629.6 | 0 | 316.8 | 0 | 4011 | 327.6 | 331.8 | 0 | 812.7 | 0 | 3238.2 | 0
06:00 - 06:30 | 2.4 | 0.72 | 64 | 212 | 56 | 208.8 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289.2 | 0 | 12698.4 | 14493.6 | 0 | 5530.8 | 0 | 369.6 | 0 | 3901.8 | 378 | 373.8 | 0 | 858.9 | 0 | 3091.2 | 0
06:30 - 07:00 | 2.4 | 0.72 | 60 | 244 | 53.6 | 240.4 | 4.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926.4 | 0 | 10216.8 | 11114.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 435.6 | 0 | 4015.2 | 411.6 | 415.8 | 0 | 903 | 0 | 3158.4 | 0
07:00 - 07:30 | 2.52 | 0.72 | 68 | 300 | 57.6 | 295.6 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.4 | 0 | 8302.8 | 8540.4 | 0 | 2560.8 | 0 | 462 | 0 | 3943.8 | 457.8 | 457.8 | 0 | 1075.2 | 0 | 2948.4 | 0
07:30 - 08:00 | 3.6 | 0.72 | 68 | 420 | 59.2 | 414.4 | 3.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 2164.8 | 1914 | 594 | 594 | 2996.4 | 475.2 | 0 | 3771.6 | 478.8 | 478.8 | 0 | 1081.5 | 0 | 2772 | 0
08:00 - 08:30 | 2.64 | 0.72 | 116 | 476 | 102.4 | 440.8 | 7.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 3577.2 | 646.8 | 0 | 4859.4 | 533.4 | 537.6 | 0 | 1310.4 | 0 | 3645.6 | 0
08:30 - 09:00 | 2.76 | 0.72 | 124 | 468 | 106.4 | 448.4 | 12.8 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 4422 | 712.8 | 0 | 5497.8 | 571.2 | 571.2 | 0 | 1499.4 | 0 | 4103.4 | 0
09:00 - 09:30 | 2.76 | 0.72 | 108 | 488 | 91.2 | 450 | 13.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814.8 | 0 | 3458.4 | 673.2 | 0 | 5481 | 541.8 | 546 | 0 | 1459.5 | 0 | 4132.8 | 0
9:30 - 10:00 | 2.64 | 0.72 | 120 | 464 | 104 | 430.8 | 11.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.6 | 0 | 3009.6 | 607.2 | 0 | 5216.4 | 478.8 | 478.8 | 0 | 1291.5 | 0 | 4015.2 | 0
10:00 - 10:30 | 2.76 | 0.72 | 96 | 316 | 79.2 | 295.2 | 13.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 2706 | 554.4 | 0 | 4880.4 | 499.8 | 504 | 0 | 1075.2 | 0 | 3876.6 | 0
10:30 - 11:00 | 2.76 | 0.72 | 124 | 420 | 104.8 | 384.4 | 14.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 2930.4 | 699.6 | 0 | 5308.8 | 546 | 546 | 0 | 1289.4 | 0 | 4107.6 | 0
11:00 - 11:30 | 2.64 | 0.72 | 112 | 304 | 98.4 | 266 | 11.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474.8 | 0 | 2508 | 673.2 | 0 | 5342.4 | 571.2 | 575.4 | 0 | 1381.8 | 0 | 4069.8 | 0
11:30 - 12:00 | 3 | 0.72 | 112 | 272 | 100.8 | 246.4 | 7.2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 2296.8 | 541.2 | 0 | 4939.2 | 529.2 | 533.4 | 0 | 1150.8 | 0 | 3876.6 | 0
12:00 - 12:30 | 3.24 | 0.72 | 76 | 248 | 66.4 | 238.8 | 4.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 2046 | 422.4 | 0 | 4254.6 | 491.4 | 491.4 | 0 | 1071 | 0 | 3259.2 | 0
12:30 - 13:00 | 3.12 | 0.72 | 84 | 240 | 73.6 | 234 | 4.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 1980 | 435.6 | 0 | 4460.4 | 516.6 | 520.8 | 0 | 1047.9 | 0 | 3486 | 0
13:00 - 13:30 | 3.84 | 0.72 | 136 | 272 | 112 | 251.2 | 13.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 2706 | 567.6 | 0 | 4968.6 | 562.8 | 562.8 | 0 | 1243.2 | 0 | 3813.6 | 0
13:30 - 14:00 | 3.84 | 0.6 | 248 | 312 | 126.4 | 270.4 | 110.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 2640 | 594 | 0 | 5195.4 | 554.4 | 554.4 | 0 | 1278.9 | 0 | 4011 | 0
14:00 - 14:30 | 3.96 | 0.72 | 244 | 292 | 120 | 277.6 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 2376 | 528 | 0 | 5266.8 | 562.8 | 567 | 0 | 1283.1 | 0 | 4065.6 | 0
14:30 - 15:00 | 3.84 | 0.72 | 224 | 312 | 105.6 | 283.2 | 120.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 2706 | 514.8 | 0 | 5376 | 546 | 546 | 0 | 1207.5 | 0 | 4250.4 | 0
15:00 - 15:30 | 3.84 | 0.72 | 132 | 276 | 73.6 | 265.6 | 58.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 1966.8 | 488.4 | 0 | 5124 | 550.2 | 554.4 | 0 | 1203.3 | 0 | 4011 | 0
15:30 - 16:00 | 3.96 | 0.72 | 120 | 288 | 105.6 | 268 | 7.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372.4 | 0 | 1478.4 | 567.6 | 0 | 5329.8 | 541.8 | 541.8 | 0 | 1302 | 0 | 4120.2 | 0
16:00 - 16:30 | 3.84 | 0.72 | 120 | 316 | 111.2 | 275.6 | 7.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372.4 | 0 | 1412.4 | 594 | 0 | 5166 | 575.4 | 579.6 | 0 | 1314.6 | 0 | 3956.4 | 0
16:30 - 17:00 | 3.96 | 0.72 | 124 | 320 | 69.6 | 273.6 | 42.4 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 1201.2 | 541.2 | 0 | 4985.4 | 571.2 | 571.2 | 0 | 1268.4 | 0 | 3809.4 | 0
17:00 - 17:30 | 2.64 | 0.72 | 176 | 280 | 62.4 | 240 | 114 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 1333.2 | 435.6 | 0 | 4628.4 | 579.6 | 579.6 | 0 | 1236.9 | 0 | 3481.8 | 0
17:30 - 18:00 | 2.16 | 0.72 | 172 | 268 | 56.8 | 239.6 | 113.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 1095.6 | 396 | 0 | 4821.6 | 554.4 | 558.6 | 0 | 1167.6 | 0 | 3733.8 | 0
18:00 - 18:30 | 4.32 | 0.84 | 176 | 260 | 57.6 | 252.8 | 115.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 5451.6 | 26.4 | 871.2 | 409.2 | 0 | 4653.6 | 537.6 | 541.8 | 0 | 1104.6 | 0 | 3620.4 | 0
18:30 - 19:00 | 3.24 | 0.72 | 124 | 256 | 60 | 250 | 62.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 3339.6 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 3141.6 | 409.2 | 0 | 4565.4 | 533.4 | 529.2 | 0 | 1035.3 | 0 | 3586.8 | 0
19:00 - 19:30 | 2.16 | 0.72 | 124 | 276 | 60 | 272.4 | 60.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.6 | 356.4 | 937.2 | 422.4 | 0 | 5689.2 | 171.6 | 1227.6 | 396 | 0 | 4296.6 | 525 | 529.2 | 0 | 987 | 0 | 3368.4 | 0
19:30 - 20:00 | 2.16 | 0.72 | 124 | 300 | 62.4 | 291.6 | 61.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 937.2 | 13.2 | 1056 | 0 | 3762 | 435.6 | 105.6 | 422.4 | 0 | 4002.6 | 537.6 | 537.6 | 0 | 1152.9 | 0 | 2935.8 | 0
20:00 - 20:30 | 2.16 | 0.72 | 132 | 300 | 68.8 | 295.2 | 60 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 13.2 | 2046 | 0 | 2930.4 | 963.6 | 39.6 | 409.2 | 0 | 4548.6 | 533.4 | 537.6 | 0 | 1102.5 | 0 | 3528 | 0
20:30 - 21:00 | 2.04 | 0.72 | 124 | 296 | 64.8 | 294.4 | 58.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 910.8 | 66 | 1016.4 | 0 | 4725.6 | 594 | 39.6 | 396 | 0 | 4582.2 | 533.4 | 537.6 | 0 | 1085.7 | 0 | 3574.2 | 0
21:00 - 21:30 | 2.16 | 0.72 | 132 | 288 | 68 | 281.6 | 58.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 620.4 | 66 | 752.4 | 0 | 5214 | 765.6 | 26.4 | 396 | 0 | 4368 | 529.2 | 529.2 | 0 | 1064.7 | 0 | 3381 | 0
21:30 - 22:00 | 2.04 | 0.84 | 120 | 280 | 61.6 | 277.2 | 58.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 660 | 79.2 | 778.8 | 0 | 5306.4 | 950.4 | 13.2 | 369.6 | 0 | 4326 | 512.4 | 512.4 | 0 | 1033.2 | 0 | 3364.2 | 0
22:00 - 22:30 | 2.16 | 0.72 | 128 | 304 | 64.8 | 298.4 | 59.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 3986.4 | 409.2 | 1214.4 | 3102 | 0 | 343.2 | 0 | 4216.8 | 504 | 508.2 | 0 | 966 | 0 | 3318 | 0
22:30 - 23:00 | 2.04 | 0.72 | 124 | 284 | 62.4 | 277.2 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8778 | 0 | 9002.4 | 6375.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 356.4 | 0 | 4237.8 | 495.6 | 495.6 | 0 | 858.9 | 0 | 3435.6 | 0
23:00 - 23:30 | 2.16 | 0.72 | 124 | 272 | 61.6 | 265.6 | 61.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14480.4 | 0 | 14810.4 | 14190 | 0 | 9834 | 0 | 330 | 0 | 4023.6 | 470.4 | 470.4 | 0 | 795.9 | 0 | 3280.2 | 0
23:30 - 00:00 | 2.04 | 0.84 | 120 | 256 | 56 | 250.8 | 59.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17846.4 | 0 | 18242.4 | 18400.8 | 0 | 12553.2 | 0 | 330 | 0 | 3956.4 | 428.4 | 428.4 | 0 | 770.7 | 0 | 3238.2 | 0
Сумма | 128.52 | 34.92 | 5776 | 13372 | 3416 | 12687.6 | 2188.8 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 371448 | 4620 | 381189.6 | 423495.6 | 129043.2 | 226828.8 | 56311.2 | 20671.2 | 0 | 215279.4 | 22520.4 | 22596 | 0 | 49809.9 | 0 | 168869.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч