## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 626.1 | 26.2 | 0 | 31.4 | 0 | 93.2 | 0 | 478.2 | 0 | 629 | 0.629 | 0.629
01 - 02 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 25 | 0 | 27.4 | 0 | 84.4 | 0 | 443.6 | 0 | 580.4 | 0.5804 | 0.5804
02 - 03 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 534.9 | 23 | 0 | 23.4 | 0 | 84.4 | 0 | 406.2 | 0 | 537 | 0.537 | 0.537
03 - 04 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 21.4 | 0 | 23 | 0 | 109.2 | 0 | 441.6 | 0 | 595.2 | 0.5952 | 0.5952
04 - 05 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 616.5 | 19.6 | 0 | 19.8 | 0 | 101.2 | 0 | 478.4 | 0 | 619 | 0.619 | 0.619
05 - 06 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 22.2 | 0 | 21.2 | 0 | 102.8 | 0 | 475.8 | 0 | 622 | 0.622 | 0.622
06 - 07 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 28 | 0 | 28.2 | 0 | 110.6 | 0 | 503.4 | 0 | 670.2 | 0.6702 | 0.6702
07 - 08 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 731.4 | 32 | 0 | 38 | 0 | 133.8 | 0 | 530 | 0 | 733.8 | 0.7338 | 0.7338
08 - 09 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 713.1 | 38.2 | 0 | 34.8 | 0 | 115 | 0 | 527.6 | 0 | 715.6 | 0.7156 | 0.7156
09 - 10 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 677.4 | 42.4 | 0 | 32.4 | 0 | 123.8 | 0 | 481 | 0 | 679.6 | 0.6796 | 0.6796
10 - 11 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 686.7 | 42.6 | 0 | 31.4 | 0 | 125 | 0 | 489.8 | 0 | 688.8 | 0.6888 | 0.6888
11 - 12 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 780 | 37.4 | 0 | 32.6 | 0 | 151.2 | 0 | 561 | 0 | 782.2 | 0.7822 | 0.7822
12 - 13 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 757.8 | 35 | 0 | 36.4 | 0 | 134.6 | 0 | 554.6 | 0 | 760.6 | 0.7606 | 0.7606
13 - 14 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 808.2 | 34.2 | 0 | 37 | 0 | 143 | 0 | 597.2 | 0 | 811.4 | 0.8114 | 0.8114
14 - 15 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 41 | 0 | 33 | 0 | 156 | 0 | 605.8 | 0 | 835.8 | 0.8358 | 0.8358
15 - 16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 42 | 0 | 31.4 | 0 | 141.8 | 0 | 561 | 0 | 776.2 | 0.7762 | 0.7762
16 - 17 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 757.5 | 38 | 0 | 33 | 0 | 132.8 | 0 | 557 | 0 | 760.8 | 0.7608 | 0.7608
17 - 18 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 742.2 | 40.2 | 0 | 38 | 0 | 128.6 | 0 | 538 | 0 | 744.8 | 0.7448 | 0.7448
18 - 19 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 717.6 | 42.4 | 0 | 34.6 | 0 | 125 | 0 | 518.6 | 0 | 720.6 | 0.7206 | 0.7206
19 - 20 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 36 | 0 | 40.6 | 0 | 139 | 0 | 505.8 | 0 | 721.4 | 0.7214 | 0.7214
20 - 21 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 713.1 | 42 | 0 | 42.8 | 0 | 144.8 | 0 | 485.8 | 0 | 715.4 | 0.7154 | 0.7154
21 - 22 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 680.7 | 38.2 | 0 | 35.4 | 0 | 126 | 0 | 483.6 | 0 | 683.2 | 0.6832 | 0.6832
22 - 23 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 647.7 | 35.6 | 0 | 35.4 | 0 | 128.8 | 0 | 450.4 | 0 | 650.2 | 0.6502 | 0.6502
23 - 00 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 571.8 | 30.4 | 0 | 31 | 0 | 100.4 | 0 | 411.8 | 0 | 573.6 | 0.5736 | 0.5736
Сумма | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 16544.7 | 813 | 0 | 772.2 | 0 | 2935.4 | 0 | 12086.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч