## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 12.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 12.06.2024
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.872 | 0 |  |  | 0 | 754.8 | 0 | 900 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 58.4 | 0 | 38.8 | 0 | 109.6 | 0 | 71 | 0 | 659.2 | 0 | 554.6 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 901.6
01 - 02 | 0.856 | 0 |  |  | 0 | 718.8 | 0 | 829.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 50 | 0 | 35.8 | 0 | 106.6 | 0 | 65.8 | 0 | 635.2 | 0 | 509 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.2 | 0 | 845.6
02 - 03 | 0.856 | 0 |  |  | 0 | 693.6 | 0 | 783.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 48.4 | 0 | 32.8 | 0 | 104 | 0 | 63.6 | 0 | 614.4 | 0 | 486.4 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.6 | 0 | 799.4
03 - 04 | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 666 | 0 | 721.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 46.4 | 0 | 32.2 | 0 | 101.6 | 0 | 58.4 | 0 | 589.4 | 0 | 445.2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 736.4
04 - 05 | 0.872 | 0 |  |  | 0 | 658.8 | 0 | 729.6 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 46 | 0 | 29.6 | 0 | 99.4 | 0 | 57.4 | 0 | 584.6 | 0 | 452.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 743.4
05 - 06 | 0.88 | 0 |  |  | 0 | 681.6 | 0 | 765.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 34.4 | 0 | 99.2 | 0 | 67 | 0 | 597.8 | 0 | 474 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.4 | 0 | 781.2
06 - 07 | 0.952 | 0 |  |  | 0 | 724.8 | 0 | 849.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 66.8 | 0 | 45.8 | 0 | 106.6 | 0 | 70.8 | 0 | 613.2 | 0 | 518.2 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.4 | 0 | 866.6
07 - 08 | 1.056 | 0 |  |  | 0 | 792 | 0 | 1014 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 86 | 0 | 48.6 | 0 | 116.6 | 0 | 93.6 | 0 | 659.2 | 0 | 615.8 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 1034.6
08 - 09 | 1.056 | 0 |  |  | 0 | 843.6 | 0 | 1244.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 52.2 | 0 | 121.6 | 0 | 127.6 | 0 | 702.2 | 0 | 778 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.8 | 0 | 1269.8
09 - 10 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 904.8 | 0 | 1339.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101.6 | 0 | 72.4 | 0 | 128.2 | 0 | 118.8 | 0 | 732 | 0 | 864.6 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1367.8
10 - 11 | 1.064 | 0 |  |  | 0 | 894 | 0 | 1390.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 94 | 0 | 72.6 | 0 | 153 | 0 | 122.8 | 0 | 730.4 | 0 | 877.8 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.2 | 0 | 1422.4
11 - 12 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 901.2 | 0 | 1426.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 69.2 | 0 | 250.4 | 0 | 118.8 | 0 | 742.4 | 0 | 813.6 | 0 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 1465.8
12 - 13 | 1.12 | 0 |  |  | 0 | 896.4 | 0 | 1615.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 98.8 | 0 | 71.6 | 0 | 394.4 | 0 | 130.6 | 0 | 727.4 | 0 | 822.6 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.6 | 0 | 1654.8
13 - 14 | 1.176 | 0 |  |  | 0 | 908.4 | 0 | 1724.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 80.4 | 0 | 549 | 0 | 115.2 | 0 | 741 | 0 | 810 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 1769.6
14 - 15 | 1.184 | 0 |  |  | 0 | 901.2 | 0 | 1753.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 87.4 | 0 | 563.6 | 0 | 125.4 | 0 | 727.4 | 0 | 827 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.6 | 0 | 1801.8
15 - 16 | 1.152 | 0 |  |  | 0 | 914.4 | 0 | 1707.6 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 86.8 | 0 | 91.2 | 0 | 493.8 | 0 | 121.8 | 0 | 738.8 | 0 | 850.4 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1755.6
16 - 17 | 1.064 | 0 |  |  | 0 | 966 | 0 | 1676.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 98.4 | 0 | 94 | 0 | 428.2 | 0 | 136.8 | 0 | 775.4 | 0 | 856.6 | 0 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 1719.2
17 - 18 | 1.04 | 0 |  |  | 0 | 926.4 | 0 | 1624.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 103.6 | 0 | 82 | 0 | 503.2 | 0 | 115 | 0 | 743.2 | 0 | 775.4 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 1668.8
18 - 19 | 1.048 | 0 |  |  | 0 | 898.8 | 0 | 1333.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 103.6 | 0 | 64.4 | 0 | 203.6 | 0 | 109.8 | 0 | 732.4 | 0 | 776.4 | 0 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.8 | 0 | 1366.4
19 - 20 | 1.056 | 0 |  |  | 0 | 902.4 | 0 | 1260 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 92.4 | 0 | 59.8 | 0 | 146.2 | 0 | 102.8 | 0 | 752.6 | 0 | 769 | 0 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 1288
20 - 21 | 1.032 | 0 |  |  | 0 | 927.6 | 0 | 1308 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 92.8 | 0 | 61.2 | 0 | 150.4 | 0 | 121.8 | 0 | 776 | 0 | 781.8 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 1328.6
21 - 22 | 0.896 | 0 |  |  | 0 | 927.6 | 0 | 1338 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101.6 | 0 | 60.2 | 0 | 140.2 | 0 | 131 | 0 | 768.4 | 0 | 803 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 1358
22 - 23 | 0.944 | 0 |  |  | 0 | 862.8 | 0 | 1202.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 91.6 | 0 | 54 | 0 | 141.2 | 0 | 98 | 0 | 719.2 | 0 | 739.4 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 1230.6
23 - 00 | 0.912 | 0 |  |  | 0 | 768 | 0 | 1028.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 65.6 | 0 | 46.8 | 0 | 126.4 | 0 | 77.6 | 0 | 656.8 | 0 | 629.6 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.2 | 0 | 1034.6
Сумма | 24.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20034 | 0 | 29565.6 | 30.4 | 0 | 9.7 | 0 | 1946.8 | 0 | 1417.4 | 0 | 5337 | 0 | 2421.4 | 0 | 16718.6 | 0 | 16831.2 | 0 | 5012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20192.2 | 0 | 30210.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 12.06.2024
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 159.6 | 0 | 422.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 31.2 | 0 | 21.6 | 0 | 86.6 | 0 | 33.4 | 0 | 105 | 0 | 220.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 442.4
01 - 02 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 178.8 | 0 | 421.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 35.2 | 0 | 24 | 0 | 92.2 | 0 | 32 | 0 | 118.2 | 0 | 220.8 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 448
02 - 03 | 0 | 0.184 |  |  | 0 | 159.6 | 0 | 420 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 31.6 | 0 | 21.2 | 0 | 86.8 | 0 | 32 | 0 | 105.8 | 0 | 223.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 443.8
03 - 04 | 0 | 0.184 |  |  | 0 | 164.4 | 0 | 424.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 32 | 0 | 21.8 | 0 | 93.8 | 0 | 32.8 | 0 | 109.4 | 0 | 221.4 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 446.6
04 - 05 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 159.6 | 0 | 421.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 30.8 | 0 | 20.8 | 0 | 95.4 | 0 | 30.4 | 0 | 107.2 | 0 | 219.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 442.4
05 - 06 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 160.8 | 0 | 416.4 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 31.2 | 0 | 22.2 | 0 | 91.4 | 0 | 31.4 | 0 | 106.2 | 0 | 220.2 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 439.6
06 - 07 | 0 | 0.216 |  |  | 0 | 168 | 0 | 412.8 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 32.8 | 0 | 29.2 | 0 | 88.4 | 0 | 32 | 0 | 105.4 | 0 | 215.2 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 439.6
07 - 08 | 0 | 0.248 |  |  | 0 | 175.2 | 0 | 421.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 34 | 0 | 29.4 | 0 | 92.6 | 0 | 35.4 | 0 | 109.4 | 0 | 217.8 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 460.6
08 - 09 | 0 | 0.264 |  |  | 0 | 177.6 | 0 | 453.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 34 | 0 | 29.8 | 0 | 88.2 | 0 | 47.8 | 0 | 112 | 0 | 243.4 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 511
09 - 10 | 0 | 0.256 |  |  | 0 | 196.8 | 0 | 470.4 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 37.2 | 0 | 40.6 | 0 | 91.4 | 0 | 40.4 | 0 | 116.8 | 0 | 256.8 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 537.6
10 - 11 | 0 | 0.288 |  |  | 0 | 195.6 | 0 | 583.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 37.6 | 0 | 35.2 | 0 | 166.2 | 0 | 49.8 | 0 | 120.8 | 0 | 278 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 656.6
11 - 12 | 0 | 0.288 |  |  | 0 | 205.2 | 0 | 682.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 38.8 | 0 | 36.4 | 0 | 274.4 | 0 | 47.4 | 0 | 128 | 0 | 274.4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 767.2
12 - 13 | 0 | 0.28 |  |  | 0 | 216 | 0 | 644.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 38.8 | 0 | 40.4 | 0 | 202.8 | 0 | 61.8 | 0 | 134.6 | 0 | 291.4 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 743.4
13 - 14 | 0.048 | 0.264 |  |  | 0 | 219.6 | 0 | 664.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 41.2 | 0 | 41.4 | 0 | 230.4 | 0 | 55.4 | 0 | 134.4 | 0 | 296 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 775.6
14 - 15 | 0.048 | 0.248 |  |  | 0 | 223.2 | 0 | 666 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 42.4 | 0 | 48.6 | 0 | 237.4 | 0 | 54.8 | 0 | 129.8 | 0 | 293.8 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 784
15 - 16 | 0.008 | 0.304 |  |  | 0 | 230.4 | 0 | 666 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 40.8 | 0 | 51.8 | 0 | 236 | 0 | 55.8 | 0 | 136 | 0 | 292.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 779.8
16 - 17 | 0 | 0.24 |  |  | 0 | 217.2 | 0 | 662.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 37.2 | 0 | 49.8 | 0 | 241.2 | 0 | 53.2 | 0 | 127.6 | 0 | 286.6 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 770
17 - 18 | 0 | 0.272 |  |  | 0 | 211.2 | 0 | 661.2 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 37.6 | 0 | 42.8 | 0 | 251.2 | 0 | 42.2 | 0 | 129.2 | 0 | 286.6 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 764.4
18 - 19 | 0 | 0.24 |  |  | 0 | 210 | 0 | 566.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 39.6 | 0 | 34.2 | 0 | 160.8 | 0 | 41.4 | 0 | 132.8 | 0 | 270 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 638.4
19 - 20 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 205.2 | 0 | 486 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 41.6 | 0 | 30 | 0 | 98.6 | 0 | 37.8 | 0 | 132.2 | 0 | 257.2 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 546
20 - 21 | 0 | 0.272 |  |  | 0 | 198 | 0 | 489.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 37.6 | 0 | 29 | 0 | 100.4 | 0 | 39.4 | 0 | 127.8 | 0 | 256.6 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 551.6
21 - 22 | 0 | 0.208 |  |  | 0 | 189.6 | 0 | 474 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 35.6 | 0 | 29 | 0 | 94.8 | 0 | 37.8 | 0 | 123 | 0 | 250.8 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 536.2
22 - 23 | 0 | 0.216 |  |  | 0 | 190.8 | 0 | 471.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 37.2 | 0 | 30 | 0 | 93.2 | 0 | 37 | 0 | 122.8 | 0 | 251.6 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 525
23 - 00 | 0 | 0.216 |  |  | 0 | 175.2 | 0 | 478.8 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 34 | 0 | 27.4 | 0 | 95.6 | 0 | 38 | 0 | 111.4 | 0 | 252.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 512.4
Сумма | 0.104 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 4587.6 | 0 | 12481.2 | 29.8 | 0 | 41.4 | 0 | 870 | 0 | 786.6 | 0 | 3389.8 | 0 | 999.4 | 0 | 2885.8 | 0 | 6097 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.6 | 0 | 13962.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 12.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч