## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао | 1.44 | 1.344 | 1.296 | 1.728 | 1.344 | 1.584 | 1.632 | 1.584 | 1.68 | 1.824 | 2.016 | 1.92 | 1.872 | 1.632 | 1.92 | 1.728 | 1.488 | 1.536 | 1.488 | 1.44 | 1.632 | 1.488 | 1.536 | 1.536 | 38.688
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 1.416 | 1.368 | 1.272 | 1.728 | 1.368 | 1.584 | 1.632 | 1.584 | 1.68 | 1.824 | 1.992 | 1.92 | 1.872 | 1.656 | 1.92 | 1.728 | 1.464 | 1.56 | 1.488 | 1.416 | 1.632 | 1.512 | 1.512 | 1.56 | 38.688
| 10 Вашки Т 1 ап | 275.2 | 256 | 256 | 243.2 | 230.4 | 246.4 | 291.2 | 371.2 | 412.8 | 403.2 | 390.4 | 368 | 348.8 | 355.2 | 345.6 | 339.2 | 339.2 | 355.2 | 380.8 | 390.4 | 358.4 | 355.2 | 364.8 | 332.8 | 8009.6
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 275.2 | 256 | 254.4 | 244.8 | 230.4 | 244.8 | 292.8 | 371.2 | 412.8 | 401.6 | 392 | 368 | 348.8 | 353.6 | 345.6 | 340.8 | 339.2 | 355.2 | 379.2 | 390.4 | 358.4 | 355.2 | 368 | 329.6 | 8008
| 10 Вашки Т 2 ап | 550.4 | 496 | 457.6 | 435.2 | 428.8 | 489.6 | 672 | 854.4 | 998.4 | 988.8 | 1072 | 1040 | 979.2 | 1001.6 | 918.4 | 912 | 921.6 | 899.2 | 931.2 | 985.6 | 963.2 | 931.2 | 854.4 | 707.2 | 19488
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 547.2 | 497.6 | 456 | 436.8 | 428.8 | 488 | 675.2 | 851.2 | 1001.6 | 987.2 | 1073.6 | 1036.8 | 980.8 | 1003.2 | 916.8 | 910.4 | 924.8 | 899.2 | 929.6 | 985.6 | 964.8 | 928 | 854.4 | 708.8 | 19486.4
| 10 Вашки-Васильевcкая ао | 41.2 | 34 | 32.8 | 27.6 | 25.6 | 32.4 | 53.2 | 55.6 | 60 | 58.4 | 53.6 | 49.2 | 42 | 42 | 35.2 | 38.4 | 39.2 | 41.2 | 42.8 | 57.2 | 56 | 57.6 | 51.2 | 45.6 | 1072
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 41 | 34 | 33 | 27.6 | 25.6 | 32.2 | 53.4 | 55.6 | 60 | 58.4 | 53.6 | 49 | 42 | 42.2 | 35.4 | 38.2 | 39.4 | 41 | 42.6 | 57.4 | 56 | 57.8 | 51 | 45.8 | 1072.2
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 253.2 | 225.6 | 216 | 207 | 196.8 | 239.4 | 321 | 421.2 | 505.8 | 511.8 | 598.8 | 581.4 | 568.2 | 549.6 | 487.8 | 486 | 498 | 476.4 | 453.6 | 444.6 | 434.4 | 416.4 | 376.8 | 329.4 | 9799.2
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 252.9 | 225.3 | 216.6 | 207 | 196.8 | 239.1 | 321 | 421.8 | 505.5 | 511.8 | 599.1 | 581.1 | 568.2 | 550.2 | 486.9 | 486.6 | 497.7 | 476.4 | 453.3 | 444.9 | 434.7 | 415.8 | 376.8 | 329.7 | 9799.2
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 91.8 | 76.8 | 76.2 | 66.6 | 62.4 | 64.8 | 96.6 | 150.6 | 172.2 | 160.2 | 165 | 151.8 | 127.2 | 134.4 | 122.4 | 123.6 | 129.6 | 129.6 | 151.2 | 156 | 141 | 145.8 | 170.4 | 136.8 | 3003
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 92.1 | 77.1 | 75.6 | 66.6 | 62.4 | 65.4 | 96.3 | 150.6 | 171.9 | 160.5 | 164.7 | 151.8 | 127.5 | 134.4 | 122.4 | 123.3 | 129.6 | 129.9 | 151.2 | 156 | 141 | 145.8 | 170.4 | 137.1 | 3003.6
| 10 Вашки-Никольское ао | 43.2 | 43.8 | 41.4 | 39 | 41.4 | 54 | 67.2 | 81.6 | 73.2 | 72.6 | 61.2 | 55.8 | 54.6 | 52.2 | 55.2 | 52.8 | 53.4 | 64.8 | 73.2 | 77.4 | 64.8 | 60 | 42.6 | 45.6 | 1371
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 43.2 | 43.5 | 41.7 | 38.7 | 41.4 | 54.3 | 67.2 | 81.3 | 73.5 | 72.6 | 61.2 | 55.8 | 54.6 | 51.9 | 55.5 | 52.5 | 53.4 | 64.8 | 73.2 | 77.7 | 64.8 | 59.7 | 42.9 | 45.3 | 1370.7
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 55.2 | 54 | 56 | 57.6 | 47.2 | 43.2 | 43.2 | 48.4 | 69.2 | 69.2 | 64.4 | 62.8 | 69.2 | 70 | 73.2 | 68.8 | 65.2 | 65.6 | 60.4 | 56.4 | 53.6 | 55.6 | 59.6 | 55.2 | 1423.2
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 55 | 54.2 | 55.8 | 57.8 | 47.2 | 43 | 43.2 | 48.6 | 69.2 | 69.2 | 64.4 | 63 | 69 | 69.8 | 73.4 | 68.6 | 65.2 | 65.8 | 60.2 | 56.4 | 53.8 | 55.6 | 59.4 | 55.6 | 1423.4
| 10 Вашки-Телецентр ао | 54.6 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 54.8 | 54.4 | 54.4 | 54 | 54.4 | 54.6 | 1308.2
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 54.6 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 54.6 | 1308.2
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 256.8 | 240.4 | 208.4 | 204.8 | 207.6 | 219.6 | 302.8 | 378.4 | 439.6 | 422.8 | 426.4 | 412.8 | 375.2 | 415.6 | 399.6 | 390 | 390.8 | 386 | 436.8 | 489.6 | 477.2 | 459.6 | 430.8 | 336.4 | 8708
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 256.8 | 240.2 | 208.6 | 204.8 | 207.6 | 219.4 | 303.2 | 378.2 | 439.4 | 423.2 | 426.4 | 412.6 | 375.2 | 415.8 | 399.4 | 389.8 | 391.2 | 386 | 436.6 | 489.4 | 477.6 | 459.6 | 430.4 | 336.8 | 8708.2
| 10 Вашки-Хотино ао | 28.8 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 24.8 | 26 | 30.8 | 33.6 | 41.6 | 43.2 | 44.4 | 40.8 | 40.8 | 40.4 | 37.2 | 39.6 | 35.2 | 36.8 | 38.8 | 44 | 42.4 | 37.6 | 38.4 | 36.4 | 856.8
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 28.8 | 25.4 | 25.6 | 24.4 | 24.8 | 26 | 30.6 | 33.6 | 41.6 | 43.4 | 44.2 | 41 | 40.6 | 40.4 | 37.4 | 39.6 | 35.2 | 36.8 | 38.8 | 44.2 | 42 | 37.8 | 38.4 | 36.6 | 857.2
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 543.2 | 504 | 498.4 | 453.6 | 436.8 | 481.6 | 571.2 | 554.4 | 789.6 | 767.2 | 772.8 | 739.2 | 711.2 | 705.6 | 683.2 | 694.4 | 728 | 744.8 | 750.4 | 728 | 705.6 | 688.8 | 638.4 | 593.6 | 15484
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 543.2 | 504 | 498.4 | 456.4 | 436.8 | 478.8 | 576.8 | 551.6 | 789.6 | 767.2 | 770 | 742 | 714 | 700 | 686 | 694.4 | 725.2 | 744.8 | 750.4 | 730.8 | 705.6 | 691.6 | 635.6 | 593.6 | 15486.8
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап | 89.6 | 84 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 84 | 100.8 | 117.6 | 123.2 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 123.2 | 128.8 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 117.6 | 117.6 | 106.4 | 95.2 | 2620.8
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 86.8 | 84 | 81.2 | 75.6 | 78.4 | 86.8 | 100.8 | 114.8 | 126 | 120.4 | 120.4 | 123.2 | 120.4 | 131.6 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 120.4 | 123.2 | 126 | 117.6 | 114.8 | 109.2 | 92.4 | 2618
| 35 Вашки-Андреевская ао | 326.2 | 301 | 305.2 | 294 | 271.6 | 291.2 | 341.6 | 375.2 | 428.4 | 424.2 | 429.8 | 424.2 | 386.4 | 393.4 | 392 | 385 | 422.8 | 446.6 | 439.6 | 414.4 | 413 | 399 | 362.6 | 338.8 | 9006.2
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 326.2 | 300.3 | 305.2 | 294 | 272.3 | 290.5 | 343 | 373.8 | 429.8 | 422.8 | 431.2 | 422.8 | 387.8 | 392.7 | 392.7 | 384.3 | 422.1 | 447.3 | 438.9 | 415.8 | 412.3 | 399.7 | 361.2 | 340.2 | 9006.9
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Вашкинская ао (резерв) | [24 empty] | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао | 88.2 | 84 | 81.2 | 78.4 | 78.4 | 86.8 | 102.2 | 114.8 | 126 | 121.8 | 120.4 | 124.6 | 120.4 | 130.2 | 123.2 | 120.4 | 123.2 | 121.8 | 121.8 | 127.4 | 119 | 113.4 | 109.2 | 92.4 | 2629.2
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 88.2 | 84 | 81.2 | 77.7 | 79.1 | 86.1 | 102.9 | 114.8 | 126 | 121.8 | 121.1 | 123.9 | 119.7 | 131.6 | 123.2 | 119.7 | 122.5 | 121.8 | 122.5 | 127.4 | 118.3 | 114.1 | 109.2 | 93.1 | 2629.9
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимововская ао | 214.2 | 198.8 | 190.4 | 159.6 | 162.4 | 183.4 | 229.6 | 176.4 | 354.2 | 340.2 | 333.2 | 315 | 319.2 | 302.4 | 287 | 306.6 | 295.4 | 294 | 305.2 | 308 | 289.8 | 285.6 | 270.2 | 247.8 | 6368.6
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 214.2 | 199.5 | 189.7 | 160.3 | 161.7 | 184.1 | 229.6 | 176.4 | 354.9 | 339.5 | 333.2 | 314.3 | 319.2 | 302.4 | 287.7 | 306.6 | 295.4 | 293.3 | 305.2 | 309.4 | 288.4 | 285.6 | 270.9 | 247.8 | 6369.3
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5820.056 | 5360.912 | 5158.568 | 4854.456 | 4697.012 | 5192.468 | 6571.064 | 7568.468 | 9307.86 | 9118.748 | 9417.908 | 9087.14 | 8646.744 | 8754.088 | 8282.34 | 8259.756 | 8441.052 | 8480.596 | 8726.376 | 8925.456 | 8583.164 | 8355.7 | 7865.348 | 6897.896 | 182373.176
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч