## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадников Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадников ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Кадников ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-Б.Село ао RS УСПД | 10 Кадников-Дор ао RS УСПД | 10 Кадников-Залесье ао RS УСПД | 10 Кадников-Замошье ао RS УСПД | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Комплекс ао RS УСПД | 10 Кадников-Марковское ао RS УСПД | 10 Кадников-РРС ао RS УСПД | 10 Кадников-Союз ао RS УСПД | 10 Кадников-СХТ ао RS УСПД | 10 Кадников-Турово ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS УСПД | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS УСПД | 110 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 110 Кадников Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1214.4 | 156.8 | 2.4 | 1.3 | 10.65 | 52 | 28.35 | 37.8 | 465.2 | 11.1 | 59.4 | 142.8 | 0 | 73.6 | 43.4 | 7.2 | 0 | 428 | 9.2 | 1223.2 | 166.1
01 - 02 | 1192 | 160 | 2.4 | 1.3 | 10.05 | 49.2 | 25.35 | 35.4 | 436.8 | 10.65 | 52.6 | 127.2 | 0 | 78.8 | 54.6 | 7.2 | 0 | 452.4 | 10 | 1200.1 | 170.5
02 - 03 | 1124.8 | 123.2 | 2.4 | 1.4 | 9.75 | 48.8 | 26.1 | 33 | 396 | 9.45 | 50 | 131.6 | 0 | 76 | 19.4 | 5.4 | 0 | 431.2 | 8.8 | 1131.9 | 133.1
03 - 04 | 1065.6 | 110.4 | 2.4 | 1.9 | 10.95 | 45.2 | 26.7 | 30 | 338.4 | 7.35 | 51.2 | 128.4 | 0 | 67.2 | 11.6 | 5 | 0 | 444 | 7.2 | 1072.5 | 121
04 - 05 | 1011.2 | 108.8 | 2.4 | 2.3 | 10.2 | 50.4 | 23.4 | 27.6 | 354 | 6.9 | 45.8 | 162 | 0 | 70.8 | 10 | 5 | 0 | 344.8 | 7.2 | 1019.7 | 119.9
05 - 06 | 1129.6 | 148.8 | 2.4 | 2.4 | 10.95 | 84 | 22.2 | 34.2 | 412.8 | 7.5 | 53.8 | 168.4 | 0 | 70 | 13 | 5.2 | 0 | 383.6 | 7.6 | 1137.4 | 158.4
06 - 07 | 1292.8 | 156.8 | 2.4 | 2.2 | 12.45 | 77.2 | 32.4 | 56.1 | 487.6 | 8.55 | 63.4 | 210.4 | 0 | 63.2 | 16.4 | 5 | 0 | 405.6 | 8.4 | 1300.2 | 167.2
07 - 08 | 1476.8 | 142.4 | 2.4 | 1.6 | 12 | 78 | 30.3 | 68.7 | 576 | 6.75 | 72 | 241.2 | 0 | 76.8 | 4.4 | 5 | 0 | 434 | 8.8 | 1483.9 | 151.8
08 - 09 | 1984 | 342.4 | 2.7 | 1.7 | 83.1 | 193.6 | 30.6 | 63.9 | 898 | 21.6 | 100.4 | 292.4 | 0 | 192 | 0 | 5.8 | 0 | 430.8 | 12.8 | 1991 | 352
09 - 10 | 2112 | 403.2 | 2.7 | 1.9 | 100.35 | 209.2 | 31.35 | 48.3 | 987.2 | 23.85 | 101.4 | 290.8 | 0 | 208.8 | 17.4 | 8 | 0 | 466 | 20.8 | 2118.6 | 412.5
10 - 11 | 2088 | 430.4 | 2.9 | 1.7 | 106.35 | 238.8 | 32.85 | 50.4 | 944.4 | 20.25 | 147.8 | 277.6 | 0 | 216.8 | 14.4 | 6.8 | 0 | 442.8 | 16.8 | 2094.4 | 440
11 - 12 | 2105.6 | 400 | 2.8 | 1.5 | 119.1 | 197.2 | 28.5 | 73.2 | 972 | 18.3 | 105.4 | 274 | 0 | 215.6 | 20.8 | 6 | 0 | 458.8 | 15.6 | 2112 | 409.2
12 - 13 | 1809.6 | 227.2 | 2.7 | 1.8 | 39.45 | 131.6 | 25.5 | 67.2 | 696 | 7.5 | 92.4 | 280.4 | 0 | 222 | 12.6 | 5.4 | 0 | 445.2 | 9.6 | 1816.1 | 236.5
13 - 14 | 2107.2 | 395.2 | 2.6 | 2.4 | 107.7 | 170 | 28.2 | 59.1 | 940.8 | 18.3 | 145.4 | 267.2 | 0 | 236.8 | 54.6 | 7.2 | 0 | 450.8 | 14.8 | 2113.1 | 403.7
14 - 15 | 2121.6 | 403.2 | 2.5 | 1.1 | 139.5 | 144.4 | 31.65 | 62.1 | 981.6 | 17.85 | 139 | 247.6 | 0 | 236.8 | 53.2 | 7.6 | 0 | 446 | 17.2 | 2126.3 | 412.5
15 - 16 | 1966.4 | 376 | 2.4 | 1.7 | 120.15 | 154 | 30 | 67.8 | 840.4 | 18 | 112 | 254 | 0 | 235.2 | 35 | 6.6 | 0 | 452.4 | 17.2 | 1973.4 | 383.9
16 - 17 | 1945.6 | 323.2 | 2.6 | 2.3 | 84.9 | 126.4 | 31.5 | 64.8 | 851.2 | 13.2 | 77.8 | 254.8 | 0 | 241.2 | 56.2 | 5.4 | 0 | 448.8 | 10.4 | 1950.3 | 333.3
17 - 18 | 1851.2 | 235.2 | 2.4 | 1.9 | 35.25 | 128.8 | 39.15 | 65.1 | 764.4 | 7.65 | 76.2 | 252.4 | 0 | 236 | 14.4 | 5.4 | 0 | 452.8 | 8 | 1859 | 244.2
18 - 19 | 1966.4 | 267.2 | 2.5 | 2 | 24.75 | 130 | 44.25 | 64.2 | 856.4 | 7.65 | 87 | 266 | 0 | 245.6 | 50.4 | 5.6 | 0 | 442 | 8.8 | 1972.3 | 276.1
19 - 20 | 1872 | 270.4 | 2.4 | 2.1 | 24.9 | 130.4 | 42.3 | 66.9 | 764.8 | 7.8 | 97 | 252.8 | 0 | 240.4 | 56.4 | 5.6 | 0 | 444.4 | 8.4 | 1878.8 | 280.5
20 - 21 | 1825.6 | 225.6 | 2.5 | 1.5 | 24.3 | 117.2 | 34.35 | 65.7 | 742.8 | 7.65 | 90.4 | 244.8 | 0 | 242.8 | 31.6 | 5.8 | 0 | 432 | 8.4 | 1830.4 | 234.3
21 - 22 | 1740.8 | 216 | 2.4 | 1.6 | 22.95 | 89.2 | 33.75 | 66.9 | 686.4 | 9 | 84.6 | 246.8 | 0 | 226 | 51.6 | 6.2 | 0 | 424.8 | 8.4 | 1749 | 225.5
22 - 23 | 1648 | 222.4 | 2.4 | 1.7 | 23.7 | 125.6 | 33.6 | 62.7 | 662.4 | 11.55 | 84 | 234 | 0 | 231.2 | 17.4 | 7.6 | 0 | 365.6 | 9.6 | 1654.4 | 232.1
23 - 00 | 1422.4 | 236.8 | 2.3 | 1.4 | 24.45 | 102 | 32.55 | 49.5 | 502.8 | 11.55 | 71 | 186.4 | 0 | 231.2 | 55.8 | 7.4 | 0 | 373.6 | 9.6 | 1428.9 | 246.4
Сумма | 40073.6 | 6081.6 | 60 | 42.7 | 1167.9 | 2873.2 | 744.9 | 1320.6 | 16558.4 | 289.95 | 2060 | 5434 | 0 | 4234.8 | 714.6 | 147.4 | 0 | 10300.4 | 263.6 | 40236.9 | 6310.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч