## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 1224 | 0 | 7 | 3.2 | 0 | 11.6 | 40 | 0 | 38.8 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 38.4 | 1.2 | 8.4 | 142.8 | 0 | 139.6 | 0 | 498 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
00:30 - 01:00 | 1200 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12.4 | 38.8 | 0 | 28 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 38.4 | 3.6 | 4.8 | 142.8 | 0 | 136.4 | 0 | 512.4 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.4
01:00 - 01:30 | 1188 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 10.8 | 36.4 | 0 | 28.8 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 38.4 | 3.6 | 6 | 136.2 | 0 | 140.8 | 0 | 505.2 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.2
01:30 - 02:00 | 1170 | 0 | 7 | 3.2 | 0 | 12 | 37.6 | 0 | 31.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 8.4 | 136.8 | 0 | 133.6 | 0 | 492 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.8
02:00 - 02:30 | 1164 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12 | 38 | 0 | 27.2 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 |  | 0 | 40.8 | 2.4 | 6 | 136.8 | 0 | 122.8 | 0 | 501.6 | 0 | 375.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.8
02:30 - 03:00 | 1140 | 0 | 7 | 3.2 | 0 | 12 | 38.4 | 0 | 26.4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 |  | 0 | 38.4 | 1.2 | 7.2 | 133.8 | 0 | 130 | 0 | 495.6 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.2
03:00 - 03:30 | 1140 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12 | 40 | 0 | 28 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 38.4 | 0 | 8.4 | 135.6 | 0 | 123.6 | 0 | 490.8 | 0 | 372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.8
03:30 - 04:00 | 1164 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | 12 | 41.2 | 0 | 35.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 40.8 | 3.6 | 6 | 137.4 | 0 | 122.8 | 0 | 498 | 0 | 378 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.4
04:00 - 04:30 | 1188 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12 | 40 | 0 | 31.6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 39.6 | 6 | 4.8 | 140.4 | 0 | 126.4 | 0 | 508.8 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.8
04:30 - 05:00 | 1236 | 0 | 7.6 | 3.6 | 0 | 11.6 | 42 | 0 | 30 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 10.8 | 1.2 | 144 | 0 | 136.8 | 0 | 508.8 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8
05:00 - 05:30 | 1242 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 10.4 | 41.6 | 0 | 31.2 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 1.2 | 40.8 | 12 | 1.2 | 141.6 | 0 | 130.4 | 0 | 501.6 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.4
06:30 - 06:00 | 1254 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 11.6 | 40.8 | 0 | 31.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 9.6 | 2.4 | 145.2 | 0 | 132.8 | 0 | 492 | 0 | 390 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.2
06:00 - 06:30 | 1254 | 0 | 7.6 | 3.4 | 0 | 12 | 43.6 | 0 | 31.6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 38.4 | 8.4 | 2.4 | 148.2 | 0 | 137.6 | 0 | 487.2 | 0 | 390 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.8
06:30 - 07:00 | 1284 | 0 | 7.4 | 3.6 | 0 | 11.6 | 46 | 0 | 33.2 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 38.4 | 4.8 | 8.4 | 186.6 | 0 | 130.4 | 0 | 499.2 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4
07:00 - 07:30 | 1278 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | 11.6 | 41.6 | 0 | 39.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 12 | 178.8 | 0 | 134 | 0 | 502.8 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.2
07:30 - 08:00 | 1368 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0 | 12 | 43.2 | 0 | 32.8 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 |  | 0 | 38.4 | 2.4 | 6 | 204 | 0 | 166.4 | 0 | 517.2 | 0 | 385.2 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4
08:00 - 08:30 | 1476 | 0 | 7.4 | 3.6 | 0 | 11.6 | 50.8 | 0 | 31.6 | 0 | 112.4 | 0 | 2.4 | 8 | 6.4 | 3.2 |  | 0 | 34.8 | 1.2 | 7.2 | 225.6 | 0 | 180 | 0 | 514.8 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.2
08:30 - 09:00 | 1650 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | 10 | 44.8 | 0 | 32.8 | 0 | 107.2 | 0 | 3.2 | 12.8 | 4.8 | 0 |  | 0 | 33.6 | 1.2 | 8.4 | 219 | 0 | 370.8 | 0 | 522 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 21
09:00 - 09:30 | 1848 | 0 | 7.6 | 3.4 | 0 | 10 | 56.4 | 0 | 46 | 0 | 120.8 | 0 | 4 | 28.8 | 1.6 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 8.4 | 218.4 | 0 | 498.8 | 0 | 529.2 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 4.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |  | 15.4 | 2.8
9:30 - 10:00 | 1872 | 0 | 7.4 | 3.6 | 0 | 10.8 | 56.4 | 0 | 38.4 | 0 | 112.4 | 0 | 3.2 | 17.6 | 6.4 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 8.4 | 229.8 | 0 | 539.6 | 0 | 529.2 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 9.8 | 1.4
10:00 - 10:30 | 1890 | 0 | 7.6 | 3.6 | 0 | 11.6 | 54 | 0 | 38.4 | 0 | 117.6 | 0 | 4 | 19.2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 33.6 | 1.2 | 7.2 | 229.2 | 0 | 552.4 | 0 | 529.2 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2516.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | 7
10:30 - 11:00 | 1872 | 0 | 7.4 | 3.6 | 0 | 12 | 55.2 | 0 | 36 | 0 | 106 | 0 | 3.2 | 22.4 | 3.2 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 9.6 | 213 | 0 | 535.6 | 0 | 529.2 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 5.6 | 7
11:00 - 11:30 | 1866 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 11.2 | 56.4 | 0 | 33.2 | 0 | 102.4 | 0 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 0 |  | 1.2 | 32.4 | 1.2 | 7.2 | 220.2 | 0 | 528.4 | 0 | 524.4 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 19.6
11:30 - 12:00 | 1692 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0 | 11.6 | 52.4 | 0 | 42 | 0 | 89.6 | 0 | 3.2 | 3.2 | 19.2 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 8.4 | 199.2 | 0 | 417.2 | 0 | 528 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2261.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | 11.2
12:00 - 12:30 | 1524 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 12 | 47.6 | 0 | 42.4 | 0 | 91.2 | 0 | 4 | 3.2 | 12.8 | 0 |  | 0 | 32.4 | 2.4 | 7.2 | 186 | 0 | 274 | 0 | 528 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21
12:30 - 13:00 | 1488 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | 10 | 48.4 | 0 | 33.2 | 0 | 88.4 | 0 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 0 |  | 1.2 | 31.2 | 0 | 8.4 | 184.8 | 0 | 270.4 | 0 | 530.4 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 15.4
13:00 - 13:30 | 1728 | 0 | 7 | 3.4 | 0 | 12 | 43.6 | 0 | 35.6 | 0 | 90.8 | 0 | 3.2 | 6.4 | 16 | 0 |  | 1.2 | 32.4 | 2.4 | 7.2 | 203.4 | 0 | 493.2 | 0 | 523.2 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2314.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 1.4 | 25.2
13:30 - 14:00 | 1842 | 0 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 54.4 | 0 | 36.4 | 0 | 93.2 | 0 | 4 | 14.4 | 6.4 | 0 |  | 0 | 32.4 | 1.2 | 8.4 | 228.6 | 0 | 494.8 | 0 | 535.2 | 0 | 393.6 | 0 | 0 | 4.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 7 | 11.2
14:00 - 14:30 | 1872 | 0 | 7.4 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 53.6 | 0 | 42.8 | 0 | 99.6 | 0 | 3.2 | 16 | 3.2 | 0 |  | 1.2 | 33.6 | 1.2 | 7.2 | 216.6 | 0 | 493.2 | 0 | 531.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | 21
14:30 - 15:00 | 1902 | 0 | 7.4 | 3.8 | 2.8 | 0 | 55.6 | 0 | 38.4 | 0 | 93.6 | 0 | 4 | 16 | 11.2 | 1.6 |  | 1.2 | 36 | 1.2 | 7.2 | 222.6 | 0 | 530 | 0 | 541.2 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2516.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 1.4 | 23.8
15:00 - 15:30 | 1854 | 0 | 7.6 | 4 | 2.8 | 0 | 50 | 0 | 41.2 | 0 | 93.6 | 0 | 3.2 | 12.8 | 16 | 0 |  | 0 | 33.6 | 1.2 | 7.2 | 199.8 | 0 | 521.6 | 0 | 556.8 | 0 | 396 | 0 | 0 | 5.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 5.6 | 18.2
15:30 - 16:00 | 1668 | 0 | 7.6 | 4 | 2.8 | 0 | 55.2 | 0 | 41.6 | 0 | 92.8 | 0 | 4 | 12.8 | 17.6 | 0 |  | 0 | 34.8 | 1.2 | 7.2 | 215.4 | 0 | 327.2 | 0 | 553.2 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2261.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 12.6 | 8.4
16:00 - 16:30 | 1860 | 0 | 7.4 | 3.8 | 3.2 | 0 | 50.8 | 0 | 46.4 | 0 | 98.4 | 0 | 4 | 14.4 | 16 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 7.2 | 232.8 | 0 | 509.2 | 0 | 548.4 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 4.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2472.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 9.8 | 1.4
16:30 - 17:00 | 1848 | 0 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 54.8 | 0 | 36 | 0 | 101.6 | 0 | 3.2 | 19.2 | 6.4 | 0 |  | 0 | 34.8 | 2.4 | 7.2 | 207.6 | 0 | 522.8 | 0 | 555.6 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2455.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 15.4 | 2.8
17:00 - 17:30 | 1722 | 0 | 7.2 | 3.4 | 2.4 | 0 | 45.6 | 0 | 38.4 | 0 | 102.8 | 0 | 4 | 24 | 1.6 | 0 |  | 0 | 36 | 1.2 | 7.2 | 205.8 | 0 | 434.8 | 0 | 543.6 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 4.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 0 | 22.4
17:30 - 18:00 | 1578 | 0 | 7.2 | 3.4 | 1.6 | 0 | 44.8 | 0 | 41.2 | 0 | 103.6 | 0 | 3.2 | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 37.2 | 0 | 8.4 | 198.6 | 0 | 342 | 0 | 526.8 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 4.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.6
18:00 - 18:30 | 1638 | 0 | 7.2 | 3.4 | 4.4 | 0 | 44 | 0 | 50.4 | 0 | 105.6 | 0 | 3.2 | 0 | 27.2 | 0 |  | 0 | 38.4 | 2.4 | 6 | 212.4 | 0 | 348.4 | 0 | 528 | 0 | 385.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 1.4 | 19.6
18:30 - 19:00 | 1434 | 0 | 7 | 3.2 | 2 | 0.4 | 42.4 | 0 | 36.8 | 0 | 100.4 | 0 | 3.2 | 0 | 30.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 6 | 205.2 | 0 | 210 | 0 | 531.6 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1944.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
19:00 - 19:30 | 1374 | 0 | 7.4 | 3.4 | 2 | 0.4 | 44 | 0 | 35.6 | 0 | 104.4 | 0 | 3.2 | 0 | 28.8 | 0 |  | 0 | 38.4 | 1.2 | 7.2 | 198.6 | 0 | 132 | 0 | 532.8 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1865.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.4
19:30 - 20:00 | 1404 | 0 | 7.4 | 3.6 | 2.8 | 0 | 47.2 | 0 | 44 | 0 | 107.6 | 0 | 4 | 1.6 | 16 | 0 |  | 1.2 | 40.8 | 1.2 | 7.2 | 216.6 | 0 | 136.4 | 0 | 514.8 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 11.2
20:00 - 20:30 | 1326 | 0 | 7.4 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 45.2 | 0 | 39.6 | 0 | 102 | 0 | 3.2 | 0 | 22.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 0 | 8.4 | 198 | 0 | 126.4 | 0 | 510 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 21
20:30 - 21:00 | 1290 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | 12.4 | 44.4 | 0 | 35.2 | 0 | 102 | 0 | 3.2 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 37.2 | 0 | 7.2 | 186 | 0 | 119.6 | 0 | 516 | 0 | 385.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4
21:00 - 21:30 | 1302 | 0 | 7 | 3.2 | 0 | 10.8 | 43.6 | 0 | 38.4 | 0 | 97.6 | 0 | 4 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 7.2 | 198 | 0 | 125.2 | 0 | 516 | 0 | 385.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4
21:30 - 22:00 | 1290 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12 | 42 | 0 | 41.6 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 42 | 1.2 | 7.2 | 195.6 | 0 | 115.6 | 0 | 520.8 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.8
22:00 - 22:30 | 1314 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 12 | 43.6 | 0 | 33.2 | 0 | 87.2 | 0 | 4.8 | 0 | 33.6 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 7.2 | 205.8 | 0 | 120.8 | 0 | 529.2 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28
22:30 - 23:00 | 1332 | 0 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 41.2 | 0 | 33.6 | 0 | 89.2 | 0 | 4.8 | 0 | 30.4 | 0 |  | 0 | 38.4 | 0 | 8.4 | 208.8 | 0 | 124 | 0 | 510 | 0 | 396 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1795.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 1.4 | 14
23:00 - 23:30 | 1350 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 12 | 41.6 | 0 | 40.4 | 0 | 89.6 | 0 | 4.8 | 0 | 30.4 | 0 |  | 0 | 39.6 | 1.2 | 8.4 | 211.8 | 0 | 123.2 | 0 | 512.4 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1812.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 15.4
23:30 - 00:00 | 1302 | 0 | 7.4 | 3.4 | 0 | 11.6 | 43.2 | 0 | 36.4 | 0 | 88.8 | 0 | 4 | 0 | 30.4 | 0 |  | 0 | 37.2 | 1.2 | 8.4 | 190.2 | 0 | 117.6 | 0 | 512.4 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 3.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.6
Сумма | 70902 | 0 | 351.4 | 165.4 | 34.8 | 417.6 | 2202.4 | 0 | 1743.2 | 0 | 4594.8 | 0 | 117.6 | 272 | 1003.2 | 4.8 | 0 | 8.4 | 1774.8 | 103.2 | 337.2 | 9074.4 | 0 | 12779.6 | 0 | 24925.2 | 0 | 18609.6 | 0 | 0 | 200 | 198.4 | 2.4 | 0 | 0 | 4755.2 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 94872.8 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 110.6 | 1173.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч