## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 1.672 | 2 | 0 | 1792 | 2179.2 | 5.6 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 722 | 118 | 158.2 | 311.2 | 78.2 | 141.6 | 709.8 | 207.6 | 96 | 245.2 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 516.6 | 249.2 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 2186.8 | 0 | 0 | 2189.6 | 0 | 0 | 0 | 1794.8
01 - 02 | 1.624 | 2.048 | 0 | 1635.2 | 2096 | 5.4 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 699.6 | 103.8 | 131.8 | 285.6 | 69.8 | 130.6 | 613.2 | 194 | 96.8 | 226 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 519.2 | 270.8 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 2097.2 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1640.8
02 - 03 | 1.616 | 1.792 | 0 | 1552 | 1980.8 | 5.4 | 6 | 0.6 | 0.6 | 670 | 104 | 125.2 | 258.2 | 67.2 | 124.8 | 572.4 | 176.8 | 82.4 | 211.2 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 503.4 | 258.4 | 0 | 0 | 1556.8 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
03 - 04 | 1.464 | 1.456 | 0 | 1484.8 | 1830.4 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 601.2 | 98.6 | 118.4 | 234.4 | 61.2 | 115.6 | 538.8 | 172.4 | 95.6 | 203.2 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 492.4 | 231 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 1836.8 | 0 | 0 | 0 | 1489.6
04 - 05 | 1.432 | 1.424 | 0 | 1488 | 1862.4 | 4.8 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 602.4 | 111.8 | 113.8 | 252.8 | 64.2 | 119.8 | 525 | 179.6 | 94 | 216.4 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 492.4 | 233.8 | 0 | 0 | 1492.4 | 0 | 1867.6 | 0 | 0 | 1870.4 | 0 | 2.8 | 0 | 1495.2
05 - 06 | 1.448 | 1.528 | 0 | 1651.2 | 2076.8 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 638.8 | 133.6 | 115 | 295.6 | 70.4 | 136.6 | 598.8 | 236.4 | 101.2 | 264 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 492.6 | 254.6 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 2083.2 | 0 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 1654.8
06 - 07 | 1.44 | 1.44 | 0 | 1955.2 | 2339.2 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 680.4 | 155.4 | 148 | 347.6 | 79.4 | 174 | 775.2 | 296.8 | 126.8 | 274.8 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 500 | 257.6 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 2343.6 | 0 | 0 | 2346.4 | 0 | 0 | 0 | 1962.8
07 - 08 | 1.504 | 1.496 | 0 | 2252.8 | 2582.4 | 5 | 5 | 0.6 | 0.4 | 758.4 | 162.6 | 171.2 | 401.6 | 86.4 | 206 | 882 | 375.6 | 117.6 | 317.6 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 572 | 253 | 0 | 0 | 2254 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 2590 | 2.8 | 0 | 0 | 2256.8
08 - 09 | 1.632 | 1.52 | 0 | 2380.8 | 3033.6 | 5.4 | 5 | 0.4 | 0.6 | 948.8 | 157.4 | 169.8 | 446.4 | 94.6 | 200.6 | 900 | 382.8 | 148.4 | 394 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 672.6 | 339.4 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 3038 | 0 | 0 | 3040.8 | 0 | 0 | 0 | 2382.8
09 - 10 | 1.728 | 1.64 | 0 | 2528 | 3206.4 | 5.8 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 945.6 | 184 | 162.8 | 451 | 95.4 | 212.4 | 895.2 | 406.4 | 150.4 | 441.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 781.6 | 405 | 0 | 0 | 2528.4 | 0 | 3214.4 | 0 | 0 | 3217.2 | 0 | 0 | 0 | 2531.2
10 - 11 | 1.904 | 1.68 | 0 | 2550.4 | 3187.2 | 6.2 | 5.6 | 0.4 | 0.6 | 932 | 191 | 176.4 | 408.8 | 98.4 | 205.6 | 874.8 | 390.4 | 144.4 | 449.2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 819.4 | 445 | 0 | 0 | 2550.8 | 0 | 3189.2 | 0 | 0 | 3194.8 | 0 | 0 | 0 | 2556.4
11 - 12 | 1.968 | 1.64 | 0 | 2320 | 3251.2 | 6.4 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 973.6 | 162.2 | 167.6 | 447 | 102.8 | 198.8 | 889.2 | 361.6 | 131.6 | 446.8 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 631.2 | 444.2 | 0 | 0 | 2321.2 | 0 | 3256.4 | 0 | 0 | 3256.4 | 0 | 0 | 0 | 2324
12 - 13 | 2.072 | 1.808 | 0 | 2224 | 3286.4 | 6.6 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 1043.2 | 196 | 173.6 | 436.4 | 108.4 | 207 | 867 | 330 | 152 | 400 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 545.8 | 406.6 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 3292.8 | 0 | 0 | 0 | 2228.8
13 - 14 | 2.136 | 1.784 | 0 | 2291.2 | 3267.2 | 7 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 1030 | 183.8 | 166.4 | 462.2 | 110.8 | 200.2 | 894 | 340.4 | 143.6 | 406 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 590.8 | 416.8 | 0 | 0 | 2290.4 | 0 | 3270.4 | 0 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 2293.2
14 - 15 | 2.152 | 2.056 | 0 | 2294.4 | 3187.2 | 7 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 1002.8 | 185 | 163.8 | 452.6 | 99.6 | 198.2 | 865.8 | 313.2 | 111.6 | 425.6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 663.8 | 410 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 3194.8 | 0 | 0 | 0 | 2301.6
15 - 16 | 2.168 | 2.28 | 0 | 2454.4 | 3072 | 7 | 7.4 | 0.6 | 0.6 | 976.8 | 169.2 | 168.2 | 427.6 | 97.4 | 192 | 872.4 | 305.2 | 105.2 | 383.6 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 835.8 | 408.4 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 3077.2 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 2455.6
16 - 17 | 2.216 | 2.336 | 0 | 2441.6 | 3049.6 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 0.4 | 898.8 | 157 | 176.8 | 461.6 | 109.2 | 220.6 | 907.8 | 303.2 | 128.8 | 354.8 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 785.6 | 419.4 | 0 | 0 | 2444.4 | 0 | 3054.8 | 0 | 0 | 3057.6 | 0 | 0 | 0 | 2447.2
17 - 18 | 2.248 | 2.216 | 0 | 2419.2 | 2928 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 854.4 | 155.2 | 179 | 401.6 | 118.2 | 227.6 | 928.8 | 306 | 110 | 360.8 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 728.6 | 405.6 | 0 | 0 | 2419.2 | 0 | 2928.8 | 0 | 0 | 2931.6 | 0 | 0 | 0 | 2422
18 - 19 | 2.184 | 2.264 | 0 | 2419.2 | 3004.8 | 7 | 7.4 | 0.4 | 0.4 | 906.4 | 140.6 | 191.4 | 460.2 | 120.2 | 252.6 | 970.2 | 300.4 | 100 | 354 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 690.6 | 366.8 | 0 | 0 | 2416.4 | 0 | 3012.8 | 0 | 0 | 3012.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2422
19 - 20 | 2.16 | 2.184 | 0 | 2451.2 | 2892.8 | 7 | 7 | 0.6 | 0.6 | 876.8 | 182.2 | 206.4 | 447.2 | 131 | 258.8 | 992.4 | 286 | 97.2 | 354.8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 650.8 | 327 | 0 | 0 | 2455.6 | 0 | 2895.2 | 0 | 0 | 2900.8 | 0 | 0 | 0 | 2458.4
20 - 21 | 2.024 | 2.168 | 0 | 2454.4 | 2768 | 6.6 | 7 | 0.4 | 0.4 | 858 | 188.8 | 207.4 | 434.2 | 130 | 254 | 1040.4 | 300.4 | 98.8 | 355.6 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 580.8 | 235.2 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 2774.8 | 0 | 0 | 0 | 2452.8
21 - 22 | 1.888 | 2.176 | 0 | 2448 | 2761.6 | 6.2 | 7 | 0.6 | 0.6 | 846.8 | 186.2 | 215.2 | 437 | 128.6 | 250.2 | 1097.4 | 291.6 | 116.8 | 334.4 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 527.4 | 255.8 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2766.4 | 0 | 0 | 2769.2 | 0 | 0 | 0 | 2455.6
22 - 23 | 1.768 | 1.96 | 0 | 2313.6 | 2729.6 | 5.8 | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 890 | 169.4 | 209.4 | 459.4 | 123.6 | 211 | 1035.6 | 262.8 | 97.6 | 318.4 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 508.2 | 243 | 0 | 0 | 2312.8 | 0 | 2732.8 | 0 | 0 | 2735.6 | 0 | 0 | 0 | 2315.6
23 - 00 | 1.608 | 1.952 | 0 | 2009.6 | 2406.4 | 5.4 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 794 | 146.6 | 172.2 | 393.4 | 97.6 | 163.4 | 845.4 | 236 | 82 | 275.6 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 509.4 | 245.2 | 0 | 0 | 2013.2 | 0 | 2410.8 | 0 | 0 | 2413.6 | 0 | 0 | 0 | 2016
Сумма | 44.056 | 44.848 | 0 | 51811.2 | 64979.2 | 144.4 | 146.4 | 12.2 | 11.8 | 20150.8 | 3742.4 | 3988 | 9413.6 | 2342.6 | 4602 | 20091.6 | 6955.6 | 2728.8 | 8013.6 | 11541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 14611 | 7781.8 | 0 | 0 | 51836.4 | 0 | 65088.8 | 0 | 0 | 65156 | 5.6 | 2.8 | 0 | 51917.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч