## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.52 | 0.6 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 12.12
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.192 | 0.288 | 0.258 | 0.096 | 0.208 | 0.288 | 0.202 | 0.17 | 0.232 | 0.27 | 0.148 | 0.214 | 0.234 | 0.252 | 0.16 | 0.254 | 0.24 | 0.272 | 0.302 | 0.192 | 0.102 | 0.304 | 0.302 | 0.2 | 5.38
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 432.6 | 397.8 | 383.4 | 379.2 | 404.4 | 537 | 655.2 | 687 | 864 | 870 | 724.8 | 751.8 | 868.8 | 808.2 | 698.4 | 805.2 | 745.2 | 723.6 | 674.4 | 636 | 621.6 | 598.2 | 528 | 472.2 | 15267
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 86.7 | 81.9 | 78.3 | 73.8 | 73.5 | 84 | 105.9 | 117.3 | 136.8 | 146.4 | 142.8 | 134.1 | 136.2 | 131.4 | 139.8 | 132 | 124.5 | 135.3 | 139.5 | 141 | 147.6 | 134.4 | 118.5 | 100.8 | 2842.5
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 153.8 | 136.6 | 132.2 | 134.6 | 146.4 | 166 | 201.4 | 218.6 | 250.4 | 239.6 | 210.2 | 201.2 | 231.8 | 211.8 | 222.8 | 223.4 | 204.8 | 200 | 230 | 241.2 | 229.4 | 208.8 | 194.2 | 178.2 | 4767.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 29 | 31 | 31.2 | 30.4 | 29.2 | 28.4 | 27.8 | 33.6 | 33.6 | 34.4 | 34.2 | 31.6 | 35.4 | 31.6 | 33.4 | 32.6 | 34.8 | 33.4 | 34.4 | 35 | 34.8 | 38.4 | 34.6 | 31.2 | 784
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9 | 9 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 12.6 | 12 | 15.6 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 12.3 | 14.1 | 16.2 | 17.7 | 14.7 | 16.2 | 13.2 | 11.7 | 309
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 90 | 83.6 | 82.6 | 82.4 | 97.4 | 198 | 248.8 | 222.6 | 345.4 | 356.6 | 249.8 | 296.4 | 362.2 | 335.4 | 206.2 | 323.4 | 288.2 | 256.2 | 170.4 | 112 | 102 | 110.8 | 86.4 | 85.6 | 4792.4
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 63.2 | 55.8 | 50.2 | 49.8 | 50.2 | 52.4 | 62.4 | 83.4 | 85.2 | 79.4 | 77.4 | 79.6 | 88.2 | 86.6 | 84.2 | 81 | 82.4 | 87.4 | 85.8 | 89.8 | 94.2 | 91 | 81.2 | 66.4 | 1807.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 7999.2 | 8217 | 8098.2 | 8982.6 | 9523.8 | 10804.2 | 8448 | 8124.6 | 6633 | 3966.6 | 3069 | 2983.2 | 2494.8 | 3861 | 4006.2 | 3392.4 | 3669.6 | 3597 | 4804.8 | 6131.4 | 4263.6 | 3821.4 | 4329.6 | 5530.8 | 136752
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 8487.6 | 8665.8 | 8533.8 | 9418.2 | 9992.4 | 11411.4 | 9160.8 | 8870.4 | 7550.4 | 4884 | 3834.6 | 3775.2 | 3399 | 4712.4 | 4745.4 | 4237.2 | 4455 | 4362.6 | 5524.2 | 6817.8 | 4923.6 | 4461.6 | 4897.2 | 6052.2 | 153172.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 17353.232 | 17680.548 | 17400.578 | 19160.416 | 20326.948 | 23291.848 | 18922.042 | 18370.71 | 15912.752 | 10592.27 | 8356.068 | 8265.874 | 7632.794 | 10193.052 | 10151.78 | 9242.754 | 9617.52 | 9410.392 | 11680.562 | 14222.532 | 10431.962 | 9481.664 | 10283.762 | 12529.74 | 320511.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч