## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.118 | 0.83 |  | 116.7 | 80.2 | 0 | 5 | 32.28 | 55.3 | 63 | 0 | 32.2
01 - 02 | 0.12 | 0.83 |  | 111.6 | 77.6 | 0 | 4.4 | 32.28 | 51.4 | 57.6 | 0 | 29.6
02 - 03 | 0.12 | 0.84 |  | 108.6 | 75.2 | 0 | 4.6 | 32.52 | 50.2 | 51.45 | 0 | 29.4
03 - 04 | 0.118 | 0.83 |  | 109.2 | 75.8 | 0 | 4.2 | 29.94 | 49.1 | 52.35 | 0 | 29.4
04 - 05 | 0.118 | 0.84 |  | 110.4 | 75.6 | 0 | 4.6 | 30.66 | 46.6 | 50.25 | 0 | 30.6
05 - 06 | 0.114 | 0.85 |  | 142.8 | 103 | 0 | 4.4 | 31.8 | 49.9 | 58.05 | 0 | 35.4
06 - 07 | 0.116 | 0.84 |  | 166.5 | 120.8 | 0 | 4.6 | 38.64 | 67.6 | 66.9 | 0 | 41.4
07 - 08 | 0.116 | 0.83 |  | 179.1 | 127.4 | 0 | 4 | 53.1 | 87.4 | 81.9 | 0 | 48.2
08 - 09 | 0.118 | 0.84 |  | 185.4 | 132 | 0 | 2.8 | 62.22 | 94.8 | 91.65 | 0 | 51
09 - 10 | 0.116 | 0.84 |  | 177.6 | 126 | 0 | 2.8 | 56.46 | 93.6 | 98.7 | 0 | 49
10 - 11 | 0.114 | 0.83 |  | 171 | 125 | 0 | 2.8 | 58.08 | 90.4 | 103.95 | 0 | 43.4
11 - 12 | 0.116 | 0.84 |  | 173.7 | 124.2 | 0 | 3 | 49.98 | 87.3 | 94.5 | 0 | 47.2
12 - 13 | 0.116 | 0.87 |  | 173.1 | 122 | 0 | 4.4 | 43.74 | 88.2 | 94.5 | 0 | 47.2
13 - 14 | 0.118 | 0.84 |  | 179.4 | 119.4 | 0 | 11.8 | 56.88 | 84.6 | 100.65 | 0 | 48.4
14 - 15 | 0.116 | 0.85 |  | 172.2 | 119 | 0 | 10.2 | 52.86 | 85.3 | 101.25 | 0 | 43.4
15 - 16 | 0.118 | 0.84 |  | 160.5 | 110.6 | 0 | 8.2 | 53.46 | 89.5 | 91.65 | 0 | 41.8
16 - 17 | 0.116 | 0.84 |  | 158.1 | 109 | 0 | 7.8 | 44.28 | 86.3 | 79.5 | 0 | 41.8
17 - 18 | 0.118 | 0.84 |  | 156.3 | 105 | 0 | 8 | 42.24 | 90.9 | 84.15 | 0 | 43.6
18 - 19 | 0.118 | 0.84 |  | 174.6 | 113.4 | 0 | 7.4 | 49.92 | 97.6 | 88.95 | 0 | 54.2
19 - 20 | 0.12 | 0.85 |  | 178.2 | 114 | 0 | 8.2 | 49.02 | 110 | 98.85 | 0 | 56.2
20 - 21 | 0.112 | 0.83 |  | 178.2 | 116 | 0 | 6.4 | 52.74 | 109.3 | 111.15 | 0 | 56.2
21 - 22 | 0.12 | 0.84 |  | 177 | 113.8 | 0 | 7 | 56.22 | 110.5 | 103.8 | 0 | 56.2
22 - 23 | 0.12 | 0.83 |  | 150.9 | 101.2 | 0 | 7.4 | 49.02 | 92.1 | 94.5 | 0 | 42.8
23 - 00 | 0.12 | 0.84 |  | 131.7 | 90.6 | 0 | 8.2 | 38.82 | 75.2 | 70.95 | 0 | 33.4
Сумма | 2.816 | 20.15 | 0 | 3742.8 | 2576.8 | 0 | 142.2 | 1097.16 | 1943.1 | 1990.2 | 0 | 1032
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.18 |  |  | 149.7 | 97.6 | 0 | 17.8 | 27.78 | 69.4 | 67.35 | 0 | 33.6
01 - 02 | 0.176 |  |  | 147.6 | 96.2 | 0 | 17.6 | 27.9 | 69.3 | 66.3 | 0 | 33.2
02 - 03 | 0.182 |  |  | 144 | 93.8 | 0 | 17.4 | 28.14 | 67.4 | 64.65 | 0 | 32.2
03 - 04 | 0.184 |  |  | 141 | 92.2 | 0 | 16.8 | 25.56 | 64.8 | 63.15 | 0 | 31
04 - 05 | 0.18 |  |  | 141 | 92.8 | 0 | 17.2 | 24.66 | 62.9 | 61.2 | 0 | 30.2
05 - 06 | 0.172 |  |  | 151.8 | 104.6 | 0 | 17 | 24.12 | 61.3 | 62.25 | 0 | 29.6
06 - 07 | 0.176 |  |  | 160.8 | 109.8 | 0 | 17.4 | 27.12 | 67.2 | 65.7 | 0 | 32.8
07 - 08 | 0.178 |  |  | 157.2 | 106.8 | 0 | 16.4 | 49.92 | 66.5 | 63.9 | 0 | 32.8
08 - 09 | 0.178 |  |  | 159.9 | 110.4 | 0 | 14.8 | 53.46 | 66.6 | 65.7 | 0 | 34.2
09 - 10 | 0.174 |  |  | 156.9 | 107.4 | 0 | 14.6 | 46.38 | 61.8 | 63 | 0 | 33.8
10 - 11 | 0.178 |  |  | 164.1 | 113 | 0 | 15 | 44.46 | 66.4 | 67.2 | 0 | 35.2
11 - 12 | 0.176 |  |  | 162.9 | 109.4 | 0 | 15.2 | 48.9 | 67.4 | 66.75 | 0 | 37.4
12 - 13 | 0.178 |  |  | 163.8 | 108.8 | 0 | 16.6 | 27 | 69.2 | 67.8 | 0 | 37.8
13 - 14 | 0.18 |  |  | 171.3 | 111.2 | 0 | 24 | 47.7 | 66.1 | 65.25 | 0 | 34.8
14 - 15 | 0.182 |  |  | 166.8 | 107.4 | 0 | 23 | 47.88 | 66.6 | 66.75 | 0 | 35.6
15 - 16 | 0.182 |  |  | 162 | 105.8 | 0 | 20.4 | 52.26 | 67.5 | 64.5 | 0 | 35.2
16 - 17 | 0.178 |  |  | 164.4 | 106.2 | 0 | 20.4 | 37.32 | 70 | 66.45 | 0 | 36.6
17 - 18 | 0.176 |  |  | 166.5 | 107.6 | 0 | 20.8 | 27.54 | 72.3 | 67.65 | 0 | 37.6
18 - 19 | 0.18 |  |  | 168.3 | 109.6 | 0 | 20.2 | 28.56 | 72.1 | 68.1 | 0 | 37.4
19 - 20 | 0.18 |  |  | 168.6 | 110 | 0 | 21.2 | 27.18 | 72.9 | 68.1 | 0 | 36.6
20 - 21 | 0.17 |  |  | 159 | 104 | 0 | 18.6 | 26.16 | 71.6 | 65.25 | 0 | 35.2
21 - 22 | 0.184 |  |  | 159.6 | 102.6 | 0 | 20.4 | 27.06 | 70.9 | 65.85 | 0 | 35.8
22 - 23 | 0.182 |  |  | 150.3 | 98.4 | 0 | 15.4 | 29.34 | 72.5 | 69.15 | 0 | 35.4
23 - 00 | 0.178 |  |  | 153.3 | 97.8 | 0 | 19.6 | 29.46 | 75.8 | 70.95 | 0 | 35.2
Сумма | 4.284 | 0 | 0 | 3790.8 | 2503.4 | 0 | 437.8 | 835.86 | 1638.5 | 1582.95 | 0 | 829.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч