## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 99 | 30.8 | 0 | 13.8 | 0 | 40.5 | 0 | 14.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 93.3 | 27.6 | 0 | 13.4 | 0 | 38.4 | 0 | 14.25 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 91.2 | 27.6 | 0 | 12.6 | 0 | 36.15 | 0 | 15.75 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 79.2 | 24.6 | 0 | 10.8 | 0 | 31.05 | 0 | 12.75 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 81.6 | 25.2 | 0 | 12.2 | 0 | 31.8 | 0 | 12.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 95.1 | 26.8 | 0 | 14.2 | 0 | 37.5 | 0 | 17.25 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 114.6 | 32.8 | 0 | 20.6 | 0 | 38.1 | 0 | 23.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 130.8 | 39 | 0 | 24.2 | 0 | 43.2 | 0 | 24.75 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 152.7 | 39 | 0 | 22 | 0 | 59.85 | 0 | 32.25 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 144.6 | 39 | 0 | 22.6 | 0 | 53.7 | 0 | 29.55 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 149.7 | 40.8 | 0 | 23.4 | 0 | 57.75 | 0 | 28.35 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 136.8 | 38.8 | 0 | 20.4 | 0 | 52.5 | 0 | 25.65 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 144 | 40 | 0 | 24.2 | 0 | 52.2 | 0 | 27.75 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 140.4 | 36.4 | 0 | 21.8 | 0 | 52.5 | 0 | 30.15 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 133.8 | 33.8 | 0 | 21.6 | 0 | 50.7 | 0 | 28.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 137.1 | 40.6 | 0 | 21.8 | 0 | 51.15 | 0 | 23.85 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 143.1 | 41.2 | 0 | 25.4 | 0 | 51.6 | 0 | 25.05 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 148.5 | 43.6 | 0 | 25.6 | 0 | 50.1 | 0 | 29.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 164.1 | 47.2 | 0 | 26.6 | 0 | 60.6 | 0 | 29.85 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 177.3 | 46 | 0 | 27 | 0 | 69.6 | 0 | 35.1 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 171.9 | 54 | 0 | 26.4 | 0 | 60.3 | 0 | 31.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 159.6 | 51.8 | 0 | 20.8 | 0 | 58.95 | 0 | 28.35 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 139.5 | 42.4 | 0 | 17.8 | 0 | 56.4 | 0 | 23.55 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 114 | 37.4 | 0 | 13.4 | 0 | 44.55 | 0 | 18.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 3141.9 | 906.4 | 0 | 482.6 | 0 | 1179.15 | 0 | 582.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 26.2 | 0 | 10 | 0 | 17.4 | 0 | 15.15 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 25.6 | 0 | 10.8 | 0 | 16.65 | 0 | 14.55 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 25.4 | 0 | 10.2 | 0 | 15.75 | 0 | 15.15 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 23.8 | 0 | 9.4 | 0 | 14.25 | 0 | 13.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 22.8 | 0 | 9.8 | 0 | 14.1 | 0 | 13.95 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 23.6 | 0 | 9.4 | 0 | 14.7 | 0 | 14.85 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 24.6 | 0 | 9.8 | 0 | 14.7 | 0 | 15 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 24.6 | 0 | 10.6 | 0 | 16.8 | 0 | 14.85 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 24.6 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 16.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 25 | 0 | 10.8 | 0 | 19.35 | 0 | 16.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26.2 | 0 | 12 | 0 | 18.75 | 0 | 16.95 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 27.2 | 0 | 12.4 | 0 | 18.9 | 0 | 17.25 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 28.2 | 0 | 12.4 | 0 | 19.35 | 0 | 16.95 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 24.6 | 0 | 11.4 | 0 | 18.9 | 0 | 16.35 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 25.2 | 0 | 11.8 | 0 | 18.9 | 0 | 17.1 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 26.8 | 0 | 11.4 | 0 | 20.55 | 0 | 15.75 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 25.4 | 0 | 10.8 | 0 | 19.8 | 0 | 15.3 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 26.2 | 0 | 10.8 | 0 | 19.65 | 0 | 15.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 26.4 | 0 | 11.8 | 0 | 20.55 | 0 | 15.45 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 25.4 | 0 | 11.4 | 0 | 19.65 | 0 | 15.45 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 25.8 | 0 | 10.2 | 0 | 18.15 | 0 | 15.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 25.6 | 0 | 9.6 | 0 | 17.4 | 0 | 14.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 24.8 | 0 | 9.8 | 0 | 18 | 0 | 14.85 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 24.2 | 0 | 9.8 | 0 | 17.85 | 0 | 14.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.4 | 608.2 | 0 | 257 | 0 | 428.1 | 0 | 371.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч