## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [63 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 | 1.728 | 1.696 | 3.264 | 3.264 | 0 | 4284 | 4284 | 0 | 3108 | 3102 | 3.4 | 0 | 188.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2400 | 2401.2 | 0 | 0 | 1336.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 277.2 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 80 | 46.4 | 47.2 | 1057.6 | 1057.6 | 39.2 | 0 | 312 | 312 | 1076.4 | 1077 | 0 | 70.8 | 12 | 0 | 3.3 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3355.8 | 3368.4 | 3372.6
01 - 02 | 1.728 | 1.728 | 3.136 | 3.168 | 0 | 3888 | 3888 | 0 | 2940 | 2946 | 3.4 | 0 | 194 | 30.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 421.2 | 421.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2186.4 | 2186.4 | 0 | 0 | 1163.4 | 12.4 | 78.6 | 0 | 0 | 141 | 308.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 73.8 | 41.6 | 40.8 | 1011.2 | 1012 | 37.6 | 0 | 161.6 | 161.6 | 795.6 | 795.6 | 0 | 67.2 | 7.2 | 0 | 3.3 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.8 | 3082.8 | 3099.6 | 3095.4
02 - 03 | 1.664 | 1.696 | 3.008 | 2.976 | 0 | 3612 | 3618 | 0 | 2796 | 2790 | 3.7 | 0 | 189.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2047.2 | 2047.2 | 0 | 0 | 1085.4 | 12.2 | 85.8 | 0 | 0 | 121.2 | 368.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65.8 | 38.4 | 38.4 | 960 | 960 | 38.4 | 0 | 123.2 | 122.4 | 706.8 | 706.8 | 0 | 67.2 | 6.4 | 0 | 3.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.8 | 2872.8 | 2881.2 | 2885.4
03 - 04 | 1.664 | 1.664 | 2.368 | 2.4 | 0 | 3444 | 3450 | 0 | 2568 | 2568 | 3.4 | 0 | 197.2 | 29 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 284.4 | 284.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1970.4 | 1970.4 | 0 | 0 | 1015.8 | 11.4 | 73.2 | 0 | 0 | 117.6 | 314.4 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 55.2 | 36.8 | 36.8 | 905.6 | 904.8 | 36.8 | 0 | 113.6 | 113.6 | 661.2 | 661.2 | 0 | 68.4 | 8.8 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.4 | 2738.4 | 2755.2 | 2751
04 - 05 | 1.664 | 1.664 | 2.112 | 2.08 | 0 | 3408 | 3396 | 0 | 2508 | 2514 | 3.5 | 0 | 184.8 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 338.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1987.2 | 1987.2 | 0 | 0 | 1011 | 9.6 | 71.4 | 0 | 0 | 64.8 | 212.4 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 55.6 | 36.8 | 36.8 | 907.2 | 907.2 | 36 | 0 | 113.6 | 113.6 | 655.2 | 655.2 | 0 | 87.6 | 5.6 | 0 | 3.3 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.8 | 2704.8 | 2721.6 | 2721.6
05 - 06 | 1.664 | 1.664 | 2.048 | 2.048 | 0 | 4068 | 4074 | 0 | 2736 | 2730 | 4.5 | 0 | 149.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 357.6 | 0 | 0 | 1.4 | 2294.4 | 2293.2 | 0 | 0 | 1190.4 | 9.2 | 81.6 | 0 | 0 | 71.4 | 271.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 64.2 | 40 | 40 | 964.8 | 965.6 | 37.6 | 0 | 244.8 | 244.8 | 754.8 | 755.4 | 0 | 93.6 | 7.2 | 0 | 41.4 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.2 | 2927.4 | 2940 | 2940
06 - 07 | 1.728 | 1.696 | 1.984 | 2.016 | 0 | 4764 | 4758 | 0 | 3228 | 3234 | 3.6 | 0 | 179.6 | 39.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2656.8 | 2659.2 | 0 | 0 | 1477.8 | 9.2 | 127.2 | 0 | 0 | 59.4 | 302.4 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 82 | 56 | 56 | 1166.4 | 1166.4 | 44 | 0 | 198.4 | 199.2 | 939.6 | 939 | 0 | 117.6 | 45.6 | 0 | 27.6 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.2 | 3553.2 | 3570 | 3570
07 - 08 | 1.664 | 1.664 | 2.24 | 2.24 | 0 | 5892 | 5898 | 0 | 3900 | 3894 | 3.7 | 0 | 265.2 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3132 | 3129.6 | 0 | 0 | 1592.4 | 17.6 | 135 | 0 | 0 | 63.6 | 337.2 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 104.4 | 78.4 | 79.2 | 1390.4 | 1391.2 | 127.2 | 0 | 326.4 | 326.4 | 998.4 | 999 | 0 | 144 | 140 | 0 | 229.2 | 239.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107.6 | 4107.6 | 4124.4 | 4128.6
08 - 09 | 1.664 | 1.664 | 2.56 | 2.528 | 0 | 6840 | 6846 | 0 | 5016 | 5022 | 5 | 0 | 270.8 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.8 | 850.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3566.4 | 3568.8 | 0 | 0 | 1719.6 | 24.4 | 138 | 0 | 0 | 174 | 322.8 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 283.8 | 88 | 88 | 1872 | 1871.2 | 173.6 | 0 | 222.4 | 222.4 | 1009.2 | 1008.6 | 0 | 180 | 297.6 | 0 | 237.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838.4 | 4838.4 | 4863.6 | 4859.4
09 - 10 | 1.6 | 1.632 | 2.688 | 2.688 | 0 | 7344 | 7338 | 0 | 5604 | 5598 | 4.9 | 0 | 301.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 0 | 0 | 1.6 | 3806.4 | 3805.2 | 0 | 0 | 1857.6 | 27.4 | 138 | 0 | 0 | 186 | 496.8 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 357.4 | 92.8 | 92 | 1971.2 | 1972 | 177.6 | 0 | 315.2 | 315.2 | 1102.8 | 1103.4 | 0 | 212.4 | 276 | 0 | 205.5 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308.8 | 5308.8 | 5334 | 5334
10 - 11 | 1.664 | 1.632 | 2.432 | 2.432 | 0 | 7536 | 7542 | 0 | 5496 | 5502 | 4 | 0 | 298.8 | 148.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 888 | 888 | 0 | 0 | 1.6 | 3888 | 3886.8 | 0 | 0 | 1954.8 | 29.6 | 140.4 | 0 | 0 | 165 | 410.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 360.6 | 105.6 | 105.6 | 1868.8 | 1868.8 | 177.6 | 0 | 371.2 | 371.2 | 1236 | 1236 | 0 | 208.8 | 284.8 | 0 | 243.3 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476.8 | 5472.6 | 5502 | 5502
11 - 12 | 1.664 | 1.696 | 2.624 | 2.624 | 0 | 6012 | 6006 | 0 | 5652 | 5646 | 4.6 | 0 | 271.2 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.4 | 962.4 | 0 | 0 | 1.6 | 4101.6 | 4102.8 | 0 | 0 | 455.4 | 28 | 129 | 0 | 0 | 135.6 | 393.6 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 333.4 | 113.6 | 114.4 | 2001.6 | 2000 | 206.4 | 0 | 227.2 | 226.4 | 1275.6 | 1275.6 | 0 | 234 | 264 | 0 | 138.9 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 5506.2 | 5535.6 | 5535.6
12 - 13 | 1.664 | 1.664 | 3.008 | 3.008 | 0 | 5940 | 5946 | 0 | 6420 | 6420 | 4.4 | 0 | 274 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 1.6 | 4442.4 | 4442.4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 115.2 | 0 | 0 | 165 | 331.2 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 307.8 | 91.2 | 90.4 | 1780.8 | 1780.8 | 125.6 | 0 | 388.8 | 388.8 | 2755.2 | 2755.2 | 0 | 202.8 | 250.4 | 0 | 242.1 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.6 | 5531.4 | 5552.4 | 5556.6
13 - 14 | 1.664 | 1.664 | 2.56 | 2.56 | 0 | 6168 | 6162 | 0 | 6852 | 6858 | 4 | 0 | 277.6 | 112.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3976.8 | 3978 | 0 | 0 | 352.8 | 26.2 | 126 | 0 | 0 | 202.8 | 464.4 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 338.6 | 112 | 112.8 | 2052.8 | 2054.4 | 213.6 | 0 | 417.6 | 419.2 | 2607.6 | 2608.8 | 0 | 240 | 282.4 | 0 | 263.1 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510.4 | 5510.4 | 5544 | 5539.8
14 - 15 | 1.664 | 1.664 | 2.624 | 2.624 | 0 | 6000 | 6006 | 0 | 7152 | 7140 | 4.8 | 0 | 258.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 940.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3849.6 | 3848.4 | 0 | 0 | 442.8 | 26.8 | 127.2 | 0 | 0 | 205.2 | 468 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 372.8 | 145.6 | 144.8 | 2043.2 | 2043.2 | 212 | 0 | 260.8 | 260 | 2622 | 2622.6 | 0 | 252 | 271.2 | 0 | 252.9 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552.4 | 5552.4 | 5577.6 | 5577.6
15 - 16 | 1.728 | 1.696 | 2.56 | 2.592 | 0 | 5556 | 5556 | 0 | 6672 | 6678 | 6.5 | 0 | 233.2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 729.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3763.2 | 3762 | 0 | 0 | 449.4 | 27.2 | 130.2 | 0 | 0 | 228.6 | 321.6 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 389.8 | 100.8 | 100 | 1987.2 | 1987.2 | 178.4 | 0 | 179.2 | 179.2 | 2655.6 | 2655.6 | 0 | 243.6 | 237.6 | 0 | 95.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 5506.2 | 5527.2 | 5527.2
16 - 17 | 1.728 | 1.728 | 2.944 | 2.944 | 0 | 5460 | 5460 | 0 | 6348 | 6348 | 7.4 | 0 | 238.8 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4 | 704.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3739.2 | 3741.6 | 0 | 0 | 462 | 24 | 133.8 | 0 | 0 | 154.2 | 295.2 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 0 | 248.2 | 88 | 88.8 | 1915.2 | 1914.4 | 125.6 | 0 | 337.6 | 336.8 | 2679.6 | 2679.6 | 0 | 226.8 | 185.6 | 0 | 3.3 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409.6 | 5409.6 | 5434.8 | 5439
17 - 18 | 1.664 | 1.696 | 2.624 | 2.592 | 0 | 5292 | 5286 | 0 | 6036 | 6036 | 7.3 | 0 | 184.8 | 71.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 577.2 | 577.2 | 0 | 0 | 2 | 3645.6 | 3644.4 | 0 | 0 | 507 | 21.4 | 143.4 | 0 | 0 | 228.6 | 429.6 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 122.6 | 86.4 | 87.2 | 1753.6 | 1754.4 | 104 | 0 | 256 | 256.8 | 2762.4 | 2762.4 | 0 | 176.4 | 160.8 | 0 | 3.3 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 5082 | 5107.2 | 5103
18 - 19 | 1.728 | 1.696 | 2.688 | 2.688 | 0 | 5256 | 5256 | 0 | 6252 | 6258 | 6.1 | 0 | 140 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 1.6 | 3712.8 | 3712.8 | 0 | 0 | 589.2 | 23.8 | 160.2 | 0 | 0 | 183.6 | 408 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 136 | 60.8 | 60.8 | 1771.2 | 1771.2 | 105.6 | 0 | 192 | 192 | 2926.8 | 2926.8 | 0 | 159.6 | 117.6 | 0 | 3.6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4964.4 | 4960.2 | 4981.2 | 4981.2
19 - 20 | 1.664 | 1.696 | 2.624 | 2.624 | 0 | 5244 | 5244 | 0 | 5472 | 5472 | 5.9 | 0 | 143.2 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1.6 | 3727.2 | 3726 | 0 | 0 | 606 | 19.8 | 178.2 | 0 | 0 | 145.2 | 256.8 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 107.6 | 59.2 | 58.4 | 1708.8 | 1708 | 98.4 | 0 | 270.4 | 271.2 | 2946 | 2946 | 0 | 98.4 | 61.6 | 0 | 3.3 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.6 | 4779.6 | 4796.4 | 4796.4
20 - 21 | 1.728 | 1.696 | 2.368 | 2.368 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 5196 | 5184 | 5.8 | 0 | 128.8 | 35.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3631.2 | 3632.4 | 0 | 0 | 671.4 | 17.8 | 182.4 | 0 | 0 | 133.8 | 204 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 112.4 | 59.2 | 59.2 | 1649.6 | 1648.8 | 88.8 | 0 | 363.2 | 361.6 | 2814 | 2814 | 0 | 75.6 | 56 | 0 | 3.6 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 | 4662 | 4678.8 | 4683
21 - 22 | 1.728 | 1.728 | 2.432 | 2.464 | 0 | 5088 | 5088 | 0 | 5244 | 5250 | 6.4 | 0 | 161.2 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 320.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3501.6 | 3501.6 | 0 | 0 | 676.2 | 16.4 | 186.6 | 0 | 0 | 98.4 | 302.4 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 99.2 | 60.8 | 60.8 | 1550.4 | 1550.4 | 83.2 | 0 | 348.8 | 349.6 | 2726.4 | 2725.8 | 0 | 64.8 | 40.8 | 0 | 3.6 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.2 | 4481.4 | 4502.4 | 4506.6
22 - 23 | 1.728 | 1.728 | 3.264 | 3.232 | 0 | 4896 | 4890 | 0 | 5112 | 5118 | 5.5 | 0 | 180.4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 1.6 | 3331.2 | 3331.2 | 0 | 0 | 615.6 | 13.2 | 155.4 | 0 | 0 | 130.8 | 258 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 77.8 | 65.6 | 66.4 | 1416 | 1417.6 | 79.2 | 0 | 377.6 | 376.8 | 2721.6 | 2722.2 | 0 | 70.8 | 36 | 0 | 3.6 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4250.4 | 4275.6 | 4267.2
23 - 00 | 1.728 | 1.728 | 3.328 | 3.36 | 0 | 4152 | 4158 | 0 | 4728 | 4728 | 6.9 | 0 | 182.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2827.2 | 2827.2 | 0 | 0 | 468 | 12.2 | 127.2 | 0 | 0 | 108 | 406.8 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 91.4 | 51.2 | 51.2 | 1270.4 | 1269.6 | 68 | 0 | 363.2 | 364 | 2307.6 | 2307 | 0 | 64.8 | 40 | 0 | 3.6 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.6 | 3767.4 | 3780 | 3784.2
Сумма | 40.512 | 40.48 | 63.488 | 63.52 | 0 | 125424 | 125430 | 0 | 117036 | 117036 | 118.7 | 0 | 5093.6 | 1687.8 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 12726 | 12726 | 0 | 0 | 36.4 | 78184.8 | 78186 | 0 | 0 | 21700.8 | 456.2 | 2964 | 0 | 0 | 3355.2 | 8161.2 | 0 | 0 | 2505.8 | 0 | 0 | 4320.4 | 1755.2 | 1756 | 36976 | 36976.8 | 2614.4 | 0 | 6484.8 | 6484.8 | 43736.4 | 43738.8 | 0 | 3427.2 | 3095.2 | 0 | 2021.1 | 2848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105966 | 105961.8 | 106453.2 | 106457.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч