## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.132 | 350.8 | 115.2 | 45.8 | 0 | 133.2 | 100.8 | 0 | 33.4 | 65.2 | 34.4 | 50.8
01 - 02 | 0 | 0.128 | 274 | 107.7 | 45.8 | 0 | 95.6 | 72.8 | 0 | 28.5 | 60.8 | 31.4 | 44.2
02 - 03 | 0 | 0.128 | 276.8 | 111.9 | 37.4 | 0 | 88.8 | 90.2 | 0 | 42.7 | 57 | 30.4 | 40.4
03 - 04 | 0 | 0.128 | 250.8 | 112.8 | 35.2 | 0 | 88.8 | 67 | 0 | 46.8 | 55.2 | 29.8 | 38.6
04 - 05 | 0 | 0.128 | 269.2 | 138 | 39.4 | 0 | 104.2 | 68.8 | 0 | 65.3 | 54.4 | 32 | 41.2
05 - 06 | 0 | 0.128 | 288.8 | 165.3 | 50.4 | 0 | 116.8 | 67.2 | 0 | 77.1 | 57 | 36.4 | 47.2
06 - 07 | 0 | 0.128 | 430.4 | 212.1 | 76 | 0 | 191.4 | 103.8 | 0 | 97 | 68.4 | 37.4 | 66
07 - 08 | 0 | 0.128 | 479.6 | 245.1 | 84.8 | 0 | 230.4 | 78.6 | 0 | 119.2 | 93 | 39.4 | 76.8
08 - 09 | 0 | 0.128 | 707.6 | 233.7 | 92.4 | 0 | 259.4 | 256.6 | 0 | 93.4 | 109.2 | 46.4 | 81
09 - 10 | 0 | 0.128 | 664.8 | 219 | 85 | 0 | 246.6 | 247.2 | 0 | 86.1 | 96.2 | 46.6 | 73.8
10 - 11 | 0 | 0.128 | 678.8 | 213.6 | 74.8 | 0 | 233 | 253.2 | 0 | 86.4 | 118 | 51.2 | 72.6
11 - 12 | 0 | 0.128 | 638.8 | 208.2 | 83 | 0 | 248.6 | 207.6 | 0 | 69.3 | 111.2 | 54.8 | 69.8
12 - 13 | 0 | 0.128 | 540 | 192.6 | 64.8 | 0 | 270.6 | 114.2 | 0 | 76.8 | 83 | 49.4 | 71.2
13 - 14 | 0 | 0.128 | 763.2 | 228 | 73.2 | 0 | 265 | 265.2 | 0 | 105.2 | 162.2 | 48.2 | 68.6
14 - 15 | 0 | 0.128 | 765.6 | 240.6 | 74.4 | 0 | 259.4 | 276 | 0 | 118 | 153.6 | 46.4 | 74.2
15 - 16 | 0 | 0.128 | 741.6 | 231.3 | 67.2 | 0 | 268.2 | 245.4 | 0 | 113.9 | 148.4 | 48.8 | 77.6
16 - 17 | 0 | 0.128 | 548 | 227.7 | 81.8 | 0 | 261.2 | 108.4 | 0 | 101.5 | 100.8 | 42.8 | 76.4
17 - 18 | 0 | 0.128 | 492.8 | 187.8 | 80.2 | 0 | 253.8 | 83.4 | 0 | 64.2 | 74 | 42 | 80.8
18 - 19 | 0 | 0.128 | 468.8 | 217.2 | 86.6 | 0 | 239 | 67 | 0 | 84.5 | 80.2 | 44.6 | 81.8
19 - 20 | 0 | 0.128 | 461.6 | 215.1 | 85.6 | 0 | 202 | 91.4 | 0 | 76.3 | 89.4 | 51.4 | 77.8
20 - 21 | 0 | 0.128 | 451.2 | 210.3 | 79.2 | 0 | 216.6 | 70.4 | 0 | 79.2 | 86 | 50.6 | 77.8
21 - 22 | 0 | 0.128 | 473.6 | 202.8 | 69.2 | 0 | 214.4 | 88.8 | 0 | 82.4 | 85.2 | 49.6 | 84.4
22 - 23 | 0 | 0.128 | 441.6 | 183.6 | 67.2 | 0 | 187 | 105.4 | 0 | 65.7 | 76 | 49.4 | 73
23 - 00 | 0 | 0.132 | 353.6 | 131.7 | 53 | 0 | 151.4 | 68.4 | 0 | 39.4 | 69.8 | 37.6 | 63.4
Сумма | 0 | 3.08 | 11812 | 4551.3 | 1632.4 | 0 | 4825.4 | 3197.8 | 0 | 1852.3 | 2154.2 | 1031 | 1609.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 283.6 | 92.7 | 36.6 | 0 | 103.2 | 72.4 | 0 | 41.4 | 76.8 | 19 | 31.2
01 - 02 |  |  | 260.8 | 85.2 | 35.8 | 0 | 84.6 | 71.6 | 0 | 34.9 | 75.6 | 19 | 29.8
02 - 03 |  |  | 260 | 76.2 | 32.2 | 0 | 84 | 72 | 0 | 30.9 | 75.6 | 17.2 | 29
03 - 04 |  |  | 266.8 | 80.4 | 29.6 | 0 | 84 | 74.4 | 0 | 38 | 79.2 | 17 | 30
04 - 05 |  |  | 273.2 | 87.3 | 29.4 | 0 | 91.4 | 73.6 | 0 | 46.3 | 79 | 16.4 | 29.6
05 - 06 |  |  | 278.4 | 102.3 | 30.8 | 0 | 94.8 | 75.8 | 0 | 60 | 79 | 16.6 | 29.4
06 - 07 |  |  | 302.8 | 137.1 | 45.6 | 0 | 123 | 74.6 | 0 | 78.9 | 75.6 | 17.6 | 30.6
07 - 08 |  |  | 307.2 | 150.3 | 53 | 0 | 133 | 71.4 | 0 | 86.4 | 73.4 | 16.6 | 30.6
08 - 09 |  |  | 618 | 123.9 | 45.2 | 0 | 137.6 | 339 | 0 | 66.5 | 105.8 | 17.8 | 37.2
09 - 10 |  |  | 639.6 | 111 | 43 | 0 | 136.6 | 395.4 | 0 | 55 | 71.6 | 18 | 37.8
10 - 11 |  |  | 699.2 | 107.1 | 42.8 | 0 | 136.8 | 402.4 | 0 | 44.6 | 122.4 | 25 | 39.4
11 - 12 |  |  | 675.6 | 100.5 | 44.8 | 0 | 145.4 | 360.2 | 0 | 37.6 | 136.4 | 22.8 | 35
12 - 13 |  |  | 378.4 | 112.5 | 36.4 | 0 | 161.8 | 95.2 | 0 | 61.6 | 85.4 | 19.8 | 36.8
13 - 14 |  |  | 826.8 | 126.3 | 43 | 0 | 154.4 | 409.4 | 0 | 69.9 | 227.4 | 18.8 | 36.2
14 - 15 |  |  | 821.6 | 131.7 | 38.6 | 0 | 151.8 | 407.4 | 0 | 80.9 | 227.2 | 18 | 35.8
15 - 16 |  |  | 769.2 | 126.9 | 32.4 | 0 | 137.6 | 365.6 | 0 | 81.2 | 227.2 | 19 | 39.6
16 - 17 |  |  | 423.6 | 120.6 | 47 | 0 | 153 | 81.4 | 0 | 59.7 | 148.8 | 19.4 | 41.4
17 - 18 |  |  | 358.4 | 103.8 | 48.6 | 0 | 158.2 | 83.8 | 0 | 39.7 | 82.6 | 20.4 | 34.4
18 - 19 |  |  | 352 | 121.5 | 49 | 0 | 155.6 | 79.2 | 0 | 58.5 | 85 | 19.4 | 32.8
19 - 20 |  |  | 306.8 | 122.4 | 49.2 | 0 | 125.4 | 73 | 0 | 58.6 | 77.4 | 20.2 | 32.2
20 - 21 |  |  | 298.8 | 117 | 34.6 | 0 | 120.2 | 72.4 | 0 | 68.9 | 76.8 | 19.2 | 30.2
21 - 22 |  |  | 291.2 | 105 | 33.6 | 0 | 111 | 74.4 | 0 | 57.9 | 76.4 | 19.2 | 30.6
22 - 23 |  |  | 291.6 | 101.1 | 35.6 | 0 | 108.6 | 76.6 | 0 | 51.4 | 77 | 19.6 | 30.8
23 - 00 |  |  | 290 | 93.9 | 36.6 | 0 | 106.2 | 77 | 0 | 42.5 | 76.6 | 19.4 | 31.4
Сумма | 0 | 0 | 10273.6 | 2636.7 | 953.4 | 0 | 2998.2 | 3978.2 | 0 | 1351.3 | 2518.2 | 455.4 | 801.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч