## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 0.488 | 0.528 | 0.512 | 0.488 | 0.432 | 0.496 | 0.744 | 0.696 | 0.432 | 0.48 | 0.512 | 0.464 | 0.744 | 1.288 | 1.056 | 0.944 | 1.392 | 1.552 | 0.736 | 0.712 | 0.648 | 0.72 | 0.584 | 0.52 | 17.168
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 64.8 | 61.8 | 59.4 | 61.8 | 60.6 | 66 | 78.6 | 93.6 | 99.6 | 98.4 | 97.8 | 100.8 | 100.8 | 99 | 86.4 | 102 | 97.2 | 105.6 | 109.2 | 107.4 | 108 | 106.8 | 94.8 | 75.6 | 2136
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 32.2 | 29.8 | 27.6 | 31.6 | 26.8 | 29.6 | 39.6 | 50.4 | 51 | 54.8 | 51.6 | 53.6 | 49.6 | 51 | 43.2 | 54.8 | 49.2 | 53.8 | 54.6 | 54.8 | 56.2 | 57 | 45.2 | 38 | 1086
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 31.1 | 29.9 | 30.2 | 29.1 | 31.7 | 34.5 | 37.3 | 40.8 | 45.2 | 40.6 | 43.5 | 44.9 | 48.8 | 45.8 | 40.4 | 44.5 | 44.6 | 47 | 50.1 | 49.5 | 48.1 | 46.2 | 45.9 | 35.8 | 985.5
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 71.2
| Сумма | 130.788 | 124.028 | 119.712 | 124.788 | 121.532 | 132.996 | 158.244 | 188.496 | 199.832 | 197.08 | 196.612 | 202.364 | 202.544 | 199.488 | 174.456 | 205.044 | 195.992 | 212.552 | 219.236 | 216.012 | 216.948 | 214.32 | 190.084 | 152.72 | 4295.868
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч