## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.424 | 2.448 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.52 | 2.472 | 2.448 | 2.376 | 2.352 | 2.352 | 2.328 | 2.448 | 2.352 | 2.328 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.376 | 2.4 | 2.448 | 2.376 | 2.4 | 2.424 | 57.816
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 144.9 | 148.05 | 153.3 | 152.25 | 152.25 | 151.2 | 152.25 | 162.75 | 151.2 | 151.2 | 150.15 | 151.2 | 152.25 | 140.7 | 151.2 | 153.3 | 155.4 | 148.05 | 144.9 | 147 | 151.2 | 140.7 | 140.7 | 142.8 | 3588.9
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 48.3 | 55.65 | 37.8 | 40.95 | 17.85 | 47.25 | 45.15 | 43.05 | 39.9 | 3.15 | 4.2 | 14.7 | 45.15 | 15.75 | 44.1 | 16.8 | 52.5 | 43.05 | 21 | 9.45 | 37.8 | 22.05 | 27.3 | 32.55 | 765.45
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1470 | 1688.4 | 1451.8 | 1575 | 1575 | 1552.6 | 1289.4 | 1211 | 1152.2 | 1022 | 833 | 957.6 | 1185.8 | 1104.6 | 1023.4 | 959 | 1148 | 1198.4 | 1138.2 | 1451.8 | 1286.6 | 1369.2 | 1471.4 | 1352.4 | 30466.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 144 | 145.92 | 151.68 | 151.68 | 150.72 | 148.8 | 150.72 | 162.24 | 149.76 | 150.72 | 148.8 | 149.76 | 151.68 | 140.16 | 149.76 | 152.64 | 153.6 | 147.84 | 144 | 144.96 | 150.72 | 140.16 | 139.2 | 142.08 | 3561.6
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 46.08 | 52.8 | 35.52 | 37.44 | 15.36 | 45.12 | 43.2 | 40.32 | 37.44 | 3.84 | 2.88 | 13.44 | 41.28 | 15.36 | 43.2 | 15.36 | 50.88 | 41.28 | 19.2 | 7.68 | 34.56 | 21.12 | 24.96 | 30.72 | 719.04
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 119.04 | 121.44 | 125.28 | 123.6 | 123.36 | 122.16 | 122.88 | 133.92 | 126.72 | 127.2 | 126 | 127.92 | 126.24 | 116.88 | 127.2 | 128.4 | 129.84 | 123.6 | 118.08 | 118.56 | 123.84 | 116.64 | 114.48 | 116.88 | 2960.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 23.28 | 23.88 | 25.08 | 26.4 | 25.8 | 25.56 | 25.92 | 26.64 | 22.56 | 21.84 | 22.08 | 21.6 | 24.12 | 21.84 | 22.32 | 22.68 | 23.16 | 22.44 | 25.32 | 25.56 | 24.96 | 22.92 | 23.76 | 23.64 | 573.36
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 24.24
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 44.64 | 51.36 | 33.6 | 35.52 | 12 | 42.48 | 41.28 | 37.92 | 35.04 | 0.48 | 0.24 | 11.04 | 38.4 | 12 | 40.08 | 11.76 | 48.48 | 37.92 | 16.32 | 3.6 | 31.92 | 16.32 | 22.32 | 27.84 | 652.56
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
| Сумма | 2043.624 | 2290.908 | 2017.756 | 2146.296 | 2076.036 | 2138.65 | 1874.232 | 1821.488 | 1718.156 | 1484.222 | 1291.622 | 1450.548 | 1768.328 | 1570.602 | 1604.548 | 1463.492 | 1765.172 | 1765.892 | 1630.356 | 1911.97 | 1845.248 | 1852.446 | 1967.48 | 1872.294 | 43371.366
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч