## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 53 | 52.9 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 37.2 | 37 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16 | 15.8 | 14.4 | 14.3 | 8 | 8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 26.5 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 35.6 | 35.7 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 7.2 | 7.1
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.3 | 62 | 62 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 35.6 | 35.5 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 12.6 | 12.7 | 7 | 7.1
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.6 | 80 | 80.1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 33.4 | 33.4 | 14.4 | 14.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 11.4 | 11.3 | 7 | 6.9
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 213.6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 56.3 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 36.6 | 36.7 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 11.7 | 6.6 | 6.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 238.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.9 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 43.8 | 43.8 | 16.4 | 16.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 7 | 7
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 240 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.2 | 102.8 | 102.6 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 44.8 | 44.7 | 16.8 | 16.7 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 13.4 | 13.4 | 7.2 | 7.3
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.3 | 113.2 | 113.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 43.8 | 43.8 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 12.2 | 12.2 | 6.6 | 6.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.3 | 106.2 | 106.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 38.2 | 38.2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 11.4 | 11.5 | 7.4 | 7.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 82.8 | 82.9 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 45.4 | 45.5 | 23.8 | 23.9 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 11.4 | 11.3 | 6.6 | 6.7
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4 | 81 | 81 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 43.2 | 43.1 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 21.6 | 21.8 | 11.2 | 11.3 | 6.6 | 6.5
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 38.4 | 38.5 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.6 | 23.4 | 11.6 | 11.5 | 6.4 | 6.5
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 75.8 | 75.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 34.6 | 34.5 | 15.2 | 15.1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11.6 | 11.6 | 7.2 | 7.1
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 84.6 | 84.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.4 | 35.2 | 35.3 | 20.2 | 20.3 | 0 | 0 | 26.4 | 26.6 | 11.6 | 11.6 | 6.8 | 6.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 200 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 88 | 88 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 35 | 34.9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 12 | 12.1 | 7.2 | 7.2
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 208.8 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.5 | 94.2 | 94.1 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 36 | 36.1 | 21.8 | 21.7 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 12.8 | 12.8 | 7 | 7.1
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 36 | 36 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 12.8 | 12.7 | 7.4 | 7.3
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 207.2 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.3 | 97.4 | 97.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 36.6 | 36.6 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 18 | 18.2 | 12.8 | 12.8 | 8 | 8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 205.6 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 36.8 | 36.7 | 15.8 | 15.9 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 12.4 | 12.5 | 7.4 | 7.5
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 202.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.9 | 97.4 | 97.3 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 36.4 | 36.4 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 7.8 | 7.7
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.3 | 78 | 78 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 35.8 | 35.9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4 | 12.8 | 12.8 | 7.2 | 7.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 187.2 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 81.6 | 81.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 36 | 36 | 15.6 | 15.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 13 | 13.1 | 7.4 | 7.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 26.8 | 66.8 | 66.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 36.8 | 36.7 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.7 | 8 | 8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 173.6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 36.4 | 36.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 14.8 | 15 | 14.2 | 14.3 | 7.2 | 7.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841.6 | 4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 804.9 | 2023.2 | 2023.1 | 0 | 0 | 123.2 | 123 | 907.6 | 907.4 | 417.6 | 417.7 | 0 | 0 | 424.8 | 424.8 | 301 | 301 | 172.2 | 172.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч