## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 3326 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1689.6 | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 102.3 | 479.4 | 0 | 3357.2 | 0 | 15.4
01 - 02 | 3262 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1664 | 1035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 95.1 | 440.4 | 0 | 3291.2 | 0 | 13.2
02 - 03 | 3224 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1667.2 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 98.4 | 421.2 | 0 | 3247.2 | 0 | 15.4
03 - 04 | 3126 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1652.8 | 996.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | 82.5 | 378.6 | 0 | 3146 | 0 | 15.4
04 - 05 | 3038 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1646.4 | 931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 75.6 | 370.8 | 0 | 3058 | 0 | 13.2
05 - 06 | 3080 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1654.4 | 921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76.5 | 416.4 | 0 | 3106.4 | 0 | 15.4
06 - 07 | 3220 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1657.6 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 526.8 | 0 | 3247.2 | 0 | 13.2
07 - 08 | 3374 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1654.4 | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111.6 | 667.2 | 0 | 3401.2 | 0 | 15.4
08 - 09 | 3640 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1694.4 | 1012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 135 | 787.8 | 0 | 3671.8 | 0 | 4.4
09 - 10 | 3672 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1699.2 | 1004.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10.4 | 0 | 138.9 | 816.6 | 0 | 3700.4
10 - 11 | 3868 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1856 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 138 | 798.6 | 0 | 3902.8
11 - 12 | 3932 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2009.6 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142.5 | 775.8 | 0 | 3968.8
12 - 13 | 3850 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1977.6 | 913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 146.4 | 800.4 | 0 | 3894
13 - 14 | 3754 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1931.2 | 888 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 140.1 | 779.4 | 0 | 3797.2
14 - 15 | 3772 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2016 | 868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 138.6 | 733.8 | 0 | 3810.4
15 - 16 | 3732 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1988.8 | 910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 141 | 680.4 | 0 | 3759.8
16 - 17 | 3628 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1915.2 | 889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 143.1 | 666.6 | 0 | 3665.2
17 - 18 | 3446 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1688 | 940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132.3 | 672 | 0 | 3476
18 - 19 | 3446 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1683.2 | 932.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 132.9 | 685.8 | 0 | 3476
19 - 20 | 3444 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1676.8 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 132.6 | 697.2 | 0 | 3471.6
20 - 21 | 3432 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1662.4 | 915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 126.9 | 714.6 | 0 | 3462.8
21 - 22 | 3456 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1672 | 932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 131.7 | 708 | 0 | 3480.4
22 - 23 | 3454 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1670.4 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 135.9 | 670.8 | 0 | 3478.2
23 - 00 | 3294 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1657.6 | 940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 115.5 | 554.4 | 0 | 3322
Сумма | 83470 | 0 | 28.5 | 21.6 | 42084.8 | 22865.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 316.8 | 0 | 2909.4 | 15243 | 0 | 84191.8 | 0 | 121
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1068 | 0 | 4.8 | 5.1 | 596.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72.9 | 292.8 | 0 | 1306.8 | 0 | 22
01 - 02 | 1078 | 0 | 5.4 | 5.4 | 598.4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 0 | 75.3 | 300 | 0 | 1289.2 | 0 | 19.8
02 - 03 | 1040 | 0 | 4.8 | 5.1 | 593.6 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 69 | 279.6 | 0 | 1203.4 | 0 | 22
03 - 04 | 1042 | 0 | 5.1 | 5.1 | 600 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 72.3 | 270.6 | 0 | 1185.8 | 0 | 17.6
04 - 05 | 1052 | 0 | 5.1 | 5.4 | 612.8 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74.7 | 273.6 | 0 | 1183.6 | 0 | 19.8
05 - 06 | 1020 | 0 | 4.8 | 5.1 | 596.8 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 0 | 72 | 261.6 | 0 | 1196.8 | 0 | 17.6
06 - 07 | 1046 | 0 | 5.4 | 5.1 | 593.6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 82.2 | 276 | 0 | 1251.8 | 0 | 22
07 - 08 | 1086 | 0 | 5.1 | 5.1 | 588.8 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 0 | 87.9 | 311.4 | 0 | 1311.2 | 0 | 19.8
08 - 09 | 1178 | 0 | 5.1 | 5.4 | 595.2 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90.9 | 370.8 | 0 | 1427.8 | 0 | 6.6
09 - 10 | 1200 | 0 | 5.1 | 5.4 | 603.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98.7 | 370.8 | 0 | 1445.4
10 - 11 | 1318 | 0 | 5.1 | 5.1 | 696 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 0 | 97.8 | 380.4 | 0 | 1592.8
11 - 12 | 1398 | 0 | 5.1 | 5.4 | 772.8 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96.3 | 385.2 | 0 | 1678.6
12 - 13 | 1338 | 0 | 5.4 | 5.4 | 731.2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.6 | 0 | 99.3 | 384 | 0 | 1599.4
13 - 14 | 1292 | 0 | 5.1 | 5.4 | 715.2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 95.1 | 358.8 | 0 | 1573
14 - 15 | 1380 | 0 | 5.1 | 5.4 | 787.2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 98.1 | 365.4 | 0 | 1652.2
15 - 16 | 1292 | 0 | 5.4 | 5.4 | 729.6 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.5 | 338.4 | 0 | 1496
16 - 17 | 1180 | 0 | 5.1 | 5.1 | 651.2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97.8 | 322.8 | 0 | 1401.4
17 - 18 | 1114 | 0 | 5.1 | 5.4 | 593.6 | 187.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8 | 0 | 94.5 | 321 | 0 | 1386
18 - 19 | 1070 | 0 | 4.8 | 5.1 | 590.4 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 89.1 | 301.2 | 0 | 1306.8
19 - 20 | 1056 | 0 | 5.1 | 5.1 | 585.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 87.3 | 296.4 | 0 | 1276
20 - 21 | 1034 | 0 | 4.8 | 5.1 | 574.4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 0 | 83.4 | 291 | 0 | 1271.6
21 - 22 | 1048 | 0 | 5.1 | 5.1 | 592 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 80.4 | 292.8 | 0 | 1269.4
22 - 23 | 1072 | 0 | 5.1 | 5.4 | 596.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 83.7 | 304.8 | 0 | 1267.2
23 - 00 | 1052 | 0 | 5.1 | 5.1 | 582.4 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 77.4 | 304.8 | 0 | 1254
Сумма | 27454 | 0 | 122.1 | 125.7 | 15177.6 | 4408 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 177.2 | 0 | 2076.6 | 7654.2 | 0 | 32826.2 | 0 | 167.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч