## ГВО по Нов.обл
Приложение 2
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 19.06.2024 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 455.95 | 0-5 | 24.1681 | 27.4071 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4551 | 35.11%
|  | 0-20 | 24.1681 | 27.4071 | 32.4551 | 52.1661 | 56.3261 | 56.3361 | 56.3361 | 56.3361 | 56.3361 | 56.3361 | 60.95%
|  | Итого: | 24.1681 | 27.4071 | 32.4551 | 52.1661 | 56.3261 | 56.3361 | 70.5431 | 74.6646 | 91.0466 | 92.4366 | 20.27%
в т.ч.Новгородский узел | 325.62 | 0-5 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 38.85%
|  | 0-20 | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 70.54%
|  | Итого: | 24.1681 | 24.1681 | 24.1681 | 43.8791 | 43.8791 | 43.8791 | 58.0861 | 62.2076 | 62.2076 | 62.2076 | 19.1%
1 | 442.09 | 0-5 | 24.1001 | 27.8131 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 32.7611 | 35.36%
|  | 0-20 | 24.1001 | 27.8131 | 32.7611 | 52.0741 | 56.4041 | 56.5161 | 56.5161 | 56.5161 | 56.5161 | 56.5161 | 60.99%
|  | Итого: | 24.1001 | 27.8131 | 32.7611 | 52.0741 | 56.4041 | 56.5161 | 70.0591 | 74.089 | 91.531 | 92.661 | 20.96%
в т.ч.Новгородский узел | 310.39 | 0-5 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 39.52%
|  | 0-20 | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 71.19%
|  | Итого: | 24.1001 | 24.1001 | 24.1001 | 43.4131 | 43.4131 | 43.4131 | 56.9561 | 60.986 | 60.986 | 60.986 | 19.65%
2 | 434.89 | 0-5 | 23.3154 | 26.4234 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 31.0624 | 35.15%
|  | 0-20 | 23.3154 | 26.4234 | 31.0624 | 49.7354 | 53.7454 | 53.8554 | 53.8554 | 53.8554 | 53.8554 | 53.8554 | 60.94%
|  | Итого: | 23.3154 | 26.4234 | 31.0624 | 49.7354 | 53.7454 | 53.8554 | 67.3854 | 71.3964 | 87.3674 | 88.3774 | 20.32%
в т.ч.Новгородский узел | 305.5 | 0-5 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 39.17%
|  | 0-20 | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 70.53%
|  | Итого: | 23.3154 | 23.3154 | 23.3154 | 41.9884 | 41.9884 | 41.9884 | 55.5184 | 59.5294 | 59.5294 | 59.5294 | 19.49%
3 | 425.63 | 0-5 | 22.6032 | 25.7232 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 30.4772 | 35.1%
|  | 0-20 | 22.6032 | 25.7232 | 30.4772 | 49.0782 | 52.5782 | 52.6932 | 52.6932 | 52.6932 | 52.6932 | 52.6932 | 60.69%
|  | Итого: | 22.6032 | 25.7232 | 30.4772 | 49.0782 | 52.5782 | 52.6932 | 66.0652 | 69.9512 | 85.8432 | 86.8232 | 20.4%
в т.ч.Новгородский узел | 300 | 0-5 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 38.66%
|  | 0-20 | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 70.48%
|  | Итого: | 22.6032 | 22.6032 | 22.6032 | 41.2042 | 41.2042 | 41.2042 | 54.5762 | 58.4622 | 58.4622 | 58.4622 | 19.49%
4 | 411.24 | 0-5 | 22.0544 | 25.1744 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 29.8284 | 35.08%
|  | 0-20 | 22.0544 | 25.1744 | 29.8284 | 48.3614 | 51.7034 | 51.8134 | 51.8134 | 51.8134 | 51.8134 | 51.8134 | 60.94%
|  | Итого: | 22.0544 | 25.1744 | 29.8284 | 48.3614 | 51.7034 | 51.8134 | 64.8864 | 68.4053 | 83.8903 | 85.0203 | 20.67%
в т.ч.Новгородский узел | 292.37 | 0-5 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 38.57%
|  | 0-20 | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 70.98%
|  | Итого: | 22.0544 | 22.0544 | 22.0544 | 40.5874 | 40.5874 | 40.5874 | 53.6604 | 57.1793 | 57.1793 | 57.1793 | 19.56%
5 | 412.87 | 0-5 | 22.3024 | 25.2294 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 29.7904 | 35.12%
|  | 0-20 | 22.3024 | 25.2294 | 29.7904 | 48.5214 | 51.5314 | 51.6414 | 51.6414 | 51.6414 | 51.6414 | 51.6414 | 60.88%
|  | Итого: | 22.3024 | 25.2294 | 29.7904 | 48.5214 | 51.5314 | 51.6414 | 64.7424 | 68.5433 | 83.7893 | 84.8193 | 20.54%
в т.ч.Новгородский узел | 292.73 | 0-5 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 38.5%
|  | 0-20 | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 70.83%
|  | Итого: | 22.3024 | 22.3024 | 22.3024 | 41.0334 | 41.0334 | 41.0334 | 54.1344 | 57.9353 | 57.9353 | 57.9353 | 19.79%
6 | 432.92 | 0-5 | 22.7462 | 25.8342 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 30.7177 | 35.24%
|  | 0-20 | 22.7462 | 25.8342 | 30.7177 | 48.5977 | 52.9077 | 53.0177 | 53.0177 | 53.0177 | 53.0177 | 53.0177 | 60.82%
|  | Итого: | 22.7462 | 25.8342 | 30.7177 | 48.5977 | 52.9077 | 53.0177 | 66.7287 | 70.4761 | 85.8731 | 87.1731 | 20.14%
в т.ч.Новгородский узел | 298.13 | 0-5 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 39.16%
|  | 0-20 | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 69.94%
|  | Итого: | 22.7462 | 22.7462 | 22.7462 | 40.6262 | 40.6262 | 40.6262 | 54.3372 | 58.0846 | 58.0846 | 58.0846 | 19.48%
7 | 445.26 | 0-5 | 23.5908 | 27.2128 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 31.4458 | 35.12%
|  | 0-20 | 23.5908 | 27.2128 | 31.4458 | 50.1838 | 54.2438 | 54.3438 | 54.3438 | 54.3438 | 54.3438 | 54.3438 | 60.69%
|  | Итого: | 23.5908 | 27.2128 | 31.4458 | 50.1838 | 54.2438 | 54.3438 | 68.4468 | 72.9148 | 87.9998 | 89.5498 | 20.11%
в т.ч.Новгородский узел | 316.4 | 0-5 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 38.74%
|  | 0-20 | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 69.51%
|  | Итого: | 23.5908 | 23.5908 | 23.5908 | 42.3288 | 42.3288 | 42.3288 | 56.4318 | 60.8998 | 60.8998 | 60.8998 | 19.25%
8 | 485.4 | 0-5 | 24.8258 | 29.3038 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 34.0798 | 35.08%
|  | 0-20 | 24.8258 | 29.3038 | 34.0798 | 54.4568 | 59.0768 | 59.1868 | 59.1868 | 59.1868 | 59.1868 | 59.1868 | 60.92%
|  | Итого: | 24.8258 | 29.3038 | 34.0798 | 54.4568 | 59.0768 | 59.1868 | 73.6908 | 78.7776 | 95.5106 | 97.1506 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 337.4 | 0-5 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 38.32%
|  | 0-20 | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 69.76%
|  | Итого: | 24.8258 | 24.8258 | 24.8258 | 45.2028 | 45.2028 | 45.2028 | 59.7068 | 64.7936 | 64.7936 | 64.7936 | 19.2%
9 | 510.39 | 0-5 | 26.2725 | 30.7605 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 36.1735 | 35.14%
|  | 0-20 | 26.2725 | 30.7605 | 36.1735 | 57.2525 | 62.5325 | 62.6425 | 62.6425 | 62.6425 | 62.6425 | 62.6425 | 60.86%
|  | Итого: | 26.2725 | 30.7605 | 36.1735 | 57.2525 | 62.5325 | 62.6425 | 77.2115 | 83.5386 | 101.0326 | 102.9326 | 20.17%
в т.ч.Новгородский узел | 349.53 | 0-5 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 38.5%
|  | 0-20 | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 69.38%
|  | Итого: | 26.2725 | 26.2725 | 26.2725 | 47.3515 | 47.3515 | 47.3515 | 61.9205 | 68.2476 | 68.2476 | 68.2476 | 19.53%
10 | 488.69 | 0-5 | 25.4318 | 29.7738 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.3728 | 35.02%
|  | 0-20 | 25.4318 | 29.7738 | 35.3728 | 56.1748 | 61.3148 | 61.4248 | 61.4248 | 61.4248 | 61.4248 | 61.4248 | 60.82%
|  | Итого: | 25.4318 | 29.7738 | 35.3728 | 56.1748 | 61.3148 | 61.4248 | 76.7008 | 81.855 | 99.059 | 100.999 | 20.67%
в т.ч.Новгородский узел | 349.54 | 0-5 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 37.99%
|  | 0-20 | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 69.28%
|  | Итого: | 25.2618 | 25.2618 | 25.2618 | 46.0638 | 46.0638 | 46.0638 | 61.3398 | 66.494 | 66.494 | 66.494 | 19.02%
11 | 500.35 | 0-5 | 25.886 | 30.363 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 36.072 | 35.4%
|  | 0-20 | 25.886 | 30.363 | 36.072 | 57.366 | 61.956 | 62.078 | 62.078 | 62.078 | 62.078 | 62.078 | 60.92%
|  | Итого: | 25.886 | 30.363 | 36.072 | 57.366 | 61.956 | 62.078 | 77.615 | 82.3632 | 99.8672 | 101.9072 | 20.37%
в т.ч.Новгородский узел | 354.35 | 0-5 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 38.37%
|  | 0-20 | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 69.93%
|  | Итого: | 25.886 | 25.886 | 25.886 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 62.717 | 67.4652 | 67.4652 | 67.4652 | 19.04%
12 | 483.2 | 0-5 | 25.4736 | 30.5006 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.9986 | 35.52%
|  | 0-20 | 25.4736 | 30.5006 | 35.9986 | 55.8736 | 61.2136 | 61.3236 | 61.3236 | 61.3236 | 61.3236 | 61.3236 | 60.51%
|  | Итого: | 25.4736 | 30.5006 | 35.9986 | 55.8736 | 61.2136 | 61.3236 | 76.9416 | 81.7203 | 99.3073 | 101.3373 | 20.97%
в т.ч.Новгородский узел | 350.99 | 0-5 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 38.75%
|  | 0-20 | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 68.98%
|  | Итого: | 25.4736 | 25.4736 | 25.4736 | 45.3486 | 45.3486 | 45.3486 | 60.9666 | 65.7453 | 65.7453 | 65.7453 | 18.73%
13 | 498.18 | 0-5 | 26.2185 | 31.4285 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 37.1025 | 35.74%
|  | 0-20 | 26.2185 | 31.4285 | 37.1025 | 56.9855 | 62.2555 | 62.3675 | 62.3675 | 62.3675 | 62.3675 | 62.3675 | 60.07%
|  | Итого: | 26.2185 | 31.4285 | 37.1025 | 56.9855 | 62.2555 | 62.3675 | 78.2465 | 83.5551 | 101.7871 | 103.8171 | 20.84%
в т.ч.Новгородский узел | 357.05 | 0-5 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 38.96%
|  | 0-20 | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 68.51%
|  | Итого: | 26.2185 | 26.2185 | 26.2185 | 46.1015 | 46.1015 | 46.1015 | 61.9805 | 67.2891 | 67.2891 | 67.2891 | 18.85%
14 | 516.59 | 0-5 | 25.4622 | 30.6182 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 36.3872 | 35.23%
|  | 0-20 | 25.4622 | 30.6182 | 36.3872 | 56.5702 | 62.0102 | 62.1212 | 62.1212 | 62.1212 | 62.1212 | 62.1212 | 60.14%
|  | Итого: | 25.4622 | 30.6182 | 36.3872 | 56.5702 | 62.0102 | 62.1212 | 77.8862 | 82.9732 | 101.5292 | 103.2992 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 357.84 | 0-5 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 38.29%
|  | 0-20 | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 68.64%
|  | Итого: | 25.4622 | 25.4622 | 25.4622 | 45.6452 | 45.6452 | 45.6452 | 61.4102 | 66.4972 | 66.4972 | 66.4972 | 18.58%
15 | 490.9 | 0-5 | 24.9532 | 30.2492 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.9682 | 35.16%
|  | 0-20 | 24.9532 | 30.2492 | 35.9682 | 56.6062 | 62.1562 | 62.2672 | 62.2672 | 62.2672 | 62.2672 | 62.2672 | 60.86%
|  | Итого: | 24.9532 | 30.2492 | 35.9682 | 56.6062 | 62.1562 | 62.2672 | 77.6402 | 82.5086 | 100.5546 | 102.3046 | 20.84%
в т.ч.Новгородский узел | 350.78 | 0-5 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 37.9%
|  | 0-20 | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 69.25%
|  | Итого: | 24.9532 | 24.9532 | 24.9532 | 45.5912 | 45.5912 | 45.5912 | 60.9642 | 65.8326 | 65.8326 | 65.8326 | 18.77%
16 | 508.33 | 0-5 | 25.0636 | 30.2026 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.8736 | 35.24%
|  | 0-20 | 25.0636 | 30.2026 | 35.8736 | 56.4826 | 61.8326 | 61.9446 | 61.9446 | 61.9446 | 61.9446 | 61.9446 | 60.85%
|  | Итого: | 25.0636 | 30.2026 | 35.8736 | 56.4826 | 61.8326 | 61.9446 | 77.3156 | 81.7852 | 99.9612 | 101.8012 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 347.94 | 0-5 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 38.26%
|  | 0-20 | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 69.72%
|  | Итого: | 25.0636 | 25.0636 | 25.0636 | 45.6726 | 45.6726 | 45.6726 | 61.0436 | 65.5132 | 65.5132 | 65.5132 | 18.83%
17 | 487.54 | 0-5 | 24.9544 | 29.4174 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.0914 | 35.01%
|  | 0-20 | 24.9544 | 29.4174 | 35.0914 | 55.0744 | 60.5044 | 60.6174 | 60.6174 | 60.6174 | 60.6174 | 60.6174 | 60.48%
|  | Итого: | 24.9544 | 29.4174 | 35.0914 | 55.0744 | 60.5044 | 60.6174 | 75.7484 | 80.6214 | 98.4494 | 100.2194 | 20.56%
в т.ч.Новгородский узел | 347.58 | 0-5 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 38.43%
|  | 0-20 | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 69.2%
|  | Итого: | 24.9544 | 24.9544 | 24.9544 | 44.9374 | 44.9374 | 44.9374 | 60.0684 | 64.9414 | 64.9414 | 64.9414 | 18.68%
18 | 494.74 | 0-5 | 25.0114 | 29.2794 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 34.9024 | 35.23%
|  | 0-20 | 25.0114 | 29.2794 | 34.9024 | 55.3324 | 60.2924 | 60.4044 | 60.4044 | 60.4044 | 60.4044 | 60.4044 | 60.97%
|  | Итого: | 25.0114 | 29.2794 | 34.9024 | 55.3324 | 60.2924 | 60.4044 | 75.1494 | 79.6514 | 97.3324 | 99.0724 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 346.42 | 0-5 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 38.66%
|  | 0-20 | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 70.25%
|  | Итого: | 25.0114 | 25.0114 | 25.0114 | 45.4414 | 45.4414 | 45.4414 | 60.1864 | 64.6884 | 64.6884 | 64.6884 | 18.67%
19 | 479.14 | 0-5 | 25.3082 | 29.1022 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 34.4852 | 35.25%
|  | 0-20 | 25.3082 | 29.1022 | 34.4852 | 54.5122 | 59.4802 | 59.5902 | 59.5902 | 59.5902 | 59.5902 | 59.5902 | 60.91%
|  | Итого: | 25.3082 | 29.1022 | 34.4852 | 54.5122 | 59.4802 | 59.5902 | 74.4752 | 78.8482 | 96.1592 | 97.8392 | 20.42%
в т.ч.Новгородский узел | 341.54 | 0-5 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 39.18%
|  | 0-20 | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 70.19%
|  | Итого: | 25.3082 | 25.3082 | 25.3082 | 45.3352 | 45.3352 | 45.3352 | 60.2202 | 64.5932 | 64.5932 | 64.5932 | 18.91%
20 | 483.6 | 0-5 | 24.7554 | 28.5764 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 34.1044 | 35.25%
|  | 0-20 | 24.7554 | 28.5764 | 34.1044 | 53.7714 | 58.7814 | 58.8944 | 58.8944 | 58.8944 | 58.8944 | 58.8944 | 60.87%
|  | Итого: | 24.7554 | 28.5764 | 34.1044 | 53.7714 | 58.7814 | 58.8944 | 73.4274 | 78.2244 | 95.0164 | 96.7564 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 338.38 | 0-5 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 38.83%
|  | 0-20 | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 69.68%
|  | Итого: | 24.7554 | 24.7554 | 24.7554 | 44.4224 | 44.4224 | 44.4224 | 58.9554 | 63.7524 | 63.7524 | 63.7524 | 18.84%
21 | 476.24 | 0-5 | 24.9668 | 28.7398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 34.1398 | 35.3%
|  | 0-20 | 24.9668 | 28.7398 | 34.1398 | 53.9418 | 58.8818 | 58.9918 | 58.9918 | 58.9918 | 58.9918 | 58.9918 | 60.99%
|  | Итого: | 24.9668 | 28.7398 | 34.1398 | 53.9418 | 58.8818 | 58.9918 | 73.0078 | 77.6178 | 95.0808 | 96.7208 | 20.31%
в т.ч.Новгородский узел | 334.34 | 0-5 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 39.38%
|  | 0-20 | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 70.62%
|  | Итого: | 24.9668 | 24.9668 | 24.9668 | 44.7688 | 44.7688 | 44.7688 | 58.7848 | 63.3948 | 63.3948 | 63.3948 | 18.96%
22 | 465.32 | 0-5 | 25.0121 | 28.7271 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 34.2931 | 35.97%
|  | 0-20 | 25.0121 | 28.7271 | 34.2931 | 53.2721 | 57.8621 | 57.9721 | 57.9721 | 57.9721 | 57.9721 | 57.9721 | 60.82%
|  | Итого: | 25.0121 | 28.7271 | 34.2931 | 53.2721 | 57.8621 | 57.9721 | 72.5871 | 77.2031 | 93.7951 | 95.3251 | 20.49%
в т.ч.Новгородский узел | 335.18 | 0-5 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 39.56%
|  | 0-20 | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 69.58%
|  | Итого: | 25.0121 | 25.0121 | 25.0121 | 43.9911 | 43.9911 | 43.9911 | 58.6061 | 63.2221 | 63.2221 | 63.2221 | 18.86%
23 | 481.76 | 0-5 | 25.2859 | 28.8799 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 34.2719 | 35.52%
|  | 0-20 | 25.2859 | 28.8799 | 34.2719 | 53.0629 | 57.7929 | 57.9049 | 57.9049 | 57.9049 | 57.9049 | 57.9049 | 60.02%
|  | Итого: | 25.2859 | 28.8799 | 34.2719 | 53.0629 | 57.7929 | 57.9049 | 73.2009 | 77.4549 | 95.0569 | 96.4769 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 328.8 | 0-5 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 39.74%
|  | 0-20 | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 69.27%
|  | Итого: | 25.2859 | 25.2859 | 25.2859 | 44.0769 | 44.0769 | 44.0769 | 59.3729 | 63.6269 | 63.6269 | 63.6269 | 19.35%
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | А.В.Антонова