## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 19.06.2024 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.12 | 0.21 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 1.46 | 1.28 | 1.75 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.94 | 0.94 | 0.77 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.04 | 0.08 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.05 | 0.07 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.17 | 0.38 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.03 | 0.05 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.05 | 0.08 | 0.09 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.86 | 3.09 | 3.32
Итого СЭС |  |  | 2.86 | 3.09 | 3.32
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.04 | 0.067 | 0.049 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.5 | 1.657 | 0.972 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.52 | 0.945 | 0.886 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.257 | 0.913 | 0.382 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.405 | 0.619 | 0.638 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.425 | 1.069 | 0.657 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.629 | 1.699 | 1.574 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.013 | 0.024 | 0.013 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.005 | 0.074 | 0.006 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 3.794 | 7.067 | 5.177
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.026 | 0.046 | 0.046 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.156 | 0.251 | 0.273 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.037 | 0.065 | 0.075 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.044 | 0.059 | 0.081 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.166 | 0.307 | 0.275 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.075 | 0.106 | 0.126 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.504 | 0.834 | 0.876
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.092 | 0.296 | 0.323 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.086 | 0.263 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.32 | 1.353 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.028 | 0.231 | 0.029 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.552 | 2.176 | 0.929
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.875 | 1.464 | 1.561 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.55 | 1.272 | 0.964 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.613 | 1.08 | 0.998 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.138 | 0.295 | 0.189 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.147 | 0.138 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.03 | 0.048 | 0.063 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.022 | 0.142 | 0.018 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.381 | 4.501 | 3.982
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | -4 | -3 | -3.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | -2.5 | 0 | -0.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 5.5 | 6 | 7 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4 | 3 | 4 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 3 | 6 | 7
Итого БЭС |  |  | 10.231 | 20.578 | 17.964
Итого АОСН |  |  | 13.091 | 23.668 | 21.284
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | А.В.Антонова

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 19.06. 2024 г.
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 2.52 | 2.43 | 2.76
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 1.58 | 1.49 | 1.99
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 0.94 | 0.94 | 0.77
| 2 ступень | 0.34 | 0.66 | 0.56
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.09 | 0.15 | 0.12
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.25 | 0.51 | 0.44
ОН от АОСН |  | 2.86 | 3.09 | 3.32
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 3.79 | 7.07 | 5.18
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ ф. 5,6,7,8,11,12 | 0.51 | 0.83 | 0.87
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.55 | 2.18 | 0.93
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 2.38 | 4.5 | 3.98
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 3 | 6 | 7
ОН от АОСН |  | 10.23 | 20.58 | 17.96
ИТОГО АОСН |  | 13.09 | 23.67 | 21.28
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | А.В. Антонова