## Реестр САОН_АОСН
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
(по данным контрольных замеров 18 декабря 2019)
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) (наименование потребителей) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 18 декабря 2019 04-00 | 18 декабря 2019 10-00 | 18 декабря 2019 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Псковской области
АОСН Юного узла
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | АОСН | ф.130-04 Горсеть | 7.1 | 13.4 | 12.9 | ПО ЮЭС
ф.130-05 Горсеть
ф.130-09 Горсеть
ф.130-14 Велмаш
ф.130-17 радиозавод
ф.130-03 Горсеть
ф.130-06 Велмаш
ф.130-07 Горсеть
ф.130-10 Горсеть
ф.130-11 Горсеть
ф.130-08 Горсеть
ф.130-02 Горсеть
ф.130-22 Молочный комбинат
ф.130-24 Картонтара
ф.130-19 Картонтара
ф.130-18 Горсеть
ф.130-17 Горсеть
ф.130-23 Котельн №2
ф.130-25 лесхозмаш
ф.130-26 Молочный комбинат
ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | ф.157-02 Италформа | 2 | 4.2 | 3.5
ф.157-01 Горсеть
ф.157-22 Монтажник
ф.157-20 Зернопродукт
ф.157-21 Тривел
ф.157-23 Вагоностроительный
ф.157-24 Горсеть
ф.157-18 ЗЭТО
ф.157-19 Льнокомбинат
ф.157-11 Тривел
ф.157-12 Вагоностроительный
ф.157-13 Зернопродукт
ф.157-14 Фарфоровый завод
ф.157-15 Тривел
ф.157-16 Льнокомбинат
ф.157-29 ЗЭТО ЦРП 27
ф.157-25 ККЦ
ф.157-26 Фарфоровый завод
ф.157-27 Тривел
ф.157-28 Горсеть
ф.157-17 Льнокомбинат
ф.157-30 Италформа
ф.157-31 ЗЭТО
ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | ф.136-07 жилые дома | 1.3 | 1.9 | 2.1
ф.136-06 Котельная №16, жил.сектор
ф.136-05 жилые дома
ф.136-02 жилые дома
ф.136-08 жилые дома
ф.136-01 школа д.Купуй
ф.136-09 жилые дома
ф.136-04 школа д.Липец
ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | ф.359-05 жилые дома | 1.6 | 2.85 | 2.45
ф.359-06 жилые дома
ф.359-07 жилые дома
ф.359-10 жилые дома
ф.359-08 котельная д.Поречье, жил.2-х этаж.дом, контора колхоза «Колос», клуб
ф.359-04 котельная д.Полибино
ф.359-01 жилые дома
ф.359-02 жилые дома
ф.359-03 жилые дома
ф.359-09 жилые дома
ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | ф. 507-01 жилые дома | 0.3 | 0.2 | 0.2
ф. 507-03 жилые дома
ф. 507-04 жилые дома
ф. 507-05 жилые дома
ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | ф. 167-04 жилые дома | 1.2 | 1.15 | 1.25
ф. 167-05 жилые дома
ф. 167-06 жилые дома
ф. 167-01 жилые дома
ф. 167-02 котельная д.Успенское
ф. 167-03 жилые дома
ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | ф. 168-05 жилые дома | 0.2 | 0.2 | 0.2
ф. 168-04 жилые дома
ф. 168-03 жилые дома
ф. 168-02 жилые дома
ф. 168-01 котельная д.Плаксино, школа, дет.сад
ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | ф. 10 кВ ВРНУ ООО "Балтнефтепровод" | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 35 кВ Усмынь (ПС 38) |  | ф. 38-01 жилые дома, молокозавод | 0.1 | 0.1 | 0.1
ф. 38-03 жилые дома
ф. 38-04 жилые дома
ф. 38-05 жилые дома
ф. 38-06 жилые дома
ф. 38-08 жилые дома
ф. 38-0 9жилые дома
ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) |  | ф. 40-01 п.Усвяты,жилые дома | 1.2 | 1.9 | 2.1
ф. 40-02 жилые дома
ф. 40-03 жилые дома
ф. 40-04 жилые дома
ф. 40-05 жилые дома
ф. 40-06 жилые дома
ф. 40-07 жилые дома
ф. 40-08 СН базы 4РЭС
ф. 40-10 котельная,водозабор,ж/дома
ф. 40-11 жилые дома
ПС 35 кВ Пухново (ПС 56) |  | ф. 56-01 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.1
ф. 56-02 жилые дома
ф. 56-03 жилые дома
ф. 56-04 жилые дома
ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) |  | ф. 30-01 жилые дома | 0.5 | 0.8 | 0.8
ф. 30-03 жилые дома
ф. 30-04 котельная,школа,дом-интернат,ж/дома
ф. 30-06 жилые дома
ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) |  | ф. 39-01 котельная,школа, жилые дома | 0.2 | 0.3 | 0.3
ф. 39-02 жилые дома
ф. 39-03 жилые дома
ф. 39-04 жилые дома
ф. 39-05 жилые дома
ф. 39-06 жилые дома
ф. 39-07 свинокомплекс, жилые дома
ф. 39-08 свинокомплекс, жилые дома
ф. 39-09 свинокомплекс, жилые дома
ПС 35 кВ Борки (ПС 37) |  | ф. 37-02 жилые дома | 0.5 | 0.7 | 0.7
ф. 37-03 телятник, жилые дома
ф. 37-04 ферма,мастерские,ж/дома
ф. 37-05 птицефабрика
ф. 37-06 птицефабрика
ф. 37-07 ферма,котельн,дПолибино,ж/дома
ф. 37-08 п.Борки,котельная,ж/дома
ф. 37-09 жилые дома
ф. 37-10 Воинская часть
ф. 37-11 детский лагерь"Чайка"
ф. 82-01 жилые дома
ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82) |  | ф. 82-01 жилые дома | 0.3 | 0.3 | 0.3
ф. 82-02 жилые дома
ф. 82-03 жилые дома
ф. 82-05 котельная,д Опухлики,ж/дома
ф. 82-06 жилые дома
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | ф.348-15 Станция технического обслуживания | 8.2 | 14.3 | 14.5
ф.348-05 Транснефтемаш
ф.348-26 Полимермаш
ф.348-57 аэросервис
ф.348-58 Горсеть
ф.348-28 ЖБК
ф.348-32 Алюр
ф.348-22 Мебельный комбинат
ф.348-19 Микрон
ф.348-23 Водоканал
ф.348-36 Горсеть
ф.348-48 ВЗЩА
ф.348-25 ВЗЩА
ф.348-35 Мебельный комбинат
ф.348-29 горсеть
ф.348-39 Горсеть
ф.348-43 ЖБИ
ф.348-38 Водоканал
ф.348-51 Полимермаш
ф.348-34 микрон
ф.348-50 Аэросервис
ф.348-52 транснефтемаш
ф.348-42 резерв
ф.348-59 Горсеть
ф.348-60 Горсеть
ф.348-51 Полимермаш
ф.348-41 Алюр
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | ф.70-18 ЗЭТО | 4.3 | 9 | 8.3
ф.70-16 мясокомбинат
ф.70-19 ЗЭТО
ф.70-20 Гор.сеть
ф.70-12 Гор.сеть
ф.70-11 Гор.сеть
ф.70-07 ВЗЭФ
ф.70-24 Гор.сеть
ф.70-26 ОЖД
ф.70-08 Гор.сеть
ф.70-28 ЦРП-6 «ВЗБТ»
ф.70-22 котельная №2 ТЭЦ
ПС110 кВ Реостат (ПС 206) |  | ф. 206-04 горсеть | 3.1 | 5.3 | 5.3
ф. 206-02 з-д Реостат
ф. 206-01 з-д Реостат
ф. 206-03 горсеть
ф. 206-05 горсеть
ф. 206-08 горсеть
ф. 206-10 горсеть
ф. 206-06 горсеть
ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | ф.236-08 АОЗТ «Великолукское» | 1.4 | 2.2 | 2.3
ф.236-02 ЦРБ, котельная д.Майкино
ф.236-04 котельная д.Переслегино
ф.236-10 жилые дома
ф.236-05 котельная д.Тулубьево
ф.236-06 жилые дома
ф.236-07 жилые дома
ф.236-11 котельная д.Русаново, д.Кислово, 3 дома по 27 квартир, дет.сад, школа
ф.236-01 жилые дома
ф.236-09 АОЗТ «Великолукское»
ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78) |  | ф.78-03 Гор.сеть | 0.9 | 1.9 | 1.8
ф.78-08 АЗС-10,АЗС-7,маг.,котельная,школа
ф.78-05 кирпичный з-д,свинокомлнкс
ф.78-06 п.Дубрава котельн,школа,магазин
ф.78-01 Гор.сеть
ф.78-02 кирпичный з-д,
ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 114-01 ПС-114 3 ТСН | 4 | 7.1 | 6.5
114-02 Ж.Дорога
114-03 жилые дома
114-04 Оздор. Пансионат "Хибины"
114-05 Ж.Дорога
114-07 Гор.сеть
114-08 жилые дома
114-09 Гор.сеть
114-10 Предприятие ООО "Новая заря"
114-11 жилые дома
114-12 "Льнозавод"
114-13 "Льнозавод"
114-14 Гор.сеть
114-15 жилые дома
114-16 Ж.Дорога
114-17 Предприятие ООО "Новая заря"
114-18 "МКК"
114-19 "Тепловые сети"
114-21 Оздор. Пансионат "Хибины"
114-22 Гор.сеть
ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 129-01 жилые дома | 4.4 | 3.9 | 3.3
129-02 Свинокомплексы
129-03 жилые дома
129-04 жилые дома
129-05 Свинокомплексы
129-06 Свинокомплексы
129-10 жилые дома
129-11 Свинокомплексы
129-12 Свинокомплексы
129-14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 506-01 жилые дома | 0.1 | 0.2 | 0.2
506-02 жилые дома
506-03 жилые дома
506-04 жилые дома
506-06 жилые дома
ПС 35 кВ Туричино (ПС 50) |  | 50-01 жилые дома | 0.1 | 0.2 | 0.2
50-02 жилые дома
50-03 жилые дома
50-05 жилые дома
50-06 вышка МТС
50-07 котельная; школа; дом интернат
ПС 35 кВ Новохованск (ПС 65) |  | 65-01 жилые дома | 0.2 | 0.2 | 0.2
65-02 ООО "Невель Сим"
65-04 вышка Мегафон; таможенный пост
65-05 жилые дома
65-08 котельная
65-09 жилые дома
ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) |  | 48-01 жилые дома | 1 | 1.5 | 1.5
48-02 жилые дома
48-03 жилые дома
48-04 жилые дома
48-05 д.Усово котельная ; в. башня
48-06 жилые дома
48-07 жилые дома
48-08 жилые дома
48-09/15 Свинокомплексы
48-10/13 Свинокомплексы
48-11/16 Свинокомплексы
48-12/14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 342-08 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.1
342-11 жилые дома
342-15 жилые дома
ПС 35 кВ Усть Долыссы (ПС 49) Т-1 |  | 49-01 п.Усть Долыссы Котельные; хлебозавод;школа | 0.4 | 0.6 | 0.6
49-02 вышка МТС
49-03 д. Пугачиха котельная
49-04 жилые дома
49-05 комплекс; в н. башня
ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | ф.352-01 население | 0.4 | 0.6 | 0.6
ф.352-02 Ростелеком ,магазин,пилорама,население
ф.352-03 Психдиспансер, котельная,пилорама,население
ф.352-04 ж/д станция,школа,население
ф.352-05 АЗС№ 36 Лукойл,Теле-2,МТС,магазин,пилорама,население
ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | ф.139-01 население ,ферма,школа, Билайн | 1.64 | 2.47 | 2.67
ф.139-02 население, Теле-2
ф.139-04 население Мегафон
ф.139-05 население, заправка ГАЗС ОАО ОЛАР, АЗС Сургутнефтегаз
ф.139-06 Билайн,д/с "Радуга",население,ПРС
ф.139-07 население
ф.139-08 население
ф.139-09 МТС, население, храм
ф.139-10 население, ООО ВЛРЗ
ф.139-11 ДРСУ,котельная СХТ, леспром, д/с "Радуга" население
ф.139-12 Слактис, население, ферма Слактис
ф.139-13 Теле-2,котельная № 4,пож.часть, Ростелеком, администрация, котельная № 1,хлебозавод, население
ф.139-15 население, база райпо
ф.139-16 население, база РЭС
ф.139-17 больница, котельная № 3, д/с "Лучик", котельная школа, хлебзавод,
ф.139-18 население , база РЭС
ф.139-18 население, хлебозавод
ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | ф.204-01 население | 0.3 | 0.6 | 0.5
ф.204-03 карьер, ж/дорога, население
ф.204-04 население, турбаза"Волынь"
ф.204-05 население,карьер, котельная № 7
ф.204-06 население
ф.204-07 население, школа, котельная № 6, ЛПХ, МТС
ПС 35 кВ Назимово (ПС 54) |  | ф.54-01 население | 0.03 | 0.1 | 0.1
ф.54-02 население, МТС
ф.54-03 население
ф.54-04 население
ПС 35 кВ Каськово (ПС 67) |  | ф.67-01 население,школа | 0.3 | 0.4 | 0.4
ф.67-03 население
ф.67-04 население
ф.67-06 население
ф.67-07 население
ПС 35 кВ Тарасы (ПС 58) |  | ф.58-01 население, АОЗТ Надежда | 0.03 | 0.03 | 0.03
ф.58-02 население
ф.58-04 населние, магазин
ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34) |  | ф.34-01 население | 0.2 | 0.2 | 0.2
ф.34-02 МТС, население
ф.34-03 население, магазин
ф.34-05 население, школа
ф.34-07 администрация волости, магазин
ПС 35 кВ Черпесса (ПС 35) |  | ф.35-01 почта,население | 0.01 | 0.01 | 0.01
ф.35-02 население
ф.35-03 население, магазин
ф.35-04 МТС, школа
ПС 35 кВ Демидово (ПС 77) |  | ф.77-01 Слактис, население, свиноферма | 0.5 | 0.8 | 0.7
ф.77-02 Слактис,пилорама,магазин, школа,население
ф.77-03 в/ч № 24933
ф.77-07 пилорама, население
ф.77-08 аэропорт
ф.77-09 аэропорт
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | ф.70-15 РЖД | 3.39 | 7.99 | 8.49
ф.70-17 ЗЭТО
ф.70-06 Мясокомбинат
ф.70-10 горсеть
ф.70-23 горсеть
ф.70-27 ЦРП-6 "ВЗБТ"
ф.70-21 горсеть
ф.70-13 горсеть
Отключение нагрузки от АОСН Южного узла (объем 3, 4, 5 ступеней) в нормальной схеме |  |  | 44.9 | 74.7 | 71.9
в том числе перераспределение нагрузки (ПН) на Нелидовский транзит |  |  | 6.8 | 13.2 | 13.7
АОСН -110 ПС Псков (53)
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | АОСН | 019-07, 019-16 МП г.Пскова ”Водоканал” | 1.04 | 3 | 1.34 | ПО СЭС
019-18, 019-25 ЗАО “Псковэлектросвар”
019-03, 019-05, 019-06, 019-12, 019-19, 019-23, 019-24, 019-26 ОАО “Псковский завод механических приводов"
019-19, 019-27 В/ч № 61452
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 126-10 ОАО ПЭМЗ | 5.24 | 7.84 | 7.24
126-03 ОАО ПЭМЗ
126-08 ЗАО "Химлегмаш- Псков"
126-01 Горсеть
126-09 Горсеть
126-11 Горсеть
126-12 Молокозавод
126-02 Аэропорт "Псков", ОАО "Псковхлеб", Молокозавод
126-04 Горсеть
126-05 Горсеть
126-13 Горсеть
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 328-20 з/д "Фактотум" | 3.64 | 8 | 6.34
328-22 з/д Полипласт
328-09 з/д Полипласт
328-10 з/д "Фактотум"
328-39 ООО "ПрофстройСервис"
328-40 ООО "Управляющая компания Сити"
328-43 Псковский завод" АТС-Т"
328-36 ОАО "Псковтехгаз"
328-37 "Теплоэнергомонтаж"
328-38 Псковский завод" АТС-Т"
328-19 Горсеть
328-21 Горсеть
328-25 Горсеть
328-26 Горсеть
328-27 Горсеть
328-06 Горсеть
328-07 Горсеть
328-08 Горсеть
328-12 Горсеть
328-15 Горсеть
328-42 Горсеть
328-44 Горсеть
328-33 Горсеть
328-35 Горсеть
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 399-05 ЦЭС "Лента" | 3.14 | 6.34 | 5.74
399-07 АО ОТ "Авар"
399-09 ОАО "Оборонэнерго"
399-11 ОАО "Оборонэнерго"
399-13 АО ОТ "Авар"
399-19 Пскоский завод "ЭТЗ"
399-23 ООО "Псков -Полимер"
399-26 ООО "Псков -Полимер"
399-31 Псковский завод "ЭТЗ"
399-03 Горсеть
399-18 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-14 Горсеть
399-40 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-04 Горсеть
399-21 ОАО "Завод ЭТО"
399-24 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-15 ОАО "Завод ЭТО"
399-25 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-32 Горсеть
ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 505-01 Частный сектор, дачи | 0.44 | 0.74 | 0.64
505-02 Дачи
505-03 АБЗ
505-08 Лесхоз,котельная
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 73-01 ОАО "Псковский кабельный завод" | 6.44 | 13.1 | 12.54
73-02 Горсеть
73-04 Горсеть
73-05 Горсеть
73-06 Горсеть
73-13 Горсеть
73-14 Горсеть
73-16 Швейная фабрика "Славянка"
73-17 Горсеть
73-19 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-20 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-08 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-09 Горсеть
73-10 Горсеть
73-11 Горсеть
73-12 Горсеть
73-15 ООО "Псковмясопром"
73-21 Горсеть
73-22 ООО "Псковмясопром"
73-23 Горсеть
73-24 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-25 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-26 Горсеть
73-27 Горсеть
ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 175-02 Горсеть | 2.5 | 2.9 | 2.74
175-03 Горсеть
175-04 откл.
175-05 откл.
175-06 откл.
175-07 Станция переливания крови
175-17 откл.
175-18 откл.
175-19 откл.
175-13 Горсеть
175-22 Горсеть
175-23 Горсеть
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Псков (53) |  |  | 22.44 | 41.92 | 36.58
Итого по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Псковской области (ОН) |  |  | 67.34 | 116.62 | 108.48
в том числе (ПН) на Нелидовскай транзит |  |  | 6.8 | 13.2 | 13.7