## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 18 декабря 2019 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 10.3 | 18.5 | 16.1
|  | Q, Мвар | 5.1 | 9.2 | 8.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.6 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.3 | 0.9
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -3.8 | -5.8 | -4.2
|  | Q, Мвар | -25.3 | 23.1 | 13.2
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -3.6 | 2.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | -25.2 | -24.4 | -14.2
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -6.1 | -10.9 | -10.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | -4.9 | -4.7
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -7.8 | -14.4 | -13.6
|  | Q, Мвар | -3.6 | -7 | -6.6
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -4.2 | -7.8 | -5.8
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.5 | -2.5
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -8.7 | -15.2 | -16.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 0.1 | 2.5
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -10.1 | -17 | -18.3
|  | Q, Мвар | 0 | -1.9 | 0.1
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -3.1 | -6.7 | -7.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 3.2
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -6.6 | -11.4 | -12.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | -0.2 | 1
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.5 | -1.7 | -1.6
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.4 | -0.4
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -4 | -7.3 | -7.1
|  | Q, Мвар | -1.2 | -2.7 | -2.7
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -6.3 | -9.5 | -10.2
|  | Q, Мвар | 2.1 | 0.3 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.6 | 117.72 | 115.97 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.6 | 117.72 | 115.97 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.272 | 1.944 | 2.016
|  | Q, Мвар | 0.636 | 0.972 | 1.008
| Т-2 | Р, МВт | 1.128 | 1.656 | 1.184
|  | Q, Мвар | 0.564 | 0.828 | 0.592
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -2 | -4.4 | -5.4
|  | Q, Мвар | 1 | 0.8 | 2
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 4.5 | 8 | 8.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.1 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.19 | 116.61 | 115.16 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.19 | 116.61 | 115.16 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 0.64 | 0.696
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.32 | 0.348
| Т-2 | Р, МВт | 0.324 | 0.36 | 0.504
|  | Q, Мвар | 0.162 | 0.18 | 0.252
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 3.1 | 6.6 | 7.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | -2.2
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -2.1 | -5.6 | -6.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.45 | 117.36 | 115.81 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.45 | 117.36 | 115.81 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.936 | 1.026 | 1.102
|  | Q, Мвар | 0.468 | 0.513 | 0.551
| Т-2 | Р, МВт | 1.464 | 1.674 | 1.798
|  | Q, Мвар | 0.732 | 0.837 | 0.899
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -5.1 | -7.8 | -7.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | -0.2 | -0.9
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 7.6 | 10.5 | 10.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.5 | 2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.69 | 115.98 | 114.85 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.69 | 115.98 | 114.85 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.8 | 8.4 | 7.8
|  | Q, Мвар | 1.9 | 4.1 | 3.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 4.7 | 4.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.3 | 2.3
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 3.8 | 8.4 | 7.8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 4.1 | 3.9
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 2.6 | 4.7 | 4.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.3 | 2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.46 | 117.46 | 115.72 | расчётное
|  | 2 с | 118.53 | 117.6 | 115.85
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.41 | 2.16 | 2.45
|  | Q, Мвар | 0.705 | 1.08 | 1.225
| Т-2 | Р, МВт | 1.59 | 2.34 | 2.55
|  | Q, Мвар | 0.795 | 1.17 | 1.275
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 5.1 | 7.8 | 7.5
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.8 | 1.6
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.1 | -3.3 | -2.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1.3 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.51 | 115.61 | 114.44 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.51 | 115.61 | 114.44 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 2.1 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.6
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1.2 | 2.1 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1 | 1.3
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.58 | 117.69 | 115.94 | расчётное
|  | 2 с | 118.59 | 117.71 | 115.96
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.03 | 116.54 | 115.47 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.03 | 116.54 | 115.47 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.646 | 0.986 | 0.992
|  | Q, Мвар | 0.323 | 0.493 | 0.496
| Т-2 | Р, МВт | 1.254 | 1.914 | 2.208
|  | Q, Мвар | 0.627 | 0.957 | 1.104
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 2 | 4.4 | 5.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | -1
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 0.9 | 0 | -0.4
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.5 | 2.1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1.6 | -1.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 0.7 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.12 | 116.36 | 114.98 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.12 | 116.36 | 114.98 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.5 | 4.8 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.4 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 3 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.2
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 3.5 | 4.8 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.4 | 2.4
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.6 | 3 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.55 | 117.63 | 115.88 | расчётное
|  | 2 с | 118.57 | 117.67 | 115.93
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.035 | 0.99 | 1.156
|  | Q, Мвар | 0.5175 | 0.495 | 0.578
| Т-2 | Р, МВт | 0.465 | 0.51 | 0.544
|  | Q, Мвар | 0.2325 | 0.255 | 0.272
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5.3 | 8.1 | 8.6
|  | Q, Мвар | -0.9 | 0.6 | 1.1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -3.9 | -6.6 | -6.9
|  | Q, Мвар | 1.7 | 0.1 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.32 | 116.9 | 115 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.32 | 116.9 | 115 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.518 | 1.095 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.259 | 0.5475 | 0.555
| Т-2 | Р, МВт | 0.182 | 0.405 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.091 | 0.2025 | 0.195
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 3.9 | 6.6 | 6.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | 1 | 1.2
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -3.1 | -5.1 | -5.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | -0.3 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.2 | 116.43 | 114.48 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.2 | 116.43 | 114.48 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.4 | 0.3
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 5 | 8.8 | 9.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.8 | -0.8
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -4.5 | -8 | -8.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | -0.3 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.37 | 116.99 | 115.45 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.37 | 116.99 | 115.45 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1.1 | 2.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.54 | 117.61 | 115.86 | расчётное
|  | 2 с | 118.53 | 117.54 | 115.76
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 2.5 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.2 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 2.2 | 2.5 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.2 | 1.2
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.43 | 117.44 | 115.7 | расчётное
|  | 2 с | 118.53 | 117.61 | 115.86
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.378 | 2.1 | 2.16
|  | Q, Мвар | 0.689 | 1.05 | 1.08
| Т-2 | Р, МВт | 1.222 | 2.1 | 2.34
|  | Q, Мвар | 0.611 | 1.05 | 1.17
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 3.1 | 5 | 5.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2 | 2.2
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.5 | -0.8 | -0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.87 | 115.69 | 113.66 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.87 | 115.69 | 113.66 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.42 | 117.33 | 115.66 | расчётное
|  | 2 с | 118.36 | 117.26 | 115.57
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.7 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.6
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 4.6 | 5.7 | 5.4
|  | Q, Мвар | 3.6 | 4.5 | 3.5
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3.9 | -4 | -4.4
|  | Q, Мвар | -3.3 | -3.6 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 116.05 | 114.83 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.51 | 117.39 | 115.73 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.264 | 0.378 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.189 | 0.195
| Т-2 | Р, МВт | 0.136 | 0.222 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.068 | 0.111 | 0.105
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 5.7 | 8.7 | 9.2
|  | Q, Мвар | -1.4 | 0.3 | 0.8
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5.3 | -8.1 | -8.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.44 | 117.24 | 115.4 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.44 | 117.24 | 115.4 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.813 | 2.53 | 2.15
|  | Q, Мвар | 0.9065 | 1.265 | 1.075
| Т-2 | Р, МВт | 1.887 | 2.07 | 2.15
|  | Q, Мвар | 0.9435 | 1.035 | 1.075
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 11.3 | 15.2 | 14.8
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.2 | 3.9
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -7.6 | -10.6 | -10.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.9 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 116.53 | 115.47 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.02 | 116.53 | 115.47 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.7 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.8 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.7 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.8 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.26 | 117.01 | 115.38 | расчётное
|  | 2 с | 118.3 | 117.05 | 115.44
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.5
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 1.2
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.7 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.08 | 117.24 | 115.7 | расчётное
|  | 2 с | 118.08 | 117.25 | 115.69
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.5 | 10.9 | 9.1
|  | Q, Мвар | 3.7 | 5.5 | 4.6
| Т-2 | Р, МВт | 8.1 | 10.3 | 11.9
|  | Q, Мвар | 4 | 5.2 | 5.9
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 1.6 | -5.8 | -4.2
|  | Q, Мвар | -24.4 | 24.6 | 13
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.9 | -5.4 | -4.3
|  | Q, Мвар | 24.6 | -3.5 | 13.1
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4.7 | -5.8 | -5.4
|  | Q, Мвар | 3.6 | -23 | -2.5
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 6.4 | 16.7 | 15.9
|  | Q, Мвар | -18.8 | -16.5 | -7.6
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 10.4 | 21.5 | 19
|  | Q, Мвар | -20 | -15.6 | -5.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.51 | 116.76 | 115.42 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.51 | 116.76 | 115.42 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 1.2 | 0.4 | -0.2
|  | Q, Мвар | -1.4 | -0.7 | 0.9
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -0.9 | 0 | 0.4
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0.8 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.11 | 116.35 | 115.13 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 4.4 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.2 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 3.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.7 | 1.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.1 | 4.4 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.2 | 2
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.5 | 3.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.7 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.55 | 117.63 | 115.88 | расчётное
|  | 2 с | 118.57 | 117.67 | 115.93
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.9
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.01 | 116.09 | 114.66 | расчётное
|  | 2 с | 118.01 | 116.09 | 114.66
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 115.89 | 114.68 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.4 | 0.4
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.3 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.67 | 115.51 | 114.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.67 | 115.51 | 114.19 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 118.17 | 116.78 | 115.2 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.68 | 115.51 | 114.18 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 5.2 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1 | 2.6 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.1 | 5.2 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1 | 2.6 | 2.4
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.51 | 117.54 | 115.8 | расчётное
|  | 2 с | 118.55 | 117.65 | 115.92
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 2.8 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.4 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 3.1 | 3.7 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 1.8 | 1.7
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 3.3 | 3.1 | 3.4
|  | Q, Мвар | 4.3 | 4.4 | 3.7
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.1 | 3.3 | 2.5
|  | Q, Мвар | -1.6 | -1.2 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.52 | 115.61 | 114.43 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.52 | 115.61 | 114.43 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 118.58 | 117.7 | 115.95 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.125 | 0.336 | 0.312
|  | Q, Мвар | 0.0625 | 0.168 | 0.156
| Т-2 | Р, МВт | 0.375 | 0.464 | 0.488
|  | Q, Мвар | 0.1875 | 0.232 | 0.244
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.86 | 115.65 | 113.62 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.86 | 115.65 | 113.62 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.048 | 8.91 | 9.312
|  | Q, Мвар | 2.024 | 4.455 | 4.656
| Т-2 | Р, МВт | 5.152 | 10.89 | 10.088
|  | Q, Мвар | 2.576 | 5.445 | 5.044
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 6 | 11 | 10.8
|  | Q, Мвар | 1 | 2.8 | 2.9
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.5 | 8.4 | 9
|  | Q, Мвар | 0.1 | 1.6 | 2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 3.1 | 6.7 | 6.2
|  | Q, Мвар | 1.3 | 4 | 4
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2.8 | -5.2 | -5.3
|  | Q, Мвар | 1 | 0.2 | -0.4
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.5 | -1 | -1.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.7 | 0.7
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 113.34 | 113.66 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.89 | 113.34 | 113.66 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 6.5 | 6.3
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.3 | 3.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.1 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.3
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4 | 6.5 | 6.3
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.3 | 3.2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.1 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.01 | 114.05 | 114.42 | расчётное
|  | 2 с | 116.04 | 114.08 | 114.46
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 2.5 | 1.8
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.3 | 0.9
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 5 | 6.8 | 6.1
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.6 | 2.4
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 5.1 | 6.9 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.7 | 2.5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4 | -6.5 | -6.3
|  | Q, Мвар | -2 | -3.2 | -3.1
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.7 | -3.1 | -2.7
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.4 | -1.2
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.3 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.05 | 114.12 | 114.49 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.05 | 114.12 | 114.49 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.4 | 8.1 | 7.8
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4 | 3.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.7 | 5.3 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.5
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.7 | 5.3 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.5
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.4 | 8.1 | 7.8
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 113.43 | 113.76 | расчётное
|  | 2 с | 115.96 | 113.51 | 113.82
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -3.8 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 4.3 | 3.5 | 1.6
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -8 | -14.4 | -14.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | -6.5 | -6.5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -8 | -14.3 | -14.1
|  | Q, Мвар | -2.3 | -6.1 | -6
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -9.8 | -18.4 | -18.1
|  | Q, Мвар | -1.7 | -5.6 | -5.6
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -10.1 | -19 | -18.5
|  | Q, Мвар | -1.9 | -5.9 | -5.8
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -6.2 | -9.6 | -9.6
|  | Q, Мвар | -0.3 | -1.9 | -2
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -10.3 | -12.4 | -11.4
|  | Q, Мвар | 3.7 | -0.3 | -2.8
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -5.2 | -7 | -6.4
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.5 | -1.3
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -5.2 | -6.9 | -6.4
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.5 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 114.96 | 115.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.63 | 114.97 | 115.26 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.9 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.9 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 114.02 | 114.3 | 1ТН-110
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.945 | 1.395 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.4725 | 0.6975 | 0.66
| Т-2 | Р, МВт | 1.155 | 1.705 | 1.98
|  | Q, Мвар | 0.5775 | 0.8525 | 0.99
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2.4 | 4.6 | 4.7
|  | Q, Мвар | -0.1 | 0.6 | 1.1
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.4 | -1.5 | -1.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 0.9 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.77 | 112.98 | 113.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.77 | 112.98 | 113.22 | 2ТН-110
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.9 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.9 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 113.42 | 113.75 | расчётное
|  | 2 с | 115.94 | 113.46 | 113.77
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.775 | 2.356 | 2.376
|  | Q, Мвар | 0.8875 | 1.178 | 1.188
| Т-2 | Р, МВт | 0.725 | 0.744 | 0.924
|  | Q, Мвар | 0.3625 | 0.372 | 0.462
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.2 | 0.8 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.6
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.3 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7 | 113.22 | 113.5
|  | 2 с | 115.7 | 113.22 | 113.5 | 2ТН-110
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.2 | -0.8 | -1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.4 | 1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.81 | 113.3 | 113.6 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.104 | 0.18 | 0.159
|  | Q, Мвар | 0.052 | 0.09 | 0.0795
| Т-2 | Р, МВт | 0.096 | 0.12 | 0.141
|  | Q, Мвар | 0.048 | 0.06 | 0.0705
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -3.3 | -1 | -1.1
|  | Q, Мвар | 3.1 | 2.6 | 0.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 3.5 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | -3 | -2.4 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.85 | 115.25 | 115.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.85 | 115.25 | 115.26 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.81 | 112.96 | 113.17 | 1ТН-110
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.1 | 5.3 | 5.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.6
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -3.8 | -7.4 | -7.2
|  | Q, Мвар | -1.4 | -3.7 | -3.6
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 6.9 | 12.7 | 12.5
|  | Q, Мвар | 2.9 | 6.3 | 6.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.03 | 113.72 | 114.02 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 114.03 | 114.33 | расчётное
|  | 2 с | 116.16 | 113.98 | 114.28
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.138 | 0.294 | 0.288
|  | Q, Мвар | 0.069 | 0.147 | 0.144
| Т-2 | Р, МВт | 0.162 | 0.306 | 0.312
|  | Q, Мвар | 0.081 | 0.153 | 0.156
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 3.8 | 1.9 | 2
|  | Q, Мвар | -3.6 | -2.8 | -0.9
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -3.5 | -1.4 | -1.4
|  | Q, Мвар | 3.7 | 3 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.76 | 115.12 | 115.26 | расчётное
|  | 2 с | 116.76 | 115.12 | 115.26
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.5 | 0.414
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.25 | 0.207
| Т-2 | Р, МВт | 0.56 | 0.5 | 0.486
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.25 | 0.243
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 10.2 | 12.3 | 11.4
|  | Q, Мвар | -2.8 | 1.1 | 3.6
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -9.4 | -11.3 | -10.4
|  | Q, Мвар | 3.3 | -0.5 | -3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.37 | 114.18 | 114.28 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.37 | 114.18 | 114.28 | 2ТН-110
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.12 | 114.2 | 114.55 | расчётное
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.83 | 113.31 | 113.61 | расчётное
|  | 2 с | 115.9 | 113.35 | 113.66
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.4 | 8.8 | 8.8
|  | Q, Мвар | 2.7 | 4.5 | 4.4
| Т-2 | Р, МВт | 2.8 | 5.5 | 5.7
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 7.5 | 13.6 | 13.5
|  | Q, Мвар | 3.4 | 7.1 | 7.1
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 3.8 | 7.4 | 7.2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.8 | 3.7
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -3.1 | -6.7 | -6.2
|  | Q, Мвар | -0.9 | -3.6 | -3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 113.6 | 113.91 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.98 | 113.6 | 113.91 | 2ТН-110
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2.8 | 5.2 | 5.3
|  | Q, Мвар | -0.5 | 0.2 | 0.8
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2.4 | -4.6 | -4.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.1 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.85 | 113.21 | 113.49 | расчётное
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.376 | 1.95 | 1.776
|  | Q, Мвар | 0.688 | 0.975 | 0.888
| Т-2 | Р, МВт | 1.824 | 3.05 | 3.024
|  | Q, Мвар | 0.912 | 1.525 | 1.512
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1.3 | -2.3 | -2.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.1 | -0.1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 4.5 | 7.4 | 7.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.6 | 2.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.85 | 113.53 | 113.82 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.85 | 113.53 | 113.82 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.19 | 114.31 | 114.66 | расчётное
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 6.2 | 9.6 | 9.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.4 | 2.5
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -5.8 | -9.4 | -9.4
|  | Q, Мвар | -0.8 | -2.3 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.38 | 114.5 | 114.79 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.38 | 114.5 | 114.79 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.715 | 1.84 | 1.739
|  | Q, Мвар | 0.8575 | 0.92 | 0.8695
| Т-2 | Р, МВт | 1.785 | 2.16 | 1.961
|  | Q, Мвар | 0.8925 | 1.08 | 0.9805
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 7.1 | 11.4 | 11.8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.5 | 2.3
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -3.6 | -7.4 | -8.1
|  | Q, Мвар | -0.1 | -1.5 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.93 | 114.44 | 113.49 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.93 | 114.44 | 113.49 | 2ТН-110
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -1.2 | -0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 2.3 | 1.4 | -0.2
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 1.8 | 1.2 | 0.8
|  | Q, Мвар | -1.9 | -1 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.01 | 116.28 | 115.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.01 | 116.28 | 115.17 | 2ТН-110
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.3 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.6 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 3 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5 | 1.3
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -1.8 | -1.2 | -0.8
|  | Q, Мвар | 3.6 | 2.6 | 1
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 1.4 | 4.1 | 4.9
|  | Q, Мвар | 2.7 | 2.1 | -0.5
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 7.8 | 10.1 | 8.5
|  | Q, Мвар | -4.1 | 0.4 | 4.4
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4.4 | -6.7 | -6.5
|  | Q, Мвар | -0.7 | -2.1 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.7 | 116.08 | 115.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.7 | 116.08 | 115.19 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1.1 | 2.2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 115.34 | 114.47 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.44 | 1.896 | 1.85
|  | Q, Мвар | 0.72 | 0.948 | 0.925
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.504 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.252 | 0.325
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -8.2 | -10.6 | -9
|  | Q, Мвар | 5.3 | 0.5 | -3.4
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 9.9 | 13 | 11.5
|  | Q, Мвар | -4.5 | 0.6 | 4.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.68 | 116.9 | 116.42 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.68 | 116.9 | 116.42 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -4.9 | -9 | -10.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.2 | 0.6
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 5.2 | 9.3 | 11
|  | Q, Мвар | -0.6 | 0.1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.5 | 116.53 | 116.18 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.5 | 116.53 | 116.18 | 2ТН-110
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.49 | 0.901 | 0.935
|  | Q, Мвар | 0.245 | 0.4505 | 0.4675
| Т-2 | Р, МВт | 0.51 | 0.799 | 0.765
|  | Q, Мвар | 0.255 | 0.3995 | 0.3825
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -2.3 | -1.3 | -2.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 0.5
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 0.4 | 2.4 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.5 | 0.1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 2.9 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | -2 | -1.7 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 115.46 | 115.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.95 | 115.46 | 115.22 | 2ТН-110
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.51 | 0.768 | 0.825
|  | Q, Мвар | 0.255 | 0.384 | 0.4125
| Т-2 | Р, МВт | 0.99 | 1.632 | 1.675
|  | Q, Мвар | 0.495 | 0.816 | 0.8375
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.6 | -3.4 | -3.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1 | 0.8
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -0.5 | -2.6 | -3.7
|  | Q, Мвар | -1.1 | -0.8 | 0.7
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 4.6 | 8.4 | 10
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.11 | 115.7 | 115.39 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.11 | 115.7 | 115.39 | 2ТН-110
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.3 | 0.3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 2.1 | 5.6 | 6.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.6 | -1.8
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -1.8 | -5 | -5.9
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.4 | 2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.29 | 116.99 | 115.64 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.29 | 116.99 | 115.64 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.029 | 0.029 | 0.025
|  | Q, Мвар | 0.0145 | 0.0145 | 0.0125
| Т-2 | Р, МВт | 0.071 | 0.071 | 0.075
|  | Q, Мвар | 0.0355 | 0.0355 | 0.0375
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -0.4 | -2.4 | -3.6
|  | Q, Мвар | -1.4 | -1 | 0.5
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 0.5 | 2.6 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.1 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 115.61 | 115.32 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.05 | 115.61 | 115.32 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 115.5 | 115.14 | расчётное
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 2.3 | 1.3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.1 | 0.6
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -2 | -1 | -2
|  | Q, Мвар | -0.5 | 0 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.66 | 115.36 | 114.91 | 1ТН-110
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.71 | 117.06 | 116.64 | расчётное
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.4 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.8
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.4 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.72 | 117.11 | 116.71 | 1ТН-110
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -8 | -9.7 | -8.6
|  | Q, Мвар | 2.6 | -0.8 | -3.3
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 8 | 9.9 | 8.8
|  | Q, Мвар | -2.5 | 0.9 | 3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.79 | 116.48 | 115.72 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.79 | 116.48 | 115.72 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.183 | 0.29 | 0.342
|  | Q, Мвар | 0.0915 | 0.145 | 0.171
| Т-2 | Р, МВт | 0.117 | 0.21 | 0.258
|  | Q, Мвар | 0.0585 | 0.105 | 0.129
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 3.2 | 1 | 1.1
|  | Q, Мвар | -2.5 | -2 | 0
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -2.9 | -0.6 | -0.5
|  | Q, Мвар | 2.6 | 2.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.91 | 115.37 | 115.24 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.91 | 115.37 | 115.24
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.111 | 0.14 | 0.165
|  | Q, Мвар | 0.0555 | 0.07 | 0.0825
| Т-2 | Р, МВт | 0.189 | 0.36 | 0.335
|  | Q, Мвар | 0.0945 | 0.18 | 0.1675
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -4.6 | -8.5 | -10
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.3 | 0.9
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 4.9 | 8.9 | 10.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | 0.5 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.32 | 116.13 | 115.8 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.32 | 116.13 | 115.8 | 2ТН-110
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.74 | 117.2 | 116.83 | расчётное
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.568 | 1.61
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.784 | 0.805
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.632 | 1.89
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.816 | 0.945
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.6 | 3.4 | 3.7
|  | Q, Мвар | 0 | 0.4 | 0.6
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.99 | 115.45 | 115.09 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.99 | 115.45 | 115.09 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 8.1 | 10.6 | 8.9
|  | Q, Мвар | -4.5 | 0.2 | 4.1
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -7.8 | -10.1 | -8.5
|  | Q, Мвар | 4.6 | 0 | -3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.7 | 116.4 | 115.67 | расчётное
|  | 2 с | 117.7 | 116.4 | 115.67
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.056 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.028 | 0.045 | 0.045
| Т-2 | Р, МВт | 0.344 | 0.81 | 0.81
|  | Q, Мвар | 0.172 | 0.405 | 0.405
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -1.4 | -4.1 | -4.9
|  | Q, Мвар | -1.9 | -1.3 | 1.2
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 1.8 | 5 | 5.9
|  | Q, Мвар | 2.1 | 1.8 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.95 | 116.41 | 115.35 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.95 | 116.41 | 115.35 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.65 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.225 | 0.325 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.45 | 0.65 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.225 | 0.325 | 0.3
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4.4 | 6.7 | 6.5
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 2.1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -3.5 | -5.4 | -5.3
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.6 | -1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.6 | 115.91 | 115.02 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.6 | 115.91 | 115.02 | 2ТН-110
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.014 | 0.018 | 0.013
|  | Q, Мвар | 0.007 | 0.009 | 0.0065
| Т-2 | Р, МВт | 0.086 | 0.082 | 0.087
|  | Q, Мвар | 0.043 | 0.041 | 0.0435
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 3.6 | 7.4 | 8.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 2 | 1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -3.4 | -7.2 | -8
|  | Q, Мвар | -0.7 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.78 | 114.08 | 113.16 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.78 | 114.08 | 113.16 | 2ТН-110
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 0.444 | 0.518
|  | Q, Мвар | 0.105 | 0.222 | 0.259
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.156 | 0.182
|  | Q, Мвар | 0.045 | 0.078 | 0.091
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 5.6 | 9.9 | 11.7
|  | Q, Мвар | -1.2 | -0.4 | -1.5
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -5.2 | -9.4 | -11
|  | Q, Мвар | 1.5 | 0.8 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.69 | 117 | 116.65 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.69 | 117 | 116.65 | 2ТН-110
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.253 | 0.32 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.1265 | 0.16 | 0.155
| Т-2 | Р, МВт | 2.047 | 2.88 | 2.79
|  | Q, Мвар | 1.0235 | 1.44 | 1.395
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 3.5 | 5.4 | 5.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.5
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1.1 | -2.2 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.4 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.29 | 115.39 | 114.51
|  | 2 с | 117.29 | 115.39 | 114.51 | 2ТН-110
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.537 | 4.171 | 4.032
|  | Q, Мвар | 1.2685 | 2.0855 | 2.016
| Т-2 | Р, МВт | 3.363 | 5.529 | 5.568
|  | Q, Мвар | 1.6815 | 2.7645 | 2.784
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -0.6 | -3.6 | -5.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | 1.2 | 4.7
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 6.7 | 12.4 | 13.3
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | -1.6
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 6.1 | 11.6 | 12.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.1 | -0.3
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -6.3 | -10.7 | -11.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | 0.8 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.75 | 115.89 | 114.52 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.75 | 115.89 | 114.52 | 2ТН-110
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.32 | 2.418 | 2.403
|  | Q, Мвар | 0.66 | 1.209 | 1.2015
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.182 | 0.297
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.091 | 0.1485
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -1.1 | 1.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 4.2 | 3 | 0.4
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 7.4 | 8.3 | 7.5
|  | Q, Мвар | -2 | 1.1 | 3.8
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -4.9 | -7.1 | -7.4
|  | Q, Мвар | -1.5 | -2.8 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 112.62 | 112.18 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.86 | 112.62 | 112.18 | 3ТН-110
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.16 | 116.74 | 115.2 | расчётное
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.946 | 1.419 | 1.62
|  | Q, Мвар | 0.473 | 0.7095 | 0.81
| Т-2 | Р, МВт | 1.254 | 1.881 | 1.98
|  | Q, Мвар | 0.627 | 0.9405 | 0.99
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 5.5 | 9.6 | 10.2
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 0.4
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -3.3 | -6.3 | -6.6
|  | Q, Мвар | 0 | -0.1 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.13 | 114.6 | 113.37 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.13 | 114.6 | 113.37 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.288 | 0.304 | 0.288
|  | Q, Мвар | 0.144 | 0.152 | 0.144
| Т-2 | Р, МВт | 0.112 | 0.096 | 0.112
|  | Q, Мвар | 0.056 | 0.048 | 0.056
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 7.9 | 9.5 | 8.3
|  | Q, Мвар | -1.3 | 2 | 4.5
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 0.6 | 3.6 | 5.2
|  | Q, Мвар | 1.3 | -0.1 | -3.6
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -7.1 | -11.5 | -11.9
|  | Q, Мвар | -0.6 | -2.4 | -1.2
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1.2 | -1.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.8 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.63 | 115.72 | 114.65 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.63 | 115.72 | 114.65 | 2ТН-110
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -0.6 | -2.3 | -2.6
|  | Q, Мвар | -1 | -0.4 | 1.1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 0.7 | 2.4 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1 | 0.5 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.49 | 113.38 | 112.46 | расчётное
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 3.15 | 3.108
|  | Q, Мвар | 0.81 | 1.575 | 1.554
| Т-2 | Р, МВт | 2.88 | 4.35 | 4.292
|  | Q, Мвар | 1.44 | 2.175 | 2.146
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 3.1 | 6.7 | 7.5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.9 | 1.8
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 1.1 | -1.5 | -2.5
|  | Q, Мвар | -2.4 | -1.2 | 1.4
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 0.6 | 2.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0.9 | -0.6
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.38 | 113.21 | 112.37 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.38 | 113.21 | 112.37 | 2ТН-110
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.63 | 115.71 | 114.62 | расчётное
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.47 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.235 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.53 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.265 | 0.23
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.1 | 0.1
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.62 | 115.7 | 114.62 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.62 | 115.7 | 114.62 | 2ТН-110
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.5 | -0.7 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.2 | 1.2
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 6.3 | 10.6 | 11.3
|  | Q, Мвар | -1.2 | -0.2 | -1.5
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -5.5 | -9.7 | -10.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.9 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.6 | 115.48 | 114.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.6 | 115.48 | 114.17 | 2ТН-110
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.782 | 1.225 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.391 | 0.6125 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.918 | 1.275 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.459 | 0.6375 | 0.65
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 2.4 | 5 | 5.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | -0.5
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -0.7 | -2.4 | -2.7
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.3 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.59 | 113.57 | 112.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.59 | 113.57 | 112.54 | 2ТН-110
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 2.9 | 5.7 | 6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | -1
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -2.4 | -5 | -5.3
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.1 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.88 | 114.13 | 112.98 | расчётное
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.7 | -0.7
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.4 | -0.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.64 | 115.5 | 114.18 | расчётное
|  | 2 с | 117.64 | 115.5 | 114.18
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.95 | 116.3 | 114.85 | расчётное
|  | 2 с | 117.99 | 116.38 | 114.91
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.273 | 1.769 | 1.932
|  | Q, Мвар | 0.6365 | 0.8845 | 0.966
| Т-2 | Р, МВт | 0.627 | 1.131 | 0.868
|  | Q, Мвар | 0.3135 | 0.5655 | 0.434
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -7.5 | -8.4 | -7.6
|  | Q, Мвар | 3.3 | 0.1 | -2.6
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 9.3 | 11.2 | 10.4
|  | Q, Мвар | -2.3 | 1.3 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1 | 113.4 | 113.28 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.1 | 113.4 | 113.28 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.303 | 3.692 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.1515 | 1.846 | 1.85
| Т-2 | Р, МВт | 2.597 | 3.408 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.2985 | 1.704 | 1.85
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 4.9 | 7.1 | 7.4
|  | Q, Мвар | 2.4 | 3.6 | 3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.41 | 111.92 | 111.44 | расчётное
|  | 2 с | 115.41 | 111.92 | 111.44
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -3.1 | -6.8 | -7.5
|  | Q, Мвар | -1.5 | -2.6 | -1.5
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 3.4 | 7.2 | 7.9
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.8 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.51 | 113.47 | 112.61 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.51 | 113.47 | 112.61 | 2ТН-110
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.088 | 0.138 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.044 | 0.069 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.312 | 0.462 | 0.48
|  | Q, Мвар | 0.156 | 0.231 | 0.24
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -2.9 | -5.7 | -6
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.1 | 1.3
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 3.3 | 6.2 | 6.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 114.38 | 113.18 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.01 | 114.38 | 113.18 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.81 | 116 | 114.61 | расчётное
|  | 2 с | 117.81 | 116.01 | 114.63
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 8 | 9.7 | 8.6
|  | Q, Мвар | -2 | 1.4 | 3.9
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -7.9 | -9.6 | -8.4
|  | Q, Мвар | 2.1 | -1.2 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.74 | 116.16 | 115.26 | расчётное
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.43 | 113.27 | 112.43 | расчётное
Note on D682: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.