## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным очередных контрольных замеров за 18 декабря 2019 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 221 | 0-5 | 5.58 | 10.23 | 14.21 | 16.1 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 35.74%
|  | 0-20 | 5.58 | 10.23 | 14.96 | 18.64 | 22.02 | 24.24 | 26.76 | 30.26 | 34.09 | 34.87 | 72.37%
|  | Всего: | 5.58 | 10.23 | 14.96 | 20.2 | 24.6 | 28.96 | 33.16 | 37.84 | 43.1 | 48.18 | 21.8%
в т.ч. Южный узел | 96.96 | 0-5 | 1.49 | 4.32 | 7.78 | 9.3 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 65.11%
|  | 0-20 | 1.49 | 4.32 | 7.81 | 9.82 | 11.49 | 12.12 | 12.23 | 12.53 | 12.55 | 12.56 | 80.26%
|  | Всего: | 1.49 | 4.32 | 7.81 | 10.05 | 11.71 | 12.65 | 13.06 | 14.28 | 14.63 | 15.65 | 16.14% | 32.5%
2 | 210.03 | 0-5 | 5.18 | 9.77 | 13.71 | 15.48 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 35.34%
|  | 0-20 | 5.18 | 9.77 | 14.43 | 17.8 | 21.02 | 23.17 | 25.7 | 29.36 | 32.72 | 33.75 | 71.93%
|  | Всего: | 5.18 | 9.77 | 14.43 | 19.25 | 23.59 | 27.85 | 32.11 | 36.91 | 41.56 | 46.92 | 22.34%
в т.ч. Южный узел | 95.22 | 0-5 | 1.43 | 4.28 | 7.68 | 9.1 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 65.94%
|  | 0-20 | 1.43 | 4.28 | 7.71 | 9.45 | 11.07 | 11.68 | 11.78 | 12.06 | 12.07 | 12.09 | 79.96%
|  | Всего: | 1.43 | 4.28 | 7.71 | 9.68 | 11.3 | 12.2 | 12.67 | 13.85 | 14.13 | 15.12 | 15.88% | 32.2%
3 | 209.44 | 0-5 | 4.93 | 9.47 | 13.21 | 15 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 35.24%
|  | 0-20 | 4.93 | 9.47 | 13.91 | 17.44 | 20.58 | 22.69 | 25.27 | 28.47 | 32.02 | 32.95 | 72.16%
|  | Всего: | 4.93 | 9.47 | 13.91 | 18.84 | 23.02 | 27.2 | 31.46 | 35.78 | 40.51 | 45.66 | 21.8%
в т.ч. Южный узел | 92.47 | 0-5 | 1.36 | 4.19 | 7.41 | 8.85 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 65.58%
|  | 0-20 | 1.36 | 4.19 | 7.44 | 9.35 | 10.93 | 11.53 | 11.62 | 11.9 | 11.91 | 11.92 | 80.59%
|  | Всего: | 1.36 | 4.19 | 7.44 | 9.59 | 11.16 | 12.04 | 12.45 | 13.61 | 13.83 | 14.79 | 15.99% | 32.4%
4 | 206.27 | 0-5 | 6.35 | 10.81 | 14.39 | 16.13 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 37.56%
|  | 0-20 | 6.35 | 10.81 | 15.08 | 18.41 | 21.61 | 23.66 | 25.94 | 29.46 | 32.44 | 33.34 | 72.72%
|  | Всего: | 6.35 | 10.81 | 15.08 | 19.79 | 24.07 | 28.13 | 32.09 | 36.73 | 40.9 | 45.85 | 22.23%
в т.ч. Южный узел | 92.36 | 0-5 | 1.37 | 4.05 | 7.1 | 8.48 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 65.73%
|  | 0-20 | 1.37 | 4.05 | 7.12 | 8.83 | 10.38 | 10.98 | 11.07 | 11.34 | 11.36 | 11.37 | 80.01%
|  | Всего: | 1.37 | 4.05 | 7.12 | 9.06 | 10.61 | 11.5 | 11.9 | 13.06 | 13.25 | 14.21 | 15.39% | 31%
5 | 214.37 | 0-5 | 5.59 | 10.37 | 13.84 | 15.79 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 36.82%
|  | 0-20 | 5.59 | 10.37 | 14.52 | 18.19 | 21.63 | 23.68 | 25.72 | 29.25 | 32.25 | 32.82 | 72.4%
|  | Всего: | 5.59 | 10.37 | 14.52 | 19.56 | 24.05 | 28.04 | 31.8 | 36.46 | 40.72 | 45.33 | 21.15%
в т.ч. Южный узел | 94.36 | 0-5 | 1.56 | 4.61 | 7.56 | 9.16 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 65.88%
|  | 0-20 | 1.56 | 4.61 | 7.59 | 9.65 | 10.99 | 11.58 | 11.67 | 11.94 | 11.95 | 11.96 | 80.32%
|  | Всего: | 1.56 | 4.61 | 7.59 | 9.88 | 11.22 | 12.1 | 12.53 | 13.71 | 13.92 | 14.89 | 15.78% | 32.8%
6 | 233.22 | 0-5 | 5.78 | 10.68 | 14.15 | 15.94 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 36.11%
|  | 0-20 | 5.78 | 10.68 | 14.83 | 18.43 | 21.75 | 23.81 | 26.05 | 29.64 | 32.77 | 33.33 | 71.22%
|  | Всего: | 5.78 | 10.68 | 14.83 | 19.84 | 24.6 | 28.6 | 32.64 | 37.54 | 41.99 | 46.8 | 20.07%
в т.ч. Южный узел | 101.11 | 0-5 | 1.52 | 4.55 | 7.49 | 8.91 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 63.18%
|  | 0-20 | 1.52 | 4.55 | 7.52 | 9.5 | 10.86 | 11.46 | 11.55 | 11.83 | 11.83 | 11.85 | 78.06%
|  | Всего: | 1.52 | 4.55 | 7.52 | 9.73 | 11.09 | 12.03 | 12.48 | 13.8 | 14.05 | 15.18 | 15.01% | 32.4%
7 | 252.97 | 0-5 | 5.66 | 10.76 | 14.66 | 16.76 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 35.2%
|  | 0-20 | 5.66 | 10.76 | 15.37 | 19.41 | 22.72 | 24.95 | 27.22 | 31.01 | 33.99 | 34.76 | 68.63%
|  | Всего: | 5.66 | 10.76 | 15.37 | 21.02 | 26.16 | 30.85 | 35.3 | 40.42 | 44.86 | 50.65 | 20.02%
в т.ч. Южный узел | 117.23 | 0-5 | 1.71 | 4.79 | 8.11 | 9.76 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 63.65%
|  | 0-20 | 1.71 | 4.79 | 8.14 | 10.44 | 11.9 | 12.57 | 12.69 | 12.97 | 12.98 | 13 | 78.88%
|  | Всего: | 1.71 | 4.79 | 8.14 | 10.63 | 12.1 | 13.11 | 13.6 | 14.92 | 15.25 | 16.48 | 14.06% | 32.5%
8 | 296.79 | 0-5 | 6.43 | 12.86 | 17.46 | 20.46 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 36.31%
|  | 0-20 | 6.43 | 12.86 | 18.24 | 23.35 | 27.49 | 30.18 | 33.17 | 37.34 | 40.66 | 41.43 | 68.84%
|  | Всего: | 6.43 | 12.86 | 18.24 | 25.51 | 31.94 | 37.32 | 43.42 | 48.97 | 53.93 | 60.18 | 20.28%
в т.ч. Южный узел | 131.03 | 0-5 | 2.34 | 6.08 | 10.04 | 12.06 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 64.57%
|  | 0-20 | 2.34 | 6.08 | 10.07 | 12.8 | 14.65 | 15.39 | 15.75 | 16.06 | 16.09 | 16.1 | 79.78%
|  | Всего: | 2.34 | 6.08 | 10.07 | 12.97 | 14.82 | 15.96 | 17 | 18.37 | 18.8 | 20.18 | 15.4% | 33.5%
9 | 326 | 0-5 | 6.93 | 14.52 | 19.75 | 23.11 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 35.42%
|  | 0-20 | 6.93 | 14.52 | 20.59 | 26.22 | 31.17 | 34.66 | 38.5 | 43.4 | 47.27 | 48.25 | 70.1%
|  | Всего: | 6.93 | 14.52 | 20.59 | 28.98 | 36.43 | 42.72 | 50.01 | 56.3 | 61.82 | 68.83 | 21.11%
в т.ч. Южный узел | 141.57 | 0-5 | 2.69 | 6.81 | 11.38 | 13.62 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 63.93%
|  | 0-20 | 2.69 | 6.81 | 11.41 | 14.44 | 16.35 | 17.29 | 17.91 | 18.33 | 18.39 | 18.41 | 81.39%
|  | Всего: | 2.69 | 6.81 | 11.41 | 14.58 | 16.5 | 17.85 | 19.19 | 20.7 | 21.17 | 22.62 | 15.98% | 32.9%
10 | 323.94 | 0-5 | 7.49 | 15.1 | 20.36 | 23.72 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 35.54%
|  | 0-20 | 7.49 | 15.1 | 21.17 | 27.11 | 32.07 | 35.55 | 40.18 | 45.61 | 49.73 | 50.5 | 71.97%
|  | Всего: | 7.49 | 15.1 | 21.17 | 29.97 | 37.19 | 43.25 | 51.15 | 57.93 | 63.55 | 70.17 | 21.66%
в т.ч. Южный узел | 139.17 | 0-5 | 2.91 | 6.99 | 11.55 | 13.78 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 62.87%
|  | 0-20 | 2.91 | 6.99 | 11.58 | 14.75 | 16.73 | 17.7 | 18.33 | 18.77 | 18.85 | 18.88 | 81.41%
|  | Всего: | 2.91 | 6.99 | 11.58 | 14.91 | 16.89 | 18.28 | 19.66 | 21.19 | 21.65 | 23.19 | 16.66% | 33%
11 | 318.41 | 0-5 | 7.17 | 14.64 | 20.13 | 23.39 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 35.14%
|  | 0-20 | 7.17 | 14.64 | 20.96 | 26.98 | 31.78 | 35.44 | 39.88 | 45.06 | 49.25 | 50.19 | 71.64%
|  | Всего: | 7.17 | 14.64 | 20.96 | 29.87 | 36.87 | 43.09 | 50.68 | 57.59 | 63.27 | 70.06 | 22%
в т.ч. Южный узел | 137.58 | 0-5 | 3.09 | 7.08 | 11.68 | 13.84 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 62.05%
|  | 0-20 | 3.09 | 7.08 | 11.71 | 14.85 | 16.85 | 17.9 | 18.42 | 18.86 | 18.94 | 18.98 | 80.22%
|  | Всего: | 3.09 | 7.08 | 11.71 | 15.06 | 17.06 | 18.55 | 19.78 | 21.66 | 22.14 | 23.66 | 17.2% | 33.8%
12 | 317.59 | 0-5 | 7.25 | 14.26 | 19.93 | 23.05 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 35.39%
|  | 0-20 | 7.25 | 14.26 | 20.74 | 26.61 | 31.63 | 35.31 | 39.92 | 45.09 | 48.99 | 49.72 | 72.55%
|  | Всего: | 7.25 | 14.26 | 20.74 | 29.52 | 36.62 | 42.89 | 50.41 | 56.96 | 62.26 | 68.53 | 21.58%
в т.ч. Южный узел | 132.04 | 0-5 | 3.35 | 7.12 | 11.87 | 14.16 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 64.25%
|  | 0-20 | 3.35 | 7.12 | 11.9 | 15.17 | 17.16 | 18.11 | 18.75 | 19.19 | 19.27 | 19.3 | 82.73%
|  | Всего: | 3.35 | 7.12 | 11.9 | 15.41 | 17.4 | 18.77 | 19.89 | 21.41 | 21.87 | 23.33 | 17.67% | 34%
13 | 294.1 | 0-5 | 7.34 | 14.43 | 19.88 | 23.06 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 36.01%
|  | 0-20 | 7.34 | 14.43 | 20.71 | 26.6 | 31.01 | 34.44 | 38.46 | 43.56 | 47.51 | 48.33 | 72.03%
|  | Всего: | 7.34 | 14.43 | 20.71 | 29.45 | 35.94 | 41.8 | 48.88 | 55.24 | 60.61 | 67.1 | 22.82%
в т.ч. Южный узел | 132.46 | 0-5 | 3.22 | 7.12 | 11.69 | 13.81 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 64.57%
|  | 0-20 | 3.22 | 7.12 | 11.72 | 14.76 | 16.53 | 17.41 | 17.83 | 18.24 | 18.31 | 18.34 | 81.33%
|  | Всего: | 3.22 | 7.12 | 11.72 | 14.99 | 16.77 | 18.03 | 19.13 | 20.56 | 21.03 | 22.55 | 17.02% | 33.6%
14 | 300.76 | 0-5 | 7.69 | 15.07 | 20.3 | 23.59 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 35.89%
|  | 0-20 | 7.69 | 15.07 | 21.11 | 27.16 | 31.62 | 35.26 | 39.84 | 44.9 | 48.8 | 49.77 | 72.35%
|  | Всего: | 7.69 | 15.07 | 21.11 | 30.02 | 36.51 | 42.45 | 50.15 | 56.65 | 62.01 | 68.79 | 22.87%
в т.ч. Южный узел | 129.96 | 0-5 | 3.79 | 7.74 | 12.26 | 14.52 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 64.09%
|  | 0-20 | 3.79 | 7.74 | 12.29 | 15.51 | 17.37 | 18.35 | 18.95 | 19.39 | 19.47 | 19.5 | 81.62%
|  | Всего: | 3.79 | 7.74 | 12.29 | 15.75 | 17.61 | 18.98 | 20.27 | 21.86 | 22.34 | 23.89 | 18.38% | 34.7%
15 | 306.38 | 0-5 | 7.64 | 14.88 | 20.3 | 23.54 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 35.27%
|  | 0-20 | 7.64 | 14.88 | 21.12 | 27.01 | 31.9 | 35.63 | 39.95 | 45.05 | 48.94 | 49.82 | 71.29%
|  | Всего: | 7.64 | 14.88 | 21.12 | 30.16 | 37.27 | 43.29 | 50.87 | 57.44 | 62.92 | 69.88 | 22.81%
в т.ч. Южный узел | 130.81 | 0-5 | 3.76 | 7.59 | 12.23 | 14.46 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 64.28%
|  | 0-20 | 3.76 | 7.59 | 12.26 | 15.42 | 17.37 | 18.37 | 18.89 | 19.33 | 19.4 | 19.43 | 81.74%
|  | Всего: | 3.76 | 7.59 | 12.26 | 15.66 | 17.61 | 19 | 20.26 | 21.82 | 22.3 | 23.77 | 18.17% | 34%
16 | 300.24 | 0-5 | 7.29 | 13.77 | 18.69 | 21.83 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35.26%
|  | 0-20 | 7.29 | 13.77 | 19.5 | 25.2 | 29.85 | 33.41 | 37.79 | 42.57 | 46.18 | 47.2 | 72.36%
|  | Всего: | 7.29 | 13.77 | 19.5 | 27.93 | 34.48 | 40.03 | 47.08 | 53.29 | 58.36 | 65.23 | 21.73%
в т.ч. Южный узел | 129.91 | 0-5 | 3.19 | 6.5 | 10.7 | 13.04 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 63.12%
|  | 0-20 | 3.19 | 6.5 | 10.73 | 13.9 | 15.91 | 16.95 | 17.36 | 17.78 | 17.85 | 17.87 | 81.15%
|  | Всего: | 3.19 | 6.5 | 10.73 | 14.11 | 16.12 | 17.55 | 18.59 | 20.12 | 20.58 | 22.02 | 16.95% | 33.8%
17 | 305.56 | 0-5 | 7.12 | 13.21 | 17.85 | 20.69 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 35.22%
|  | 0-20 | 7.12 | 13.21 | 18.63 | 23.96 | 28.35 | 31.43 | 35.81 | 40.56 | 44.19 | 44.89 | 72%
|  | Всего: | 7.12 | 13.21 | 18.63 | 26.57 | 32.66 | 37.78 | 44.69 | 50.88 | 55.99 | 62.35 | 20.41%
в т.ч. Южный узел | 135.79 | 0-5 | 2.98 | 6.29 | 10.26 | 12.35 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 63.27%
|  | 0-20 | 2.98 | 6.29 | 10.29 | 13.14 | 15.09 | 16.04 | 16.38 | 16.8 | 16.86 | 16.89 | 80.47%
|  | Всего: | 2.98 | 6.29 | 10.29 | 13.37 | 15.33 | 16.68 | 17.57 | 19.12 | 19.57 | 20.99 | 15.46% | 33.7%
18 | 314.25 | 0-5 | 7.9 | 13.84 | 18.74 | 21.56 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 35.95%
|  | 0-20 | 7.9 | 13.84 | 19.53 | 24.71 | 28.95 | 31.89 | 35.4 | 39.67 | 43.7 | 44.56 | 69.95%
|  | Всего: | 7.9 | 13.84 | 19.53 | 27.44 | 33.45 | 38.66 | 44.84 | 50.6 | 56.31 | 63.7 | 20.27%
в т.ч. Южный узел | 136.58 | 0-5 | 3.11 | 6.36 | 10.52 | 12.62 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 64.02%
|  | 0-20 | 3.11 | 6.36 | 10.55 | 13.3 | 15.18 | 16.07 | 16.25 | 16.65 | 16.71 | 16.74 | 79.15%
|  | Всего: | 3.11 | 6.36 | 10.55 | 13.52 | 15.4 | 16.76 | 17.52 | 19.07 | 19.55 | 21.15 | 15.49% | 33.2%
19 | 303.87 | 0-5 | 6.88 | 12.38 | 17.19 | 19.89 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 35.03%
|  | 0-20 | 6.88 | 12.38 | 17.97 | 22.98 | 27.25 | 30.15 | 33.56 | 37.69 | 41 | 41.7 | 68.57%
|  | Всего: | 6.88 | 12.38 | 17.97 | 25.69 | 31.63 | 36.83 | 42.76 | 48.46 | 53.42 | 60.81 | 20.01%
в т.ч. Южный узел | 135.37 | 0-5 | 2.3 | 5.5 | 9.54 | 11.61 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.72%
|  | 0-20 | 2.3 | 5.5 | 9.57 | 12.24 | 14.16 | 15.05 | 15.22 | 15.62 | 15.68 | 15.72 | 78.25%
|  | Всего: | 2.3 | 5.5 | 9.57 | 12.45 | 14.37 | 15.71 | 16.41 | 18.02 | 18.49 | 20.09 | 14.84% | 33%
20 | 282.97 | 0-5 | 6.58 | 11.69 | 16.62 | 19.25 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 35.48%
|  | 0-20 | 6.58 | 11.69 | 17.38 | 22.17 | 25.9 | 28.68 | 31.57 | 35.08 | 38.89 | 39.57 | 68.48%
|  | Всего: | 6.58 | 11.69 | 17.38 | 24.75 | 30.07 | 35.08 | 40.35 | 45.35 | 50.86 | 57.78 | 20.42%
в т.ч. Южный узел | 128.52 | 0-5 | 2.47 | 5.69 | 9.92 | 12.04 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 65.7%
|  | 0-20 | 2.47 | 5.69 | 9.95 | 12.57 | 14.24 | 15.06 | 15.23 | 15.63 | 15.68 | 15.71 | 79.71%
|  | Всего: | 2.47 | 5.69 | 9.95 | 12.7 | 14.37 | 15.62 | 16.22 | 17.76 | 18.19 | 19.71 | 15.34% | 34.1%
21 | 268.96 | 0-5 | 6.86 | 12.06 | 16.36 | 18.77 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 35.47%
|  | 0-20 | 6.86 | 12.06 | 17.11 | 21.62 | 25.36 | 28 | 30.67 | 34.1 | 38.27 | 39.03 | 69.25%
|  | Всего: | 6.86 | 12.06 | 17.11 | 23.89 | 29.03 | 33.71 | 38.82 | 43.47 | 49.26 | 56.36 | 20.95%
в т.ч. Южный узел | 122.84 | 0-5 | 1.97 | 5.01 | 8.6 | 10.42 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 64.03%
|  | 0-20 | 1.97 | 5.01 | 8.63 | 10.96 | 12.64 | 13.36 | 13.48 | 13.81 | 13.87 | 13.89 | 78.56%
|  | Всего: | 1.97 | 5.01 | 8.63 | 10.98 | 12.67 | 13.69 | 14.35 | 15.58 | 16 | 17.68 | 14.39% | 31.4%
22 | 264.49 | 0-5 | 6.85 | 11.98 | 16.11 | 18.34 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 35.75%
|  | 0-20 | 6.85 | 11.98 | 16.87 | 21.02 | 24.59 | 27.19 | 30.27 | 33.72 | 37.5 | 38.06 | 69.99%
|  | Всего: | 6.85 | 11.98 | 16.87 | 23.09 | 28.08 | 32.47 | 37.75 | 42.38 | 47.75 | 54.38 | 20.56%
в т.ч. Южный узел | 117.07 | 0-5 | 2.03 | 4.99 | 8.63 | 10.3 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 65.35%
|  | 0-20 | 2.03 | 4.99 | 8.66 | 10.82 | 12.35 | 13.04 | 13.16 | 13.49 | 13.54 | 13.57 | 79.96%
|  | Всего: | 2.03 | 4.99 | 8.66 | 10.85 | 12.38 | 13.24 | 13.79 | 14.98 | 15.37 | 16.97 | 14.5% | 31.2%
23 | 246.4 | 0-5 | 5.89 | 10.76 | 14.79 | 16.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 35.16%
|  | 0-20 | 5.89 | 10.76 | 15.52 | 19.46 | 22.86 | 25.37 | 28.21 | 31.49 | 34.77 | 35.5 | 70.12%
|  | Всего: | 5.89 | 10.76 | 15.52 | 21.3 | 26.12 | 30.15 | 34.97 | 39.38 | 44.26 | 50.63 | 20.55%
в т.ч. Южный узел | 107.38 | 0-5 | 1.94 | 4.86 | 8.48 | 10.09 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 65.37%
|  | 0-20 | 1.94 | 4.86 | 8.5 | 10.6 | 12.05 | 12.71 | 12.82 | 13.15 | 13.19 | 13.21 | 80.4%
|  | Всего: | 1.94 | 4.86 | 8.5 | 10.62 | 12.08 | 12.93 | 13.48 | 14.63 | 15.04 | 16.43 | 15.3% | 32.5%
24 | 223.56 | 0-5 | 6.16 | 11.11 | 15.19 | 17.19 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 36.05%
|  | 0-20 | 6.16 | 11.11 | 15.94 | 19.75 | 23.15 | 25.6 | 28.34 | 31.68 | 35.1 | 35.73 | 71.47%
|  | Всего: | 6.16 | 11.11 | 15.94 | 21.24 | 26.08 | 30.33 | 34.89 | 39.28 | 44.15 | 49.99 | 22.36%
в т.ч. Южный узел | 99.72 | 0-5 | 1.87 | 4.75 | 8.39 | 9.91 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 65.81%
|  | 0-20 | 1.87 | 4.75 | 8.42 | 10.44 | 11.82 | 12.45 | 12.57 | 12.88 | 12.92 | 12.95 | 80.94%
|  | Всего: | 1.87 | 4.75 | 8.42 | 10.46 | 11.84 | 12.71 | 13.23 | 14.34 | 14.73 | 16 | 16.04% | 32%