Приложение 3

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по замерам 18 декабря 2019 г.

|  | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" (с потерями в сети ФСК), МВт | 206 | 324 | 314 |
| Суммарные потери Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", МВт | 24,1 | 38,5 | 37,4 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 6,7 | 11 | 10,7 |
| 35кВ | 1,3 | 2,1 | 1,9 |
| 10кВ-6кВ | 6,8 | 10,8 | 10,5 |
| 0,4кВ | 9,3 | 14,6 | 14,3 |