## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 3.44 | 3.32 | 3.4 | 3.36 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.48 | 3.4 | 3.32 | 3.4 | 3.32 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 3.24 | 3.32 | 3.28 | 3.36 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 81.16
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 6.96 | 6.92 | 7 | 6.88 | 6.88 | 7.08 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 7 | 7.04 | 6.96 | 6.88 | 6.96 | 7.12 | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.08 | 7.16 | 167.92
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 2.186 | 2.216 | 2.214 | 2.148 | 2.172 | 2.184 | 2.13 | 2.168 | 2.17 | 2.15 | 2.192 | 2.206 | 2.2 | 2.196 | 2.176 | 2.166 | 2.162 | 2.226 | 2.182 | 2.17 | 2.188 | 2.188 | 2.202 | 2.224 | 52.416
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 440.4 | 412.8 | 421.2 | 420 | 435.6 | 483.6 | 526.8 | 564 | 634.8 | 638.4 | 618 | 571.2 | 602.4 | 578.4 | 585.6 | 591.6 | 585.6 | 590.4 | 596.4 | 596.4 | 576 | 548.4 | 501.6 | 440.4 | 12960
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 235.2 | 231.6 | 244.8 | 228 | 225.6 | 247.2 | 276 | 277.2 | 298.8 | 296.4 | 278.4 | 284.4 | 270 | 274.8 | 284.4 | 288 | 301.2 | 313.2 | 316.8 | 301.2 | 288 | 288 | 288 | 248.4 | 6585.6
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 106.5 | 99.3 | 97.5 | 99 | 98.1 | 102.6 | 126.6 | 139.5 | 156.3 | 147.3 | 144.6 | 140.4 | 137.1 | 134.7 | 136.8 | 142.5 | 156 | 163.5 | 162.6 | 156.6 | 147.3 | 135.3 | 122.7 | 105.3 | 3158.1
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 275 | 260 | 269.6 | 262 | 263.4 | 295.2 | 318.2 | 341.4 | 402.8 | 404.4 | 381.2 | 356 | 377.8 | 357.2 | 371.2 | 379 | 351.4 | 343.8 | 346.6 | 361.2 | 354.6 | 345 | 318.4 | 280.8 | 8016.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 85.8 | 84 | 82.6 | 82.2 | 84.2 | 87.6 | 96.4 | 100 | 94 | 94.4 | 86.6 | 90.6 | 91.6 | 93 | 90.2 | 87.2 | 102.2 | 106.6 | 104 | 102.2 | 95.6 | 91 | 91.8 | 84.2 | 2208
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 9.3 | 9 | 8.7 | 9 | 8.7 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 14.7 | 12.3 | 9.9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 11.4 | 13.5 | 18.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.9 | 18 | 15.6 | 10.8 | 302.4
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 55.4 | 50.8 | 51 | 55.4 | 70.8 | 81.8 | 78.8 | 79.8 | 72.4 | 83 | 88.2 | 71.6 | 84.2 | 82 | 74.8 | 66.8 | 74.6 | 80 | 82.8 | 75.8 | 70 | 64.2 | 57.8 | 50.4 | 1702.4
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 136 | 136.4 | 149.8 | 133.4 | 129.2 | 147 | 164 | 162.4 | 185.8 | 186.8 | 179 | 179.8 | 166 | 167.6 | 179 | 184.4 | 177.8 | 186.6 | 192 | 179 | 170.2 | 176.4 | 177.2 | 149 | 3994.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 2065.8 | 811.8 | 752.4 | 679.8 | 1643.4 | 2877.6 | 3537.6 | 4369.2 | 4362.6 | 4481.4 | 4342.8 | 4514.4 | 640.2 | 2204.4 | 4639.8 | 4422 | 2534.4 | 2831.4 | 3234 | 4191 | 5062.2 | 2983.2 | 1273.8 | 2217.6 | 70672.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 118.8 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 330
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 39.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 2534.4 | 1161.6 | 1168.2 | 1095.6 | 2092.2 | 3392.4 | 4105.2 | 4956.6 | 5035.8 | 5161.2 | 4989.6 | 5128.2 | 1135.2 | 2798.4 | 5260.2 | 5055.6 | 3141.6 | 3451.8 | 3861 | 4824.6 | 5676 | 3557.4 | 1782 | 2686.2 | 84051
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 250.8 | 250.8 | 264 | 244.2 | 244.2 | 264 | 290.4 | 297 | 316.8 | 310.2 | 297 | 303.6 | 283.8 | 297 | 297 | 303.6 | 323.4 | 330 | 330 | 316.8 | 310.2 | 303.6 | 303.6 | 270.6 | 7002.6
| Сумма | 6207.186 | 3679.076 | 3548.854 | 3340.868 | 5314.612 | 8001.644 | 9544.23 | 11311.928 | 11587.45 | 11828.23 | 11427.852 | 11663.186 | 3968.26 | 7030.396 | 11942.776 | 11546.486 | 7778.942 | 8426.726 | 9255.502 | 11134.21 | 12781.588 | 8523.088 | 4958.382 | 6556.524 | 201357.996
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч