## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ломоватка" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.262
1:00 | 10.325
2:00 | 10.325
3:00 | 10.275
4:00 | 10.275
5:00 | 10.212
6:00 | 10.212
7:00 | 10.15
8:00 | 10.025
9:00 | 10.15
10:00 | 10.462
11:00 | 10.2
12:00 | 10.387
13:00 | 10.262
14:00 | 10.137
15:00 | 10.137
16:00 | 10.2
17:00 | 10.2
18:00 | 10.262
19:00 | 10.262
20:00 | 10.325
21:00 | 10.262
22:00 | 10.262
23:00 | 10.125
24:00 | 10.188
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Ломоватка" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 12.7 | 4374.1355 | - | 1864.3275 | - | 19864.7076 | - | 678.8488 | -
1:00 | 12.0998 | 4374.2373 | 203.6 | 1864.3689 | 82.8 | 19865.0212 | 3.136 | 678.8495 | 0.0065
2:00 | 11.8165 | 4374.3364 | 198.2 | 1864.4101 | 82.4 | 19865.3928 | 3.716 | 678.8501 | 0.0065
3:00 | 11.7603 | 4374.4354 | 198 | 1864.4502 | 80.2 | 19865.766 | 3.732 | 678.8507 | 0.0065
4:00 | 11.5027 | 4374.5322 | 193.6 | 1864.4895 | 78.6 | 19866.0716 | 3.056 | 678.8514 | 0.0065
5:00 | 11.9445 | 4374.6332 | 202 | 1864.5291 | 79.2 | 19866.4436 | 3.72 | 678.852 | 0.0065
6:00 | 12.8316 | 4374.7432 | 220 | 1864.5676 | 77 | 19866.7648 | 3.212 | 678.8527 | 0.0065
7:00 | 14.3036 | 4374.8674 | 248.4 | 1864.6057 | 76.2 | 19867.1116 | 3.468 | 678.8533 | 0.0065
8:00 | 15.3808 | 4375.0016 | 268.4 | 1864.6445 | 77.6 | 19867.474 | 3.624 | 678.854 | 0.0065
9:00 | 15.6021 | 4375.1364 | 269.6 | 1864.6882 | 87.4 | 19867.7776 | 3.036 | 678.8546 | 0.0065
10:00 | 15.1344 | 4375.2655 | 258.2 | 1864.7354 | 94.4 | 19868.144 | 3.664 | 678.8553 | 0.0065
11:00 | 15.0232 | 4375.393 | 255 | 1864.784 | 97.2 | 19868.4476 | 3.036 | 678.8559 | 0.0065
12:00 | 14.3943 | 4375.5156 | 245.2 | 1864.8294 | 90.8 | 19868.8152 | 3.676 | 678.8566 | 0.0065
13:00 | 13.7087 | 4375.6332 | 235.2 | 1864.8703 | 81.8 | 19869.1188 | 3.036 | 678.8572 | 0.0065
14:00 | 14.0245 | 4375.7527 | 239 | 1864.9144 | 88.2 | 19869.48 | 3.612 | 678.8579 | 0.0065
15:00 | 14.4289 | 4375.876 | 246.6 | 1864.9588 | 88.8 | 19869.7812 | 3.012 | 678.8585 | 0.0065
16:00 | 15.6472 | 4376.0111 | 270.2 | 1865.0029 | 88.2 | 19870.1408 | 3.596 | 678.8592 | 0.0065
17:00 | 16.7859 | 4376.1561 | 290 | 1865.05 | 94.2 | 19870.4592 | 3.184 | 678.8598 | 0.0065
18:00 | 17.1349 | 4376.3052 | 298.2 | 1865.0946 | 89.2 | 19870.808 | 3.488 | 678.8605 | 0.0065
19:00 | 16.4252 | 4376.4482 | 286 | 1865.1371 | 85 | 19871.1652 | 3.572 | 678.8611 | 0.0065
20:00 | 16.1282 | 4376.5882 | 280 | 1865.1802 | 86.2 | 19871.486 | 3.208 | 678.8618 | 0.0065
21:00 | 15.799 | 4376.7251 | 273.8 | 1865.2232 | 86 | 19871.8568 | 3.708 | 678.8624 | 0.0065
22:00 | 14.6442 | 4376.8514 | 252.6 | 1865.2649 | 83.4 | 19872.1636 | 3.068 | 678.8631 | 0.0065
23:00 | 13.4406 | 4376.9667 | 230.6 | 1865.305 | 80.2 | 19872.536 | 3.724 | 678.8637 | 0.0065
24:00 | 12.7441 | 4377.0755 | 217.6 | 1865.3445 | 79 | 19872.84 | 3.04 | 678.8644 | 0.0065
Итого |  |  | 5880 |  | 2034 |  | 81.324 |  | 0.156
Максимум | 17.1349
Минимум | 11.5027
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Н.Склад | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Пихтово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Посёлок
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1754.5626 | - | 1127.0926 | - |  | 1111.9221 | - | 111.2024 | - |  | 5845.6643 | - | 2477.1363 | -
1:00 | 3.7763 | 1754.6262 | 63.6 | 1127.1183 | 25.7 | 1.3296 | 1111.9462 | 24.1 | 111.204 | 1.6 | 7.0546 | 5845.7799 | 115.6 | 2477.1916 | 55.3
2:00 | 3.7807 | 1754.6896 | 63.4 | 1127.1447 | 26.4 | 1.252 | 1111.9689 | 22.7 | 111.2054 | 1.4 | 6.8494 | 5845.8917 | 111.8 | 2477.2462 | 54.6
3:00 | 3.7211 | 1754.7522 | 62.6 | 1127.1702 | 25.5 | 1.2561 | 1111.9917 | 22.8 | 111.2063 | 0.9 | 6.8453 | 5846.0039 | 112.2 | 2477.2998 | 53.6
4:00 | 3.6556 | 1754.8138 | 61.6 | 1127.195 | 24.8 | 1.1952 | 1112.0134 | 21.7 | 111.207 | 0.7 | 6.7169 | 5846.1138 | 109.9 | 2477.3528 | 53
5:00 | 3.7692 | 1754.8775 | 63.7 | 1127.2201 | 25.1 | 1.3332 | 1112.0376 | 24.2 | 111.2079 | 0.9 | 6.9132 | 5846.2276 | 113.8 | 2477.4059 | 53.1
6:00 | 3.8944 | 1754.9439 | 66.4 | 1127.2445 | 24.4 | 1.7153 | 1112.0687 | 31.1 | 111.2098 | 1.9 | 7.2761 | 5846.3497 | 122.1 | 2477.4565 | 50.6
7:00 | 4.0058 | 1755.0128 | 68.9 | 1127.2679 | 23.4 | 1.9728 | 1112.1045 | 35.8 | 111.2114 | 1.6 | 8.3754 | 5846.493 | 143.3 | 2477.5076 | 51.1
8:00 | 4.1677 | 1755.0848 | 72 | 1127.2913 | 23.4 | 2.0673 | 1112.142 | 37.5 | 111.2134 | 2 | 9.185 | 5846.6516 | 158.6 | 2477.5594 | 51.8
9:00 | 5.1168 | 1755.1687 | 83.9 | 1127.3313 | 40 | 1.6791 | 1112.1725 | 30.5 | 111.2135 | 0.1 | 8.9284 | 5846.8063 | 154.7 | 2477.6081 | 48.7
10:00 | 5.1095 | 1755.2525 | 83.8 | 1127.3712 | 39.9 | 1.3983 | 1112.1979 | 25.4 | 111.2135 | 0 | 8.728 | 5846.9547 | 148.4 | 2477.6639 | 55.8
11:00 | 4.9601 | 1755.332 | 79.5 | 1127.4136 | 42.4 | 1.3818 | 1112.223 | 25.1 | 111.2135 | 0 | 8.8086 | 5847.1047 | 150 | 2477.7196 | 55.7
12:00 | 4.3307 | 1755.4021 | 70.1 | 1127.4493 | 35.7 | 1.5194 | 1112.2506 | 27.6 | 111.2136 | 0.1 | 8.6591 | 5847.2518 | 147.1 | 2477.7753 | 55.7
13:00 | 3.7825 | 1755.4657 | 63.6 | 1127.4753 | 26 | 1.6681 | 1112.2809 | 30.3 | 111.2137 | 0.1 | 8.3448 | 5847.3925 | 140.7 | 2477.8317 | 56.4
14:00 | 4.3633 | 1755.5347 | 69 | 1127.5143 | 39 | 1.558 | 1112.3092 | 28.3 | 111.2139 | 0.2 | 8.2388 | 5847.5337 | 141.2 | 2477.8813 | 49.6
15:00 | 4.521 | 1755.6067 | 72 | 1127.5538 | 39.5 | 1.6185 | 1112.3386 | 29.4 | 111.2141 | 0.2 | 8.4244 | 5847.6784 | 144.7 | 2477.9311 | 49.8
16:00 | 4.8613 | 1755.6872 | 80.5 | 1127.5901 | 36.3 | 2.0648 | 1112.3761 | 37.5 | 111.2148 | 0.7 | 8.8177 | 5847.83 | 151.6 | 2477.9828 | 51.7
17:00 | 4.8407 | 1755.7685 | 81.3 | 1127.6236 | 33.5 | 2.4793 | 1112.421 | 44.9 | 111.2183 | 3.5 | 9.5251 | 5847.9934 | 163.4 | 2478.0397 | 56.9
18:00 | 4.4863 | 1755.846 | 77.5 | 1127.6488 | 25.2 | 2.8724 | 1112.473 | 52 | 111.2226 | 4.3 | 9.8274 | 5848.1616 | 168.2 | 2478.0995 | 59.8
19:00 | 4.1729 | 1755.9178 | 71.8 | 1127.6731 | 24.3 | 2.9268 | 1112.526 | 53 | 111.2268 | 4.2 | 9.3773 | 5848.3224 | 160.8 | 2478.1557 | 56.2
20:00 | 4.1323 | 1755.9884 | 70.6 | 1127.6986 | 25.5 | 2.6655 | 1112.5743 | 48.3 | 111.2302 | 3.4 | 9.3922 | 5848.4831 | 160.7 | 2478.213 | 57.3
21:00 | 4.1794 | 1756.0598 | 71.4 | 1127.7244 | 25.8 | 2.6495 | 1112.6223 | 48 | 111.2337 | 3.5 | 9.0215 | 5848.637 | 153.9 | 2478.2693 | 56.3
22:00 | 4.0839 | 1756.1295 | 69.7 | 1127.7498 | 25.4 | 2.2992 | 1112.6639 | 41.6 | 111.2374 | 3.7 | 8.3049 | 5848.7779 | 140.9 | 2478.3232 | 53.9
23:00 | 3.9927 | 1756.1978 | 68.3 | 1127.7742 | 24.4 | 1.8447 | 1112.6973 | 33.4 | 111.2401 | 2.7 | 7.6521 | 5848.9064 | 128.5 | 2478.3762 | 53
24:00 | 3.9527 | 1756.2654 | 67.6 | 1127.7984 | 24.2 | 1.6074 | 1112.7264 | 29.1 | 111.2425 | 2.4 | 7.2271 | 5849.0269 | 120.5 | 2478.4283 | 52.1
Итого |  |  | 1702.8 |  | 705.8 |  |  | 804.3 |  | 40.1 |  |  | 3362.6 |  | 1292
Максимум | 5.1168 |  |  |  |  | 2.9268 |  |  |  |  | 9.8274
Минимум | 3.6556 |  |  |  |  | 1.1952 |  |  |  |  | 6.7169
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22