## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 4.9312 | 0.732 | 0 | 190.4 | 0 | 24.9 | 80.1 | 6.6 | 50.5 | 0 | 48.4 | 0 | 24.96 | 0 | 2.9
01 - 02 | 4.9152 | 0.736 | 0 | 182.8 | 0 | 24.6 | 77.5 | 4.5 | 49.9 | 0 | 46.5 | 0 | 24.96 | 0 | 3
02 - 03 | 4.9056 | 0.736 | 0 | 191.8 | 0 | 25.5 | 86.7 | 5.2 | 49.2 | 0 | 46.4 | 0 | 25.68 | 0 | 3
03 - 04 | 4.9824 | 0.732 | 0 | 193.8 | 0 | 24.9 | 88.6 | 6.5 | 49.6 | 0 | 44.3 | 0 | 24.96 | 0 | 3
04 - 05 | 4.9856 | 0.732 | 0 | 194.2 | 0 | 24.3 | 86.9 | 5.4 | 50.9 | 0 | 46.5 | 0 | 24.64 | 0 | 3
05 - 06 | 4.9504 | 0.732 | 0 | 228.6 | 0 | 26.1 | 106.8 | 5.5 | 57.2 | 0 | 54.4 | 0 | 26.32 | 0 | 2.9
06 - 07 | 4.9472 | 0.732 | 0 | 291 | 0 | 30.9 | 136.7 | 7.2 | 75.2 | 0 | 65.5 | 0 | 31.12 | 0 | 3.2
07 - 08 | 4.864 | 0.716 | 0 | 339.8 | 0 | 32.7 | 153 | 9 | 88.4 | 0 | 82.1 | 0 | 32.88 | 0 | 3
08 - 09 | 4.7744 | 0.712 | 0 | 339 | 0 | 32.1 | 149.8 | 6.9 | 84.3 | 0 | 89.5 | 0 | 32.56 | 0 | 2.9
09 - 10 | 4.7296 | 0.708 | 0 | 320 | 0 | 37.2 | 143.9 | 6.9 | 78.8 | 0 | 81.8 | 0 | 37.36 | 0 | 4.5
10 - 11 | 4.8448 | 0.716 | 0 | 305.6 | 0 | 32.1 | 133.8 | 8 | 73.1 | 0 | 82 | 0 | 32.4 | 0 | 5
11 - 12 | 4.8416 | 0.72 | 0 | 289.2 | 0 | 33.9 | 128.9 | 7.5 | 69 | 0 | 75.4 | 0 | 34.24 | 0 | 4.7
12 - 13 | 5.056 | 0.744 | 0 | 293 | 0 | 30.9 | 125.7 | 6.9 | 71 | 0 | 81.9 | 0 | 30.96 | 0 | 4.8
13 - 14 | 4.7168 | 0.72 | 0 | 294.4 | 0 | 33.6 | 122.3 | 6.8 | 72.1 | 0 | 85.1 | 0 | 34.08 | 0 | 4.7
14 - 15 | 4.8064 | 0.72 | 0 | 276.6 | 0 | 33.3 | 110.7 | 8.8 | 70.6 | 0 | 79.7 | 0 | 33.6 | 0 | 4.6
15 - 16 | 4.832 | 0.72 | 0 | 294.4 | 0 | 38.1 | 122 | 11.2 | 75 | 0 | 78.7 | 0 | 38.24 | 0 | 4.4
16 - 17 | 4.752 | 0.716 | 0 | 319.6 | 0 | 33.6 | 137.4 | 9.9 | 80.8 | 0 | 84 | 0 | 33.84 | 0 | 4.2
17 - 18 | 4.8448 | 0.724 | 0 | 318.6 | 0 | 36.9 | 140.9 | 10.4 | 84.9 | 0 | 74.9 | 0 | 37.2 | 0 | 4.1
18 - 19 | 4.7776 | 0.704 | 0 | 312 | 0 | 35.4 | 132.3 | 11.9 | 85.8 | 0 | 73.4 | 0 | 35.76 | 0 | 4.3
19 - 20 | 5.0304 | 0.716 | 0 | 289.4 | 0 | 36.6 | 124.5 | 9.6 | 79.8 | 0 | 68.1 | 0 | 36.96 | 0 | 4.1
20 - 21 | 4.9504 | 0.724 | 0 | 278.6 | 0 | 34.8 | 114.5 | 9.4 | 77.8 | 0 | 70.5 | 0 | 34.96 | 0 | 3.4
21 - 22 | 4.9856 | 0.732 | 0 | 255.6 | 0 | 31.8 | 106.6 | 9.2 | 69.9 | 0 | 65.1 | 0 | 32.08 | 0 | 3.1
22 - 23 | 5.0848 | 0.728 | 0 | 232.6 | 0 | 28.2 | 96.7 | 9 | 67 | 0 | 55.4 | 0 | 28.64 | 0 | 3
23 - 00 | 5.0624 | 0.724 | 0 | 207.6 | 0 | 25.5 | 89.5 | 5.7 | 56.1 | 0 | 52.1 | 0 | 25.76 | 0 | 3
Сумма | 117.5712 | 17.376 | 0 | 6438.6 | 0 | 747.9 | 2795.8 | 188 | 1666.9 | 0 | 1631.7 | 0 | 754.16 | 0 | 88.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч