## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Морозовица" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.475 | 10.225
1:00 | 10.438 | 10.238
2:00 | 10.45 | 10.5
3:00 | 10.475 | 10.475
4:00 | 10.488 | 10.5
5:00 | 10.525 | 10.5
6:00 | 10.462 | 10.438
7:00 | 10.35 | 10.475
8:00 | 10.212 | 10.137
9:00 | 10.087 | 9.863
10:00 | 10.462 | 10.275
11:00 | 10.275 | 10.125
12:00 | 10.525 | 10.488
13:00 | 10.125 | 10.012
14:00 | 10.1 | 10
15:00 | 10.1 | 9.925
16:00 | 10.087 | 10
17:00 | 10.2 | 10.038
18:00 | 10.275 | 10.075
19:00 | 10.137 | 9.938
20:00 | 10.175 | 10
21:00 | 10.288 | 10.212
22:00 | 10.313 | 10.175
23:00 | 10.238 | 10.038
24:00 | 10.288 | 10.063
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Морозовица" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20.55 | 6410.4635 | - | 3765.2825 | - | 35.1 | 3887.3888 | - | 4110.0681 | - | 266142.705 | - | 40728.026 | -
1:00 | 21.8844 | 6410.5818 | 354.9 | 3765.3422 | 179.1 | 36.3994 | 3887.5233 | 403.5 | 4110.2427 | 523.8 | 266161.767 | 19.062 | 40729.1975 | 1.1715
2:00 | 20.1732 | 6410.6902 | 325.2 | 3765.3985 | 168.9 | 28.3501 | 3887.6328 | 328.5 | 4110.3749 | 396.6 | 266180.838 | 19.071 | 40730.3691 | 1.1715
3:00 | 19.5906 | 6410.7953 | 315.3 | 3765.4535 | 165 | 11.6218 | 3887.6816 | 146.4 | 4110.4256 | 152.1 | 266201.237 | 20.399 | 40731.5406 | 1.1715
4:00 | 19.2599 | 6410.8984 | 309.3 | 3765.508 | 163.5 | 11.6953 | 3887.7301 | 145.5 | 4110.4772 | 154.8 | 266220.508 | 19.271 | 40732.7122 | 1.1715
5:00 | 22.3728 | 6411.0172 | 356.4 | 3765.5731 | 195.3 | 11.1818 | 3887.7764 | 138.9 | 4110.5266 | 148.2 | 266240.797 | 20.289 | 40733.8837 | 1.1715
6:00 | 26.6574 | 6411.1624 | 435.6 | 3765.6436 | 211.5 | 10.5134 | 3887.8203 | 131.7 | 4110.5727 | 138.3 | 266259.917 | 19.12 | 40735.0552 | 1.1715
7:00 | 30.7476 | 6411.3343 | 515.7 | 3765.7151 | 214.5 | 10.5057 | 3887.8669 | 139.8 | 4110.616 | 129.9 | 266278.797 | 18.88 | 40736.2268 | 1.1715
8:00 | 31.7949 | 6411.5124 | 534.3 | 3765.7882 | 219.3 | 12.1937 | 3887.92 | 159.3 | 4110.6673 | 153.9 | 266298.665 | 19.868 | 40737.3983 | 1.1715
9:00 | 31.5993 | 6411.6876 | 525.6 | 3765.8651 | 230.7 | 38.4704 | 3888.0687 | 446.1 | 4110.8466 | 537.9 | 266316.69 | 18.025 | 40738.5699 | 1.1715
10:00 | 29.7232 | 6411.8496 | 486 | 3765.9435 | 235.2 | 43.7907 | 3888.232 | 489.9 | 4111.0555 | 626.7 | 266335.146 | 18.456 | 40739.7414 | 1.1715
11:00 | 28.4222 | 6412.0043 | 464.1 | 3766.0189 | 226.2 | 42.4255 | 3888.3876 | 466.8 | 4111.2599 | 613.2 | 266354.97 | 19.824 | 40740.9129 | 1.1715
12:00 | 27.5566 | 6412.1536 | 447.9 | 3766.0934 | 223.5 | 41.1647 | 3888.5412 | 460.8 | 4111.4562 | 588.9 | 266373.684 | 18.714 | 40742.0845 | 1.1715
13:00 | 27.5947 | 6412.3064 | 458.4 | 3766.161 | 202.8 | 22.0962 | 3888.6286 | 262.2 | 4111.5575 | 303.9 | 266392.174 | 18.49 | 40743.256 | 1.1715
14:00 | 31.1166 | 6412.4749 | 505.5 | 3766.2453 | 252.9 | 39.5318 | 3888.7817 | 459.3 | 4111.7415 | 552 | 266411.318 | 19.144 | 40744.4276 | 1.1715
15:00 | 32.9819 | 6412.6549 | 540 | 3766.3318 | 259.5 | 45.0935 | 3888.9574 | 527.1 | 4111.9505 | 627 | 266429.185 | 17.867 | 40745.5991 | 1.1715
16:00 | 31.7047 | 6412.8289 | 522 | 3766.4129 | 243.3 | 38.323 | 3889.1116 | 462.6 | 4112.1239 | 520.2 | 266447.12 | 17.935 | 40746.7706 | 1.1715
17:00 | 28.4645 | 6412.9847 | 467.4 | 3766.4866 | 221.1 | 30.6208 | 3889.2417 | 390.3 | 4112.256 | 396.3 | 266465.234 | 18.114 | 40747.9422 | 1.1715
18:00 | 25.861 | 6413.1281 | 430.2 | 3766.5495 | 188.7 | 34.7745 | 3889.3756 | 401.7 | 4112.4185 | 487.5 | 266484.938 | 19.704 | 40749.1137 | 1.1715
19:00 | 27.3468 | 6413.282 | 461.7 | 3766.6106 | 183.3 | 33.778 | 3889.512 | 409.2 | 4112.5709 | 457.2 | 266502.888 | 17.95 | 40750.2853 | 1.1715
20:00 | 26.4248 | 6413.43 | 444 | 3766.6714 | 182.4 | 32.7007 | 3889.6424 | 391.2 | 4112.7199 | 447 | 266521.091 | 18.203 | 40751.4568 | 1.1715
21:00 | 26.3356 | 6413.577 | 441 | 3766.7332 | 185.4 | 34.1313 | 3889.7743 | 395.7 | 4112.879 | 477.3 | 266540.023 | 18.932 | 40752.6283 | 1.1715
22:00 | 27.678 | 6413.7295 | 457.5 | 3766.8027 | 208.5 | 26.5861 | 3889.8838 | 328.5 | 4112.997 | 354 | 266559.282 | 19.259 | 40753.7999 | 1.1715
23:00 | 24.5959 | 6413.8644 | 404.7 | 3766.8658 | 189.3 | 35.1527 | 3890.0196 | 407.4 | 4113.1609 | 491.7 | 266577.701 | 18.419 | 40754.9714 | 1.1715
24:00 | 21.3854 | 6413.9825 | 354.3 | 3766.9189 | 159.3 | 33.282 | 3890.1497 | 390.3 | 4113.3148 | 461.7 | 266596.128 | 18.427 | 40756.143 | 1.1715
Итого |  |  | 10557 |  | 4909.2 |  |  | 8282.7 |  | 9740.1 |  | 453.423 |  | 28.117
Максимум | 32.9819 |  |  |  |  | 45.0935
Минимум | 19.2599 |  |  |  |  | 10.5057
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Пестово | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Скородум |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ДРП |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пеганово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Красное знамя |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Коромыслово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Патриот
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 34.016 | - | 15.7068 | - |  | 4575.1671 | - | 2780.975 | - |  | 783.495 | - | 630.692 | - |  | 2778.9341 | - | 3643.2378 | - |  | 3283.1492 | - | 1854.5179 | - |  | 881.8842 | - | 314.3182 | - |  | 630.9512 | - | 829.8635 | -
1:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 11.4283 | 4575.2625 | 190.8 | 2781.0159 | 81.8 | 3.9573 | 783.514 | 57 | 630.7066 | 43.8 | 0.49558 | 2778.9386 | 9 | 3643.2379 | 0.2 | 10.4429 | 3283.2035 | 162.9 | 1854.5503 | 97.2 | 0.40462 | 881.8891 | 7.35 | 314.3182 | 0 | 32.6622 | 631.0338 | 330.4 | 829.9867 | 492.8
2:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 9.9119 | 4575.3454 | 165.8 | 2781.051 | 70.2 | 3.9747 | 783.5329 | 56.7 | 630.7215 | 44.7 | 0.49558 | 2778.9431 | 9 | 3643.238 | 0.2 | 10.2991 | 3283.2566 | 159.3 | 1854.583 | 98.1 | 0.42114 | 881.8942 | 7.65 | 314.3182 | 0 | 24.4674 | 631.0977 | 255.6 | 830.0776 | 363.6
3:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 9.2815 | 4575.4228 | 154.8 | 2781.0844 | 66.8 | 4.079 | 783.5518 | 56.7 | 630.7374 | 47.7 | 0.50754 | 2778.9477 | 9.2 | 3643.2383 | 0.6 | 10.3132 | 3283.3098 | 159.6 | 1854.6157 | 98.1 | 0.41288 | 881.8992 | 7.5 | 314.3182 | 0 | 7.5393 | 631.1159 | 72.8 | 830.1066 | 116
4:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 8.7798 | 4575.4961 | 146.6 | 2781.1158 | 62.8 | 4.1469 | 783.5709 | 57.3 | 630.7537 | 48.9 | 0.50754 | 2778.9523 | 9.2 | 3643.2386 | 0.6 | 10.5004 | 3283.3639 | 162.3 | 1854.6491 | 100.2 | 0.43765 | 881.9045 | 7.95 | 314.3182 | 0 | 7.5493 | 631.1337 | 71.2 | 830.1359 | 117.2
5:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 8.6642 | 4575.5683 | 144.4 | 2781.1471 | 62.6 | 4.1577 | 783.59 | 57.3 | 630.7701 | 49.2 | 0.51853 | 2778.957 | 9.4 | 3643.2389 | 0.6 | 13.7196 | 3283.4343 | 211.2 | 1854.6932 | 132.3 | 0.45417 | 881.91 | 8.25 | 314.3182 | 0 | 7.006 | 631.1497 | 64 | 830.1634 | 110
6:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 11.2131 | 4575.6617 | 186.8 | 2781.1877 | 81.2 | 4.1891 | 783.6096 | 58.8 | 630.7862 | 48.3 | 0.52952 | 2778.9618 | 9.6 | 3643.2392 | 0.6 | 15.417 | 3283.517 | 248.1 | 1854.7365 | 129.9 | 0.51197 | 881.9162 | 9.3 | 314.3182 | 0 | 6.3445 | 631.1633 | 54.4 | 830.1888 | 101.6
7:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.1493 | 4575.7735 | 223.6 | 2781.2297 | 84 | 4.4311 | 783.6315 | 65.7 | 630.8017 | 46.5 | 0.52895 | 2778.9666 | 9.6 | 3643.2394 | 0.4 | 17.5351 | 3283.6139 | 290.7 | 1854.7799 | 130.2 | 0.545 | 881.9228 | 9.9 | 314.3182 | 0 | 6.028 | 631.177 | 54.8 | 830.2125 | 94.8
8:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.5846 | 4575.8898 | 232.6 | 2781.2709 | 82.4 | 4.4341 | 783.6537 | 66.6 | 630.8168 | 45.3 | 0.5176 | 2778.9713 | 9.4 | 3643.2395 | 0.2 | 18.1677 | 3283.7141 | 300.6 | 1854.8253 | 136.2 | 0.50372 | 881.9289 | 9.15 | 314.3182 | 0 | 7.7728 | 631.1956 | 74.4 | 830.2425 | 120
9:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 14.4517 | 4576.0087 | 237.8 | 2781.3265 | 111.2 | 4.9615 | 783.6784 | 74.1 | 630.8339 | 51.3 | 0.60806 | 2778.9768 | 11 | 3643.24 | 1 | 17.1022 | 3283.8097 | 286.8 | 1854.8651 | 119.4 | 0.38811 | 881.9336 | 7.05 | 314.3182 | 0 | 33.7618 | 631.2841 | 354 | 830.3677 | 500.8
10:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.426 | 4576.1165 | 215.6 | 2781.3835 | 114 | 4.8188 | 783.7026 | 72.6 | 630.8502 | 48.9 | 2.2897 | 2778.9911 | 28.6 | 3643.2551 | 30.2 | 16.2625 | 3283.8995 | 269.4 | 1854.9055 | 121.2 | 0.25599 | 881.9367 | 4.65 | 314.3182 | 0 | 37.5868 | 631.3803 | 384.8 | 830.5087 | 564
11:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 12.8721 | 4576.2204 | 207.8 | 2781.4371 | 107.2 | 4.6909 | 783.726 | 70.2 | 630.8663 | 48.3 | 1.7539 | 2779.0035 | 24.8 | 3643.2651 | 20 | 15.5097 | 3283.9847 | 255.6 | 1854.945 | 118.5 | 0.30553 | 881.9404 | 5.55 | 314.3182 | 0 | 36.9331 | 631.4719 | 366.4 | 830.6492 | 562
12:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.3292 | 4576.3239 | 207 | 2781.4999 | 125.6 | 6.6252 | 783.7553 | 87.9 | 630.8937 | 82.2 | 3.5651 | 2779.0249 | 42.8 | 3643.2894 | 48.6 | 14.2456 | 3284.0646 | 239.7 | 1854.9775 | 97.5 | 0.28076 | 881.9438 | 5.1 | 314.3182 | 0 | 31.6938 | 631.5533 | 325.6 | 830.7679 | 474.8
13:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 10.438 | 4576.4104 | 173 | 2781.5387 | 77.6 | 4.6288 | 783.7781 | 68.4 | 630.91 | 48.9 | 0.54664 | 2779.0298 | 9.8 | 3643.2902 | 1.6 | 17.0976 | 3284.1594 | 284.4 | 1855.0191 | 124.8 | 0.32205 | 881.9477 | 5.85 | 314.3182 | 0 | 17.8337 | 631.5979 | 178.4 | 830.8355 | 270.4
14:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.0368 | 4576.5151 | 209.4 | 2781.594 | 110.6 | 5.9716 | 783.806 | 83.7 | 630.933 | 69 | 2.6945 | 2779.0475 | 35.4 | 3643.3071 | 33.8 | 18.0382 | 3284.2578 | 295.2 | 1855.0665 | 142.2 | 0.28076 | 881.9511 | 5.1 | 314.3182 | 0 | 31.5961 | 631.6818 | 335.6 | 830.9519 | 465.6
15:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 15.66 | 4576.6413 | 252.4 | 2781.6596 | 131.2 | 5.8303 | 783.834 | 84 | 630.9545 | 64.5 | 3.5501 | 2779.0703 | 45.6 | 3643.3299 | 45.6 | 17.2769 | 3284.3533 | 286.5 | 1855.1092 | 128.1 | 0.33856 | 881.9552 | 6.15 | 314.3182 | 0 | 36.4191 | 631.7797 | 391.6 | 831.0852 | 533.2
16:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 14.8169 | 4576.7623 | 242 | 2781.7185 | 117.8 | 5.7448 | 783.8626 | 85.8 | 630.9743 | 59.4 | 0.60084 | 2779.0756 | 10.6 | 3643.3312 | 2.6 | 16.8325 | 3284.4463 | 279 | 1855.1509 | 125.1 | 0.47894 | 881.961 | 8.7 | 314.3182 | 0 | 32.6302 | 631.8692 | 358 | 831.2033 | 472.4
17:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 13.884 | 4576.8738 | 223 | 2781.7774 | 117.8 | 6.2989 | 783.8931 | 91.5 | 630.9972 | 68.7 | 2.7799 | 2779.0938 | 36.4 | 3643.3487 | 35 | 14.549 | 3284.5274 | 243.3 | 1855.1853 | 103.2 | 0.57803 | 881.968 | 10.5 | 314.3182 | 0 | 21.7858 | 631.9323 | 252.4 | 831.2795 | 304.8
18:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 11.57 | 4576.9703 | 193 | 2781.819 | 83.2 | 5.5748 | 783.921 | 83.7 | 631.0162 | 57 | 0.48445 | 2779.0982 | 8.8 | 3643.3487 | 0 | 14.24 | 3284.6062 | 236.4 | 1855.2203 | 105 | 0.545 | 881.9746 | 9.9 | 314.3182 | 0 | 29.4503 | 632.0072 | 299.6 | 831.3903 | 443.2
19:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 10.752 | 4577.0632 | 185.8 | 2781.8491 | 60.2 | 4.3602 | 783.9442 | 69.6 | 631.0288 | 37.8 | 0.47344 | 2779.1025 | 8.6 | 3643.3487 | 0 | 16.5675 | 3284.6978 | 274.8 | 1855.2612 | 122.7 | 0.49546 | 881.9806 | 9 | 314.3182 | 0 | 29.6792 | 632.0877 | 322 | 831.4984 | 432.4
20:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 9.7979 | 4577.1474 | 168.4 | 2781.8779 | 57.6 | 4.429 | 783.9676 | 70.2 | 631.0419 | 39.3 | 0.48445 | 2779.1069 | 8.8 | 3643.3487 | 0 | 16.5863 | 3284.7893 | 274.5 | 1855.3026 | 124.2 | 0.47894 | 881.9864 | 8.7 | 314.3182 | 0 | 28.5604 | 632.1637 | 304 | 831.6035 | 420.4
21:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 9.8434 | 4577.2319 | 169 | 2781.9071 | 58.4 | 4.599 | 783.9919 | 72.9 | 631.0555 | 40.8 | 0.48495 | 2779.1113 | 8.8 | 3643.3489 | 0.4 | 16.4764 | 3284.8797 | 271.2 | 1855.3448 | 126.6 | 0.52849 | 881.9928 | 9.6 | 314.3182 | 0 | 29.8843 | 632.2399 | 304.8 | 831.7158 | 449.2
22:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 11.7236 | 4577.3305 | 197.2 | 2781.9473 | 80.4 | 5.0629 | 784.017 | 75.3 | 631.0731 | 52.8 | 0.50695 | 2779.1159 | 9.2 | 3643.3491 | 0.4 | 15.9094 | 3284.9661 | 259.2 | 1855.3874 | 127.8 | 0.50372 | 881.9989 | 9.15 | 314.3182 | 0 | 21.5315 | 632.2986 | 234.8 | 831.794 | 312.8
23:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 11.5292 | 4577.4276 | 194.2 | 2781.9865 | 78.4 | 4.833 | 784.0411 | 72.3 | 631.0897 | 49.8 | 0.47344 | 2779.1202 | 8.6 | 3643.3491 | 0 | 13.0463 | 3285.036 | 209.7 | 1855.4242 | 110.4 | 0.46243 | 882.0045 | 8.4 | 314.3182 | 0 | 30.5937 | 632.3783 | 318.8 | 831.9078 | 455.2
24:00 | 0 | 34.016 | 0 | 15.7068 | 0 | 10.5941 | 4577.5175 | 179.8 | 2782.0208 | 68.6 | 4.7192 | 784.0645 | 70.2 | 631.1061 | 49.2 | 0.46243 | 2779.1244 | 8.4 | 3643.3491 | 0 | 10.7849 | 3285.0939 | 173.7 | 1855.4544 | 90.6 | 0.4294 | 882.0097 | 7.8 | 314.3182 | 0 | 28.7877 | 632.4544 | 304.4 | 832.0141 | 425.2
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4700.8 |  | 2091.6 |  |  | 1708.5 |  | 1242.3 |  |  | 380.6 |  | 222.6 |  |  | 5834.1 |  | 2809.5 |  |  | 188.25 |  | 0 |  |  | 6012.8 |  | 8602.4
Максимум | 0 |  |  |  |  | 15.66 |  |  |  |  | 6.6252 |  |  |  |  | 3.5651 |  |  |  |  | 18.1677 |  |  |  |  | 0.57803 |  |  |  |  | 37.5868
Минимум | 0 |  |  |  |  | 8.6642 |  |  |  |  | 3.9573 |  |  |  |  | 0.46243 |  |  |  |  | 10.2991 |  |  |  |  | 0.25599 |  |  |  |  | 6.028
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22