## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 1.199 | 0 |  | 2097 |  | 1983 |  | 2673 |  | 3612 | 24.8 | 4 | 117.6 | 1.2 | 1069.2 | 514.4 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 1033.6 | 961.6 | 801.6 | 790.4 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 109.6 | 959.2 | 381.6 | 0 | 725.6 | 923.2 | 0 | 64 | 2.4 | 64 | 336 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4804.8 |  | 5632
01 - 02 | 1.155 | 0 |  | 1974 |  | 1737 |  | 2466 |  | 3390 | 25.6 | 4 | 111.6 | 0 | 996 | 457.6 | 651.2 | 0 | 0 | 0.8 | 939.2 | 943.2 | 704.8 | 725.6 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 103.2 | 825.6 | 353.6 | 0 | 689.6 | 883.2 | 0 | 62.4 | 1.6 | 13.6 | 341.6 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4479.2 |  | 5156.8
02 - 03 | 1.174 | 0 |  | 1932 |  | 1617 |  | 2421 |  | 3249 | 26.4 | 4 | 129.6 | 1.2 | 984 | 425.6 | 636 | 0 | 0 | 0 | 888 | 902.4 | 672 | 689.6 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 101.6 | 744.8 | 359.2 | 0.8 | 676 | 860 | 0 | 61.6 | 2.4 | 12.8 | 336.8 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4400 |  | 4901.6
03 - 04 | 1.164 | 0 |  | 1875 |  | 1647 |  | 2556 |  | 3222 | 24.8 | 3.2 | 120 | 0 | 1171.2 | 417.6 | 620 | 0 | 0 | 0.8 | 869.6 | 896.8 | 644.8 | 654.4 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 104.8 | 806.4 | 354.4 | 0 | 645.6 | 842.4 | 0 | 60 | 1.6 | 18.4 | 324 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4461.6 |  | 4901.6
04 - 05 | 1.119 | 0 |  | 1926 |  | 1659 |  | 2304 |  | 3249 | 24.8 | 4 | 45.6 | 1.2 | 970.8 | 439.2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 889.6 | 659.2 | 670.4 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 108.8 | 812.8 | 356.8 | 0 | 654.4 | 851.2 | 0 | 58.4 | 2.4 | 16 | 336 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4268 |  | 4945.6
05 - 06 | 1.079 | 0 |  | 2001 |  | 1989 |  | 2646 |  | 3480 | 25.6 | 4 | 184.8 | 0 | 1016.4 | 522.4 | 687.2 | 0 | 0 | 0.8 | 982.4 | 992.8 | 757.6 | 795.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 116 | 944 | 348 | 0 | 648 | 832 | 0 | 56.8 | 1.6 | 86.4 | 336.8 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4690.4 |  | 5500
06 - 07 | 1.091 | 0 |  | 2409 |  | 2514 |  | 3009 |  | 4095 | 25.6 | 4 | 367.2 | 1.2 | 952.8 | 617.6 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 1146.4 | 1244 | 911.2 | 1000 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 128.8 | 1092.8 | 536.8 | 0 | 700 | 949.6 | 0 | 56 | 2.4 | 200 | 395.2 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5456 |  | 6644
07 - 08 | 1.504 | 0 |  | 2799 |  | 3288 |  | 2817 |  | 4905 | 26.4 | 3.2 | 364.8 | 0 | 393.6 | 740 | 1014.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1442.4 | 1468.8 | 1046.4 | 1127.2 | 0 | 0 | 610.4 | 0 | 0 | 150.4 | 1308.8 | 724.8 | 0.8 | 734.4 | 1094.4 | 0 | 56.8 | 1.6 | 245.6 | 420.8 | 855.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5658.4 |  | 8236.8
08 - 09 | 2.191 | 0 |  | 3153 |  | 3900 |  | 2877 |  | 5535 | 25.6 | 4.8 | 370.8 | 0 | 246 | 814.4 | 1115.2 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1659.2 | 1142.4 | 1258.4 | 0 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 159.2 | 1550.4 | 837.6 | 0 | 760.8 | 1156 | 0.8 | 65.6 | 2.4 | 264 | 548 | 1078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6063.2 |  | 9477.6
09 - 10 | 1.336 | 0 |  | 3327 |  | 4092 |  | 3081 |  | 5745 | 24 | 4 | 372 | 1.2 | 260.4 | 808.8 | 1208 | 0 | 0 | 0.8 | 1596 | 1687.2 | 1241.6 | 1279.2 | 0 | 0 | 909.6 | 0 | 0 | 169.6 | 1674.4 | 960.8 | 0 | 722.4 | 1179.2 | 0 | 72.8 | 2.4 | 232 | 639.2 | 1219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6450.4 |  | 9882.4
10 - 11 | 1.115 | 0 |  | 3408 |  | 4194 |  | 3144 |  | 5874 | 22.4 | 4.8 | 367.2 | 0 | 237.6 | 783.2 | 1327.2 | 0 | 0 | 0 | 1570.4 | 1660.8 | 1210.4 | 1300 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 182.4 | 1800.8 | 988.8 | 0 | 733.6 | 1240.8 | 0 | 74.4 | 1.6 | 200.8 | 692 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6591.2 |  | 10111.2
11 - 12 | 2.146 | 0 |  | 3510 |  | 3942 |  | 3348 |  | 5826 | 23.2 | 4 | 360 | 1.2 | 518.4 | 794.4 | 1291.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1575.2 | 1607.2 | 1181.6 | 1260.8 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 198.4 | 1698.4 | 1058.4 | 0 | 723.2 | 1229.6 | 0 | 80 | 2.4 | 235.2 | 704.8 | 1345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6908 |  | 9812
12 - 13 | 1.975 | 0 |  | 3450 |  | 4044 |  | 3108 |  | 5703 | 23.2 | 5.6 | 372 | 0 | 249.6 | 809.6 | 1318.4 | 0 | 0 | 0 | 1585.6 | 1574.4 | 1166.4 | 1272 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 216 | 1730.4 | 984.8 | 0 | 709.6 | 1226.4 | 0 | 72.8 | 1.6 | 217.6 | 702.4 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6591.2 |  | 9794.4
13 - 14 | 1.193 | 0 |  | 3423 |  | 4242 |  | 3054 |  | 5553 | 23.2 | 4.8 | 373.2 | 1.2 | 211.2 | 800 | 1300.8 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1459.2 | 1169.6 | 1273.6 | 0 | 0 | 896.8 | 0 | 0 | 217.6 | 1850.4 | 974.4 | 0.8 | 700 | 1221.6 | 0 | 72 | 2.4 | 224 | 703.2 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6529.6 |  | 9829.6
14 - 15 | 0.903 | 0 |  | 3441 |  | 4116 |  | 2946 |  | 5691 | 22.4 | 4 | 374.4 | 0 | 99.6 | 795.2 | 1296.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1592.8 | 1508.8 | 1195.2 | 1298.4 | 0 | 0 | 808.8 | 0 | 0 | 215.2 | 1800.8 | 965.6 | 0 | 724 | 1158.4 | 0 | 76.8 | 1.6 | 208.8 | 713.6 | 1366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6424 |  | 9856
15 - 16 | 0.75 | 0 |  | 3414 |  | 4425 |  | 3084 |  | 5847 | 21.6 | 4.8 | 430.8 | 1.2 | 3.6 | 833.6 | 1379.2 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1491.2 | 1304.8 | 1370.4 | 0 | 0 | 863.2 | 0 | 0 | 195.2 | 1948 | 908.8 | 0 | 740 | 1184 | 0 | 74.4 | 2.4 | 245.6 | 708.8 | 1417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6538.4 |  | 10313.6
16 - 17 | 1.832 | 0 |  | 3408 |  | 4329 |  | 3264 |  | 6033 | 24 | 4.8 | 374.4 | 0 | 44.4 | 879.2 | 1452 | 0 | 0 | 0.8 | 1761.6 | 1624.8 | 1392 | 1463.2 | 0 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 196.8 | 1869.6 | 900.8 | 0 | 729.6 | 1204 | 0 | 58.4 | 1.6 | 265.6 | 672 | 1395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6714.4 |  | 10410.4
17 - 18 | 1.976 | 0 |  | 3234 |  | 4152 |  | 3579 |  | 6003 | 23.2 | 4.8 | 428.4 | 0 | 273.6 | 912 | 1444.8 | 0 | 0 | 0 | 1797.6 | 1643.2 | 1432.8 | 1492 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 174.4 | 1612 | 748 | 0 | 752.8 | 1181.6 | 0 | 57.6 | 2.4 | 270.4 | 620.8 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6855.2 |  | 10199.2
18 - 19 | 1.641 | 0 |  | 3159 |  | 3954 |  | 3441 |  | 6006 | 23.2 | 4.8 | 368.4 | 1.2 | 132 | 947.2 | 1462.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1804 | 1708.8 | 1479.2 | 1534.4 | 0 | 0 | 710.4 | 0 | 0 | 158.4 | 1448.8 | 686.4 | 0.8 | 784.8 | 1190.4 | 0 | 57.6 | 2.4 | 261.6 | 553.6 | 1255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6644 |  | 10005.6
19 - 20 | 1.817 | 0 |  | 3033 |  | 3954 |  | 3543 |  | 5859 | 24 | 4.8 | 357.6 | 0 | 243.6 | 936 | 1448.8 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1698.4 | 1490.4 | 1552.8 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 149.6 | 1403.2 | 654.4 | 0 | 771.2 | 1145.6 | 0 | 57.6 | 1.6 | 225.6 | 496 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6617.6 |  | 9856
20 - 21 | 1.852 | 0 |  | 2895 |  | 3789 |  | 3528 |  | 5619 | 24 | 4.8 | 345.6 | 1.2 | 301.2 | 924.8 | 1417.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1756.8 | 1668.8 | 1463.2 | 1540.8 | 0 | 0 | 608.8 | 0 | 0 | 146.4 | 1458.4 | 588.8 | 0 | 773.6 | 1121.6 | 0 | 56.8 | 2.4 | 179.2 | 429.6 | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6459.2 |  | 9451.2
21 - 22 | 1.356 | 0 |  | 2709 |  | 3408 |  | 3267 |  | 5208 | 24 | 5.6 | 338.4 | 0 | 376.8 | 854.4 | 1179.2 | 0 | 0 | 0 | 1672.8 | 1532 | 1372.8 | 1412.8 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 140.8 | 1428 | 546.4 | 0 | 773.6 | 1064 | 0 | 56.8 | 1.6 | 128 | 364.8 | 892.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6019.2 |  | 8668
22 - 23 | 1.13 | 0 |  | 2535 |  | 2820 |  | 3552 |  | 4581 | 24 | 7.2 | 358.8 | 1.2 | 1014 | 732.8 | 1013.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1439.2 | 1321.6 | 1166.4 | 1188.8 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 127.2 | 1273.6 | 524 | 0 | 772.8 | 992.8 | 0.8 | 56.8 | 2.4 | 133.6 | 351.2 | 777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6124.8 |  | 7436
23 - 00 | 0.932 | 0 |  | 2337 |  | 2649 |  | 3210 |  | 4074 | 23.2 | 5.6 | 336 | 0 | 1047.6 | 620 | 865.6 | 0 | 0 | 0 | 1337.6 | 988.8 | 959.2 | 977.6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 114.4 | 1372.8 | 504.8 | 0 | 748.8 | 991.2 | 0 | 56.8 | 2.4 | 112.8 | 320 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5588 |  | 6767.2
Сумма | 33.63 | 0 | 0 | 67449 | 0 | 78444 | 0 | 72918 | 0 | 118359 | 579.2 | 109.6 | 7369.2 | 13.2 | 12813.6 | 17380 | 26220 | 0 | 0 | 8.8 | 34324 | 33133.6 | 26565.6 | 27928 | 0 | 0 | 13011.2 | 0 | 0 | 3684.8 | 33414.4 | 16248 | 3.2 | 17394.4 | 25723.2 | 1.6 | 1523.2 | 49.6 | 4061.6 | 12047.2 | 23863.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141336.8 | 0 | 197788.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.296 | 0 | 0 | 360 | 0 | 408 | 0 | 582 | 0 | 1086 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 672 | 186.4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 412 | 271.2 | 296 | 284.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 32.8 | 156.8 | 109.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 4.8 | 53.6 | 426 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 598.4 | 0 | 1320
01 - 02 | 0.293 | 0 | 0 | 339 | 0 | 390 | 0 | 546 | 0 | 1062 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 648 | 168 | 180 | 0 | 0 | 0 | 396 | 288 | 277.6 | 275.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 31.2 | 139.2 | 103.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 59.2 | 405.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 563.2 | 0 | 1293.6
02 - 03 | 0.332 | 0 | 0 | 327 | 0 | 366 | 0 | 534 | 0 | 1029 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 643.2 | 160 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 276.8 | 271.2 | 267.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 29.6 | 94.4 | 96 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 64 | 394.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 545.6 | 0 | 1232
03 - 04 | 0.332 | 0 | 0 | 303 | 0 | 345 | 0 | 549 | 0 | 984 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 770.4 | 156.8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 263.2 | 254.4 | 253.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 112.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0.8 | 48.8 | 388.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 616 | 0 | 1188
04 - 05 | 0.248 | 0 | 0 | 309 | 0 | 339 | 0 | 303 | 0 | 975 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 625.2 | 158.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 256.8 | 255.2 | 249.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 30.4 | 116 | 94.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 56.8 | 382.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 448.8 | 0 | 1152.8
05 - 06 | 0.168 | 0 | 0 | 315 | 0 | 381 | 0 | 528 | 0 | 1011 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 640.8 | 178.4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 384.8 | 268 | 268.8 | 266.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 28 | 127.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55.2 | 0 | 10.4 | 38.4 | 400.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 484 | 0 | 1205.6
06 - 07 | 0.214 | 0 | 0 | 390 | 0 | 504 | 0 | 651 | 0 | 1158 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 672 | 200 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 335.2 | 293.6 | 313.6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 28.8 | 168 | 119.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55.2 | 0 | 42.4 | 60.8 | 432 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 651.2 | 0 | 1469.6
07 - 08 | 0.276 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1023 | 0 | 735 | 0 | 1413 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 753.6 | 241.6 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 423.2 | 350.4 | 375.2 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 35.2 | 224.8 | 182.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 59.2 | 0 | 59.2 | 60 | 466.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 915.2 | 0 | 2288
08 - 09 | 0.28 | 0 | 0 | 645 | 0 | 1254 | 0 | 750 | 0 | 1611 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 714 | 284.8 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 488 | 384.8 | 432 | 0 | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 40.8 | 315.2 | 243.2 | 0 | 0.8 | 23.2 | 0 | 62.4 | 0 | 66.4 | 97.6 | 504 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1117.6 | 0 | 2754.4
09 - 10 | 0.128 | 0 | 0 | 669 | 0 | 1485 | 0 | 768 | 0 | 1614 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 714 | 271.2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 552 | 459.2 | 408.8 | 445.6 | 0 | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 48 | 396.8 | 261.6 | 0 | 0 | 184 | 0 | 72.8 | 0 | 54.4 | 110.4 | 498 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1117.6 | 0 | 2992
10 - 11 | 0.13 | 0 | 0 | 687 | 0 | 1575 | 0 | 768 | 0 | 1659 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 715.2 | 259.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 548 | 452.8 | 404.8 | 433.6 | 0 | 0 | 689.6 | 0 | 0 | 48.8 | 491.2 | 279.2 | 0 | 0.8 | 220 | 0 | 74.4 | 0 | 43.2 | 115.2 | 525.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1117.6 | 0 | 3124
11 - 12 | 0.112 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1386 | 0 | 1008 | 0 | 1635 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 1017.6 | 267.2 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 536.8 | 435.2 | 400.8 | 452.8 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 53.6 | 455.2 | 321.6 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 79.2 | 0 | 54.4 | 112.8 | 528 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1469.6 | 0 | 2912.8
12 - 13 | 0.127 | 0 | 0 | 663 | 0 | 1449 | 0 | 777 | 0 | 1590 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 717.6 | 262.4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 423.2 | 401.6 | 434.4 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 56.8 | 430.4 | 261.6 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 73.6 | 0 | 51.2 | 113.6 | 511.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1091.2 | 0 | 2912.8
13 - 14 | 0.09 | 0 | 0 | 699 | 0 | 1638 | 0 | 759 | 0 | 1572 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 706.8 | 260 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 536 | 388 | 409.6 | 439.2 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 60 | 522.4 | 296 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 72.8 | 0 | 52 | 119.2 | 518.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 3106.4
14 - 15 | 0.08 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1452 | 0 | 1281 | 0 | 1599 | 4.8 | 0.8 | 226.8 | 0 | 638.4 | 243.2 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 401.6 | 403.2 | 422.4 | 0 | 0 | 528.8 | 0 | 0 | 61.6 | 531.2 | 302.4 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 75.2 | 0 | 46.4 | 122.4 | 536.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1804 | 0 | 2939.2
15 - 16 | 0.196 | 0 | 0 | 687 | 0 | 1629 | 0 | 1368 | 0 | 1602 | 4 | 0 | 288 | 0 | 583.2 | 252.8 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 555.2 | 363.2 | 416 | 426.4 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 54.4 | 557.6 | 287.2 | 0 | 0.8 | 218.4 | 0 | 72 | 0 | 57.6 | 120 | 565.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 3124
16 - 17 | 0.205 | 0 | 0 | 681 | 0 | 1272 | 0 | 1380 | 0 | 1626 | 3.2 | 0.8 | 250.8 | 0 | 600 | 268.8 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 405.6 | 424 | 440.8 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 59.2 | 475.2 | 283.2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 57.6 | 0 | 65.6 | 116 | 565.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1892 | 0 | 2754.4
17 - 18 | 0.187 | 0 | 0 | 624 | 0 | 1254 | 0 | 1605 | 0 | 1638 | 4.8 | 0.8 | 288 | 0 | 772.8 | 286.4 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 420.8 | 436 | 454.4 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0 | 50.4 | 354.4 | 203.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 59.2 | 0 | 68.8 | 116 | 559.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2041.6 | 0 | 2745.6
18 - 19 | 0.203 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1095 | 0 | 1431 | 0 | 1635 | 4 | 1.6 | 255.6 | 0 | 645.6 | 288 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 589.6 | 432.8 | 435.2 | 449.6 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 47.2 | 306.4 | 188.8 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 60 | 0 | 65.6 | 100.8 | 559.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 2560.8
19 - 20 | 0.18 | 0 | 0 | 573 | 0 | 1149 | 0 | 1479 | 0 | 1587 | 4 | 1.6 | 254.4 | 0 | 712.8 | 286.4 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 428 | 432.8 | 434.4 | 0 | 0 | 479.2 | 0 | 0 | 43.2 | 280 | 188 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 60 | 0 | 53.6 | 85.6 | 550.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1856.8 | 0 | 2569.6
20 - 21 | 0.224 | 0 | 0 | 540 | 0 | 912 | 0 | 1551 | 0 | 1554 | 4 | 2.4 | 253.2 | 0 | 786 | 271.2 | 320.8 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 421.6 | 422.4 | 421.6 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 41.6 | 279.2 | 175.2 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 61.6 | 0 | 36.8 | 77.6 | 552 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1892 | 0 | 2252.8
21 - 22 | 0.34 | 0 | 0 | 483 | 0 | 687 | 0 | 1488 | 0 | 1431 | 4.8 | 1.6 | 249.6 | 0 | 775.2 | 249.6 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 382.4 | 394.4 | 395.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 37.6 | 270.4 | 138.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 61.6 | 0 | 21.6 | 70.4 | 519.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 1883.2
22 - 23 | 0.23 | 0 | 0 | 441 | 0 | 549 | 0 | 1368 | 0 | 1311 | 4.8 | 0.8 | 259.2 | 0 | 663.6 | 226.4 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 490.4 | 338.4 | 347.2 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 245.6 | 128.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61.6 | 0 | 22.4 | 65.6 | 501.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1584 | 0 | 1628
23 - 00 | 0.174 | 0 | 0 | 420 | 0 | 570 | 0 | 1332 | 0 | 1233 | 4.8 | 1.6 | 255.6 | 0 | 681.6 | 214.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 502.4 | 260 | 319.2 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 321.6 | 124 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 62.4 | 0 | 17.6 | 59.2 | 492 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1548.8 | 0 | 1610.4
Сумма | 5.045 | 0 | 0 | 12666 | 0 | 23112 | 0 | 23541 | 0 | 33615 | 102.4 | 30.4 | 2581.2 | 0 | 16869.6 | 5641.6 | 6315.2 | 0 | 0 | 0 | 12063.2 | 8883.2 | 8708 | 9058.4 | 0 | 0 | 7507.2 | 0 | 0 | 1025.6 | 7372 | 4568 | 0 | 2.4 | 1907.2 | 0 | 1527.2 | 0 | 895.2 | 2044 | 11784 | 0 | 42.4 | 0 | 45.6 | 0 | 29955.2 | 0 | 53020
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 4431 | 6030 | 6813 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 4869 | 9435 | 10155 | 9.3 | 15.465 | 16.968
| Q н, квар | 852 | 1395 | 2229 |  |  | Q н, квар | 1329 | 2865 | 2892 | 2.181 | 4.26 | 5.121
| S н, кВА | 4512.1685 | 6189.2588 | 7168.3617 |  |  | S н, кВА | 5047.1182 | 9860.3981 | 10558.7731
Коэффициент загрузки | К з | 0.1128 | 0.15473 | 0.17921 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.12618 | 0.24651 | 0.26397
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.2481 | 39.2298 | 40.6739 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.8127 | 45.7357 | 47.3103
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 603.4082 | 648.725 | 681.7482 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 616.9572 | 799.93 | 836.2936

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч