## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 | 3.016 | 3.016 | 0 | 0 | 257.6 | 257.2 | 79.6 | 79.5 | 59.4 | 59.4 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4
01 - 02 | 3.168 | 3.168 | 0 | 0 | 256.8 | 256.4 | 80.2 | 80.3 | 49.4 | 49.5 | 76.4 | 76.4 | 0 | 0 | 52.2 | 52.1
02 - 03 | 3.024 | 3.028 | 0 | 0 | 256 | 256.4 | 78.6 | 78.5 | 54.8 | 54.9 | 73.6 | 73.8 | 0 | 0 | 50.4 | 50.6
03 - 04 | 3.16 | 3.156 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 79.8 | 79.9 | 64.4 | 64.2 | 74.4 | 74.2 | 0 | 0 | 52 | 51.9
04 - 05 | 3.152 | 3.16 | 0 | 0 | 280 | 280 | 81.4 | 81.4 | 76.2 | 76.3 | 72 | 72.2 | 0 | 0 | 51.8 | 51.8
05 - 06 | 3.04 | 3.032 | 0 | 0 | 314.4 | 314.4 | 95.6 | 95.6 | 86.2 | 86.2 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0 | 56.8 | 56.8
06 - 07 | 3.12 | 3.124 | 0 | 0 | 388 | 387.6 | 116.8 | 116.8 | 103.2 | 103.2 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 69.6 | 69.5
07 - 08 | 3.064 | 3.056 | 0 | 0 | 401.6 | 401.6 | 113.4 | 113.4 | 106.6 | 106.6 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 67.6 | 67.6
08 - 09 | 3.056 | 3.064 | 0 | 0 | 367.2 | 368 | 91.6 | 91.5 | 107.8 | 107.7 | 96.4 | 96.4 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8
09 - 10 | 2.952 | 2.948 | 0 | 0 | 332.8 | 332 | 91.2 | 91.3 | 91.4 | 91.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 66.2 | 66.3
10 - 11 | 3.128 | 3.132 | 0 | 0 | 334.4 | 334.4 | 84.8 | 84.8 | 90.4 | 90.3 | 93.2 | 93 | 0 | 0 | 67.6 | 67.7
11 - 12 | 3.024 | 3.024 | 0 | 0 | 336.8 | 337.2 | 92.2 | 92.2 | 80 | 80.1 | 94.4 | 94.6 | 0 | 0 | 71.8 | 71.6
12 - 13 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 321.6 | 321.6 | 96.2 | 96.1 | 91.6 | 91.6 | 80 | 80 | 0 | 0 | 55.4 | 55.5
13 - 14 | 3.04 | 3.036 | 0 | 0 | 340 | 340 | 91 | 91.1 | 101.8 | 101.7 | 74 | 73.8 | 0 | 0 | 74.6 | 74.5
14 - 15 | 3.144 | 3.144 | 0 | 0 | 315.2 | 315.6 | 81.8 | 81.8 | 100.2 | 100.3 | 70.4 | 70.6 | 0 | 0 | 64.6 | 64.7
15 - 16 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 327.2 | 326.8 | 91.6 | 91.6 | 84.2 | 84.2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 72 | 72
16 - 17 | 3.192 | 3.196 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 100.8 | 100.7 | 81.8 | 81.7 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 66 | 65.9
17 - 18 | 2.944 | 2.944 | 0 | 0 | 376 | 376 | 109.4 | 109.4 | 92.4 | 92.4 | 105.6 | 105.4 | 0 | 0 | 69.8 | 69.9
18 - 19 | 3.152 | 3.152 | 0 | 0 | 384.8 | 384.8 | 121.4 | 121.4 | 89 | 89.1 | 108.8 | 109 | 0 | 0 | 66.2 | 66.1
19 - 20 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 389.6 | 389.6 | 123.6 | 123.7 | 93 | 92.9 | 106.8 | 106.8 | 0 | 0 | 67.2 | 67.3
20 - 21 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 371.2 | 371.2 | 112.8 | 112.7 | 94.4 | 94.5 | 96.8 | 97 | 0 | 0 | 68.6 | 68.7
21 - 22 | 3.104 | 3.1 | 0 | 0 | 328.8 | 329.6 | 99.2 | 99.2 | 78.8 | 78.7 | 87.6 | 87.4 | 0 | 0 | 65.6 | 65.4
22 - 23 | 3.04 | 3.044 | 0 | 0 | 279.2 | 278.8 | 82.2 | 82.2 | 65.2 | 65.2 | 75.2 | 75 | 0 | 0 | 58 | 58.1
23 - 00 | 3.152 | 3.148 | 0 | 0 | 264.8 | 264.4 | 77.4 | 77.4 | 64.6 | 64.7 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 53.4 | 53.3
Сумма | 74.032 | 74.032 | 0 | 0 | 7843.2 | 7842.8 | 2272.6 | 2272.5 | 2006.8 | 2006.9 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0 | 1509.6 | 1509.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч