## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 324.8 | 22.4 | 0 | 0 | 2.64 | 142.4 | 0 | 17.48 | 0 | 6.6 | 0 | 159.3 | 0 | 164.85 | 0 | 11.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 336
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 323.2 | 22.68 | 0 | 0 | 2.6 | 141.4 | 0 | 18 | 0 | 6.64 | 0 | 158.3 | 0 | 162.75 | 0 | 11.52 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 333.9
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 324.8 | 23.04 | 0 | 0 | 2.4 | 142.4 | 0 | 16.52 | 0 | 6.64 | 0 | 156.7 | 0 | 163.35 | 0 | 11.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 333.9
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 315.2 | 22.48 | 0 | 0 | 2.64 | 140 | 0 | 14.72 | 0.04 | 6.52 | 0 | 153.2 | 0 | 165.45 | 0 | 11.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 325.5
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 313.6 | 21.6 | 0 | 0 | 2.52 | 139 | 0 | 15.68 | 0 | 6.32 | 0 | 150.2 | 0 | 161.85 | 0 | 11.28 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 323.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 305.6 | 24.2 | 0 | 0 | 2.84 | 136.2 | 0 | 14.16 | 0 | 6.28 | 0 | 147.6 | 0 | 161.7 | 0 | 11.12 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 317.1
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 315.2 | 31.72 | 0 | 0 | 2.76 | 143.6 | 0 | 10.72 | 0.04 | 6.12 | 0 | 148.6 | 0 | 163.2 | 0 | 10.76 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 325.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 312 | 51.76 | 0 | 0 | 2.64 | 144.6 | 0 | 10.48 | 0.08 | 5.88 | 0 | 145.8 | 0 | 170.7 | 0 | 10.76 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 325.5
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 0 | 364.8 | 68.4 | 0 | 0 | 3.28 | 188.4 | 0 | 6.88 | 2.52 | 5.28 | 0 | 149.2 | 0 | 251.25 | 0 | 9.76 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 380.1
09 - 10 | 0 | 0.032 | 0 | 347.2 | 0 | 404.8 | 97.32 | 0 | 0 | 3.24 | 197 | 0 | 4.52 | 2.92 | 5.6 | 0 | 170.4 | 0 | 241.8 | 0 | 9.84 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 422.1
10 - 11 | 0 | 0.064 | 0 | 353.6 | 0 | 355.2 | 99.48 | 0 | 0 | 3.16 | 173.4 | 0 | 4.48 | 2.6 | 5.8 | 0 | 153 | 0 | 246.6 | 0 | 9.68 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 369.6
11 - 12 | 0 | 0.08 | 0 | 345.6 | 0 | 371.2 | 66.76 | 0 | 0 | 2.88 | 213 | 0 | 6.64 | 2 | 6 | 0 | 133.3 | 0 | 267.9 | 0 | 9.32 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 384.3
12 - 13 | 0 | 0.096 | 0 | 291.2 | 0 | 305.6 | 58.56 | 0 | 0 | 2.68 | 142 | 0 | 7.88 | 1.44 | 6.28 | 0 | 140.9 | 0 | 218.55 | 0 | 11.28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 319.2
13 - 14 | 0 | 0.096 | 0 | 363.2 | 0 | 387.2 | 82.36 | 0 | 0 | 3.08 | 201.4 | 0 | 4.68 | 3.56 | 5.32 | 0 | 154.4 | 0 | 274.35 | 0 | 9.72 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 401.1
14 - 15 | 0 | 0.144 | 0 | 340.8 | 0 | 393.6 | 80.76 | 0 | 0 | 2.88 | 207.8 | 0 | 3.84 | 5.88 | 5.12 | 0 | 148.4 | 0 | 254.1 | 0 | 9.44 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 409.5
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 0 | 350.4 | 72.16 | 0 | 0 | 2.72 | 189.4 | 0 | 6.4 | 3.48 | 5.44 | 0 | 133.5 | 0 | 223.8 | 0 | 9.04 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 365.4
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 0 | 416 | 53.6 | 0 | 0 | 2.4 | 229.2 | 0 | 12.84 | 0.04 | 6.4 | 0 | 150.2 | 0 | 272.25 | 0 | 10 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 432.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 401.6 | 30.64 | 0 | 0 | 2.2 | 224.8 | 0 | 17.04 | 0 | 6.48 | 0 | 148.5 | 0 | 205.5 | 0 | 10.28 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 420
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 0 | 324.8 | 26.32 | 0 | 0 | 2.68 | 150.4 | 0 | 15.64 | 0 | 6.36 | 0 | 150.8 | 0 | 196.5 | 0 | 10.56 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 340.2
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 310.4 | 22.52 | 0 | 0 | 2.56 | 143.4 | 0 | 13.44 | 0 | 6.12 | 0 | 145.8 | 0 | 173.55 | 0 | 9.76 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 325.5
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 308.8 | 25.76 | 0 | 0 | 2.64 | 141.8 | 0 | 17 | 0.04 | 6.24 | 0 | 146.5 | 0 | 165.3 | 0 | 10.24 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 323.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 310.4 | 24.8 | 0 | 0 | 2.64 | 140 | 0 | 13.76 | 0 | 6 | 0 | 149.6 | 0 | 151.8 | 0 | 10.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 323.4
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 302.4 | 21.64 | 0 | 0 | 2.4 | 137.2 | 0 | 12.44 | 0.04 | 5.8 | 0 | 144.9 | 0 | 148.2 | 0 | 10.12 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 315
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 300.8 | 24.68 | 0 | 0 | 2.8 | 135.2 | 0 | 13.56 | 0.08 | 5.96 | 0 | 146.3 | 0 | 151.2 | 0 | 10.04 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 312.9
Сумма | 0 | 0.512 | 0 | 6200 | 0 | 8142.4 | 1075.64 | 0 | 0 | 65.28 | 3944 | 0 | 278.8 | 24.76 | 145.2 | 0 | 3585.4 | 0 | 4756.5 | 0 | 249.52 | 0 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411.3 | 0 | 8465.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч