## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Новатор" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.325 | 10.4
1:00 | 10.4 | 10.4
2:00 | 10.4 | 10.475
3:00 | 10.4 | 10.475
4:00 | 10.475 | 10.475
5:00 | 10.4 | 10.4
6:00 | 10.4 | 10.4
7:00 | 10.325 | 10.4
8:00 | 10.25 | 10.325
9:00 | 10.1 | 10.175
10:00 | 10.775 | 10.325
11:00 | 10.488 | 10.175
12:00 | 10.863 | 10.325
13:00 | 10.413 | 10.325
14:00 | 10.188 | 10.25
15:00 | 10.188 | 10.175
16:00 | 10.038 | 10.113
17:00 | 10.113 | 10.188
18:00 | 10.188 | 10.262
19:00 | 10.038 | 10.113
20:00 | 10.188 | 10.262
21:00 | 10.262 | 10.262
22:00 | 10.262 | 10.337
23:00 | 10.262 | 10.262
24:00 | 10.188 | 10.262
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Новатор" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 150 | 10313.0545 | - | 13443.8107 | - | 80.4 | 10615.1945 | - | 8892.1707 | - | 47779.203 | -
1:00 | 144.7322 | 10313.3283 | 1642.8 | 13444.1528 | 2052.6 | 78.4166 | 10615.3947 | 1201.2 | 8892.2983 | 765.6 | 47779.8412 | 12.765
2:00 | 131.1977 | 10313.5659 | 1425.6 | 13444.4711 | 1909.8 | 65.1513 | 10615.5631 | 1010.4 | 8892.401 | 616.2 | 47780.4705 | 12.585
3:00 | 137.3256 | 10313.818 | 1512.6 | 13444.8017 | 1983.6 | 66.9536 | 10615.736 | 1037.4 | 8892.5068 | 634.8 | 47781.1003 | 12.595
4:00 | 147.881 | 10314.0958 | 1666.8 | 13445.1528 | 2106.6 | 76.2436 | 10615.9312 | 1171.2 | 8892.63 | 739.2 | 47781.729 | 12.575
5:00 | 147.3293 | 10314.3709 | 1650.6 | 13445.5039 | 2106.6 | 75.9162 | 10616.1251 | 1163.4 | 8892.7534 | 740.4 | 47782.3728 | 12.875
6:00 | 147.682 | 10314.6583 | 1724.4 | 13445.8464 | 2055 | 78.0596 | 10616.3298 | 1228.2 | 8892.8715 | 708.6 | 47783.0068 | 12.68
7:00 | 140.4963 | 10314.9314 | 1638.6 | 13446.1725 | 1956.6 | 72.8873 | 10616.5241 | 1165.8 | 8892.9761 | 627.6 | 47783.6303 | 12.47
8:00 | 129.5518 | 10315.1909 | 1557 | 13446.4666 | 1764.6 | 66.0206 | 10616.7074 | 1099.8 | 8893.0558 | 478.2 | 47784.252 | 12.435
9:00 | 127.4224 | 10315.447 | 1536.6 | 13446.7551 | 1731 | 81.9532 | 10616.9103 | 1217.4 | 8893.1986 | 856.8 | 47784.853 | 12.02
10:00 | 76.5438 | 10315.5981 | 906.6 | 13446.9308 | 1054.2 | 117.5522 | 10617.167 | 1540.2 | 8893.4451 | 1479 | 47785.4947 | 12.835
11:00 | 71.3877 | 10315.7365 | 830.4 | 13447.0968 | 996 | 101.6864 | 10617.4062 | 1435.2 | 8893.6389 | 1162.8 | 47786.165 | 13.405
12:00 | 59.8804 | 10315.8598 | 739.8 | 13447.2297 | 797.4 | 107.1969 | 10617.6628 | 1539.6 | 8893.8376 | 1192.2 | 47786.8215 | 13.13
13:00 | 62.5749 | 10315.9829 | 738.6 | 13447.3737 | 864 | 120.6672 | 10617.9803 | 1905 | 8894.0183 | 1084.2 | 47787.4613 | 12.795
14:00 | 66.9329 | 10316.1177 | 808.8 | 13447.525 | 907.8 | 131.0691 | 10618.3397 | 2156.4 | 8894.1865 | 1009.2 | 47788.085 | 12.475
15:00 | 134.6727 | 10316.4267 | 1854 | 13447.791 | 1596 | 96.158 | 10618.5963 | 1539.6 | 8894.324 | 825 | 47788.6848 | 11.995
16:00 | 156.6346 | 10316.7687 | 2052 | 13448.1195 | 1971 | 111.8962 | 10618.8767 | 1682.4 | 8894.5141 | 1140.6 | 47789.2833 | 11.97
17:00 | 151.6281 | 10317.0937 | 1950 | 13448.4437 | 1945.2 | 102.4592 | 10619.1313 | 1527.6 | 8894.6913 | 1063.2 | 47789.8843 | 12.02
18:00 | 159.8094 | 10317.4221 | 1970.4 | 13448.799 | 2131.8 | 111.8983 | 10619.3957 | 1586.4 | 8894.9031 | 1270.8 | 47790.4855 | 12.025
19:00 | 154.5253 | 10317.7516 | 1977 | 13449.1311 | 1992.6 | 108.7681 | 10619.662 | 1597.8 | 8895.0968 | 1162.2 | 47791.0695 | 11.68
20:00 | 146.6108 | 10318.0553 | 1822.2 | 13449.4548 | 1942.2 | 100.2962 | 10619.9037 | 1450.2 | 8895.2806 | 1102.8 | 47791.6645 | 11.9
21:00 | 149.926 | 10318.3742 | 1913.4 | 13449.7778 | 1938 | 104.6779 | 10620.1589 | 1531.2 | 8895.4685 | 1127.4 | 47792.2657 | 12.025
22:00 | 144.9175 | 10318.6697 | 1773 | 13450.1021 | 1945.8 | 99.1781 | 10620.3927 | 1402.8 | 8895.6569 | 1130.4 | 47792.8777 | 12.24
23:00 | 140.7925 | 10318.9696 | 1799.4 | 13450.405 | 1817.4 | 98.3914 | 10620.6339 | 1447.2 | 8895.8317 | 1048.8 | 47793.4845 | 12.135
24:00 | 139.843 | 10319.2725 | 1817.4 | 13450.7008 | 1774.8 | 96.6976 | 10620.8762 | 1453.8 | 8895.996 | 985.8 | 47794.0905 | 12.12
Итого |  |  | 37308 |  | 41340.6 |  |  | 34090.2 |  | 22951.8 |  | 297.75
Максимум | 159.8094 |  |  |  |  | 131.0691
Минимум | 59.8804 |  |  |  |  | 65.1513
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям.
ВЛ-10 кВ Валга | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Лесопункт |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ФМК-1 | [8 empty] | ВЛ-10 кВ ФМК-2 | [8 empty] | ВЛ-10 кВ Показатель |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Поселок
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5130.461 | - | 1941.633 | - |  | 7494.9804 | - | 9282.1254 | - |  | 10312.8074 | - | 15860.5521 | - | 37.2916 | - | 3.0952 | - |  | 13114.5802 | - | 12590.1486 | - | 12.7941 | - | 14.7171 | - |  | 2592.7575 | - | 1528.8485 | - |  | 7305.6732 | - | 2541.1037 | -
1:00 | 7.5366 | 5130.5254 | 128.8 | 1941.6562 | 46.4 | 17.6953 | 7495.0749 | 189 | 9282.2554 | 260 | 120.599 | 10313.1387 | 1325.2 | 15860.9882 | 1744.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 58.924 | 13114.7966 | 865.6 | 12590.306 | 629.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.661 | 2592.7964 | 77.8 | 1528.8652 | 33.4 | 15.1071 | 7305.8005 | 254.6 | 2541.1549 | 102.4
2:00 | 7.0212 | 5130.5848 | 118.8 | 1941.6794 | 46.4 | 17.9037 | 7495.1686 | 187.4 | 9282.3883 | 265.8 | 107.3188 | 10313.4187 | 1120 | 15861.3871 | 1595.6 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 46.3911 | 13114.9692 | 690.4 | 12590.4268 | 483.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.5771 | 2592.8346 | 76.4 | 1528.8816 | 32.8 | 14.4013 | 7305.9212 | 241.4 | 2541.2053 | 100.8
3:00 | 6.978 | 5130.6437 | 117.8 | 1941.7028 | 46.8 | 17.5143 | 7495.2614 | 185.6 | 9282.5175 | 258.4 | 113.7902 | 10313.721 | 1209.2 | 15861.8062 | 1676.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 48.6929 | 13115.1514 | 728.8 | 12590.5521 | 501.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.5443 | 2592.8723 | 75.4 | 1528.8984 | 33.6 | 13.8168 | 7306.0363 | 230.2 | 2541.2553 | 100
4:00 | 6.8023 | 5130.7012 | 115 | 1941.7254 | 45.2 | 18.605 | 7495.3572 | 191.6 | 9282.6567 | 278.4 | 123.3673 | 10314.0611 | 1360.4 | 15862.2514 | 1780.8 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 58.1152 | 13115.3675 | 864.4 | 12590.7036 | 606 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.5499 | 2592.9101 | 75.6 | 1528.9151 | 33.4 | 13.7329 | 7306.1507 | 228.8 | 2541.305 | 99.4
5:00 | 6.929 | 5130.7597 | 117 | 1941.7486 | 46.4 | 17.8877 | 7495.4495 | 184.6 | 9282.7904 | 267.4 | 123.4509 | 10314.3984 | 1349.2 | 15862.6992 | 1791.2 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 57.5269 | 13115.5804 | 851.6 | 12590.855 | 605.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.6003 | 2592.9484 | 76.6 | 1528.9318 | 33.4 | 13.9687 | 7306.267 | 232.6 | 2541.3557 | 101.4
6:00 | 7.53 | 5130.824 | 128.6 | 1941.7719 | 46.6 | 17.3442 | 7495.5416 | 184.2 | 9282.9182 | 255.6 | 123.8085 | 10314.7513 | 1411.6 | 15863.1369 | 1750.8 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 59.0689 | 13115.8064 | 904 | 12590.9995 | 578 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.8558 | 2592.9893 | 81.8 | 1528.9483 | 33 | 14.218 | 7306.3866 | 239.2 | 2541.4044 | 97.4
7:00 | 9.9832 | 5130.9113 | 174.6 | 1941.7964 | 49 | 17.9868 | 7495.6359 | 188.6 | 9283.0516 | 266.8 | 114.3358 | 10315.0704 | 1276.4 | 15863.5465 | 1638.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 49.5439 | 13115.9944 | 752 | 12591.1231 | 494.4 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.3042 | 2593.0343 | 90 | 1528.9655 | 34.4 | 18.509 | 7306.5471 | 321 | 2541.4544 | 100
8:00 | 10.7705 | 5131.005 | 187.4 | 1941.8245 | 56.2 | 18.6409 | 7495.7386 | 205.4 | 9283.1862 | 269.2 | 101.7826 | 10315.3613 | 1163.6 | 15863.9057 | 1436.8 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 40.2436 | 13116.1565 | 648.4 | 12591.2075 | 337.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.3157 | 2593.0796 | 90.6 | 1528.9822 | 33.4 | 20.5609 | 7306.7255 | 356.8 | 2541.5096 | 110.4
9:00 | 9.3374 | 5131.0866 | 163.2 | 1941.8476 | 46.2 | 44.7506 | 7495.9874 | 497.6 | 9283.5076 | 642.8 | 75.0428 | 10315.5809 | 878.4 | 15864.1663 | 1042.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 58.3028 | 13116.3515 | 780 | 12591.3866 | 716.4 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.6733 | 2593.1426 | 126 | 1529.012 | 59.6 | 17.5748 | 7306.8799 | 308.8 | 2541.5501 | 81
10:00 | 9.5678 | 5131.169 | 164.8 | 1941.8752 | 55.2 | 61.8684 | 7496.3192 | 663.6 | 9283.9611 | 907 | 6.6568 | 10315.6004 | 78 | 15864.1894 | 92.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 97.9976 | 13116.6371 | 1142.4 | 12591.7279 | 1365.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.6404 | 2593.1906 | 96 | 1529.0299 | 35.8 | 17 | 7307.0294 | 299 | 2541.5887 | 77.2
11:00 | 8.9514 | 5131.2454 | 152.8 | 1941.903 | 55.6 | 63.8934 | 7496.6582 | 678 | 9284.4321 | 942 | 0 | 10315.6004 | 0 | 15864.1894 | 0 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 80.1115 | 13116.8943 | 1028.8 | 12591.9852 | 1029.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.1963 | 2593.2498 | 118.4 | 1529.0576 | 55.4 | 16.253 | 7307.1718 | 284.8 | 2541.6276 | 77.8
12:00 | 9.0549 | 5131.3228 | 154.8 | 1941.9308 | 55.6 | 52.0886 | 7496.951 | 585.6 | 9284.8037 | 743.2 | 0 | 10315.6004 | 0 | 15864.1894 | 0 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 85.2462 | 13117.1766 | 1129.2 | 12592.2501 | 1059.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.2308 | 2593.3093 | 119 | 1529.0854 | 55.6 | 16.4598 | 7307.3162 | 288.8 | 2541.6663 | 77.4
13:00 | 9.0187 | 5131.4001 | 154.6 | 1941.9579 | 54.2 | 55.108 | 7497.2433 | 584.6 | 9285.21 | 812.6 | 0 | 10315.6004 | 0 | 15864.1894 | 0 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 97.8489 | 13117.5514 | 1499.2 | 12592.4888 | 954.8 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 6.3597 | 2593.3625 | 106.4 | 1529.1079 | 45 | 16.9612 | 7307.4643 | 296.2 | 2541.7087 | 84.8
14:00 | 8.5198 | 5131.4735 | 146.8 | 1941.9824 | 49 | 55.8784 | 7497.5446 | 602.6 | 9285.6184 | 816.8 | 4.1091 | 10315.6154 | 60 | 15864.2005 | 44.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 107.1151 | 13117.9858 | 1737.6 | 12592.7077 | 875.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.0925 | 2593.4208 | 116.6 | 1529.1353 | 54.8 | 16.9612 | 7307.6132 | 297.8 | 2541.7482 | 79
15:00 | 8.1583 | 5131.5445 | 142 | 1942.0036 | 42.4 | 51.3427 | 7497.8242 | 559.2 | 9285.9916 | 746.4 | 77.5982 | 10315.9038 | 1153.6 | 15864.403 | 810 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 72.8634 | 13118.267 | 1124.8 | 12592.8821 | 697.6 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 6.5298 | 2593.4749 | 108.2 | 1529.1596 | 48.6 | 17.2016 | 7307.7642 | 302 | 2541.7883 | 80.2
16:00 | 9.0212 | 5131.6223 | 155.6 | 1942.0293 | 51.4 | 55.5607 | 7498.1295 | 610.6 | 9286.3934 | 803.6 | 93.8395 | 10316.2254 | 1286.4 | 15864.6826 | 1118.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 85.4321 | 13118.5692 | 1208.8 | 12593.1254 | 973.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.6027 | 2593.5369 | 124 | 1529.19 | 60.8 | 19.9393 | 7307.9374 | 346.4 | 2541.8412 | 105.8
17:00 | 8.99 | 5131.6996 | 154.6 | 1942.0556 | 52.6 | 50.2711 | 7498.4197 | 580.4 | 9286.7459 | 705 | 93.695 | 10316.5296 | 1216.8 | 15864.9801 | 1190 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 75.3107 | 13118.8279 | 1034.8 | 12593.3491 | 894.8 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 7.9998 | 2593.6028 | 131.8 | 1529.2206 | 61.2 | 20.5823 | 7308.1164 | 358 | 2541.8951 | 107.8
18:00 | 9.4222 | 5131.7811 | 163 | 1942.0817 | 52.2 | 52.5467 | 7498.7091 | 578.8 | 9287.1254 | 759 | 99.3771 | 10316.8368 | 1228.8 | 15865.3107 | 1322.4 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 86.1362 | 13119.0994 | 1086 | 12593.6307 | 1126.4 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.968 | 2593.6544 | 103.2 | 1529.2372 | 33.2 | 22.5146 | 7308.3131 | 393.4 | 2541.951 | 111.8
19:00 | 9.1428 | 5131.8612 | 160.2 | 1942.1036 | 43.8 | 56.7505 | 7499.0307 | 643.2 | 9287.5282 | 805.6 | 90.4411 | 10317.1306 | 1175.2 | 15865.5977 | 1148 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 81.9387 | 13119.3684 | 1076 | 12593.8878 | 1028.4 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.809 | 2593.7051 | 101.4 | 1529.2518 | 29.2 | 23.6702 | 7308.5215 | 416.8 | 2542.0038 | 105.6
20:00 | 9.6527 | 5131.9458 | 169.2 | 1942.1266 | 46 | 54.0695 | 7499.3294 | 597.4 | 9287.918 | 779.6 | 84.7104 | 10317.3945 | 1055.6 | 15865.8776 | 1119.6 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 74.0625 | 13119.6027 | 937.2 | 12594.1291 | 965.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.596 | 2593.7536 | 97 | 1529.267 | 30.4 | 23.4557 | 7308.7275 | 412 | 2542.0581 | 108.6
21:00 | 9.4828 | 5132.0288 | 166 | 1942.1496 | 46 | 35.1885 | 7499.5183 | 377.8 | 9288.1758 | 515.6 | 107.0493 | 10317.7373 | 1371.2 | 15866.2223 | 1378.8 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 78.398 | 13119.8593 | 1026.4 | 12594.3759 | 987.2 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.7345 | 2593.8031 | 99 | 1529.2832 | 32.4 | 22.9479 | 7308.9287 | 402.4 | 2542.1125 | 108.8
22:00 | 9.2636 | 5132.1095 | 161.4 | 1942.1734 | 47.6 | 19.312 | 7499.6241 | 211.6 | 9288.3157 | 279.8 | 117.7253 | 10318.0871 | 1399.2 | 15866.6266 | 1617.2 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 73.7817 | 13120.0857 | 905.6 | 12594.6229 | 988 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.406 | 2593.8492 | 92.2 | 1529.3001 | 33.8 | 22.9857 | 7309.1299 | 402.4 | 2542.1682 | 111.4
23:00 | 8.0536 | 5132.1791 | 139.2 | 1942.1959 | 45 | 17.5416 | 7499.7191 | 190 | 9288.4436 | 255.8 | 116.249 | 10318.4547 | 1470.4 | 15867.0055 | 1515.6 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 75.2501 | 13120.3398 | 1016.4 | 12594.8514 | 914 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 5.1548 | 2593.8932 | 88 | 1529.3161 | 32 | 19.5588 | 7309.2997 | 339.6 | 2542.2204 | 104.4
24:00 | 7.6182 | 5132.2446 | 131 | 1942.2182 | 44.6 | 18.4345 | 7499.818 | 197.8 | 9288.5787 | 270.2 | 114.6849 | 10318.8268 | 1488.4 | 15867.3699 | 1457.6 | 37.2916 | 0 | 3.0952 | 0 | 76.4187 | 13120.613 | 1092.8 | 12595.0654 | 856 | 12.7941 | 0 | 14.7171 | 0 | 4.7374 | 2593.9333 | 80.2 | 1529.3317 | 31.2 | 16.2701 | 7309.4389 | 278.4 | 2542.27 | 99.2
Итого |  |  | 3567.2 |  | 1170.4 |  |  | 9675.2 |  | 12906.6 |  |  | 24077.6 |  | 27271.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24131.2 |  | 19667.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2351.6 |  | 966.4 |  |  | 7531.4 |  | 2332.6
Максимум | 10.7705 |  |  |  |  | 63.8934 |  |  |  |  | 123.8085 | [8 empty] | 107.1151 | [8 empty] | 7.9998 |  |  |  |  | 23.6702
Минимум | 6.8023 |  |  |  |  | 17.3442 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40.2436 | [8 empty] | 4.5443 |  |  |  |  | 13.7329
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22