## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сусоловка" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.275
1:00 | 10.2
2:00 | 10.238
3:00 | 10.313
4:00 | 10.313
5:00 | 10.3
6:00 | 10.262
7:00 | 10.288
8:00 | 10.125
9:00 | 10.113
10:00 | 10.387
11:00 | 10.163
12:00 | 10.262
13:00 | 10.188
14:00 | 10.05
15:00 | 10.1
16:00 | 10.113
17:00 | 10.125
18:00 | 10.238
19:00 | 10.238
20:00 | 10.288
21:00 | 10.325
22:00 | 10.337
23:00 | 10.25
24:00 | 10.262
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сусоловка" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 11000 | коэфф.= | 11000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.79 | 1198.8141 | - | 502.1451 | - | 8.7 | 3965.8376 | - | 1932.8538 | - | 5349.5496 | -
1:00 | 1.06 | 1198.8317 | 193.6 | 502.1527 | 83.6 | 11.2685 | 3965.8691 | 189 | 1932.8669 | 78.6 | 5350.0412 | 7.374
2:00 | 0.94467 | 1198.8471 | 169.4 | 502.1601 | 81.4 | 10.0109 | 3965.8968 | 166.2 | 1932.8792 | 73.8 | 5350.528 | 7.302
3:00 | 0.94966 | 1198.8626 | 170.5 | 502.1675 | 81.4 | 10.0215 | 3965.9244 | 165.6 | 1932.8918 | 75.6 | 5351.0216 | 7.404
4:00 | 0.99685 | 1198.8785 | 174.9 | 502.176 | 93.5 | 10.5176 | 3965.9528 | 170.4 | 1932.9062 | 86.4 | 5351.5112 | 7.344
5:00 | 1.0288 | 1198.8953 | 184.8 | 502.184 | 88 | 10.9131 | 3965.983 | 181.2 | 1932.9196 | 80.4 | 5352.0088 | 7.464
6:00 | 1.0338 | 1198.9122 | 185.9 | 502.192 | 88 | 10.9567 | 3966.0133 | 181.8 | 1932.9331 | 81 | 5352.4968 | 7.32
7:00 | 1.0723 | 1198.93 | 195.8 | 502.1997 | 84.7 | 11.3657 | 3966.0452 | 191.4 | 1932.946 | 77.4 | 5352.9964 | 7.494
8:00 | 1.1215 | 1198.949 | 209 | 502.2068 | 78.1 | 11.9296 | 3966.0793 | 204.6 | 1932.9579 | 71.4 | 5353.4816 | 7.278
9:00 | 1.0439 | 1198.967 | 198 | 502.2125 | 62.7 | 11.1807 | 3966.1117 | 194.4 | 1932.9677 | 58.8 | 5353.9588 | 7.158
10:00 | 0.99906 | 1198.9837 | 183.7 | 502.2194 | 75.9 | 10.7154 | 3966.1418 | 180.6 | 1932.9798 | 72.6 | 5354.4412 | 7.236
11:00 | 0.98375 | 1199.0001 | 180.4 | 502.2263 | 75.9 | 10.5013 | 3966.1712 | 176.4 | 1932.9919 | 72.6 | 5354.912 | 7.062
12:00 | 0.95326 | 1199.0159 | 173.8 | 502.2332 | 75.9 | 10.1966 | 3966.1996 | 170.4 | 1933.004 | 72.6 | 5355.4016 | 7.344
13:00 | 0.93078 | 1199.0313 | 169.4 | 502.24 | 74.8 | 9.8152 | 3966.227 | 164.4 | 1933.0155 | 69 | 5355.894 | 7.386
14:00 | 0.95614 | 1199.0472 | 174.9 | 502.2468 | 74.8 | 10.2192 | 3966.2556 | 171.6 | 1933.0273 | 70.8 | 5356.3536 | 6.894
15:00 | 0.95695 | 1199.0632 | 176 | 502.2534 | 72.6 | 10.2002 | 3966.2843 | 172.2 | 1933.0387 | 68.4 | 5356.8032 | 6.744
16:00 | 1.0905 | 1199.0814 | 200.2 | 502.261 | 83.6 | 11.6784 | 3966.3171 | 196.8 | 1933.0519 | 79.2 | 5357.2732 | 7.05
17:00 | 1.2352 | 1199.1021 | 227.7 | 502.2694 | 92.4 | 13.2119 | 3966.3543 | 223.2 | 1933.0666 | 88.2 | 5357.7804 | 7.608
18:00 | 1.2342 | 1199.1227 | 226.6 | 502.278 | 94.6 | 13.2611 | 3966.3915 | 223.2 | 1933.0817 | 90.6 | 5358.2388 | 6.876
19:00 | 1.2538 | 1199.1436 | 229.9 | 502.2868 | 96.8 | 13.482 | 3966.4293 | 226.8 | 1933.0971 | 92.4 | 5358.6988 | 6.9
20:00 | 1.2487 | 1199.1644 | 228.8 | 502.2956 | 96.8 | 13.3347 | 3966.4667 | 224.4 | 1933.1123 | 91.2 | 5359.194 | 7.428
21:00 | 1.1952 | 1199.1841 | 216.7 | 502.3045 | 97.9 | 12.8119 | 3966.5023 | 213.6 | 1933.1277 | 92.4 | 5359.688 | 7.41
22:00 | 1.1268 | 1199.2028 | 205.7 | 502.3126 | 89.1 | 11.9799 | 3966.5358 | 201 | 1933.1416 | 83.4 | 5360.1956 | 7.614
23:00 | 0.98437 | 1199.2189 | 177.1 | 502.3202 | 83.6 | 10.4807 | 3966.5647 | 173.4 | 1933.1547 | 78.6 | 5360.6888 | 7.398
24:00 | 0.93231 | 1199.2341 | 167.2 | 502.3275 | 80.3 | 9.9453 | 3966.592 | 163.8 | 1933.1674 | 76.2 | 5361.1748 | 7.29
Итого |  |  | 4620 |  | 2006.4 |  |  | 4526.4 |  | 1881.6 |  | 174.378
Максимум | 1.2538 |  |  |  |  | 13.482
Минимум | 0.79 |  |  |  |  | 8.7
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Христофорово | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Северный |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Сусоловка ЛПХ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 453.4996 | - | 263.7959 | - |  | 2906.142 | - | 944.2717 | - |  | 959.6624 | - | 424.3138 | -
1:00 | 1.5163 | 453.5114 | 23.6 | 263.803 | 14.2 | 7.1923 | 2906.2034 | 122.8 | 944.294 | 44.6 | 2.1616 | 959.6799 | 35 | 424.3227 | 17.8
2:00 | 1.4845 | 453.5231 | 23.4 | 263.8097 | 13.4 | 5.9523 | 2906.2533 | 99.8 | 944.3148 | 41.6 | 2.1764 | 959.6976 | 35.4 | 424.3315 | 17.6
3:00 | 1.4766 | 453.5346 | 23 | 263.8166 | 13.8 | 5.9752 | 2906.3033 | 100 | 944.3359 | 42.2 | 2.1518 | 959.715 | 34.8 | 424.3404 | 17.8
4:00 | 2.1866 | 453.5505 | 31.8 | 263.8285 | 23.8 | 5.8322 | 2906.3518 | 97 | 944.3572 | 42.6 | 2.1276 | 959.7321 | 34.2 | 424.3494 | 18
5:00 | 2.3693 | 453.57 | 39 | 263.8376 | 18.2 | 5.8638 | 2906.4007 | 97.8 | 944.3783 | 42.2 | 2.2502 | 959.7504 | 36.6 | 424.3585 | 18.2
6:00 | 2.2383 | 453.5877 | 35.4 | 263.8476 | 20 | 6.0439 | 2906.4515 | 101.6 | 944.3991 | 41.6 | 2.2409 | 959.7688 | 36.8 | 424.3672 | 17.4
7:00 | 2.088 | 453.6048 | 34.2 | 263.8558 | 16.4 | 6.4458 | 2906.5063 | 109.6 | 944.4197 | 41.2 | 2.4248 | 959.7889 | 40.2 | 424.3762 | 18
8:00 | 2.204 | 453.6234 | 37.2 | 263.8632 | 14.8 | 7.3964 | 2906.5704 | 128.2 | 944.4398 | 40.2 | 1.9256 | 959.8047 | 31.6 | 424.3837 | 15
9:00 | 2.566 | 453.6451 | 43.4 | 263.8717 | 17 | 6.4811 | 2906.6276 | 114.4 | 944.4537 | 27.8 | 1.7407 | 959.8192 | 29 | 424.39 | 12.6
10:00 | 2.4105 | 453.6642 | 38.2 | 263.8824 | 21.4 | 6.1813 | 2906.6812 | 107.2 | 944.4704 | 33.4 | 1.7523 | 959.8329 | 27.4 | 424.3981 | 16.2
11:00 | 1.9014 | 453.679 | 29.6 | 263.8913 | 17.8 | 6.3994 | 2906.7364 | 110.4 | 944.4886 | 36.4 | 1.8395 | 959.8474 | 29 | 424.4064 | 16.6
12:00 | 2.2758 | 453.6965 | 35 | 263.9023 | 22 | 5.818 | 2906.7866 | 100.4 | 944.5051 | 33 | 1.7412 | 959.8611 | 27.4 | 424.4143 | 15.8
13:00 | 1.8983 | 453.7115 | 30 | 263.9108 | 17 | 5.8878 | 2906.8372 | 101.2 | 944.5224 | 34.6 | 1.6655 | 959.874 | 25.8 | 424.4222 | 15.8
14:00 | 2.2887 | 453.7292 | 35.4 | 263.9217 | 21.8 | 5.9403 | 2906.8886 | 102.8 | 944.5388 | 32.8 | 1.6374 | 959.8869 | 25.8 | 424.4296 | 14.8
15:00 | 2.3005 | 453.7476 | 36.8 | 263.9316 | 19.8 | 5.7491 | 2906.9384 | 99.6 | 944.5545 | 31.4 | 1.7945 | 959.9011 | 28.4 | 424.4376 | 16
16:00 | 2.5934 | 453.7681 | 41 | 263.9432 | 23.2 | 6.6609 | 2906.996 | 115.2 | 944.573 | 37 | 2.0835 | 959.9178 | 33.4 | 424.4465 | 17.8
17:00 | 2.8952 | 453.7909 | 45.6 | 263.9563 | 26.2 | 7.7268 | 2907.0629 | 133.8 | 944.5942 | 42.4 | 2.206 | 959.9358 | 36 | 424.4553 | 17.6
18:00 | 3.0522 | 453.815 | 48.2 | 263.97 | 27.4 | 7.4823 | 2907.1273 | 128.8 | 944.6159 | 43.4 | 2.3693 | 959.9553 | 39 | 424.4644 | 18.2
19:00 | 3.0468 | 453.8391 | 48.2 | 263.9836 | 27.2 | 7.6253 | 2907.1928 | 131 | 944.6384 | 45 | 2.4539 | 959.9756 | 40.6 | 424.4736 | 18.4
20:00 | 2.9553 | 453.8623 | 46.4 | 263.9971 | 27 | 7.4268 | 2907.2566 | 127.6 | 944.6603 | 43.8 | 2.5533 | 959.9968 | 42.4 | 424.483 | 18.8
21:00 | 2.9213 | 453.8849 | 45.2 | 264.011 | 27.8 | 6.9769 | 2907.3161 | 119 | 944.6821 | 43.6 | 2.5131 | 960.0176 | 41.6 | 424.4924 | 18.8
22:00 | 2.1346 | 453.9018 | 33.8 | 264.0205 | 19 | 6.9291 | 2907.3751 | 118 | 944.704 | 43.8 | 2.4977 | 960.0382 | 41.2 | 424.5019 | 19
23:00 | 1.6074 | 453.9145 | 25.4 | 264.0277 | 14.4 | 6.1996 | 2907.4271 | 104 | 944.7256 | 43.2 | 2.2461 | 960.0562 | 36 | 424.5115 | 19.2
24:00 | 1.4766 | 453.926 | 23 | 264.0346 | 13.8 | 5.8797 | 2907.4762 | 98.2 | 944.7466 | 42 | 2.1872 | 960.0737 | 35 | 424.5209 | 18.8
Итого |  |  | 852.8 |  | 477.4 |  |  | 2668.4 |  | 949.8 |  |  | 822.6 |  | 414.2
Максимум | 3.0522 |  |  |  |  | 7.7268 |  |  |  |  | 2.5533
Минимум | 1.4766 |  |  |  |  | 5.7491 |  |  |  |  | 1.6374
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22