## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 8.874 | 0.018 | 0 | 325.6 | 0 | 229.2 | 54.7 | 0 | 64.6 | 0 | 37.6 | 0 | 198.2 | 0 | 163.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 341.25 | 0 | 234.675
01 - 02 | 4.338 | 0.018 | 0 | 319.2 | 0 | 226.4 | 54.5 | 0 | 70.6 | 0 | 36.2 | 0 | 193.6 | 0 | 155 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 328.65 | 0 | 232.575
02 - 03 | 7.686 | 0.012 | 0 | 319.6 | 0 | 233.6 | 54.6 | 0 | 64.6 | 0 | 36.4 | 0 | 194.2 | 0 | 168.6 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 239.4
03 - 04 | 6.738 | 0.792 | 0 | 320 | 0 | 223.2 | 53.9 | 0 | 67.8 | 0 | 35.4 | 0 | 198.6 | 0 | 154.6 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 228.9
04 - 05 | 4.374 | 2.286 | 0 | 319.2 | 0 | 222.4 | 53.6 | 0 | 71.8 | 0 | 34.8 | 0 | 198.2 | 0 | 150.2 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 231
05 - 06 | 6.906 | 0.012 | 0 | 321.6 | 0 | 236 | 53.6 | 0 | 64.6 | 0 | 36.6 | 0 | 194.8 | 0 | 170.4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 334.95 | 0 | 240.975
06 - 07 | 5.088 | 0.018 | 0 | 356.8 | 0 | 221.6 | 55.3 | 0 | 78.2 | 0 | 45.4 | 0 | 211.4 | 0 | 143 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 227.325
07 - 08 | 10.086 | 0.954 | 0 | 379.2 | 0 | 212.4 | 61.5 | 0 | 61.6 | 0 | 42 | 0 | 219.4 | 0 | 149.8 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 218.4
08 - 09 | 2.22 | 2.052 | 0 | 383.6 | 0 | 201.2 | 62.1 | 0 | 68.6 | 0 | 37.8 | 0 | 216.2 | 0 | 132 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 208.95
09 - 10 | 10.5 | 0.012 | 0 | 377.6 | 0 | 210.4 | 56.7 | 0 | 59.2 | 0 | 36.6 | 0 | 215 | 0 | 150.6 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 215.25
10 - 11 | 2.232 | 0.018 | 0 | 374.4 | 0 | 199.6 | 54.5 | 0 | 65.4 | 0 | 33.4 | 0 | 216.2 | 0 | 133.8 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 205.275
11 - 12 | 9.468 | 0.012 | 0 | 370.4 | 0 | 207.2 | 53.6 | 0 | 68 | 0 | 35 | 0 | 215.6 | 0 | 138.4 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 385.35 | 0 | 212.625
12 - 13 | 2.298 | 0.018 | 0 | 368 | 0 | 217.2 | 55.5 | 0 | 64.6 | 0 | 35.2 | 0 | 221.2 | 0 | 152 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 222.6
13 - 14 | 8.412 | 2.994 | 0 | 405.2 | 0 | 202 | 94.4 | 0 | 72 | 0 | 36.2 | 0 | 221.8 | 0 | 129.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 418.95 | 0 | 210
14 - 15 | 2.67 | 0.018 | 0 | 415.6 | 0 | 210.4 | 101.1 | 0 | 61.4 | 0 | 34.4 | 0 | 231 | 0 | 148.6 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 216.3
15 - 16 | 9.798 | 0.012 | 0 | 408 | 0 | 199.2 | 104.2 | 0 | 67.2 | 0 | 38.8 | 0 | 213.2 | 0 | 131.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 204.225
16 - 17 | 7.428 | 0.018 | 0 | 437.2 | 0 | 213.6 | 109.5 | 0 | 69.8 | 0 | 44.8 | 0 | 223.4 | 0 | 143.4 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 450.45 | 0 | 218.925
17 - 18 | 5.244 | 2.868 | 0 | 443.6 | 0 | 241.2 | 111.9 | 0 | 69 | 0 | 51.4 | 0 | 219 | 0 | 171.6 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 454.65 | 0 | 249.375
18 - 19 | 9.996 | 0.012 | 0 | 475.2 | 0 | 221.6 | 114.1 | 0 | 74.6 | 0 | 51.2 | 0 | 245.8 | 0 | 146 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 490.35 | 0 | 227.325
19 - 20 | 6.198 | 0.018 | 0 | 460.4 | 0 | 233.6 | 109.2 | 0 | 65.2 | 0 | 50.8 | 0 | 232.6 | 0 | 167.8 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 238.875
20 - 21 | 9.042 | 2.796 | 0 | 431.6 | 0 | 221.2 | 112.6 | 0 | 72.4 | 0 | 50 | 0 | 210.8 | 0 | 148 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 229.425
21 - 22 | 8.496 | 0.018 | 0 | 412.4 | 0 | 226.4 | 108.9 | 0 | 68.4 | 0 | 46.8 | 0 | 204 | 0 | 157.4 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 427.35 | 0 | 231.525
22 - 23 | 4.254 | 0.012 | 0 | 387.6 | 0 | 222.4 | 105.7 | 0 | 63.4 | 0 | 39.2 | 0 | 198.8 | 0 | 158.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 228.375
23 - 00 | 9.672 | 3.006 | 0 | 371.2 | 0 | 246.4 | 100.6 | 0 | 75.2 | 0 | 36.2 | 0 | 194.6 | 0 | 170.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 254.625
Сумма | 162.018 | 17.994 | 0 | 9183.2 | 0 | 5278.4 | 1896.3 | 0 | 1628.2 | 0 | 962.2 | 0 | 5087.6 | 0 | 3634.4 | 0 | 1238.3 | 0 | 0 | 9482.55 | 0 | 5426.925

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч