## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 9.248 | 9.248 | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 55.8 | 55.7 | 94.8 | 94.8 | 10.4 | 10.6 |  |  | 64 | 64 | 56.2 | 56.1 | 27.2 | 27.2 | 59.2 | 59 | 4.4 | 4.3 | 11.8 | 11.8
01 - 02 | 6.592 | 6.592 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 | 0 | 229.8 | 230.1 | 55.6 | 55.8 | 98.4 | 98.5 | 10.4 | 10.4 |  |  | 60.2 | 60.3 | 55.8 | 55.8 | 27.2 | 27.6 | 59.6 | 59.6 | 4.6 | 4.6 | 11.6 | 11.7
02 - 03 | 7.728 | 7.736 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 227.4 | 227.4 | 54 | 54 | 98 | 97.9 | 11.2 | 10.8 |  |  | 60.6 | 60.5 | 53.4 | 53.4 | 27.2 | 27.2 | 58 | 58 | 4.2 | 4.3 | 11.6 | 11.6
03 - 04 | 7.984 | 7.984 | 0 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 255 | 254.4 | 56 | 55.9 | 123.6 | 123.7 | 10.8 | 11.2 |  |  | 62 | 62 | 53 | 53.1 | 28 | 27.6 | 57.6 | 57.8 | 4.4 | 4.3 | 12 | 11.9
04 - 05 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 152.8 | 152.4 | 0 | 0 | 271.2 | 271.5 | 55.8 | 55.8 | 140.6 | 140.5 | 10.4 | 10.2 |  |  | 62 | 62 | 54 | 54 | 27.2 | 27.2 | 57.6 | 57.4 | 4.2 | 4.2 | 11.4 | 11.5
05 - 06 | 8.864 | 8.856 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 276.6 | 276.9 | 57.2 | 57.3 | 142.4 | 142.5 | 10.4 | 10.4 |  |  | 64.6 | 64.7 | 54.8 | 54.8 | 26.4 | 26.8 | 60.8 | 61 | 4.2 | 4.2 | 13.2 | 13.1
06 - 07 | 5.264 | 5.272 | 0 | 0 | 196 | 196.4 | 0 | 0 | 318.6 | 318.3 | 87.8 | 87.7 | 174.2 | 174 | 10.8 | 11 |  |  | 69.2 | 69.1 | 59.8 | 59.7 | 27.2 | 27.2 | 67.2 | 67.2 | 4 | 4.1 | 13.4 | 13.5
07 - 08 | 9.392 | 9.384 | 0 | 0 | 197.6 | 196.8 | 0 | 0 | 354.6 | 354.9 | 86.6 | 86.6 | 204.2 | 204.3 | 11.2 | 11 |  |  | 73.4 | 73.5 | 61.6 | 61.6 | 27.2 | 26.8 | 72.4 | 72.2 | 4.2 | 4.1 | 11.2 | 11.2
08 - 09 | 4.672 | 4.672 | 0 | 0 | 260.8 | 261.6 | 0 | 0 | 345 | 344.7 | 138 | 138 | 188.2 | 188.2 | 10 | 10.2 |  |  | 74 | 74 | 68 | 68.1 | 25.6 | 26 | 84.8 | 84.8 | 3.4 | 3.5 | 11.6 | 11.6
09 - 10 | 9.328 | 9.32 | 0 | 0 | 240.8 | 240.4 | 0 | 0 | 325.2 | 325.2 | 121.8 | 121.8 | 178.4 | 178.5 | 10.4 | 10.2 |  |  | 67.2 | 67.2 | 65.8 | 65.8 | 30.4 | 30 | 78 | 78.2 | 3.2 | 3.1 | 10 | 9.9
10 - 11 | 4.656 | 4.664 | 0 | 0 | 210.4 | 210.8 | 0 | 0 | 294.6 | 294.6 | 90.8 | 90.8 | 148 | 148 | 10.8 | 11 |  |  | 63.4 | 63.4 | 68.8 | 68.7 | 30.4 | 30.8 | 79.2 | 79.2 | 3 | 3.1 | 9.4 | 9.4
11 - 12 | 9.312 | 9.304 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 280.8 | 281.1 | 96.4 | 96.4 | 135.8 | 135.7 | 10.4 | 10.4 |  |  | 64 | 63.9 | 66.4 | 66.4 | 29.6 | 29.2 | 76 | 76 | 4 | 3.9 | 9.6 | 9.6
12 - 13 | 4.672 | 4.696 | 0 | 0 | 191.2 | 198.4 | 0 | 0 | 289.2 | 285.9 | 83.2 | 83.4 | 148.4 | 142.5 | 10.8 | 10.8 |  |  | 62.8 | 63 | 63.8 | 64 | 30.4 | 29.6 | 69.2 | 71.4 | 3.2 | 3.2 | 8.2 | 8.8
13 - 14 | 9.312 | 9.296 | 0 | 0 | 228.8 | 214.8 | 0 | 0 | 297 | 289.5 | 110 | 109.9 | 153.4 | 152.9 | 9.6 | 9.6 |  |  | 62.4 | 62.2 | 68.2 | 68 | 31.2 | 31.6 | 77.6 | 77.4 | 2.6 | 2.7 | 8.4 | 8.4
14 - 15 | 4.672 | 4.68 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 308.4 | 308.4 | 115 | 114.8 | 164.4 | 164.5 | 10.8 | 10.6 |  |  | 62.4 | 62.5 | 67.8 | 67.8 | 32 | 32 | 79.2 | 79.2 | 2.6 | 2.6 | 9.4 | 9.5
15 - 16 | 9.488 | 9.48 | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 291 | 291.3 | 86.6 | 86.7 | 147.8 | 147.8 | 10.4 | 10.6 |  |  | 62.2 | 62.2 | 67.6 | 67.6 | 32 | 31.6 | 74.4 | 74.4 | 2.8 | 2.7 | 11.6 | 11.6
16 - 17 | 6.192 | 6.192 | 0 | 0 | 213.6 | 214 | 0 | 0 | 308.4 | 308.1 | 90.6 | 90.6 | 155.6 | 155.7 | 10.4 | 10.4 |  |  | 70.4 | 70.4 | 67.2 | 67.2 | 26.4 | 26.4 | 83.6 | 83.6 | 3.8 | 3.8 | 13 | 13
17 - 18 | 8.048 | 8.056 | 0 | 0 | 212.8 | 212.4 | 0 | 0 | 313.8 | 313.8 | 89.2 | 89.2 | 157.4 | 157.3 | 10 | 10 |  |  | 73.6 | 73.5 | 67.6 | 67.6 | 26.4 | 26.4 | 83.2 | 83.2 | 5 | 5.1 | 13.4 | 13.3
18 - 19 | 8.528 | 8.504 | 0 | 0 | 200.8 | 200.8 | 0 | 0 | 309.6 | 309.3 | 87.4 | 87.4 | 150.4 | 150.1 | 11.2 | 11 |  |  | 79 | 78.9 | 63.8 | 63.6 | 26.4 | 26.4 | 73.6 | 73.8 | 5.4 | 5.4 | 12.6 | 12.6
19 - 20 | 5.808 | 5.824 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 84.6 | 84.5 | 151.6 | 151.6 | 10.8 | 11 |  |  | 82 | 82 | 63.6 | 63.5 | 26.4 | 26.8 | 72.4 | 72.2 | 4.4 | 4.4 | 11.6 | 11.5
20 - 21 | 9.696 | 9.696 | 0 | 0 | 188 | 187.6 | 0 | 0 | 295.8 | 295.5 | 81 | 81 | 139 | 139.1 | 11.2 | 11 |  |  | 77.6 | 77.7 | 63 | 63.1 | 27.2 | 26.8 | 68 | 68 | 4.4 | 4.3 | 11.2 | 11.3
21 - 22 | 5.808 | 5.792 | 0 | 0 | 180.8 | 181.2 | 0 | 0 | 267 | 267.3 | 75.6 | 75.7 | 118.8 | 118.7 | 11.2 | 11.4 |  |  | 68.4 | 68.3 | 64 | 64 | 27.2 | 27.2 | 67.6 | 67.6 | 4.4 | 4.5 | 10.2 | 10.2
22 - 23 | 8.704 | 8.712 | 0 | 0 | 167.2 | 167.6 | 0 | 0 | 257.4 | 257.4 | 67.4 | 67.4 | 113.6 | 113.6 | 11.2 | 11.2 |  |  | 66.6 | 66.6 | 61.2 | 61.3 | 26.4 | 26.8 | 63.2 | 63.2 | 4.4 | 4.4 | 9.2 | 9.3
23 - 00 | 9.824 | 9.832 | 0 | 0 | 160 | 159.2 | 0 | 0 | 235.8 | 236.1 | 60.6 | 60.6 | 97.6 | 97.7 | 11.2 | 11 |  |  | 62.2 | 62.3 | 60.2 | 60.1 | 28 | 27.6 | 61.6 | 61.6 | 4.6 | 4.6 | 9 | 9
Сумма | 180.112 | 180.112 | 0 | 0 | 4624 | 4616.8 | 0 | 0 | 6895.8 | 6885.3 | 1987 | 1987 | 3424.6 | 3418.1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 1614.2 | 1614.2 | 1495.6 | 1495.3 | 673.6 | 672.8 | 1684 | 1686 | 95.4 | 95.4 | 264.6 | 265.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч