## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ивантец" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10 | 10.1
1:00 | 10.15 | 10.238
2:00 | 10.012 | 10.125
3:00 | 10.1 | 10.125
4:00 | 10.113 | 10.238
5:00 | 10.075 | 10.238
6:00 | 10.05 | 10.15
7:00 | 10.075 | 10.175
8:00 | 9.975 | 10.137
9:00 | 9.975 | 10.087
10:00 | 10.238 | 10.262
11:00 | 10.15 | 10.175
12:00 | 10.125 | 10.225
13:00 | 9.95 | 10.025
14:00 | 9.962 | 10.075
15:00 | 10.063 | 10.125
16:00 | 9.913 | 10.038
17:00 | 10.05 | 10.15
18:00 | 10.05 | 10.125
19:00 | 9.988 | 10.05
20:00 | 10.05 | 10.125
21:00 | 9.813 | 9.9
22:00 | 9.988 | 10
23:00 | 9.863 | 10.025
24:00 | 9.8 | 9.975
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Ивантец" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2.2 | 438.7052 | - | 339.2189 | - | 2.3 | 642.0151 | - | 466.0662 | - | 97536.193 | - | 262.551 | -
1:00 | 2.1185 | 438.7122 | 28 | 339.2255 | 26.4 | 2.299 | 642.0235 | 33.6 | 466.0724 | 24.8 | 97539.789 | 3.596 | 262.5578 | 0.00683
2:00 | 2.1026 | 438.7191 | 27.6 | 339.2321 | 26.4 | 2.3606 | 642.0321 | 34.4 | 466.0788 | 25.6 | 97542.883 | 3.094 | 262.5647 | 0.00683
3:00 | 2.1185 | 438.7261 | 28 | 339.2387 | 26.4 | 2.2813 | 642.0404 | 33.2 | 466.085 | 24.8 | 97546.22 | 3.337 | 262.5715 | 0.00683
4:00 | 2.0867 | 438.7329 | 27.2 | 339.2453 | 26.4 | 2.3346 | 642.049 | 34.4 | 466.0912 | 24.8 | 97548.198 | 1.978 | 262.5783 | 0.00683
5:00 | 2.1346 | 438.74 | 28.4 | 339.2519 | 26.4 | 2.535 | 642.0587 | 38.8 | 466.0974 | 24.8 | 97550.256 | 2.058 | 262.5851 | 0.00683
6:00 | 2.3961 | 438.7488 | 35.2 | 339.2583 | 25.6 | 2.9841 | 642.0709 | 48.8 | 466.1033 | 23.6 | 97552.735 | 2.479 | 262.592 | 0.00683
7:00 | 2.8597 | 438.7601 | 45.2 | 339.2647 | 25.6 | 3.7345 | 642.0868 | 63.6 | 466.1092 | 23.6 | 97556.127 | 3.392 | 262.5988 | 0.00683
8:00 | 3.4843 | 438.7747 | 58.4 | 339.2708 | 24.4 | 5.2588 | 642.1082 | 85.6 | 466.1198 | 42.4 | 97559.389 | 3.262 | 262.6056 | 0.00683
9:00 | 3.5313 | 438.7898 | 60.4 | 339.2762 | 21.6 | 4.7076 | 642.1272 | 76 | 466.1296 | 39.2 | 97561.489 | 2.1 | 262.6125 | 0.00683
10:00 | 3.5699 | 438.8049 | 60.4 | 339.2821 | 23.6 | 5.2288 | 642.1472 | 80 | 466.1424 | 51.2 | 97563.281 | 1.792 | 262.6193 | 0.00683
11:00 | 2.9945 | 438.8172 | 49.2 | 339.2879 | 23.2 | 3.5078 | 642.1612 | 56 | 466.15 | 30.4 | 97566.179 | 2.898 | 262.6261 | 0.00683
12:00 | 2.6594 | 438.8279 | 42.8 | 339.2935 | 22.4 | 4.332 | 642.1782 | 68 | 466.1599 | 39.6 | 97569.446 | 3.267 | 262.633 | 0.00683
13:00 | 2.3163 | 438.8371 | 36.8 | 339.2986 | 20.4 | 4.8505 | 642.1968 | 74.4 | 466.1717 | 47.2 | 97572.628 | 3.182 | 262.6398 | 0.00683
14:00 | 2.573 | 438.8473 | 40.8 | 339.3043 | 22.8 | 4.5129 | 642.2144 | 70.4 | 466.1822 | 42 | 97573.969 | 1.341 | 262.6466 | 0.00683
15:00 | 2.6309 | 438.8578 | 42 | 339.31 | 22.8 | 5.6866 | 642.2361 | 86.8 | 466.1962 | 56 | 97576.706 | 2.737 | 262.6535 | 0.00683
16:00 | 2.738 | 438.869 | 44.8 | 339.3154 | 21.6 | 4.0003 | 642.2526 | 66 | 466.2038 | 30.4 | 97579.613 | 2.907 | 262.6603 | 0.00683
17:00 | 3.5456 | 438.8835 | 58 | 339.3224 | 28 | 4.4149 | 642.2716 | 76 | 466.2102 | 25.6 | 97583.464 | 3.851 | 262.6671 | 0.00683
18:00 | 3.2892 | 438.8969 | 53.6 | 339.329 | 26.4 | 4.4984 | 642.291 | 77.6 | 466.2166 | 25.6 | 97585.552 | 2.088 | 262.6739 | 0.00683
19:00 | 2.9366 | 438.9086 | 46.8 | 339.3354 | 25.6 | 4.4023 | 642.3098 | 75.2 | 466.2234 | 27.2 | 97587.73 | 2.178 | 262.6808 | 0.00683
20:00 | 2.9198 | 438.9201 | 46 | 339.342 | 26.4 | 4.0489 | 642.327 | 68.8 | 466.2299 | 26 | 97590.984 | 3.254 | 262.6876 | 0.00683
21:00 | 2.535 | 438.9298 | 38.8 | 339.3482 | 24.8 | 3.66 | 642.3425 | 62 | 466.2359 | 24 | 97594.556 | 3.572 | 262.6944 | 0.00683
22:00 | 2.5536 | 438.9396 | 39.2 | 339.3544 | 24.8 | 3.0334 | 642.3549 | 49.6 | 466.2419 | 24 | 97597.327 | 2.771 | 262.7013 | 0.00683
23:00 | 2.3398 | 438.9483 | 34.8 | 339.3605 | 24.4 | 2.601 | 642.3653 | 41.6 | 466.2475 | 22.4 | 97599.641 | 2.314 | 262.7081 | 0.00683
24:00 | 2.1013 | 438.9558 | 30 | 339.3664 | 23.6 | 2.3717 | 642.3745 | 36.8 | 466.2531 | 22.4 | 97602.992 | 3.351 | 262.7149 | 0.00683
Итого |  |  | 1002.4 |  | 590 |  |  | 1437.6 |  | 747.6 |  | 66.799 |  | 0.16392
Максимум | 3.5699 |  |  |  |  | 5.6866
Минимум | 2.0867 |  |  |  |  | 2.2813
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Молодежный | [5 empty] | ВЛ-10кВ Утро |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б-Курья |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Прудишная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 709.9363 | - | 526.4929 | - | 2 | 1845.3271 | - | 1235.8309 | - | 2.2 | 1446.4596 | - | 1145.1785 | - | 0.1 | 123.2648 | - | 76.5753 | -
1:00 | 0.74227 | 709.9426 | 12.6 | 526.4953 | 4.8 | 1.5962 | 1845.3479 | 20.8 | 1235.8511 | 20.2 | 2.0086 | 1446.4853 | 25.7 | 1145.2044 | 25.9 | 0.12709 | 123.2671 | 2.3 | 76.5755 | 0.2
2:00 | 0.76289 | 709.9491 | 13 | 526.4977 | 4.8 | 1.6389 | 1845.3691 | 21.2 | 1235.872 | 20.9 | 1.978 | 1446.5101 | 24.8 | 1145.2304 | 26 | 0.14408 | 123.2697 | 2.6 | 76.5758 | 0.3
3:00 | 0.75914 | 709.9556 | 13 | 526.5 | 4.6 | 1.5727 | 1845.3894 | 20.3 | 1235.8921 | 20.1 | 2.0009 | 1446.5357 | 25.6 | 1145.2562 | 25.8 | 0.12769 | 123.272 | 2.3 | 76.5761 | 0.3
4:00 | 0.77323 | 709.9622 | 13.2 | 526.5024 | 4.8 | 1.5925 | 1845.4103 | 20.9 | 1235.9121 | 20 | 1.9514 | 1446.5599 | 24.2 | 1145.2821 | 25.9 | 0.13258 | 123.2744 | 2.4 | 76.5763 | 0.2
5:00 | 0.90183 | 709.97 | 15.6 | 526.5049 | 5 | 1.6821 | 1845.4334 | 23.1 | 1235.9321 | 20 | 2.0164 | 1446.5857 | 25.8 | 1145.3081 | 26 | 0.13315 | 123.2768 | 2.4 | 76.5766 | 0.3
6:00 | 1.1273 | 709.98 | 20 | 526.5071 | 4.4 | 1.8861 | 1845.4623 | 28.9 | 1235.9505 | 18.4 | 2.2563 | 1446.6181 | 32.4 | 1145.3332 | 25.1 | 0.15658 | 123.2796 | 2.8 | 76.5771 | 0.5
7:00 | 1.2135 | 709.9908 | 21.6 | 526.5093 | 4.4 | 2.5355 | 1845.5043 | 42 | 1235.9694 | 18.9 | 2.6493 | 1446.6591 | 41 | 1145.3584 | 25.2 | 0.22082 | 123.2836 | 4 | 76.5774 | 0.3
8:00 | 2.958 | 710.0142 | 46.8 | 526.5225 | 26.4 | 2.311 | 1845.5429 | 38.6 | 1235.9859 | 16.5 | 3.269 | 1446.7131 | 54 | 1145.3831 | 24.7 | 0.23678 | 123.2879 | 4.3 | 76.5775 | 0.1
9:00 | 2.281 | 710.032 | 35.6 | 526.5331 | 21.2 | 2.4288 | 1845.583 | 40.1 | 1236.0043 | 18.4 | 3.3513 | 1446.7699 | 56.8 | 1145.405 | 21.9 | 0.19276 | 123.2914 | 3.5 | 76.5776 | 0.1
10:00 | 2.9118 | 710.0535 | 43 | 526.5485 | 30.8 | 2.3238 | 1845.6199 | 36.9 | 1236.0248 | 20.5 | 3.3756 | 1446.8267 | 56.8 | 1145.4281 | 23.1 | 0.18725 | 123.2948 | 3.4 | 76.5777 | 0.1
11:00 | 1.1336 | 710.0629 | 18.8 | 526.5527 | 8.4 | 2.3764 | 1845.6571 | 37.2 | 1236.0467 | 21.9 | 2.8411 | 1446.8728 | 46.1 | 1145.4513 | 23.2 | 0.15974 | 123.2977 | 2.9 | 76.5778 | 0.1
12:00 | 1.9468 | 710.078 | 30.2 | 526.5619 | 18.4 | 2.3974 | 1845.6948 | 37.7 | 1236.0685 | 21.8 | 2.4875 | 1446.9121 | 39.3 | 1145.4736 | 22.3 | 0.18175 | 123.301 | 3.3 | 76.5779 | 0.1
13:00 | 2.3435 | 710.0953 | 34.6 | 526.5743 | 24.8 | 2.5067 | 1845.7345 | 39.7 | 1236.0908 | 22.3 | 2.1819 | 1446.9462 | 34.1 | 1145.4938 | 20.2 | 0.15454 | 123.3038 | 2.8 | 76.5781 | 0.2
14:00 | 2.0828 | 710.1109 | 31.2 | 526.585 | 21.4 | 2.4358 | 1845.7735 | 39 | 1236.1117 | 20.9 | 2.4368 | 1446.9842 | 38 | 1145.5165 | 22.7 | 0.13763 | 123.3063 | 2.5 | 76.5781 | 0
15:00 | 3.1952 | 710.1342 | 46.6 | 526.6023 | 34.6 | 2.5097 | 1845.8137 | 40.2 | 1236.1332 | 21.5 | 2.4691 | 1447.023 | 38.8 | 1145.539 | 22.5 | 0.15974 | 123.3092 | 2.9 | 76.5782 | 0.1
16:00 | 1.3842 | 710.1459 | 23.4 | 526.6069 | 9.2 | 2.6097 | 1845.856 | 42.3 | 1236.1546 | 21.4 | 2.566 | 1447.0642 | 41.2 | 1145.5608 | 21.8 | 0.19276 | 123.3127 | 3.5 | 76.5783 | 0.1
17:00 | 1.372 | 710.1582 | 24.6 | 526.6089 | 4 | 3.0423 | 1845.9072 | 51.2 | 1236.1754 | 20.8 | 3.3215 | 1447.1178 | 53.6 | 1145.5885 | 27.7 | 0.2213 | 123.3167 | 4 | 76.5787 | 0.4
18:00 | 1.4339 | 710.171 | 25.6 | 526.6113 | 4.8 | 3.0689 | 1845.959 | 51.8 | 1236.196 | 20.6 | 3.0414 | 1447.1666 | 48.8 | 1145.6144 | 25.9 | 0.26981 | 123.3216 | 4.9 | 76.5788 | 0.1
19:00 | 1.3561 | 710.1831 | 24.2 | 526.6136 | 4.6 | 3.0643 | 1846.01 | 51 | 1236.2183 | 22.3 | 2.7541 | 1447.2097 | 43.1 | 1145.6398 | 25.4 | 0.20092 | 123.3252 | 3.6 | 76.5794 | 0.6
20:00 | 1.2114 | 710.1939 | 21.6 | 526.6157 | 4.2 | 2.8395 | 1846.0572 | 47.2 | 1236.2391 | 20.8 | 2.7323 | 1447.2521 | 42.4 | 1145.6656 | 25.8 | 0.19463 | 123.3287 | 3.5 | 76.5799 | 0.5
21:00 | 1.1877 | 710.2045 | 21.2 | 526.6177 | 4 | 2.4942 | 1846.098 | 40.8 | 1236.2588 | 19.7 | 2.3885 | 1447.2877 | 35.6 | 1145.6904 | 24.8 | 0.16552 | 123.3317 | 3 | 76.5801 | 0.2
22:00 | 0.99079 | 710.2132 | 17.4 | 526.62 | 4.6 | 2.0667 | 1846.1302 | 32.2 | 1236.2781 | 19.3 | 2.4111 | 1447.3238 | 36.1 | 1145.7152 | 24.8 | 0.14324 | 123.3343 | 2.6 | 76.5802 | 0.1
23:00 | 0.81125 | 710.2202 | 14 | 526.6223 | 4.6 | 1.7925 | 1846.1574 | 27.2 | 1236.296 | 17.9 | 2.2186 | 1447.3561 | 32.3 | 1145.7393 | 24.1 | 0.13224 | 123.3367 | 2.4 | 76.5803 | 0.1
24:00 | 0.76598 | 710.2268 | 13.2 | 526.6245 | 4.4 | 1.6317 | 1846.1811 | 23.7 | 1236.3138 | 17.8 | 2.0075 | 1447.3839 | 27.8 | 1145.7629 | 23.6 | 0.12111 | 123.3389 | 2.2 | 76.5803 | 0
Итого |  |  | 581 |  | 263.2 |  |  | 854 |  | 482.9 |  |  | 924.3 |  | 584.4 |  |  | 74.1 |  | 5
Максимум | 3.1952 |  |  |  |  | 3.0689 |  |  |  |  | 3.3756 |  |  |  |  | 0.26981
Минимум | 0.74227 |  |  |  |  | 1.5727 |  |  |  |  | 1.9514 |  |  |  |  | 0.1
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22