## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 680.4 | 85.2 | 72.4 | 282.4 | 0 | 0 | 7.2 | 667.2 | 48
01 - 02 |  |  | 0 | 694.8 | 0 | 77.6 | 291.2 | 0 | 0 | 3.6 | 676 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 685.2 | 31.2 | 76.4 | 306.4 | 0 | 0 | 6.6 | 669.6 | 18.4
03 - 04 |  |  | 0 | 681.6 | 144 | 74.4 | 290.4 | 0 | 0 | 6 | 669.6 | 40
04 - 05 |  |  | 0 | 676.8 | 38.4 | 73.2 | 278.4 | 0 | 0 | 3 | 664 | 24
05 - 06 |  |  | 0 | 686.4 | 0 | 77.6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 661.6 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 699.6 | 45.6 | 109.2 | 270.4 | 0 | 0 | 4.8 | 640.8 | 20.8
07 - 08 |  |  | 0 | 788.4 | 130.8 | 219.6 | 264 | 0 | 1.2 | 2.4 | 618.4 | 59.2
08 - 09 |  |  | 0 | 1045.2 | 0 | 281.2 | 295.2 | 0 | 78.6 | 58.8 | 713.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 1077.6 | 0 | 303.6 | 306.4 | 0 | 88.8 | 7.2 | 710.4 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 1087.2 | 51.6 | 340.8 | 310.4 | 0 | 97.2 | 12 | 673.6 | 13.6
11 - 12 |  |  | 0 | 1065.6 | 45.6 | 317.2 | 305.6 | 0 | 98.4 | 7.8 | 676.8 | 34.4
12 - 13 |  |  | 0 | 967.2 | 0 | 283.6 | 326.4 | 0 | 44.4 | 3 | 669.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 1126.8 | 0 | 304.8 | 332.8 | 0 | 114 | 12.6 | 728.8 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 1114.8 | 220.8 | 316.4 | 347.2 | 0 | 108 | 2.4 | 713.6 | 59.2
15 - 16 |  |  | 0 | 1063.2 | 0 | 275.2 | 351.2 | 0 | 106.2 | 19.8 | 708 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 950.4 | 0 | 191.6 | 330.4 | 0 | 76.8 | 39 | 706.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 878.4 | 52.8 | 164.4 | 317.6 | 0 | 52.8 | 18 | 688 | 13.6
18 - 19 |  |  | 0 | 926.4 | 98.4 | 156.4 | 304 | 0 | 85.8 | 0.6 | 706.4 | 31.2
19 - 20 |  |  | 0 | 777.6 | 153.6 | 128.8 | 305.6 | 0 | 19.8 | 2.4 | 669.6 | 63.2
20 - 21 |  |  | 0 | 751.2 | 0 | 117.6 | 318.4 | 0 | 0 | 0.6 | 692.8 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 757.2 | 0 | 115.6 | 321.6 | 0 | 0 | 2.4 | 700 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 729.6 | 166.8 | 94.4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 696 | 76
23 - 00 |  |  | 0 | 742.8 | 0 | 77.6 | 320.8 | 0 | 0 | 1.2 | 726.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 20654.4 | 1264.8 | 4249.6 | 7344.8 | 0 | 972 | 221.4 | 16447.2 | 501.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч