## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 76 | 76 | 48 | 48 | 97.4 | 97.4 | 26.4 | 26.6 | 0 | 0 | 2085.6 | 2072.4 | 422.8 | 424.2 | 0 | 0
01 - 02 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 72.6 | 72.6 | 44.4 | 44.5 | 92.8 | 92.7 | 23.2 | 23 | 105.6 | 118.8 | 818.4 | 831.6 | 393.4 | 393.4 | 0 | 0
02 - 03 | 244.8 | 243.6 | 0 | 0 | 72.4 | 72.4 | 45.6 | 45.6 | 92.6 | 92.7 | 31.6 | 31.6 | 26.4 | 26.4 | 765.6 | 752.4 | 399 | 399 | 0 | 0
03 - 04 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 71.2 | 71.1 | 46 | 46 | 93.6 | 93.7 | 46 | 46.2 | 26.4 | 13.2 | 686.4 | 699.6 | 410.2 | 409.5 | 0 | 0
04 - 05 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 71.2 | 71.3 | 48 | 48 | 112.4 | 112.3 | 38.8 | 38.6 | 0 | 0 | 1663.2 | 1650 | 443.8 | 443.8 | 0 | 0
05 - 06 | 283.2 | 284.4 | 0 | 0 | 71.8 | 71.7 | 56.8 | 56.7 | 118 | 118.1 | 36.4 | 36.6 | 0 | 0 | 2877.6 | 2877.6 | 484.4 | 484.4 | 0 | 0
06 - 07 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 65.6 | 65.7 | 135.2 | 135.1 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 3511.2 | 3511.2 | 546 | 546.7 | 0 | 0
07 - 08 | 333.6 | 332.4 | 0 | 0 | 74.8 | 74.9 | 63 | 62.9 | 152.2 | 152.3 | 41.2 | 41 | 0 | 0 | 4356 | 4356 | 625.8 | 625.8 | 0 | 0
08 - 09 | 340.8 | 340.8 | 0 | 0 | 77.8 | 77.7 | 63.4 | 63.4 | 146.2 | 146.2 | 51.6 | 51.8 | 0 | 0 | 4356 | 4356 | 632.8 | 632.8 | 0 | 0
09 - 10 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 75.4 | 75.4 | 62.6 | 62.7 | 119 | 118.9 | 58.8 | 58.6 | 0 | 0 | 4461.6 | 4474.8 | 617.4 | 617.4 | 0 | 0
10 - 11 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 72 | 71.9 | 66 | 66 | 115.6 | 115.7 | 46.8 | 47 | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 604.8 | 604.1 | 0 | 0
11 - 12 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 74.8 | 75 | 54.4 | 54.3 | 114.2 | 114.2 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 4514.4 | 4514.4 | 564.2 | 564.2 | 0 | 0
12 - 13 | 314.4 | 316.8 | 0 | 0 | 70.2 | 70.2 | 55.2 | 55.4 | 140.8 | 140.9 | 47.6 | 47.6 | 132 | 132 | 660 | 646.8 | 597.8 | 599.9 | 0 | 0
13 - 14 | 312 | 309.6 | 0 | 0 | 71.8 | 71.8 | 60.2 | 60.3 | 133.8 | 133.7 | 43.2 | 43 | 0 | 13.2 | 2191.2 | 2217.6 | 568.4 | 567.7 | 0 | 0
14 - 15 | 324 | 325.2 | 0 | 0 | 72.6 | 72.7 | 61.8 | 61.6 | 146.4 | 146.5 | 42 | 42.2 | 0 | 0 | 4646.4 | 4620 | 557.2 | 556.5 | 0 | 0
15 - 16 | 324 | 324 | 0 | 0 | 77.6 | 77.5 | 61.8 | 61.8 | 136.6 | 136.6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4408.8 | 4408.8 | 564.2 | 564.2 | 0 | 0
16 - 17 | 324 | 325.2 | 0 | 0 | 79.6 | 79.8 | 63.4 | 63.4 | 124.6 | 124.6 | 55.2 | 55 | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4 | 582.4 | 582.4 | 0 | 0
17 - 18 | 324 | 324 | 0 | 0 | 87.2 | 87 | 63.2 | 63.3 | 121.6 | 121.6 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 2824.8 | 2838 | 568.4 | 568.4 | 0 | 0
18 - 19 | 357.6 | 355.2 | 0 | 0 | 85 | 85 | 68.8 | 68.7 | 142.6 | 142.5 | 57.6 | 57.8 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 595 | 594.3 | 0 | 0
19 - 20 | 338.4 | 338.4 | 0 | 0 | 83.4 | 83.4 | 66.4 | 66.4 | 138.4 | 138.4 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 4197.6 | 4184.4 | 576.8 | 576.8 | 0 | 0
20 - 21 | 328.8 | 330 | 0 | 0 | 78 | 78 | 66 | 65.9 | 134.6 | 134.6 | 50.4 | 50.2 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 588 | 588 | 0 | 0
21 - 22 | 314.4 | 315.6 | 0 | 0 | 78.4 | 78.3 | 68 | 68 | 115.6 | 115.5 | 52 | 52.2 | 0 | 0 | 2983.2 | 2983.2 | 581 | 581 | 0 | 0
22 - 23 | 295.2 | 292.8 | 0 | 0 | 76.8 | 77 | 65.6 | 65.6 | 106 | 106 | 44.4 | 44.4 | 26.4 | 13.2 | 1240.8 | 1254 | 508.2 | 508.2 | 0 | 0
23 - 00 | 271.2 | 272.4 | 0 | 0 | 76.8 | 76.7 | 51.8 | 51.8 | 101.6 | 101.7 | 40 | 39.8 | 0 | 0 | 2191.2 | 2191.2 | 453.6 | 453.6 | 0 | 0
Сумма | 7272 | 7273.2 | 0 | 0 | 1818.2 | 1818.2 | 1416 | 1416 | 2931.8 | 2931.9 | 1074 | 1074 | 316.8 | 316.8 | 70540.8 | 70540.8 | 12885.6 | 12886.3 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч