## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 3.512 | 7.856 | 0 | 647.2 | 0 | 188 | 139.2 | 147 | 0 | 9 | 205.6 | 154.8 | 81.3 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 207.2 | 206.5
01 - 02 | 4.538 | 9.896 | 0 | 644 | 0 | 184.8 | 147.6 | 149.4 | 0 | 9 | 200.8 | 144.6 | 80.4 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 205.8 | 205.8
02 - 03 | 4.54 | 9.808 | 0 | 632.8 | 0 | 182.4 | 135.6 | 147.6 | 0 | 9.6 | 200 | 148.2 | 78 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 203 | 203
03 - 04 | 4.52 | 9.49 | 0 | 635.2 | 0 | 181.6 | 138.8 | 156.4 | 0 | 9 | 196 | 142.5 | 79.2 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6
04 - 05 | 4.502 | 7.968 | 0 | 649.6 | 0 | 184.8 | 155.6 | 157.2 | 0 | 9 | 182.4 | 153.6 | 80.1 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 203 | 203.7
05 - 06 | 4.478 | 6.57 | 0 | 698.4 | 0 | 189.6 | 196 | 155.6 | 0 | 9 | 171.2 | 174.3 | 83.1 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 207.2 | 206.5
06 - 07 | 4.462 | 7.992 | 0 | 751.2 | 0 | 205.6 | 188.8 | 174.4 | 0 | 9 | 189.6 | 197.4 | 90 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 224 | 224
07 - 08 | 4.43 | 6.302 | 0 | 805.6 | 0 | 212 | 199.6 | 176 | 0 | 9.6 | 189.6 | 238.8 | 95.7 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 228.2 | 228.9
08 - 09 | 3.78 | 8.722 | 0 | 828 | 0 | 208.8 | 194 | 175.2 | 0 | 9 | 220.8 | 236.7 | 94.8 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 228.2 | 228.2
09 - 10 | 3.26 | 8.008 | 0 | 816.8 | 0 | 208 | 200.4 | 165.2 | 0 | 10.2 | 231.2 | 219.3 | 91.8 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 228.2 | 227.5
10 - 11 | 1.802 | 2.854 | 0 | 803.2 | 0 | 202.4 | 187.2 | 168.4 | 0 | 9.6 | 235.2 | 210.6 | 87.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 217 | 216.3
11 - 12 | 2.908 | 3.524 | 0 | 794.4 | 0 | 209.6 | 180 | 179.4 | 0 | 9 | 236 | 197.7 | 92.1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 224 | 225.4
12 - 13 | 4.568 | 2.394 | 0 | 792 | 0 | 208.8 | 187.6 | 184.4 | 0 | 9.6 | 222.4 | 196.2 | 87.6 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6
13 - 14 | 4.528 | 3.884 | 0 | 807.2 | 0 | 207.2 | 183.2 | 193.6 | 0 | 9 | 223.2 | 207 | 89.7 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 222.6 | 219.1
14 - 15 | 4.522 | 3.644 | 0 | 832 | 0 | 211.2 | 204 | 193.2 | 0 | 9.6 | 219.2 | 214.2 | 94.5 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 225.4 | 226.1
15 - 16 | 4.526 | 3.946 | 0 | 836.8 | 0 | 223.2 | 189.2 | 197.6 | 0 | 10.2 | 240 | 208.8 | 103.8 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4
16 - 17 | 4.544 | 5.176 | 0 | 829.6 | 0 | 233.6 | 164.8 | 185.4 | 0 | 9 | 258.4 | 219.9 | 111.3 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 249.2 | 249.2
17 - 18 | 4.598 | 2.948 | 0 | 850.4 | 0 | 249.6 | 169.6 | 193.2 | 0 | 9.6 | 251.2 | 235.8 | 116.7 | 0 | 123 | 0 | 0 | 264.6 | 263.9
18 - 19 | 4.6 | 3.624 | 0 | 855.2 | 0 | 262.4 | 182 | 189.8 | 0 | 9.6 | 257.6 | 223.8 | 127.5 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2
19 - 20 | 4.528 | 4.76 | 0 | 868.8 | 0 | 260 | 197.2 | 186.2 | 0 | 10.2 | 244.8 | 239.4 | 121.5 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 275.8 | 275.8
20 - 21 | 4.55 | 7.642 | 0 | 839.2 | 0 | 249.6 | 172.4 | 183.2 | 0 | 9.6 | 246.4 | 236.4 | 117.9 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 268.8 | 268.1
21 - 22 | 4.582 | 7.034 | 0 | 800 | 0 | 249.6 | 162 | 164.8 | 0 | 9.6 | 247.2 | 225 | 115.2 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 267.4 | 268.1
22 - 23 | 4.6 | 6.372 | 0 | 748.8 | 0 | 221.6 | 153.2 | 160.8 | 0 | 9 | 237.6 | 196.2 | 100.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 238 | 238
23 - 00 | 4.624 | 5.748 | 0 | 712 | 0 | 202.4 | 153.6 | 169.4 | 0 | 9 | 212 | 175.8 | 88.5 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4
Сумма | 101.502 | 146.162 | 0 | 18478.4 | 0 | 5136.8 | 4181.6 | 4153.4 | 0 | 225 | 5318.4 | 4797 | 2308.2 | 0 | 2585.1 | 0 | 0 | 5546.8 | 5543.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч