## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 | 0.2368 | 0.1472 | 0 | 414.4 | 0 | 324.4 | 264 | 49.5 | 45 | 0 | 54 | 328.4
01 - 02 | 0.1764 | 0.1424 | 0 | 405.2 | 0 | 269.6 | 255.6 | 48 | 45.6 | 0 | 54.9 | 272.6
02 - 03 | 0.1728 | 0.1432 | 0 | 397.2 | 0 | 275.2 | 259.5 | 47.4 | 42.9 | 0 | 46.5 | 278.8
03 - 04 | 0.0348 | 0.1356 | 0 | 396.4 | 0 | 288 | 248.7 | 47.4 | 42.6 | 0 | 56.1 | 291.4
04 - 05 | 0.1552 | 0.1396 | 0 | 430 | 0 | 329.6 | 267 | 48.3 | 42 | 0 | 71.7 | 333.4
05 - 06 | 0.1744 | 0.132 | 0 | 501.2 | 0 | 331.6 | 261.9 | 107.4 | 47.1 | 0 | 83.1 | 335.4
06 - 07 | 0.2412 | 0.1448 | 0 | 553.2 | 0 | 354.4 | 288.6 | 133.8 | 54 | 0 | 75.3 | 358.6
07 - 08 | 0.1376 | 0.1328 | 0 | 627.2 | 0 | 405.2 | 307.8 | 161.4 | 78 | 0 | 78.6 | 409.6
08 - 09 | 0.0764 | 0.1344 | 0 | 708 | 0 | 396 | 346.5 | 204 | 69.9 | 0 | 85.8 | 400.4
09 - 10 | 0.1976 | 0.1452 | 0 | 727.2 | 0 | 331.2 | 329.1 | 231.6 | 76.5 | 0 | 88.8 | 335.2
10 - 11 | 0.1004 | 0.134 | 0 | 692.4 | 0 | 369.2 | 329.7 | 203.7 | 72 | 0 | 85.8 | 373.2
11 - 12 | 0.0564 | 0.1572 | 0 | 670.4 | 0 | 372 | 346.8 | 176.4 | 57.9 | 0 | 87.6 | 376.4
12 - 13 | 0.0008 | 0.1384 | 0 | 648.4 | 0 | 375.6 | 344.7 | 172.8 | 43.5 | 0 | 85.8 | 379.6
13 - 14 | 0.1752 | 0.142 | 0 | 666.8 | 0 | 410.4 | 323.4 | 192.6 | 55.5 | 0 | 93.9 | 414.8
14 - 15 | 0.1944 | 0.1332 | 0 | 614.4 | 0 | 390.8 | 315.6 | 160.2 | 51 | 0 | 86.4 | 395.6
15 - 16 | 0.1888 | 0.164 | 0 | 617.2 | 0 | 366 | 346.2 | 133.2 | 50.7 | 0 | 85.5 | 370.4
16 - 17 | 0.1392 | 0.1564 | 0 | 596.8 | 0 | 397.6 | 364.8 | 97.8 | 50.1 | 0 | 82.8 | 402.4
17 - 18 | 0.1988 | 0.1436 | 0 | 587.6 | 0 | 374 | 348.3 | 113.7 | 47.4 | 0 | 76.5 | 378.2
18 - 19 | 0.4332 | 0.1588 | 0 | 603.2 | 0 | 400.4 | 379.8 | 100.5 | 44.4 | 0 | 76.5 | 405
19 - 20 | 0.2696 | 0.1724 | 0 | 615.2 | 0 | 398.4 | 374.1 | 92.4 | 55.2 | 0 | 92.4 | 402.8
20 - 21 | 0.2476 | 0.1588 | 0 | 594 | 0 | 395.6 | 387.3 | 85.2 | 46.5 | 0 | 73.2 | 400
21 - 22 | 0.3396 | 0.1716 | 0 | 552 | 0 | 370.8 | 351 | 72.3 | 44.1 | 0 | 82.8 | 375.2
22 - 23 | 0.3044 | 0.1696 | 0 | 508.8 | 0 | 359.6 | 330 | 68.4 | 43.8 | 0 | 65.4 | 364.2
23 - 00 | 0.2716 | 0.1664 | 0 | 466.4 | 0 | 342.4 | 310.8 | 58.2 | 41.4 | 0 | 54.3 | 346.4
Сумма | 4.5232 | 3.5636 | 0 | 13593.6 | 0 | 8628 | 7681.2 | 2806.2 | 1247.1 | 0 | 1823.7 | 8728

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч