## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Борки" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.345 | 6.285
1:00 | 6.3975 | 6.315
2:00 | 6.39 | 6.3225
3:00 | 6.4275 | 6.33
4:00 | 6.495 | 6.39
5:00 | 6.4275 | 6.375
6:00 | 6.45 | 6.345
7:00 | 6.39 | 6.3375
8:00 | 6.3 | 6.21
9:00 | 6.1425 | 6.1575
10:00 | 6.3675 | 6.4275
11:00 | 6.1575 | 6.225
12:00 | 6.255 | 6.33
13:00 | 6.3675 | 6.285
14:00 | 6.2175 | 6.135
15:00 | 6.285 | 6.2175
16:00 | 6.1425 | 6.0825
17:00 | 6.2175 | 6.2325
18:00 | 6.2625 | 6.3375
19:00 | 6.24 | 6.3225
20:00 | 6.315 | 6.2325
21:00 | 6.3225 | 6.2625
22:00 | 6.3375 | 6.3075
23:00 | 6.2625 | 6.2475
24:00 | 6.255 | 6.255
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Борки" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 98.4 | 15109.3331 | - | 7523.1274 | - | 122.28 | 1168.14 | - | 636.298 | - | 28681.312 | - | 2742.854 | -
1:00 | 130.7134 | 15109.5088 | 1265.04 | 7523.2184 | 655.2 | 123.1623 | 1168.3017 | 1164.24 | 636.3908 | 668.16 | 28694.888 | 13.576 | 2742.958 | 0.104
2:00 | 124.4953 | 15109.6747 | 1194.48 | 7523.3078 | 643.68 | 124.2168 | 1168.461 | 1146.96 | 636.4907 | 719.28 | 28708.548 | 13.66 | 2743.066 | 0.108
3:00 | 121.5677 | 15109.8361 | 1162.08 | 7523.3962 | 636.48 | 127.4049 | 1168.6229 | 1165.68 | 636.5955 | 754.56 | 28722.294 | 13.746 | 2743.176 | 0.11
4:00 | 118.0237 | 15109.9922 | 1123.92 | 7523.4831 | 625.68 | 127.294 | 1168.7846 | 1164.24 | 636.7003 | 754.56 | 28736.118 | 13.824 | 2743.286 | 0.11
5:00 | 125.1534 | 15110.1582 | 1195.2 | 7523.5744 | 657.36 | 126.0741 | 1168.9435 | 1144.08 | 636.806 | 761.04 | 28749.944 | 13.826 | 2743.398 | 0.112
6:00 | 133.6416 | 15110.3367 | 1285.2 | 7523.6696 | 685.44 | 133.0639 | 1169.116 | 1242 | 636.91 | 748.8 | 28763.626 | 13.682 | 2743.506 | 0.108
7:00 | 151.0229 | 15110.5445 | 1496.16 | 7523.7649 | 686.16 | 151.0266 | 1169.3202 | 1470.24 | 637.0128 | 740.16 | 28777.21 | 13.584 | 2743.612 | 0.106
8:00 | 178.9301 | 15110.7961 | 1811.52 | 7523.8652 | 722.16 | 164.9678 | 1169.5464 | 1628.64 | 637.1186 | 761.76 | 28790.738 | 13.528 | 2743.714 | 0.102
9:00 | 185.6831 | 15111.0611 | 1908 | 7523.9589 | 674.64 | 211.4536 | 1169.8259 | 2012.4 | 637.2746 | 1123.2 | 28803.888 | 13.15 | 2743.804 | 0.09
10:00 | 197.6864 | 15111.3425 | 2026.08 | 7524.0607 | 732.96 | 232.377 | 1170.1293 | 2184.48 | 637.4526 | 1281.6 | 28817.016 | 13.128 | 2743.898 | 0.094
11:00 | 199.5884 | 15111.6266 | 2045.52 | 7524.1635 | 740.16 | 217.8633 | 1170.4174 | 2074.32 | 637.6131 | 1155.6 | 28830.178 | 13.162 | 2743.996 | 0.098
12:00 | 191.379 | 15111.8994 | 1964.16 | 7524.261 | 702 | 216.7781 | 1170.7018 | 2047.68 | 637.7768 | 1178.64 | 28843.282 | 13.104 | 2744.086 | 0.09
13:00 | 186.664 | 15112.1636 | 1902.24 | 7524.3612 | 721.44 | 186.5424 | 1170.9553 | 1825.2 | 637.9012 | 895.68 | 28856.664 | 13.382 | 2744.188 | 0.102
14:00 | 183.295 | 15112.4228 | 1866.24 | 7524.4602 | 712.8 | 197.2686 | 1171.2181 | 1892.16 | 638.043 | 1020.96 | 28869.77 | 13.106 | 2744.282 | 0.094
15:00 | 183.2453 | 15112.6826 | 1870.56 | 7524.5574 | 699.84 | 197.1304 | 1171.4812 | 1894.32 | 638.1838 | 1013.76 | 28882.788 | 13.018 | 2744.374 | 0.092
16:00 | 186.9658 | 15112.948 | 1910.88 | 7524.6557 | 707.76 | 199.872 | 1171.7532 | 1958.4 | 638.3163 | 954 | 28895.71 | 12.922 | 2744.464 | 0.09
17:00 | 187.3663 | 15113.2151 | 1923.12 | 7524.7511 | 686.88 | 206.5676 | 1172.0329 | 2013.84 | 638.4561 | 1006.56 | 28908.544 | 12.834 | 2744.554 | 0.09
18:00 | 186.416 | 15113.4806 | 1911.6 | 7524.8467 | 688.32 | 192.9448 | 1172.2972 | 1902.96 | 638.5804 | 894.96 | 28921.596 | 13.052 | 2744.646 | 0.092
19:00 | 188.1091 | 15113.7485 | 1928.88 | 7524.9432 | 694.8 | 190.3619 | 1172.5584 | 1880.64 | 638.7021 | 876.24 | 28934.572 | 12.976 | 2744.74 | 0.094
20:00 | 185.3804 | 15114.0116 | 1894.32 | 7525.0408 | 702.72 | 181.7601 | 1172.8057 | 1780.56 | 638.8227 | 868.32 | 28947.756 | 13.184 | 2744.836 | 0.096
21:00 | 176.4316 | 15114.2609 | 1794.96 | 7525.1366 | 689.76 | 167.3025 | 1173.0351 | 1651.68 | 638.93 | 772.56 | 28961.002 | 13.246 | 2744.934 | 0.098
22:00 | 175.5357 | 15114.5058 | 1763.28 | 7525.2397 | 742.32 | 159.8041 | 1173.2522 | 1563.12 | 639.0367 | 768.24 | 28974.276 | 13.274 | 2745.036 | 0.102
23:00 | 150.1147 | 15114.7138 | 1497.6 | 7525.3312 | 658.8 | 143.2675 | 1173.4438 | 1379.52 | 639.1383 | 731.52 | 28987.564 | 13.288 | 2745.136 | 0.1
24:00 | 133.7135 | 15114.8967 | 1316.88 | 7525.4179 | 624.24 | 132.1402 | 1173.6184 | 1257.12 | 639.2359 | 702.72 | 29000.682 | 13.118 | 2745.234 | 0.098
Итого |  |  | 40057.92 |  | 16491.6 |  |  | 39444.48 |  | 21152.88 |  | 319.37 |  | 2.38
Максимум | 199.5884 |  |  |  |  | 232.377
Минимум | 98.4 |  |  |  |  | 122.28
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-6кВ Город-6 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ Город-8 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ ФВО-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ПЭС |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ФВО-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-5 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ Город-9
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 40 | 6922.2464 | - | 2938.9291 | - | 0.2048 | - | 0.3004 | - | 58.4 | 8115.6112 | - | 4331.655 | - | 0.281 | - | 0.3008 | - | 0 | 3205.8031 | - | 1576.0951 | - | 0 | 1286.2776 | - | 607.0069 | - |  | 3446.4041 | - | 1425.6151 | - | 58.8 | 7354.0666 | - | 4440.6804 | - | 0.0424 | - | 0.0748 | - | 54.3 | 3122.2019 | - | 1594.2423 | - | 0.0533 | - | 0.2269 | -
1:00 | 67.4379 | 6922.3835 | 658.08 | 2938.9973 | 327.36 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 63.4969 | 8115.7373 | 605.28 | 4331.7249 | 335.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 9.1801 | 3446.441 | 88.56 | 1425.6345 | 46.56 | 55.8718 | 7354.178 | 534.72 | 4440.7411 | 291.36 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 57.9216 | 3122.3521 | 540.72 | 1594.3328 | 325.8 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
2:00 | 66.7891 | 6922.5174 | 642.72 | 2939.0685 | 341.76 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 58.0739 | 8115.8522 | 551.52 | 4331.7896 | 310.56 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 8.7866 | 3446.4757 | 83.28 | 1425.6542 | 47.28 | 57.5322 | 7354.2888 | 531.84 | 4440.8103 | 332.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 57.6237 | 3122.4997 | 531.36 | 1594.4258 | 334.8 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
3:00 | 66.2371 | 6922.6495 | 634.08 | 2939.1404 | 345.12 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 55.6202 | 8115.962 | 527.04 | 4331.852 | 299.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 8.737 | 3446.5108 | 84.24 | 1425.6727 | 44.4 | 60.9636 | 7354.4039 | 552.48 | 4440.8872 | 369.12 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 57.537 | 3122.6468 | 529.56 | 1594.5191 | 335.88 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
4:00 | 65.238 | 6922.7789 | 621.12 | 2939.2125 | 346.08 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 53.1292 | 8116.0666 | 502.08 | 4331.9121 | 288.48 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 9.149 | 3446.5478 | 88.8 | 1425.6916 | 45.36 | 60.7805 | 7354.5189 | 552 | 4440.9635 | 366.24 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 57.0975 | 3122.792 | 522.72 | 1594.6129 | 337.68 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
5:00 | 67.8118 | 6922.9142 | 649.44 | 2939.286 | 352.8 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 57.6525 | 8116.18 | 544.32 | 4331.9775 | 313.92 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 9.3767 | 3446.5849 | 89.04 | 1425.7125 | 50.16 | 61.97 | 7354.635 | 557.28 | 4441.043 | 381.6 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 54.548 | 3122.9304 | 498.24 | 1594.703 | 324.36 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
6:00 | 70.7667 | 6923.0577 | 688.8 | 2939.3583 | 347.04 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 63.3137 | 8116.3042 | 596.16 | 4332.0499 | 347.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 8.9442 | 3446.6208 | 86.16 | 1425.7315 | 45.6 | 65.1708 | 7354.76 | 600 | 4441.1222 | 380.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 58.7378 | 3123.0847 | 555.48 | 1594.7914 | 318.24 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
7:00 | 81.4281 | 6923.2285 | 819.84 | 2939.4291 | 339.84 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 69.933 | 8116.4448 | 674.88 | 4332.1237 | 354.24 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 9.7325 | 3446.6608 | 96 | 1425.7503 | 45.12 | 67.5792 | 7354.8954 | 649.92 | 4441.1944 | 346.56 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 73.4616 | 3123.2857 | 723.6 | 1594.8866 | 342.72 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
8:00 | 93.0886 | 6923.4269 | 952.32 | 2939.502 | 349.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 86.1778 | 8116.6236 | 858.24 | 4332.2032 | 381.6 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 13.4047 | 3446.7185 | 138.48 | 1425.7697 | 46.56 | 73.934 | 7355.0471 | 728.16 | 4441.2663 | 345.12 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 77.4009 | 3123.4971 | 761.04 | 1594.9877 | 363.96 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
9:00 | 93.4249 | 6923.6287 | 968.64 | 2939.5674 | 313.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 92.5049 | 8116.8191 | 938.4 | 4332.28 | 368.64 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 18.3582 | 3446.7984 | 191.76 | 1425.7935 | 57.12 | 111.8776 | 7355.2574 | 1009.44 | 4441.4088 | 684 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 81.9361 | 3123.7224 | 811.08 | 1595.0915 | 373.68 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
10:00 | 94.4417 | 6923.8327 | 979.2 | 2939.6335 | 317.28 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 103.5117 | 8117.037 | 1045.92 | 4332.3681 | 422.88 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 22.1289 | 3446.895 | 231.84 | 1425.8212 | 66.48 | 124.6887 | 7355.4844 | 1089.6 | 4441.578 | 812.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 86.968 | 3123.9618 | 861.84 | 1595.2011 | 394.56 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
11:00 | 94.8285 | 6924.0371 | 981.12 | 2939.7012 | 324.96 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 104.967 | 8117.2585 | 1063.2 | 4332.4561 | 422.4 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 27.108 | 3447.0132 | 283.68 | 1425.8556 | 82.56 | 107.6436 | 7355.6844 | 960 | 4441.7185 | 674.4 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 84.2033 | 3124.1922 | 829.44 | 1595.3102 | 392.76 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
12:00 | 90.4442 | 6924.2314 | 932.64 | 2939.7677 | 319.2 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 101.1544 | 8117.4732 | 1030.56 | 4332.5377 | 391.68 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 26.9353 | 3447.1309 | 282.48 | 1425.8889 | 79.92 | 113.3898 | 7355.8914 | 993.6 | 4441.8716 | 734.88 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 78.0561 | 3124.4065 | 771.48 | 1595.4098 | 358.56 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
13:00 | 89.3639 | 6924.4224 | 916.8 | 2939.8362 | 328.8 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 97.4448 | 8117.6781 | 983.52 | 4332.6212 | 400.8 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 26.7949 | 3447.2475 | 279.84 | 1425.9237 | 83.52 | 82.365 | 7356.054 | 780.48 | 4441.964 | 443.52 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 77.6238 | 3124.6186 | 763.56 | 1595.511 | 364.32 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
14:00 | 89.1555 | 6924.6135 | 917.28 | 2939.903 | 320.64 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 94.4519 | 8117.8756 | 948 | 4332.7048 | 401.28 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 25.686 | 3447.3597 | 269.28 | 1425.9556 | 76.56 | 100.3072 | 7356.2434 | 909.12 | 4442.0905 | 607.2 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 72.2013 | 3124.8167 | 713.16 | 1595.6034 | 332.64 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
15:00 | 88.0522 | 6924.8024 | 906.72 | 2939.9685 | 314.4 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 95.5086 | 8118.0762 | 962.88 | 4332.7872 | 395.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 25.0253 | 3447.4686 | 261.36 | 1425.9881 | 78 | 97.7817 | 7356.4291 | 891.36 | 4442.2122 | 584.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 75.1088 | 3125.0226 | 741.24 | 1595.6999 | 347.4 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
16:00 | 92.1695 | 6925.0006 | 951.36 | 2940.0357 | 322.56 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 95.0176 | 8118.2758 | 958.08 | 4332.8691 | 393.12 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 25.9583 | 3447.582 | 272.16 | 1426.0203 | 77.28 | 95.224 | 7356.618 | 906.72 | 4442.3174 | 504.96 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 79.0171 | 3125.2388 | 778.32 | 1595.8023 | 368.64 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
17:00 | 93.8134 | 6925.2031 | 972 | 2940.1018 | 317.28 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 93.8202 | 8118.4738 | 950.4 | 4332.9477 | 377.28 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 25.897 | 3447.6944 | 269.76 | 1426.0549 | 83.04 | 97.3104 | 7356.8098 | 920.64 | 4442.4271 | 526.56 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 83.6223 | 3125.4673 | 822.6 | 1595.9113 | 392.4 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
18:00 | 93.1571 | 6925.4038 | 963.36 | 2940.1686 | 320.64 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 93.5174 | 8118.6711 | 947.04 | 4333.0262 | 376.8 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 24.5185 | 3447.7999 | 253.2 | 1426.0905 | 85.44 | 84.2387 | 7356.9812 | 822.72 | 4442.512 | 407.52 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 84.1189 | 3125.6967 | 825.84 | 1596.0219 | 398.16 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
19:00 | 95.7517 | 6925.6107 | 993.12 | 2940.2354 | 320.64 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 92.6701 | 8118.8658 | 934.56 | 4333.106 | 383.04 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 22.0533 | 3447.895 | 228.24 | 1426.1219 | 75.36 | 85.164 | 7357.1543 | 830.88 | 4442.5982 | 413.76 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 83.0447 | 3125.9244 | 819.72 | 1596.1285 | 383.76 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
20:00 | 99.0374 | 6925.8246 | 1026.72 | 2940.3048 | 333.12 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 86.7916 | 8119.0463 | 866.4 | 4333.1851 | 379.68 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 16.8456 | 3447.9673 | 173.52 | 1426.1469 | 60 | 88.5766 | 7357.332 | 852.96 | 4442.6924 | 452.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 76.2361 | 3126.1336 | 753.12 | 1596.226 | 351 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
21:00 | 95.8148 | 6926.0299 | 985.44 | 2940.3768 | 345.6 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 80.9789 | 8119.2148 | 808.8 | 4333.2587 | 353.28 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 13.462 | 3448.0243 | 136.8 | 1426.169 | 53.04 | 80.4369 | 7357.4953 | 783.84 | 4442.7742 | 392.64 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 73.1756 | 3126.3363 | 729.72 | 1596.3154 | 321.84 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
22:00 | 90.9012 | 6926.223 | 926.88 | 2940.4497 | 349.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 85.0565 | 8119.3889 | 835.68 | 4333.3423 | 401.28 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 10.9424 | 3448.0691 | 107.52 | 1426.1905 | 51.6 | 73.9776 | 7357.6459 | 722.88 | 4442.8486 | 357.12 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 74.6331 | 3126.5397 | 732.24 | 1596.4138 | 354.24 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
23:00 | 79.7152 | 6926.3905 | 804 | 2940.5183 | 329.28 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 70.6508 | 8119.533 | 691.68 | 4333.4128 | 338.4 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 9.3263 | 3448.1068 | 90.48 | 1426.2098 | 46.32 | 71.2493 | 7357.7878 | 681.12 | 4442.9263 | 372.96 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 62.4109 | 3126.7084 | 607.32 | 1596.4989 | 306.36 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
24:00 | 71.2471 | 6926.5382 | 708.96 | 2940.5843 | 316.8 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 62.818 | 8119.6595 | 607.2 | 4333.4787 | 316.32 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1286.2776 | 0 | 607.0069 | 0 | 8.5381 | 3448.1414 | 83.04 | 1426.2273 | 42 | 62.5363 | 7357.9114 | 593.28 | 4442.9962 | 335.52 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 60.7926 | 3126.8695 | 579.96 | 1596.5879 | 320.4 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
Итого |  |  | 20600.64 |  | 7944.96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19431.84 |  | 8753.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4169.52 |  | 1469.28 |  |  | 18455.04 |  | 11115.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16803.36 |  | 8444.16 |  | 0 |  | 0
Максимум | 99.0374 | [8 empty] | 104.967 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.108 |  |  |  |  | 124.6887 | [8 empty] | 86.968
Минимум | 40 | [8 empty] | 53.1292 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.5381 |  |  |  |  | 55.8718 | [8 empty] | 54.3
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22