## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сараево" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.18
1:00 | 10.26
2:00 | 10.24
3:00 | 10.29
4:00 | 10.15
5:00 | 10.13
6:00 | 10.08
7:00 | 9.96
8:00 | 9.98
9:00 | 10.2
10:00 | 10.09
11:00 | 10.25
12:00 | 10.03
13:00 | 10.09
14:00 | 10.06
15:00 | 10.14
16:00 | 10.29
17:00 | 10.19
18:00 | 10.15
19:00 | 10.25
20:00 | 10.28
21:00 | 10.23
22:00 | 10.15
23:00 | 10.24
24:00 | 10.25
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сараево" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 8.55 | 1846.0332 | - | 1743.7683 | - | 149199.536 | - | 5654.263 | -
1:00 | 9.6823 | 1846.0753 | 126.3 | 1743.8091 | 122.4 | 149207.046 | 7.51 | 5654.4949 | 0.23187
2:00 | 9.3346 | 1846.1141 | 116.4 | 1743.8502 | 123.3 | 149214.654 | 7.608 | 5654.7267 | 0.23187
3:00 | 9.1399 | 1846.1516 | 112.5 | 1743.8909 | 122.1 | 149222.257 | 7.603 | 5654.9586 | 0.23187
4:00 | 9.2194 | 1846.1897 | 114.3 | 1743.9317 | 122.4 | 149229.871 | 7.614 | 5655.1905 | 0.23187
5:00 | 8.9131 | 1846.2288 | 117.3 | 1743.9689 | 111.6 | 149237.283 | 7.412 | 5655.4224 | 0.23187
6:00 | 9.7165 | 1846.2751 | 138.9 | 1744.0052 | 108.9 | 149244.6 | 7.317 | 5655.6542 | 0.23187
7:00 | 11.1497 | 1846.3324 | 171.9 | 1744.0409 | 107.1 | 149251.843 | 7.243 | 5655.8861 | 0.23187
8:00 | 12.5085 | 1846.3978 | 196.2 | 1744.0791 | 114.6 | 149259.086 | 7.243 | 5656.118 | 0.23187
9:00 | 18.1813 | 1846.4901 | 276.9 | 1744.1391 | 180 | 149266.196 | 7.11 | 5656.3499 | 0.23187
10:00 | 21.0353 | 1846.5911 | 303 | 1744.2167 | 232.8 | 149273.487 | 7.291 | 5656.5818 | 0.23187
11:00 | 18.9767 | 1846.6816 | 271.5 | 1744.2875 | 212.4 | 149280.817 | 7.33 | 5656.8136 | 0.23187
12:00 | 18.5939 | 1846.7697 | 264.3 | 1744.3576 | 210.3 | 149288.167 | 7.35 | 5657.0455 | 0.23187
13:00 | 15.4288 | 1846.8441 | 223.2 | 1744.4141 | 169.5 | 149295.578 | 7.411 | 5657.2774 | 0.23187
14:00 | 17.7441 | 1846.9298 | 257.1 | 1744.4789 | 194.4 | 149302.679 | 7.101 | 5657.5093 | 0.23187
15:00 | 16.0334 | 1847.0062 | 229.2 | 1744.5388 | 179.7 | 149309.919 | 7.24 | 5657.7411 | 0.23187
16:00 | 15.7163 | 1847.0827 | 229.5 | 1744.5954 | 169.8 | 149317.203 | 7.284 | 5657.973 | 0.23187
17:00 | 16.2981 | 1847.1634 | 242.1 | 1744.6522 | 170.4 | 149324.566 | 7.363 | 5658.2049 | 0.23187
18:00 | 17.1813 | 1847.2476 | 252.6 | 1744.7133 | 183.3 | 149331.921 | 7.355 | 5658.4368 | 0.23187
19:00 | 15.7433 | 1847.3256 | 234 | 1744.7681 | 164.4 | 149339.271 | 7.35 | 5658.6686 | 0.23187
20:00 | 15.4981 | 1847.4009 | 225.9 | 1744.8241 | 168 | 149346.683 | 7.412 | 5658.9005 | 0.23187
21:00 | 15.5428 | 1847.4747 | 221.4 | 1744.8825 | 175.2 | 149354.197 | 7.514 | 5659.1324 | 0.23187
22:00 | 15.2654 | 1847.5461 | 214.2 | 1744.9412 | 176.1 | 149361.628 | 7.431 | 5659.3643 | 0.23187
23:00 | 11.8211 | 1847.6006 | 163.5 | 1744.9876 | 139.2 | 149369.013 | 7.385 | 5659.5961 | 0.23187
24:00 | 9.6475 | 1847.644 | 130.2 | 1745.0267 | 117.3 | 149376.417 | 7.404 | 5659.828 | 0.23187
Итого |  |  | 4832.4 |  | 3775.2 |  | 176.881 |  | 5.565
Максимум | 21.0353
Минимум | 8.55
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Берсенево | [5 empty] | ВЛ-10кВ Исады |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Селиваново |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Артемьевская
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 10.0731 | - | 4.1347 | - |  | 918.9103 | - | 972.8974 | - |  | 2374.5189 | - | 2577.5191 | - |  | 1582.8093 | - | 1189.693 | -
1:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.3778 | 918.9248 | 14.5 | 972.9178 | 20.4 | 3.9754 | 2374.5651 | 46.2 | 2577.5746 | 55.5 | 4.3668 | 1582.8525 | 64.8 | 1189.7235 | 45.75
2:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.391 | 918.939 | 14.2 | 972.9387 | 20.9 | 3.7936 | 2374.6074 | 42.3 | 2577.629 | 54.4 | 4.1617 | 1582.892 | 59.25 | 1189.7548 | 46.95
3:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.4018 | 918.9534 | 14.4 | 972.9597 | 21 | 3.6449 | 2374.648 | 40.6 | 2577.6813 | 52.3 | 4.0727 | 1582.9297 | 56.55 | 1189.7866 | 47.7
4:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.431 | 918.9683 | 14.9 | 972.981 | 21.3 | 3.6893 | 2374.6894 | 41.4 | 2577.734 | 52.7 | 4.0811 | 1582.9677 | 57 | 1189.8182 | 47.4
5:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.3636 | 918.9837 | 15.4 | 973.0004 | 19.4 | 3.5159 | 2374.7313 | 41.9 | 2577.7822 | 48.2 | 4.0349 | 1583.0071 | 59.1 | 1189.8471 | 43.35
6:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.468 | 919.003 | 19.3 | 973.0188 | 18.4 | 3.8727 | 2374.784 | 52.7 | 2577.8288 | 46.6 | 4.338 | 1583.0511 | 66 | 1189.8758 | 43.05
7:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.7458 | 919.0289 | 25.9 | 973.0371 | 18.3 | 4.1553 | 2374.8446 | 60.6 | 2577.8738 | 45 | 5.2258 | 1583.1074 | 84.45 | 1189.9047 | 43.35
8:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.8307 | 919.0566 | 27.7 | 973.0555 | 18.4 | 4.9398 | 2374.9178 | 73.2 | 2577.9257 | 51.9 | 5.712 | 1583.1702 | 94.2 | 1189.9337 | 43.5
9:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 2.0274 | 919.0865 | 29.9 | 973.077 | 21.5 | 6.7072 | 2375.0178 | 100 | 2577.9953 | 69.6 | 9.3964 | 1583.2675 | 145.95 | 1189.9927 | 88.5
10:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 3.3616 | 919.1312 | 44.7 | 973.1186 | 41.6 | 7.847 | 2375.1289 | 111.1 | 2578.0846 | 89.3 | 9.8003 | 1583.3647 | 145.8 | 1190.0608 | 102.15
11:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 2.5744 | 919.1653 | 34.1 | 973.1506 | 32 | 6.6394 | 2375.2239 | 95 | 2578.1589 | 74.3 | 9.7077 | 1583.4587 | 141 | 1190.1314 | 105.9
12:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 2.6901 | 919.1994 | 34.1 | 973.1856 | 35 | 7.5833 | 2375.3307 | 106.8 | 2578.2459 | 87 | 8.3199 | 1583.5403 | 122.4 | 1190.1905 | 88.65
13:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.676 | 919.222 | 22.6 | 973.206 | 20.4 | 5.1717 | 2375.4053 | 74.6 | 2578.303 | 57.1 | 8.5293 | 1583.6238 | 125.25 | 1190.2513 | 91.2
14:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.6141 | 919.2445 | 22.5 | 973.2248 | 18.8 | 7.3536 | 2375.5102 | 104.9 | 2578.3857 | 82.7 | 8.7297 | 1583.7095 | 128.55 | 1190.3132 | 92.85
15:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.6036 | 919.267 | 22.5 | 973.2433 | 18.5 | 5.9765 | 2375.5936 | 83.4 | 2578.4552 | 69.5 | 8.408 | 1583.7911 | 122.4 | 1190.3741 | 91.35
16:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.8047 | 919.2935 | 26.5 | 973.2626 | 19.3 | 6.5659 | 2375.6869 | 93.3 | 2578.5295 | 74.3 | 7.3007 | 1583.8636 | 108.75 | 1190.4247 | 75.9
17:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.7772 | 919.3203 | 26.8 | 973.2806 | 18 | 6.2418 | 2375.7771 | 90.2 | 2578.5982 | 68.7 | 8.2199 | 1583.9461 | 123.75 | 1190.4804 | 83.55
18:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.7483 | 919.3466 | 26.3 | 973.2984 | 17.8 | 6.9971 | 2375.8783 | 101.2 | 2578.6751 | 76.9 | 8.4032 | 1584.0288 | 124.05 | 1190.5397 | 88.95
19:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.6621 | 919.3699 | 23.3 | 973.3176 | 19.2 | 6.0918 | 2375.968 | 89.7 | 2578.7399 | 64.8 | 7.9426 | 1584.1088 | 120 | 1190.5931 | 80.1
20:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.6175 | 919.3917 | 21.8 | 973.3373 | 19.7 | 6.4922 | 2376.0614 | 93.4 | 2578.8119 | 72 | 7.3576 | 1584.182 | 109.8 | 1190.6439 | 76.2
21:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.5689 | 919.4116 | 19.9 | 973.3577 | 20.4 | 4.4765 | 2376.124 | 62.6 | 2578.8638 | 51.9 | 9.4485 | 1584.2738 | 137.7 | 1190.7122 | 102.45
22:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.4708 | 919.4292 | 17.6 | 973.3778 | 20.1 | 6.4096 | 2376.2108 | 86.8 | 2578.9414 | 77.6 | 7.3838 | 1584.3464 | 108.9 | 1190.7644 | 78.3
23:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.3809 | 919.4451 | 15.9 | 973.3972 | 19.4 | 5.56 | 2376.2837 | 72.9 | 2579.0113 | 69.9 | 4.8852 | 1584.3955 | 73.65 | 1190.7974 | 49.5
24:00 | 0 | 10.0731 | 0 | 4.1347 | 0 | 1.3466 | 919.46 | 14.9 | 973.4166 | 19.4 | 3.698 | 2376.329 | 45.3 | 2579.0609 | 49.6 | 4.6178 | 1584.4415 | 69 | 1190.8292 | 47.7
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 549.7 |  | 519.2 |  |  | 1810.1 |  | 1541.8 |  |  | 2448.3 |  | 1704.3
Максимум | 0 |  |  |  |  | 3.3616 |  |  |  |  | 7.847 |  |  |  |  | 9.8003
Минимум | 0 |  |  |  |  | 1.3466 |  |  |  |  | 3.5159 |  |  |  |  | 4.0349
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22