## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 8.292 | 5.98 | 0 | 275.2 | 0 | 175.4 | 130.05 | 0 | 7.3 | 26.6 | 175 | 0 | 111.75 | 0 | 0
01 - 02 | 8.232 | 5.984 | 0 | 267 | 0 | 166.8 | 130.35 | 0 | 7.5 | 26.1 | 166.2 | 0 | 103.65 | 0 | 0
02 - 03 | 2.228 | 3.34 | 0 | 267.4 | 0 | 166.6 | 128.85 | 0 | 7.4 | 27.4 | 166.4 | 0 | 104.55 | 0 | 0
03 - 04 | 6.38 | 2.596 | 0 | 268.2 | 0 | 173.4 | 129.45 | 0 | 7.4 | 28 | 173 | 0 | 104.1 | 0 | 0
04 - 05 | 4.056 | 1.744 | 0 | 270.6 | 0 | 228.6 | 131.85 | 0 | 7.6 | 27.7 | 228 | 0 | 104.25 | 0 | 0
05 - 06 | 7.176 | 4.732 | 0 | 272.6 | 0 | 261 | 131.7 | 0 | 7.6 | 25.9 | 260.6 | 0 | 108.15 | 0 | 0
06 - 07 | 7.716 | 5.856 | 0 | 284 | 0 | 273.6 | 134.25 | 0 | 8 | 27.1 | 273 | 0 | 115.35 | 0 | 0
07 - 08 | 2.028 | 5.844 | 0 | 315.8 | 0 | 277.4 | 139.35 | 0 | 9.4 | 29.5 | 276.8 | 0 | 138.3 | 0 | 0
08 - 09 | 4.812 | 2.128 | 0 | 301 | 0 | 242.4 | 127.5 | 0 | 9.5 | 28.6 | 241.8 | 0 | 135.9 | 0 | 0
09 - 10 | 4.676 | 3.704 | 0 | 294.6 | 0 | 230.8 | 120.75 | 0 | 9 | 24 | 230.4 | 0 | 141.6 | 0 | 0.2
10 - 11 | 2.016 | 0.176 | 0 | 301.2 | 0 | 217.2 | 122.4 | 0 | 8.6 | 24.6 | 217 | 0 | 146.25 | 0 | 0
11 - 12 | 6.136 | 4.728 | 0 | 292.6 | 0 | 208.4 | 126 | 0 | 8.1 | 26.4 | 207.8 | 0 | 132.9 | 0 | 0
12 - 13 | 2.128 | 0.172 | 0 | 306 | 0 | 191.8 | 127.95 | 0 | 7.7 | 27.6 | 191.6 | 0 | 143.4 | 0 | 0
13 - 14 | 3.12 | 1.48 | 0 | 300.6 | 0 | 176 | 124.35 | 0 | 7.5 | 29.1 | 175.6 | 0 | 140.55 | 0 | 0.2
14 - 15 | 4.8 | 2.596 | 0 | 298.4 | 0 | 182.2 | 123.3 | 0 | 8.8 | 28.1 | 182.2 | 0 | 138.9 | 0 | 0
15 - 16 | 6.096 | 4.032 | 0 | 307.4 | 0 | 201.4 | 131.85 | 0 | 7.9 | 29.1 | 200.8 | 0 | 139.05 | 0 | 0
16 - 17 | 3.916 | 1.4 | 0 | 334 | 0 | 257.6 | 147 | 0 | 8.7 | 31.4 | 257 | 0 | 147.75 | 0 | 0
17 - 18 | 7.452 | 4.912 | 0 | 338.2 | 0 | 279.4 | 155.25 | 0 | 8.2 | 33 | 279 | 0 | 142.8 | 0 | 0
18 - 19 | 5.268 | 1.204 | 0 | 347.8 | 0 | 300 | 158.55 | 0 | 8.7 | 33.1 | 299.4 | 0 | 148.05 | 0.2 | 0
19 - 20 | 9.14 | 5.944 | 0 | 333.8 | 0 | 262.6 | 149.55 | 0 | 8.7 | 33.6 | 261.8 | 0 | 142.65 | 0.2 | 0
20 - 21 | 9.172 | 5.988 | 0 | 324 | 0 | 218.6 | 146.85 | 0 | 9.3 | 30.7 | 217.8 | 0 | 138 | 0 | 0
21 - 22 | 9.244 | 6.02 | 0 | 313.6 | 0 | 195.4 | 144.15 | 0 | 8.7 | 31.1 | 194.8 | 0 | 130.35 | 0.2 | 0
22 - 23 | 9.116 | 6.028 | 0 | 302.6 | 0 | 189.6 | 143.7 | 0 | 8.4 | 32.2 | 189.2 | 0 | 119.1 | 0.2 | 0
23 - 00 | 8.452 | 6.068 | 0 | 286.6 | 0 | 181.8 | 137.25 | 0 | 8 | 30.3 | 181.2 | 0 | 111.75 | 0 | 0
Сумма | 141.652 | 92.656 | 0 | 7203.2 | 0 | 5258 | 3242.25 | 0 | 198 | 691.2 | 5246.4 | 0 | 3089.1 | 0.8 | 0.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч