## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 | 2.82 | 2.165 | 0 | 28.8 | 0 | 27.6 | 28.8 | 27.3
01 - 02 | 2.849 | 2.192 | 0 | 28.8 | 0 | 26.4 | 28.9 | 26
02 - 03 | 2.846 | 2.183 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 28.3 | 24.7
03 - 04 | 2.834 | 2.188 | 0 | 29.4 | 0 | 23.2 | 29.5 | 22.9
04 - 05 | 2.832 | 2.196 | 0 | 30.6 | 0 | 23 | 30.7 | 22.7
05 - 06 | 2.829 | 2.177 | 0 | 31.6 | 0 | 23.6 | 31.5 | 23.2
06 - 07 | 2.835 | 2.178 | 0 | 38.2 | 0 | 32.6 | 38.3 | 32.3
07 - 08 | 2.784 | 2.155 | 0 | 42.2 | 0 | 35.6 | 42.5 | 35.6
08 - 09 | 2.747 | 2.108 | 0 | 46 | 0 | 32.8 | 46.1 | 32.5
09 - 10 | 2.721 | 2.087 | 0 | 46 | 0 | 29.6 | 46.3 | 29.3
10 - 11 | 2.78 | 2.137 | 0 | 46.8 | 0 | 31.2 | 47.2 | 31
11 - 12 | 2.785 | 2.125 | 0 | 43.4 | 0 | 38.8 | 43.4 | 38.7
12 - 13 | 2.909 | 2.225 | 0 | 42 | 0 | 42.6 | 42.2 | 42.3
13 - 14 | 2.797 | 2.145 | 0 | 39.6 | 0 | 33.2 | 39.7 | 32.9
14 - 15 | 2.767 | 2.122 | 0 | 37.2 | 0 | 30 | 37.3 | 29.8
15 - 16 | 2.786 | 2.127 | 0 | 34.8 | 0 | 38 | 34.9 | 37.8
16 - 17 | 2.736 | 2.104 | 0 | 39 | 0 | 39.4 | 39.1 | 39.2
17 - 18 | 2.798 | 2.13 | 0 | 40.4 | 0 | 43.4 | 40.8 | 43.4
18 - 19 | 2.731 | 2.105 | 0 | 38.6 | 0 | 41.8 | 38.6 | 41.5
19 - 20 | 2.783 | 2.148 | 0 | 40.2 | 0 | 35.6 | 40.6 | 35.5
20 - 21 | 2.784 | 2.147 | 0 | 39 | 0 | 35.4 | 39.1 | 35.3
21 - 22 | 2.824 | 2.155 | 0 | 36.8 | 0 | 35.4 | 37 | 35.3
22 - 23 | 2.803 | 2.164 | 0 | 36 | 0 | 32.8 | 36.1 | 32.5
23 - 00 | 2.791 | 2.153 | 0 | 32.4 | 0 | 31.2 | 32.5 | 31.1
Сумма | 67.171 | 51.616 | 0 | 896.2 | 0 | 788.2 | 899.4 | 782.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч