## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "К.Городок" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 113.99 | 112.06 | 35 | 34.3 | 10.313 | 10.325
1:00 | 114.81 | 113.71 | 35.263 | 34.563 | 10.387 | 10.387
2:00 | 114.81 | 112.89 | 35.263 | 34.563 | 10.462 | 10.462
3:00 | 114.81 | 112.89 | 35.263 | 34.563 | 10.462 | 10.387
4:00 | 115.64 | 114.54 | 35.263 | 34.3 | 10.387 | 10.3
5:00 | 114.81 | 112.89 | 34.737 | 34.037 | 10.238 | 10.15
6:00 | 114.81 | 112.89 | 34.694 | 34.037 | 10.3 | 10.225
7:00 | 114.81 | 112.89 | 34.694 | 34.563 | 10.225 | 10.375
8:00 | 112.34 | 111.24 | 34.431 | 34.563 | 10.188 | 10.45
9:00 | 110.69 | 108.76 | 34.737 | 34.563 | 10.225 | 10.3
10:00 | 112.34 | 110.41 | 35.525 | 34.563 | 10.488 | 10.45
11:00 | 111.51 | 110.41 | 35.263 | 34.825 | 10.413 | 10.45
12:00 | 113.16 | 112.06 | 35.525 | 35.088 | 10.512 | 10.45
13:00 | 113.99 | 112.89 | 35 | 34.3 | 10.337 | 10.3
14:00 | 112.34 | 111.24 | 35 | 34.563 | 10.225 | 10.225
15:00 | 113.16 | 111.24 | 35 | 34.825 | 10.375 | 10.45
16:00 | 109.86 | 108.76 | 34.781 | 34.563 | 10.313 | 10.375
17:00 | 112.34 | 111.1 | 35.569 | 35.044 | 10.488 | 10.512
18:00 | 113.16 | 111.93 | 35.044 | 34.737 | 10.387 | 10.4
19:00 | 113.16 | 111.93 | 35.044 | 34.737 | 10.387 | 10.4
20:00 | 113.16 | 111.93 | 35.306 | 34.956 | 10.45 | 10.462
21:00 | 113.99 | 112.75 | 35.569 | 34.956 | 10.525 | 10.462
22:00 | 114.81 | 113.57 | 35.306 | 34.65 | 10.413 | 10.387
23:00 | 113.16 | 111.93 | 34.781 | 34.388 | 10.337 | 10.313
24:00 | 113.16 | 111.93 | 34.781 | 34.125 | 10.25 | 10.313
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "К.Городок" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 13.8 | 2023.7423 | - | 1135.2887 | - | 15.9 | 32372.9101 | - | 4798.2381 | - | 13.2 | 7641.3353 | - | 1238.9161 | - | 1.36 | 843.4798 | - | 169.2766 | - | 101.4 | 11452.7382 | - | 2416.4981 | - | 161 | 3219.2749 | - | 1455.4477 | - | 1515.6492 | - | 1933.1116 | - | 10561.1388 | - | 2432.6572 | -
1:00 | 13.6181 | 2023.8537 | 2450.8 | 1135.3412 | 1155 | 15.7347 | 32373.0352 | 2752.2 | 4798.3059 | 1491.6 | 12.8609 | 7641.3733 | 798 | 1238.9277 | 243.6 | 1.3595 | 843.484 | 88.2 | 169.2766 | 0 | 99.8684 | 11452.8753 | 1645.2 | 2416.5618 | 764.4 | 156.255 | 3219.405 | 2602 | 1455.5044 | 1134 | 1515.6804 | 1.248 | 1933.1643 | 2.1066 | 10561.592 | 18.128 | 2432.7012 | 1.7607
2:00 | 12.8186 | 2023.957 | 2272.6 | 1135.3938 | 1157.2 | 15.6238 | 32373.1581 | 2703.8 | 4798.3756 | 1533.4 | 12.775 | 7641.4108 | 787.5 | 1238.94 | 258.3 | 1.2948 | 843.488 | 84 | 169.2766 | 0 | 91.829 | 11452.9988 | 1482 | 2416.6256 | 765.6 | 154.989 | 3219.5329 | 2558 | 1455.5632 | 1176 | 1515.7124 | 1.28 | 1933.2169 | 2.1066 | 10562.0372 | 17.808 | 2432.7452 | 1.7607
3:00 | 12.5464 | 2024.0587 | 2237.4 | 1135.4441 | 1106.6 | 15.3807 | 32373.2801 | 2684 | 4798.4424 | 1469.6 | 12.6934 | 7641.4481 | 783.3 | 1238.9521 | 254.1 | 1.3272 | 843.4921 | 86.1 | 169.2766 | 0 | 89.1916 | 11453.1196 | 1449.6 | 2416.6859 | 723.6 | 152.5293 | 3219.6597 | 2536 | 1455.619 | 1116 | 1515.7428 | 1.216 | 1933.2696 | 2.1066 | 10562.4876 | 18.016 | 2432.7892 | 1.7607
4:00 | 12.8243 | 2024.1631 | 2296.8 | 1135.4946 | 1111 | 15.7145 | 32373.4045 | 2736.8 | 4798.5111 | 1511.4 | 12.867 | 7641.4858 | 791.7 | 1238.9647 | 264.6 | 1.2948 | 843.4961 | 84 | 169.2766 | 0 | 91.4288 | 11453.2447 | 1501.2 | 2416.7451 | 710.4 | 156.0497 | 3219.7892 | 2590 | 1455.6766 | 1152 | 1515.7756 | 1.312 | 1933.3223 | 2.1066 | 10562.944 | 18.256 | 2432.8333 | 1.7607
5:00 | 12.829 | 2024.2689 | 2327.6 | 1135.5422 | 1047.2 | 15.1579 | 32373.5276 | 2708.2 | 4798.5714 | 1326.6 | 13.0857 | 7641.5247 | 816.9 | 1238.9757 | 231 | 1.5538 | 843.5009 | 100.8 | 169.2766 | 0 | 91.0299 | 11453.3702 | 1506 | 2416.802 | 682.8 | 150.4059 | 3219.9166 | 2548 | 1455.7259 | 986 | 1515.806 | 1.216 | 1933.3749 | 2.1066 | 10563.3732 | 17.168 | 2432.8773 | 1.7607
6:00 | 14.2878 | 2024.3887 | 2635.6 | 1135.5906 | 1064.8 | 16.1377 | 32373.6609 | 2932.6 | 4798.6308 | 1306.8 | 14.9716 | 7641.5696 | 942.9 | 1238.9868 | 233.1 | 1.9746 | 843.507 | 128.1 | 169.2766 | 0 | 99.7335 | 11453.5106 | 1684.8 | 2416.8575 | 666 | 159.6774 | 3220.0538 | 2744 | 1455.7729 | 940 | 1515.8376 | 1.264 | 1933.4276 | 2.1066 | 10563.814 | 17.632 | 2432.9213 | 1.7607
7:00 | 17.2613 | 2024.5363 | 3247.2 | 1135.6414 | 1117.6 | 19.6562 | 32373.8248 | 3605.8 | 4798.6996 | 1513.6 | 18.1689 | 7641.6246 | 1155 | 1238.998 | 235.2 | 2.2335 | 843.5139 | 144.9 | 169.2766 | 0 | 120.5987 | 11453.6848 | 2090.4 | 2416.9121 | 655.2 | 195.6851 | 3220.2236 | 3396 | 1455.8254 | 1050 | 1515.8684 | 1.232 | 1933.4803 | 2.1066 | 10564.2636 | 17.984 | 2432.9653 | 1.7607
8:00 | 19.9594 | 2024.7041 | 3691.6 | 1135.7079 | 1463 | 22.9197 | 32374.0117 | 4111.8 | 4798.7892 | 1971.2 | 20.7679 | 7641.6873 | 1316.7 | 1239.0116 | 285.6 | 2.2012 | 843.5207 | 142.8 | 169.2766 | 0 | 139.4133 | 11453.8824 | 2371.2 | 2416.9862 | 889.2 | 228.3945 | 3220.4188 | 3904 | 1455.8956 | 1404 | 1515.8988 | 1.216 | 1933.5329 | 2.1066 | 10564.7144 | 18.032 | 2433.0093 | 1.7607
9:00 | 22.0478 | 2024.8835 | 3946.8 | 1135.7949 | 1914 | 25.2485 | 32374.2126 | 4419.8 | 4798.8977 | 2387 | 22.8365 | 7641.7551 | 1423.8 | 1239.0311 | 409.5 | 1.8777 | 843.5265 | 121.8 | 169.2767 | 2.1 | 152.9373 | 11454.0927 | 2523.6 | 2417.083 | 1161.6 | 252.0827 | 3220.63 | 4224 | 1455.984 | 1768 | 1515.9296 | 1.232 | 1933.5856 | 2.1066 | 10565.1692 | 18.192 | 2433.0533 | 1.7607
10:00 | 21.5667 | 2025.056 | 3795 | 1135.8859 | 2002 | 25.7754 | 32374.4158 | 4470.4 | 4799.0119 | 2512.4 | 23.7472 | 7641.8237 | 1440.6 | 1239.0571 | 546 | 1.9746 | 843.5326 | 128.1 | 169.2767 | 0 | 143.9795 | 11454.289 | 2355.6 | 2417.1777 | 1136.4 | 256.5588 | 3220.8437 | 4274 | 1456.0769 | 1858 | 1515.962 | 1.296 | 1933.6382 | 2.1066 | 10565.6148 | 17.824 | 2433.0974 | 1.7607
11:00 | 20.3287 | 2025.218 | 3564 | 1135.9728 | 1911.8 | 23.8981 | 32374.6053 | 4169 | 4799.1158 | 2285.8 | 22.1745 | 7641.8874 | 1337.7 | 1239.0823 | 529.2 | 1.7803 | 843.5381 | 115.5 | 169.2767 | 0 | 136.6412 | 11454.4746 | 2227.2 | 2417.269 | 1095.6 | 238.4986 | 3221.0429 | 3984 | 1456.162 | 1702 | 1515.992 | 1.2 | 1933.6909 | 2.1066 | 10566.0668 | 18.08 | 2433.1414 | 1.7607
12:00 | 19.8808 | 2025.3761 | 3478.2 | 1136.0584 | 1883.2 | 24.2915 | 32374.7938 | 4147 | 4799.2286 | 2481.6 | 22.337 | 7641.9516 | 1348.2 | 1239.1076 | 531.3 | 2.0069 | 843.5443 | 130.2 | 169.2767 | 0 | 131.4686 | 11454.6524 | 2133.6 | 2417.3584 | 1072.8 | 240.5412 | 3221.2404 | 3950 | 1456.2554 | 1868 | 1516.0248 | 1.312 | 1933.7436 | 2.1066 | 10566.5332 | 18.656 | 2433.1854 | 1.7607
13:00 | 17.0788 | 2025.5176 | 3113 | 1136.1203 | 1361.8 | 21.2403 | 32374.9652 | 3770.8 | 4799.3153 | 1907.4 | 17.6531 | 7642.0042 | 1104.6 | 1239.122 | 302.4 | 1.5861 | 843.5492 | 102.9 | 169.2767 | 0 | 119.6984 | 11454.8194 | 2004 | 2417.4287 | 843.6 | 212.8245 | 3221.4205 | 3602 | 1456.3256 | 1404 | 1516.0548 | 1.2 | 1933.7962 | 2.1066 | 10566.978 | 17.792 | 2433.2294 | 1.7607
14:00 | 20.113 | 2025.6776 | 3520 | 1136.2068 | 1903 | 22.4166 | 32375.1426 | 3902.8 | 4799.4134 | 2158.2 | 21.1758 | 7642.0657 | 1291.5 | 1239.1443 | 468.3 | 1.2624 | 843.5531 | 81.9 | 169.2767 | 0 | 137.9441 | 11455.0053 | 2230.8 | 2417.5238 | 1141.2 | 225.6097 | 3221.6082 | 3754 | 1456.4078 | 1644 | 1516.0868 | 1.28 | 1933.8489 | 2.1066 | 10567.422 | 17.76 | 2433.2734 | 1.7607
15:00 | 18.9988 | 2025.8297 | 3346.2 | 1136.2867 | 1757.8 | 22.8924 | 32375.3237 | 3984.2 | 4799.5137 | 2206.6 | 20.5841 | 7642.1254 | 1253.7 | 1239.1662 | 459.9 | 1.7803 | 843.5586 | 115.5 | 169.2767 | 0 | 128.6032 | 11455.1797 | 2092.8 | 2417.6103 | 1038 | 228.265 | 3221.7984 | 3804 | 1456.4903 | 1650 | 1516.1164 | 1.184 | 1933.9016 | 2.1066 | 10567.8676 | 17.824 | 2433.3174 | 1.7607
16:00 | 19.4261 | 2025.9876 | 3473.8 | 1136.3637 | 1694 | 24.974 | 32375.5215 | 4351.6 | 4799.6227 | 2398 | 21.6377 | 7642.1882 | 1318.8 | 1239.1891 | 480.9 | 1.8775 | 843.5644 | 121.8 | 169.2767 | 0 | 129.5103 | 11455.3593 | 2155.2 | 2417.6889 | 943.2 | 249.2834 | 3222.0065 | 4162 | 1456.5795 | 1784 | 1516.148 | 1.264 | 1933.9542 | 2.1066 | 10568.3112 | 17.744 | 2433.3615 | 1.7607
17:00 | 20.0135 | 2026.1512 | 3599.2 | 1136.4411 | 1702.8 | 24.4474 | 32375.7167 | 4294.4 | 4799.7265 | 2283.6 | 21.9713 | 7642.253 | 1360.8 | 1239.2093 | 424.2 | 2.4933 | 843.5721 | 161.7 | 169.2769 | 4.2 | 134.881 | 11455.5458 | 2238 | 2417.772 | 997.2 | 241.4634 | 3222.2097 | 4064 | 1456.662 | 1650 | 1516.1792 | 1.248 | 1934.0069 | 2.1066 | 10568.7748 | 18.544 | 2433.4055 | 1.7607
18:00 | 19.9447 | 2026.3167 | 3641 | 1136.5128 | 1577.4 | 23.2915 | 32375.9068 | 4182.2 | 4799.8172 | 1995.4 | 22.6645 | 7642.3201 | 1409.1 | 1239.2293 | 420 | 2.622 | 843.5802 | 170.1 | 169.2769 | 0 | 132.0357 | 11455.7319 | 2233.2 | 2417.8449 | 874.8 | 230.7196 | 3222.407 | 3946 | 1456.7326 | 1412 | 1516.2112 | 1.28 | 1934.0596 | 2.1066 | 10569.2248 | 18 | 2433.4495 | 1.7607
19:00 | 19.7063 | 2026.4813 | 3621.2 | 1136.5811 | 1502.6 | 23.6194 | 32376.0985 | 4217.4 | 4799.9114 | 2072.4 | 21.2937 | 7642.3834 | 1329.3 | 1239.2472 | 375.9 | 2.5896 | 843.5882 | 168 | 169.2769 | 0 | 134.3806 | 11455.9226 | 2288.4 | 2417.9157 | 849.6 | 233.8642 | 3222.6061 | 3982 | 1456.8066 | 1480 | 1516.242 | 1.232 | 1934.1122 | 2.1066 | 10569.6836 | 18.352 | 2433.4935 | 1.7607
20:00 | 19.2868 | 2026.6417 | 3528.8 | 1136.6496 | 1507 | 22.0677 | 32376.2781 | 3951.2 | 4799.9984 | 1914 | 19.9024 | 7642.4424 | 1239 | 1239.2645 | 363.3 | 2.2659 | 843.5952 | 147 | 169.2769 | 0 | 134.8933 | 11456.1133 | 2288.4 | 2417.9887 | 876 | 219.2314 | 3222.7931 | 3740 | 1456.875 | 1368 | 1516.274 | 1.28 | 1934.1649 | 2.1066 | 10570.1416 | 18.32 | 2433.5375 | 1.7607
21:00 | 18.0312 | 2026.7912 | 3289 | 1136.7147 | 1432.2 | 21.6259 | 32376.453 | 3847.8 | 4800.0859 | 1925 | 18.3735 | 7642.4968 | 1142.4 | 1239.2807 | 340.2 | 1.8127 | 843.6008 | 117.6 | 169.2769 | 0 | 126.9782 | 11456.2918 | 2142 | 2418.06 | 855.6 | 215.8659 | 3222.9762 | 3662 | 1456.9451 | 1402 | 1516.3052 | 1.248 | 1934.2176 | 2.1066 | 10570.6016 | 18.4 | 2433.5815 | 1.7607
22:00 | 16.7643 | 2026.9295 | 3042.6 | 1136.7768 | 1366.2 | 19.9446 | 32376.614 | 3542 | 4800.1672 | 1788.6 | 17.393 | 7642.548 | 1075.2 | 1239.297 | 342.3 | 1.5861 | 843.6057 | 102.9 | 169.2769 | 0 | 117.0862 | 11456.4556 | 1965.6 | 2418.1277 | 812.4 | 199.3481 | 3223.1448 | 3372 | 1457.0111 | 1320 | 1516.338 | 1.312 | 1934.2702 | 2.1066 | 10571.0616 | 18.4 | 2433.6256 | 1.7607
23:00 | 14.7546 | 2027.0507 | 2666.4 | 1136.8326 | 1227.6 | 17.6748 | 32376.7566 | 3137.2 | 4800.2394 | 1588.4 | 15.3362 | 7642.5932 | 949.2 | 1239.3112 | 298.2 | 1.5214 | 843.6104 | 98.7 | 169.2769 | 0 | 103.1417 | 11456.5985 | 1714.8 | 2418.1906 | 754.8 | 176.3622 | 3223.2936 | 2976 | 1457.0704 | 1186 | 1516.3688 | 1.232 | 1934.3229 | 2.1066 | 10571.5132 | 18.064 | 2433.6696 | 1.7607
24:00 | 13.7759 | 2027.1633 | 2477.2 | 1136.8859 | 1172.6 | 15.9127 | 32376.8839 | 2800.6 | 4800.3065 | 1476.2 | 13.7296 | 7642.6337 | 850.5 | 1239.3238 | 264.6 | 1.3595 | 843.6146 | 88.2 | 169.2769 | 0 | 98.4517 | 11456.7337 | 1622.4 | 2418.2533 | 752.4 | 158.3365 | 3223.4261 | 2650 | 1457.1263 | 1118 | 1516.4016 | 1.312 | 1934.3756 | 2.1066 | 10571.9668 | 18.144 | 2433.7136 | 1.7607
Итого |  |  | 75262 |  | 35138.4 |  |  | 87423.6 |  | 45504.8 |  |  | 27266.4 |  | 8561.7 |  |  | 2830.8 |  | 6.3 |  |  | 47946 |  | 21062.4 |  |  | 83024 |  | 33572 |  | 30.096 |  | 50.5584 |  | 433.12 |  | 42.2558
Максимум | 22.0478 |  |  |  |  | 25.7754 |  |  |  |  | 23.7472 |  |  |  |  | 2.622 |  |  |  |  | 152.9373 |  |  |  |  | 256.5588
Минимум | 12.5464 |  |  |  |  | 15.1579 |  |  |  |  | 12.6934 |  |  |  |  | 1.2624 |  |  |  |  | 89.1916 |  |  |  |  | 150.4059
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-К.Городок | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 124.5 | 21.264 | -10.803 | 1512.6587 | - | 7185.5395 | - | 3692.4319 | - | 2650.3606 | - | 140.4 | -19.149 | 12.518 | 7051.2621 | - | 16287.2088 | - | 1462.337 | - | 13422.1517 | -
1:00 | 122.8064 | 19.4568 | -14.7774 | 1512.6587 | 0 | 7185.8343 | 19456.8 | 3692.6558 | 14777.4 | 2650.3606 | 0 | 137.7394 | -24.585 | 12.1044 | 7051.6346 | 24585 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13422.3351 | 12104.4
2:00 | 121.0022 | 19.437 | -14.2032 | 1512.6587 | 0 | 7186.1288 | 19437 | 3692.871 | 14203.2 | 2650.3606 | 0 | 135.3096 | -24.3474 | 11.484 | 7052.0035 | 24347.4 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13422.5091 | 11484
3:00 | 126.0413 | 20.4864 | -14.4606 | 1512.6587 | 0 | 7186.4392 | 20486.4 | 3693.0901 | 14460.6 | 2650.3606 | 0 | 140.6015 | -25.3308 | 11.8668 | 7052.3873 | 25330.8 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13422.6889 | 11866.8
4:00 | 127.8098 | 20.856 | -14.5464 | 1512.6587 | 0 | 7186.7552 | 20856 | 3693.3105 | 14546.4 | 2650.3606 | 0 | 142.8977 | -25.8192 | 11.8998 | 7052.7785 | 25819.2 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13422.8692 | 11899.8
5:00 | 125.8191 | 20.6844 | -14.0976 | 1512.6587 | 0 | 7187.0686 | 20684.4 | 3693.5241 | 14097.6 | 2650.3606 | 0 | 141.6247 | -25.6344 | 11.6952 | 7053.1669 | 25634.4 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13423.0464 | 11695.2
6:00 | 119.1113 | 19.5822 | -13.3452 | 1512.6587 | 0 | 7187.3653 | 19582.2 | 3693.7263 | 13345.2 | 2650.3606 | 0 | 137.5387 | -25.08 | 10.9428 | 7053.5469 | 25080 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13423.2122 | 10942.8
7:00 | 91.2817 | 14.751 | -10.593 | 1512.6587 | 0 | 7187.5888 | 14751 | 3693.8868 | 10593 | 2650.3606 | 0 | 115.4238 | -21.5424 | 7.953 | 7053.8733 | 21542.4 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13423.3327 | 7953
8:00 | 66.3779 | 10.6986 | -7.7418 | 1512.6587 | 0 | 7187.7509 | 10698.6 | 3694.0041 | 7741.8 | 2650.3606 | 0 | 95.2984 | -18.4602 | 4.323 | 7054.153 | 18460.2 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13423.3982 | 4323
9:00 | 44.2179 | 6.204 | -6.237 | 1512.6587 | 0 | 7187.8449 | 6204 | 3694.0986 | 6237 | 2650.3606 | 0 | 73.7662 | -14.5398 | 1.9932 | 7054.3733 | 14539.8 | 16287.2088 | 0 | 1462.337 | 0 | 13423.4284 | 1993.2
10:00 | 32.1075 | 3.7818 | -5.148 | 1512.6587 | 0 | 7187.9022 | 3781.8 | 3694.1766 | 5148 | 2650.3606 | 0 | 60.4839 | -12.0186 | 0.594 | 7054.5554 | 12018.6 | 16287.2088 | 0 | 1462.3404 | 224.4 | 13423.4408 | 818.4
11:00 | 33.5845 | 4.8708 | -4.5738 | 1512.6587 | 0 | 7187.976 | 4870.8 | 3694.2459 | 4573.8 | 2650.3606 | 0 | 63.2508 | -12.5796 | 0.3234 | 7054.746 | 12579.6 | 16287.2088 | 0 | 1462.3447 | 283.8 | 13423.45 | 607.2
12:00 | 37.3451 | 5.28 | -5.2272 | 1512.6587 | 0 | 7188.056 | 5280 | 3694.3251 | 5227.2 | 2650.3606 | 0 | 64.8776 | -12.8766 | 0.891 | 7054.9411 | 12876.6 | 16287.2088 | 0 | 1462.3481 | 224.4 | 13423.4669 | 1115.4
13:00 | 47.4731 | 7.359 | -5.9202 | 1512.6587 | 0 | 7188.1675 | 7359 | 3694.4148 | 5920.2 | 2650.3606 | 0 | 72.6999 | -14.2032 | 2.7324 | 7055.1563 | 14203.2 | 16287.2088 | 0 | 1462.3482 | 6.6 | 13423.5084 | 2739
14:00 | 28.7049 | 4.3758 | -3.6696 | 1512.6587 | 0 | 7188.2338 | 4375.8 | 3694.4704 | 3669.6 | 2650.3606 | 0 | 59.2576 | -11.781 | -0.4422 | 7055.3348 | 11781 | 16287.2088 | 0 | 1462.3626 | 950.4 | 13423.5161 | 508.2
15:00 | 32.5157 | 4.6398 | -4.5078 | 1512.6587 | 0 | 7188.3041 | 4639.8 | 3694.5387 | 4507.8 | 2650.3606 | 0 | 60.1083 | -11.946 | 0.5478 | 7055.5158 | 11946 | 16287.2088 | 0 | 1462.3672 | 303.6 | 13423.529 | 851.4
16:00 | 25.7391 | 3.2142 | -3.9864 | 1512.6587 | 0 | 7188.3528 | 3214.2 | 3694.5991 | 3986.4 | 2650.3606 | 0 | 55.4104 | -11.022 | -0.2046 | 7055.6828 | 11022 | 16287.2088 | 0 | 1462.376 | 580.8 | 13423.5347 | 376.2
17:00 | 34.2902 | 4.3758 | -5.2338 | 1512.6587 | 0 | 7188.4191 | 4375.8 | 3694.6784 | 5233.8 | 2650.3606 | 0 | 61.86 | -12.243 | 1.254 | 7055.8683 | 12243 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 158.4 | 13423.5561 | 1412.4
18:00 | 53.3516 | 7.1544 | -7.8408 | 1512.6587 | 0 | 7188.5275 | 7154.4 | 3694.7972 | 7840.8 | 2650.3606 | 0 | 78.1313 | -14.9424 | 4.2834 | 7056.0947 | 14942.4 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13423.621 | 4283.4
19:00 | 54.2892 | 7.3722 | -7.8936 | 1512.6587 | 0 | 7188.6392 | 7372.2 | 3694.9168 | 7893.6 | 2650.3606 | 0 | 79.3707 | -15.18 | 4.3494 | 7056.3247 | 15180 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13423.6869 | 4349.4
20:00 | 55.5156 | 8.2302 | -7.3656 | 1512.6587 | 0 | 7188.7639 | 8230.2 | 3695.0284 | 7365.6 | 2650.3606 | 0 | 81.2563 | -15.6684 | 3.9798 | 7056.5621 | 15668.4 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13423.7472 | 3979.8
21:00 | 59.6589 | 9.0024 | -7.7352 | 1512.6587 | 0 | 7188.9003 | 9002.4 | 3695.1456 | 7735.2 | 2650.3606 | 0 | 83.8508 | -16.0908 | 4.4022 | 7056.8059 | 16090.8 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13423.8139 | 4402.2
22:00 | 60.914 | 9.405 | -7.6428 | 1512.6587 | 0 | 7189.0428 | 9405 | 3695.2614 | 7642.8 | 2650.3606 | 0 | 83.3309 | -15.9522 | 4.5144 | 7057.0476 | 15952.2 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13423.8823 | 4514.4
23:00 | 91.0243 | 14.1042 | -11.3586 | 1512.6587 | 0 | 7189.2565 | 14104.2 | 3695.4335 | 11358.6 | 2650.3606 | 0 | 108.5903 | -19.8528 | 8.5206 | 7057.3484 | 19852.8 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13424.0114 | 8520.6
24:00 | 115.2725 | 17.8266 | -14.4276 | 1512.6587 | 0 | 7189.5266 | 17826.6 | 3695.6521 | 14427.6 | 2650.3606 | 0 | 129.967 | -23.034 | 11.748 | 7057.6974 | 23034 | 16287.2088 | 0 | 1462.3784 | 0 | 13424.1894 | 11748
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 263148.6 |  | 212533.2 |  | 0 |  |  |  |  | 424729.8 |  | 0 |  | 2732.4 |  | 134488.2
Максимум | 127.8098 | [10 empty] | 142.8977
Минимум | 25.7391 | [10 empty] | 55.4104
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Косково | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Н-Енангск |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Сараево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3002.5175 | - | 643.2586 | - |  | 309.6362 | - | 0.9491 | - |  | 428.8959 | - | 0.2329 | -
1:00 | 9.0789 | 3002.6843 | 583.8 | 643.2809 | 78.05 | 0.41541 | 309.6439 | 26.95 | 0.9491 | 0 | 1.0898 | 428.9161 | 70.7 | 0.2329 | 0
2:00 | 9.1151 | 3002.8511 | 583.8 | 643.3078 | 94.15 | 0.38844 | 309.6511 | 25.2 | 0.9491 | 0 | 1.0089 | 428.9348 | 65.45 | 0.2329 | 0
3:00 | 9.1005 | 3003.0178 | 583.45 | 643.3336 | 90.3 | 0.39923 | 309.6585 | 25.9 | 0.9491 | 0 | 0.94952 | 428.9524 | 61.6 | 0.2329 | 0
4:00 | 9.2304 | 3003.1867 | 591.15 | 643.3609 | 95.55 | 0.37765 | 309.6655 | 24.5 | 0.9491 | 0 | 0.9711 | 428.9704 | 63 | 0.2329 | 0
5:00 | 9.4182 | 3003.3603 | 607.6 | 643.3793 | 64.4 | 0.51792 | 309.6751 | 33.6 | 0.9491 | 0 | 0.93333 | 428.9877 | 60.55 | 0.2329 | 0
6:00 | 10.8512 | 3003.5606 | 701.05 | 643.3976 | 64.05 | 0.71753 | 309.6884 | 46.55 | 0.9491 | 0 | 1.106 | 429.0082 | 71.75 | 0.2329 | 0
7:00 | 13.2531 | 3003.8057 | 857.85 | 643.4141 | 57.75 | 0.87938 | 309.7047 | 57.05 | 0.9491 | 0 | 1.4081 | 429.0343 | 91.35 | 0.2329 | 0
8:00 | 15.213 | 3004.0868 | 983.85 | 643.4364 | 78.05 | 0.85241 | 309.7205 | 55.3 | 0.9491 | 0 | 1.721 | 429.0662 | 111.65 | 0.2329 | 0
9:00 | 15.7778 | 3004.376 | 1012.2 | 643.4799 | 152.25 | 0.63121 | 309.7322 | 40.95 | 0.9491 | 0 | 3.1345 | 429.1243 | 203.35 | 0.2329 | 0
10:00 | 16.0216 | 3004.6647 | 1010.45 | 643.5495 | 243.6 | 0.72832 | 309.7457 | 47.25 | 0.9491 | 0 | 3.8304 | 429.1953 | 248.5 | 0.233 | 0.35
11:00 | 15.1468 | 3004.9362 | 950.25 | 643.621 | 250.25 | 0.63121 | 309.7574 | 40.95 | 0.9491 | 0 | 3.3071 | 429.2566 | 214.55 | 0.233 | 0
12:00 | 15.3783 | 3005.2119 | 964.95 | 643.6934 | 253.4 | 0.79846 | 309.7722 | 51.8 | 0.9491 | 0 | 3.2046 | 429.316 | 207.9 | 0.233 | 0
13:00 | 11.8177 | 3005.4304 | 764.75 | 643.7089 | 54.25 | 0.51792 | 309.7818 | 33.6 | 0.9491 | 0 | 2.4547 | 429.3615 | 159.25 | 0.233 | 0
14:00 | 14.536 | 3005.693 | 919.1 | 643.7692 | 211.05 | 0.29672 | 309.7873 | 19.25 | 0.9491 | 0 | 3.032 | 429.4177 | 196.7 | 0.233 | 0
15:00 | 14.443 | 3005.9529 | 909.65 | 643.8334 | 224.7 | 0.62582 | 309.7989 | 40.6 | 0.9491 | 0 | 2.595 | 429.4658 | 168.35 | 0.233 | 0
16:00 | 15.5019 | 3006.2312 | 974.05 | 643.9049 | 250.25 | 0.63121 | 309.8106 | 40.95 | 0.9491 | 0 | 2.5141 | 429.5124 | 163.1 | 0.233 | 0
17:00 | 15.536 | 3006.5146 | 991.9 | 643.956 | 178.85 | 1.1329 | 309.8316 | 73.5 | 0.9491 | 0 | 2.6382 | 429.5613 | 171.15 | 0.233 | 0
18:00 | 15.941 | 3006.8066 | 1022 | 644.0012 | 158.2 | 1.1114 | 309.8522 | 72.1 | 0.9491 | 0 | 2.8432 | 429.614 | 184.45 | 0.233 | 0
19:00 | 15.0205 | 3007.0826 | 966 | 644.0378 | 128.1 | 1.106 | 309.8727 | 71.75 | 0.9491 | 0 | 2.5087 | 429.6605 | 162.75 | 0.233 | 0
20:00 | 13.8352 | 3007.3367 | 889.35 | 644.0724 | 121.1 | 0.93333 | 309.89 | 60.55 | 0.9491 | 0 | 2.4331 | 429.7056 | 157.85 | 0.233 | 0
21:00 | 12.4875 | 3007.5667 | 805 | 644.0984 | 91 | 0.63661 | 309.9018 | 41.3 | 0.9491 | 0 | 2.4277 | 429.7506 | 157.5 | 0.233 | 0
22:00 | 11.7085 | 3007.7815 | 751.8 | 644.1294 | 108.5 | 0.52331 | 309.9115 | 33.95 | 0.9491 | 0 | 2.3738 | 429.7946 | 154 | 0.2331 | 0.35
23:00 | 10.7318 | 3007.9773 | 685.3 | 644.1645 | 122.85 | 0.45857 | 309.92 | 29.75 | 0.9491 | 0 | 1.5592 | 429.8235 | 101.15 | 0.2331 | 0
24:00 | 9.8494 | 3008.1573 | 630 | 644.195 | 106.75 | 0.40462 | 309.9275 | 26.25 | 0.9491 | 0 | 1.079 | 429.8435 | 70 | 0.2331 | 0
Итого |  |  | 19739.3 |  | 3277.4 |  |  | 1019.55 |  | 0 |  |  | 3316.6 |  | 0.7
Максимум | 16.0216 |  |  |  |  | 1.1329 |  |  |  |  | 3.8304
Минимум | 9.0789 |  |  |  |  | 0.29672 |  |  |  |  | 0.93333
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Захарово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Решетниково |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Голузино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Дорожково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Шонга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Югский |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Подол |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пыжуг |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РЭС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Кичменьга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 606.1114 | - | 543.7209 | - |  | 753.4958 | - | 350.6837 | - |  | 1895.6118 | - | 1441.4404 | - |  | 4060.7361 | - | 1777.0264 | - |  | 438.4685 | - | 527.8459 | - |  | 6087.5435 | - | 2621.7997 | - |  | 4728.3396 | - | 2676.0597 | - |  | 2978.6166 | - | 686.8433 | - |  | 890.1479 | - | 637.7683 | - |  | 1936.4843 | - | 1502.6754 | - |  | 349.8403 | - | 23.5554 | - |  | 588.8718 | - | 425.8506 | - |  | 1478.6503 | - | 389.903 | -
1:00 | 4.6324 | 606.1334 | 66 | 543.7383 | 52.2 | 7.0678 | 753.5361 | 120.9 | 350.6981 | 43.2 | 13.9294 | 1895.6819 | 210.3 | 1441.4873 | 140.7 | 68.231 | 4060.9268 | 1144.2 | 1777.1058 | 476.4 | 4.1071 | 438.4815 | 39 | 527.8671 | 63.6 | 12.4406 | 6087.598 | 163.5 | 2621.8517 | 156 | 37.1531 | 4728.5419 | 606.9 | 2676.1581 | 295.2 | 36.9475 | 2978.725 | 650.4 | 686.8709 | 165.6 | 12.0064 | 890.2046 | 170.1 | 637.8138 | 136.5 | 12.1523 | 1936.5435 | 177.6 | 1502.7191 | 131.1 | 3.8828 | 349.8638 | 70.5 | 23.5561 | 2.1 | 3.4413 | 588.8875 | 47.1 | 425.8643 | 41.1 | 45.5306 | 1478.7826 | 793.8 | 389.9417 | 232.2
2:00 | 4.4589 | 606.1537 | 60.9 | 543.7561 | 53.4 | 6.7531 | 753.5741 | 114 | 350.7132 | 45.3 | 13.9466 | 1895.7511 | 207.6 | 1441.5357 | 145.2 | 60.4362 | 4061.0925 | 994.2 | 1777.1834 | 465.6 | 4.2429 | 438.4946 | 39.3 | 527.8892 | 66.3 | 18.5573 | 6087.6767 | 236.1 | 2621.9319 | 240.6 | 37.3357 | 4728.7444 | 607.5 | 2676.2586 | 301.5 | 35.1306 | 2978.8279 | 617.4 | 686.8978 | 161.4 | 7.215 | 890.24 | 106.2 | 637.8394 | 76.8 | 11.8982 | 1936.5996 | 168.3 | 1502.7643 | 135.6 | 3.8351 | 349.887 | 69.6 | 23.5571 | 3 | 3.4353 | 588.9027 | 45.6 | 425.8785 | 42.6 | 45.1914 | 1478.9135 | 785.4 | 389.9815 | 238.8
3:00 | 4.5213 | 606.1745 | 62.4 | 543.7739 | 53.4 | 6.8393 | 753.6127 | 115.8 | 350.7282 | 45 | 13.7774 | 1895.8194 | 204.9 | 1441.5836 | 143.7 | 57.9829 | 4061.253 | 963 | 1777.2545 | 426.6 | 4.1919 | 438.5076 | 39 | 527.911 | 65.4 | 13.0363 | 6087.7312 | 163.5 | 2621.989 | 171.3 | 39.4552 | 4728.9581 | 641.1 | 2676.3654 | 320.4 | 34.2732 | 2978.9283 | 602.4 | 686.924 | 157.2 | 6.8962 | 890.2741 | 102.3 | 637.8635 | 72.3 | 12.2482 | 1936.6593 | 179.1 | 1502.8083 | 132 | 3.7519 | 349.9097 | 68.1 | 23.558 | 2.7 | 3.4113 | 588.9177 | 45 | 425.8927 | 42.6 | 46.5546 | 1479.0485 | 810 | 390.022 | 243
4:00 | 4.5232 | 606.1954 | 62.7 | 543.7916 | 53.1 | 6.9994 | 753.6523 | 118.8 | 350.7433 | 45.3 | 14.3645 | 1895.8918 | 217.2 | 1441.6318 | 144.6 | 59.3767 | 4061.4192 | 997.2 | 1777.323 | 411 | 4.2543 | 438.521 | 40.2 | 527.933 | 66 | 16.2181 | 6087.7983 | 201.3 | 2622.0607 | 215.1 | 39.1685 | 4729.1711 | 639 | 2676.4697 | 312.9 | 34.7849 | 2979.0303 | 612 | 686.9502 | 157.2 | 7.0815 | 890.3097 | 106.8 | 637.8874 | 71.7 | 11.7431 | 1936.7157 | 169.2 | 1502.8516 | 129.9 | 3.7849 | 349.9326 | 68.7 | 23.5589 | 2.7 | 3.5221 | 588.9337 | 48 | 425.9068 | 42.3 | 47.257 | 1479.1856 | 822.6 | 390.0629 | 245.4
5:00 | 4.4005 | 606.2164 | 63 | 543.808 | 49.2 | 6.758 | 753.6911 | 116.4 | 350.7563 | 39 | 13.6383 | 1895.9613 | 208.5 | 1441.6764 | 133.8 | 59.9318 | 4061.5875 | 1009.8 | 1777.3908 | 406.8 | 4.2784 | 438.5356 | 43.8 | 527.9544 | 64.2 | 11.5563 | 6087.8523 | 162 | 2622.1052 | 133.5 | 39.209 | 4729.3867 | 646.8 | 2676.5691 | 298.2 | 32.4369 | 2979.1256 | 571.8 | 686.9739 | 142.2 | 6.9426 | 890.346 | 108.9 | 637.9086 | 63.6 | 10.972 | 1936.7697 | 162 | 1502.8903 | 116.1 | 3.7678 | 349.9554 | 68.4 | 23.5597 | 2.4 | 3.3099 | 588.9496 | 47.7 | 425.919 | 36.6 | 48.7236 | 1479.3286 | 858 | 390.0991 | 217.2
6:00 | 4.7042 | 606.2401 | 71.1 | 543.8238 | 47.4 | 7.068 | 753.732 | 122.7 | 350.7689 | 37.8 | 15.468 | 1896.0426 | 243.9 | 1441.7229 | 139.5 | 66.1532 | 4061.7768 | 1135.8 | 1777.4562 | 392.4 | 4.3564 | 438.5522 | 49.8 | 527.9749 | 61.5 | 12.6148 | 6087.9157 | 190.2 | 2622.1478 | 127.8 | 38.6941 | 4729.604 | 651.9 | 2676.6567 | 262.8 | 37.1709 | 2979.2353 | 658.2 | 686.999 | 150.6 | 7.0134 | 890.3833 | 111.9 | 637.9289 | 60.9 | 12.1084 | 1936.8327 | 189 | 1502.9278 | 112.5 | 3.7169 | 349.9779 | 67.5 | 23.5602 | 1.5 | 3.8209 | 588.9695 | 59.7 | 425.9308 | 35.4 | 50.5305 | 1479.4775 | 893.4 | 390.1342 | 210.6
7:00 | 5.5475 | 606.2699 | 89.4 | 543.8393 | 46.5 | 8.6283 | 753.7828 | 152.4 | 350.7811 | 36.6 | 18.4993 | 1896.145 | 307.2 | 1441.7683 | 136.2 | 81.3644 | 4062.0144 | 1425.6 | 1777.5212 | 390 | 4.6245 | 438.572 | 59.4 | 527.9947 | 59.4 | 15.6035 | 6087.9969 | 243.6 | 2622.1961 | 144.9 | 47.2326 | 4729.8713 | 801.9 | 2676.7584 | 305.1 | 47.1012 | 2979.3753 | 840 | 687.0261 | 162.6 | 7.8312 | 890.4252 | 125.7 | 637.9511 | 66.6 | 15.0008 | 1936.9141 | 244.2 | 1502.9681 | 120.9 | 3.5181 | 349.9992 | 63.9 | 23.5605 | 0.9 | 5.3109 | 588.999 | 88.5 | 425.9436 | 38.4 | 60.11 | 1479.6551 | 1065.6 | 390.1739 | 238.2
8:00 | 5.5991 | 606.3 | 90.3 | 543.8549 | 46.8 | 8.6775 | 753.834 | 153.6 | 350.7929 | 35.4 | 23.2875 | 1896.2688 | 371.4 | 1441.8358 | 202.5 | 94.9729 | 4062.2862 | 1630.8 | 1777.615 | 562.8 | 4.8086 | 438.5938 | 65.4 | 528.014 | 57.9 | 22.973 | 6088.1086 | 335.1 | 2622.279 | 248.7 | 61.4792 | 4730.2092 | 1013.7 | 2676.9146 | 468.6 | 49.3807 | 2979.5218 | 879 | 687.0559 | 178.8 | 8.8435 | 890.4719 | 140.1 | 637.9773 | 78.6 | 14.1182 | 1936.9881 | 222 | 1503.0109 | 128.4 | 3.7823 | 350.0221 | 68.7 | 23.5608 | 0.9 | 6.7287 | 589.0353 | 108.9 | 425.9621 | 55.5 | 68.7374 | 1479.8581 | 1218 | 390.2197 | 274.8
9:00 | 5.9547 | 606.33 | 90 | 543.8749 | 60 | 8.1318 | 753.8806 | 139.8 | 350.8088 | 47.7 | 29.1274 | 1896.4138 | 435 | 1441.9362 | 301.2 | 101.1561 | 4062.5702 | 1704 | 1777.7296 | 687.6 | 6.6108 | 438.6216 | 83.4 | 528.0428 | 86.4 | 26.5469 | 6088.2376 | 387 | 2622.3749 | 287.7 | 76.3265 | 4730.6047 | 1186.5 | 2677.1537 | 717.3 | 43.8218 | 2979.6523 | 783 | 687.0798 | 143.4 | 19.1584 | 890.5653 | 280.2 | 638.0461 | 206.4 | 13.4367 | 1937.0579 | 209.4 | 1503.0527 | 125.4 | 4.3105 | 350.0482 | 78.3 | 23.5608 | 0 | 5.7255 | 589.0654 | 90.3 | 425.9793 | 51.6 | 73.247 | 1480.0752 | 1302.6 | 390.2649 | 271.2
10:00 | 7.0581 | 606.3622 | 96.6 | 543.903 | 84.3 | 7.8448 | 753.9255 | 134.7 | 350.8243 | 46.5 | 26.4585 | 1896.5428 | 387 | 1442.0312 | 285 | 94.9463 | 4062.8361 | 1595.4 | 1777.8388 | 655.2 | 6.0901 | 438.645 | 70.2 | 528.0713 | 85.5 | 32.7835 | 6088.3863 | 446.1 | 2622.5064 | 394.5 | 72.511 | 4730.9832 | 1135.5 | 2677.3762 | 667.5 | 45.1363 | 2979.7872 | 809.4 | 687.1016 | 130.8 | 20.7826 | 890.6626 | 291.9 | 638.1259 | 239.4 | 13.2067 | 1937.125 | 201.3 | 1503.0962 | 130.5 | 4.4096 | 350.0749 | 80.1 | 23.5608 | 0 | 5.3622 | 589.093 | 82.8 | 425.9964 | 51.3 | 74.2727 | 1480.2952 | 1320 | 390.3114 | 279
11:00 | 5.9043 | 606.3894 | 81.6 | 543.9262 | 69.6 | 7.827 | 753.9693 | 131.4 | 350.8424 | 54.3 | 22.9029 | 1896.6578 | 345 | 1442.1087 | 232.5 | 92.3991 | 4063.0916 | 1533 | 1777.9527 | 683.4 | 5.5085 | 438.6665 | 64.5 | 528.0968 | 76.5 | 22.4544 | 6088.4896 | 309.9 | 2622.5948 | 265.2 | 73.3942 | 4731.3615 | 1134.9 | 2677.6094 | 699.6 | 43.3275 | 2979.9166 | 776.4 | 687.1231 | 129 | 16.4091 | 890.7391 | 229.5 | 638.1893 | 190.2 | 13.0119 | 1937.1927 | 203.1 | 1503.1365 | 120.9 | 4.327 | 350.1011 | 78.6 | 23.5608 | 0 | 5.5105 | 589.1209 | 83.7 | 426.0147 | 54.9 | 70.9584 | 1480.505 | 1258.8 | 390.3576 | 277.2
12:00 | 6.9649 | 606.4203 | 92.7 | 543.9549 | 86.1 | 7.8211 | 754.0135 | 132.6 | 350.8594 | 51 | 26.3662 | 1896.7846 | 380.4 | 1442.2057 | 291 | 82.7418 | 4063.3226 | 1386 | 1778.0496 | 581.4 | 5.9401 | 438.6898 | 69.9 | 528.1242 | 82.2 | 29.756 | 6088.6176 | 384 | 2622.7216 | 380.4 | 73.907 | 4731.7367 | 1125.6 | 2677.8533 | 731.7 | 42.1089 | 2980.0419 | 751.8 | 687.1466 | 141 | 16.1298 | 890.8127 | 220.8 | 638.2535 | 192.6 | 11.9781 | 1937.2532 | 181.5 | 1503.1765 | 120 | 4.261 | 350.1269 | 77.4 | 23.5609 | 0.3 | 5.0008 | 589.1451 | 72.6 | 426.0329 | 54.6 | 69.1302 | 1480.7089 | 1223.4 | 390.4048 | 283.2
13:00 | 5.3675 | 606.4456 | 75.9 | 543.9753 | 61.2 | 7.1135 | 754.0545 | 123 | 350.8726 | 39.6 | 17.6063 | 1896.8787 | 282.3 | 1442.2558 | 150.3 | 82.505 | 4063.5551 | 1395 | 1778.1409 | 547.8 | 4.5179 | 438.7078 | 54 | 528.1448 | 61.8 | 24.6239 | 6088.7304 | 338.4 | 2622.8191 | 292.5 | 55.2271 | 4732.0342 | 892.5 | 2678.006 | 458.1 | 41.9383 | 2980.167 | 750.6 | 687.1683 | 130.2 | 13.2425 | 890.8773 | 193.8 | 638.301 | 142.5 | 10.4133 | 1937.3063 | 159.3 | 1503.2105 | 102 | 4.4426 | 350.1538 | 80.7 | 23.5609 | 0 | 5.0023 | 589.1705 | 76.2 | 426.0494 | 49.5 | 67.7391 | 1480.9094 | 1203 | 390.4479 | 258.6
14:00 | 6.1302 | 606.474 | 85.2 | 543.9992 | 71.7 | 7.7992 | 754.0982 | 131.1 | 350.8905 | 53.7 | 25.0485 | 1897.0023 | 370.8 | 1442.3437 | 263.7 | 91.457 | 4063.8067 | 1509.6 | 1778.2565 | 693.6 | 5.548 | 438.7287 | 62.7 | 528.1711 | 78.9 | 18.5071 | 6088.8133 | 248.7 | 2622.8945 | 226.2 | 70.8142 | 4732.3962 | 1086 | 2678.2358 | 689.4 | 41.1826 | 2980.29 | 738 | 687.1887 | 122.4 | 20.3767 | 890.9714 | 282.3 | 638.3808 | 239.4 | 10.4619 | 1937.3591 | 158.4 | 1503.2455 | 105 | 4.2775 | 350.1797 | 77.7 | 23.5609 | 0 | 5.3676 | 589.1982 | 83.1 | 426.0664 | 51 | 65.7006 | 1481.1041 | 1168.2 | 390.4886 | 244.2
15:00 | 6.6854 | 606.5056 | 94.8 | 544.0245 | 75.9 | 8.0784 | 754.1438 | 136.8 | 350.9082 | 53.1 | 23.8344 | 1897.1234 | 363.3 | 1442.4222 | 235.5 | 82.2281 | 4064.0337 | 1362 | 1778.3587 | 613.2 | 5.6279 | 438.75 | 63.9 | 528.1977 | 79.8 | 27.1235 | 6088.9348 | 364.5 | 2623.005 | 331.5 | 66.0249 | 4732.7387 | 1027.5 | 2678.442 | 618.6 | 42.4315 | 2980.4167 | 760.2 | 687.2099 | 127.2 | 17.2167 | 891.0525 | 243.3 | 638.4463 | 196.5 | 10.6882 | 1937.4136 | 163.5 | 1503.2804 | 104.7 | 4.2775 | 350.2056 | 77.7 | 23.5609 | 0 | 5.7638 | 589.2281 | 89.7 | 426.0844 | 54 | 65.7322 | 1481.2986 | 1167 | 390.5307 | 252.6
16:00 | 6.6424 | 606.5378 | 96.6 | 544.0486 | 72.3 | 8.1432 | 754.1903 | 139.5 | 350.9246 | 49.2 | 21.5256 | 1897.2362 | 338.4 | 1442.4875 | 195.9 | 85.35 | 4064.274 | 1441.8 | 1778.4537 | 570 | 5.3326 | 438.7716 | 64.8 | 528.2217 | 72 | 25.7834 | 6089.0541 | 357.9 | 2623.1057 | 302.1 | 71.4429 | 4733.1151 | 1129.2 | 2678.6552 | 639.6 | 46.2582 | 2980.554 | 823.8 | 687.2375 | 165.6 | 22.4504 | 891.1572 | 314.1 | 638.533 | 260.1 | 11.775 | 1937.4752 | 184.8 | 1503.3163 | 107.7 | 4.4929 | 350.2328 | 81.6 | 23.5614 | 1.5 | 7.0582 | 589.2656 | 112.5 | 426.1049 | 61.5 | 70.6685 | 1481.5073 | 1252.2 | 390.5778 | 282.6
17:00 | 6.7087 | 606.5705 | 98.1 | 544.0727 | 72.3 | 9.3539 | 754.2439 | 160.8 | 350.9429 | 54.9 | 27.351 | 1897.3733 | 411.3 | 1442.5804 | 278.7 | 82.9726 | 4064.5098 | 1414.8 | 1778.5403 | 519.6 | 6.345 | 438.7968 | 75.6 | 528.2507 | 87 | 23.7359 | 6089.1688 | 344.1 | 2623.1923 | 259.8 | 67.3213 | 4733.4759 | 1082.4 | 2678.8449 | 569.1 | 49.9037 | 2980.7013 | 883.8 | 687.2711 | 201.6 | 13.7038 | 891.2217 | 193.5 | 638.5852 | 156.6 | 12.8255 | 1937.5414 | 198.6 | 1503.3569 | 121.8 | 4.6419 | 350.2609 | 84.3 | 23.562 | 1.8 | 7.2652 | 589.3042 | 115.8 | 426.126 | 63.3 | 71.3633 | 1481.7171 | 1258.8 | 390.6294 | 309.6
18:00 | 6.405 | 606.6023 | 95.4 | 544.0949 | 66.6 | 9.2534 | 754.2978 | 161.7 | 350.9582 | 45.9 | 22.4051 | 1897.4935 | 360.6 | 1442.6433 | 188.7 | 86.8539 | 4064.7578 | 1488 | 1778.6277 | 524.4 | 4.8601 | 438.817 | 60.6 | 528.2721 | 64.2 | 17.8986 | 6089.2635 | 284.1 | 2623.245 | 158.1 | 64.4682 | 4733.8292 | 1059.9 | 2679.0109 | 498 | 49.9635 | 2980.8496 | 889.8 | 687.3009 | 178.8 | 16.2977 | 891.3002 | 235.5 | 638.645 | 179.4 | 13.1332 | 1937.6112 | 209.4 | 1503.395 | 114.3 | 4.1635 | 350.2861 | 75.6 | 23.5627 | 2.1 | 6.0492 | 589.3371 | 98.7 | 426.1421 | 48.3 | 66.7097 | 1481.9141 | 1182 | 390.6739 | 267
19:00 | 6.8574 | 606.6366 | 102.9 | 544.1183 | 70.2 | 9.6905 | 754.3545 | 170.1 | 350.9733 | 45.3 | 25.5471 | 1897.6289 | 406.2 | 1442.7181 | 224.4 | 85.2436 | 4065.0044 | 1479.6 | 1778.7038 | 456.6 | 4.9793 | 438.8374 | 61.2 | 528.2943 | 66.6 | 21.6673 | 6089.3735 | 330 | 2623.3165 | 214.5 | 63.7567 | 4734.1825 | 1059.9 | 2679.1665 | 466.8 | 48.9016 | 2980.9949 | 871.8 | 687.3293 | 170.4 | 19.2781 | 891.3927 | 277.5 | 638.7162 | 213.6 | 13.1103 | 1937.68 | 206.4 | 1503.4346 | 118.8 | 4.28 | 350.312 | 77.7 | 23.5636 | 2.7 | 6.8636 | 589.3738 | 110.1 | 426.1616 | 58.5 | 64.5509 | 1482.1043 | 1141.2 | 390.7188 | 269.4
20:00 | 6.8301 | 606.6713 | 104.1 | 544.1408 | 67.5 | 9.7846 | 754.4116 | 171.3 | 350.9891 | 47.4 | 24.4589 | 1897.7601 | 393.6 | 1442.7868 | 206.1 | 86.3716 | 4065.2522 | 1486.8 | 1778.7873 | 501 | 5.0105 | 438.8573 | 59.7 | 528.3172 | 68.7 | 22.664 | 6089.4862 | 338.1 | 2623.3948 | 234.9 | 58.8138 | 4734.5102 | 983.1 | 2679.3059 | 418.2 | 46.3177 | 2981.1322 | 823.8 | 687.3578 | 171 | 12.6044 | 891.4552 | 187.5 | 638.76 | 131.4 | 12.9163 | 1937.7475 | 202.5 | 1503.4741 | 118.5 | 4.3785 | 350.3385 | 79.5 | 23.5644 | 2.4 | 6.2499 | 589.4067 | 98.7 | 426.1803 | 56.1 | 63.2992 | 1482.2907 | 1118.4 | 390.7633 | 267
21:00 | 6.8386 | 606.7049 | 100.8 | 544.165 | 72.6 | 9.7144 | 754.468 | 169.2 | 351.0058 | 50.1 | 22.1319 | 1897.8774 | 351.9 | 1442.8516 | 194.4 | 80.7887 | 4065.4833 | 1386.6 | 1778.8674 | 480.6 | 5.1161 | 438.8776 | 60.9 | 528.3406 | 70.2 | 15.5252 | 6089.562 | 227.4 | 2623.4504 | 166.8 | 59.4978 | 4734.8387 | 985.5 | 2679.4538 | 443.7 | 48.3561 | 2981.2753 | 858.6 | 687.3887 | 185.4 | 16.8858 | 891.5365 | 243.9 | 638.822 | 186 | 13.029 | 1937.8139 | 199.2 | 1503.5167 | 127.8 | 4.3962 | 350.3651 | 79.8 | 23.5654 | 3 | 5.6056 | 589.4356 | 86.7 | 426.1981 | 53.4 | 61.0045 | 1482.4698 | 1074.6 | 390.8084 | 270.6
22:00 | 5.4088 | 606.7306 | 77.1 | 544.1853 | 60.9 | 8.1369 | 754.5148 | 140.4 | 351.0212 | 46.2 | 18.0685 | 1897.9744 | 291 | 1442.9022 | 151.8 | 78.2233 | 4065.7051 | 1330.8 | 1778.9504 | 498 | 4.8131 | 438.896 | 55.2 | 528.3632 | 67.8 | 21.2873 | 6089.6633 | 303.9 | 2623.5301 | 239.1 | 53.9161 | 4735.1347 | 888 | 2679.5915 | 413.1 | 45.5537 | 2981.41 | 808.2 | 687.4183 | 177.6 | 10.9658 | 891.5917 | 165.6 | 638.8589 | 110.7 | 11.6489 | 1937.873 | 177.3 | 1503.5552 | 115.5 | 4.3467 | 350.3914 | 78.9 | 23.5664 | 3 | 5.0928 | 589.4622 | 79.8 | 426.2137 | 46.8 | 54.4679 | 1482.6296 | 958.8 | 390.8491 | 244.2
23:00 | 5.5749 | 606.7554 | 74.4 | 544.2082 | 68.7 | 7.2072 | 754.5562 | 124.2 | 351.035 | 41.4 | 16.1542 | 1898.0604 | 258 | 1442.9488 | 139.8 | 67.6293 | 4065.8953 | 1141.2 | 1779.0262 | 454.8 | 4.1604 | 438.9105 | 43.5 | 528.3838 | 61.8 | 17.8729 | 6089.747 | 251.1 | 2623.5987 | 205.8 | 43.9257 | 4735.3778 | 729.3 | 2679.6994 | 323.7 | 40.4811 | 2981.5295 | 717 | 687.4455 | 163.2 | 12.6274 | 891.6543 | 187.8 | 638.9028 | 131.7 | 10.6864 | 1937.9253 | 156.9 | 1503.5933 | 114.3 | 4.247 | 350.4171 | 77.1 | 23.5673 | 2.7 | 4.8039 | 589.487 | 74.4 | 426.2289 | 45.6 | 49.5353 | 1482.7747 | 870.6 | 390.887 | 227.4
24:00 | 4.955 | 606.7758 | 61.2 | 544.2302 | 66 | 6.8323 | 754.5952 | 117 | 351.0488 | 41.4 | 14.9662 | 1898.138 | 232.8 | 1442.9956 | 140.4 | 65.4082 | 4066.0782 | 1097.4 | 1779.1021 | 455.4 | 4.0034 | 438.9239 | 40.2 | 528.404 | 60.6 | 12.0869 | 6089.8031 | 168.3 | 2623.6457 | 141 | 40.6972 | 4735.6012 | 670.2 | 2679.8034 | 312 | 35.5373 | 2981.6338 | 625.8 | 687.4719 | 158.4 | 14.0914 | 891.723 | 206.1 | 638.9534 | 151.8 | 10.5467 | 1937.9764 | 153.3 | 1503.6316 | 114.9 | 4.3455 | 350.4434 | 78.9 | 23.5681 | 2.4 | 3.7764 | 589.5056 | 55.8 | 426.2422 | 39.9 | 44.5679 | 1482.9044 | 778.2 | 390.9242 | 223.2
Итого |  |  | 1993.2 |  | 1527.9 |  |  | 3298.2 |  | 1095.3 |  |  | 7578.6 |  | 4665.6 |  |  | 32052.6 |  | 12454.2 |  |  | 1366.2 |  | 1674.3 |  |  | 6778.8 |  | 5538 |  |  | 21784.8 |  | 11231.1 |  |  | 18103.2 |  | 3771.6 |  |  | 4725.3 |  | 3555.3 |  |  | 4476.3 |  | 2868.6 |  |  | 1809.3 |  | 38.1 |  |  | 1901.4 |  | 1174.8 |  |  | 25524.6 |  | 6127.2
Максимум | 7.0581 |  |  |  |  | 9.7846 |  |  |  |  | 29.1274 |  |  |  |  | 101.1561 |  |  |  |  | 6.6108 |  |  |  |  | 32.7835 |  |  |  |  | 76.3265 |  |  |  |  | 49.9635 |  |  |  |  | 22.4504 |  |  |  |  | 15.0008 |  |  |  |  | 4.6419 |  |  |  |  | 7.2652 |  |  |  |  | 74.2727
Минимум | 4.4005 |  |  |  |  | 6.7531 |  |  |  |  | 13.6383 |  |  |  |  | 57.9829 |  |  |  |  | 4.0034 |  |  |  |  | 11.5563 |  |  |  |  | 37.1531 |  |  |  |  | 32.4369 |  |  |  |  | 6.8962 |  |  |  |  | 10.4133 |  |  |  |  | 3.5181 |  |  |  |  | 3.3099 |  |  |  |  | 44.5679
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22