## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 2.888 | 0 | 228.6 | 28.9 | 71.1 | 0 | 6.3 | 122.2 | 0
01 - 02 | 2.9 | 0 | 217.8 | 29.5 | 67.6 | 0 | 5.9 | 114.8 | 0
02 - 03 | 2.904 | 0 | 218.7 | 29.3 | 69.2 | 0 | 6.5 | 113.4 | 0
03 - 04 | 2.88 | 0 | 225.9 | 28.8 | 71.5 | 0 | 7.4 | 118.6 | 0
04 - 05 | 2.848 | 0 | 255 | 26.9 | 78.4 | 0 | 6.9 | 142.8 | 0
05 - 06 | 2.84 | 0 | 260.1 | 27.8 | 74.1 | 0 | 5.8 | 152.2 | 0
06 - 07 | 2.82 | 0 | 259.2 | 30.4 | 86.4 | 0 | 6.2 | 136.2 | 0
07 - 08 | 2.868 | 0 | 242.7 | 31 | 80.4 | 0 | 6 | 125.4 | 0
08 - 09 | 2.828 | 0 | 262.8 | 33.5 | 73.9 | 0 | 5.2 | 150 | 0
09 - 10 | 2.852 | 0 | 261.9 | 34.4 | 63.2 | 0 | 6.6 | 157.8 | 0
10 - 11 | 2.928 | 0 | 247.2 | 38 | 58.2 | 0 | 4.9 | 146.4 | 0
11 - 12 | 2.988 | 0 | 242.4 | 34.4 | 56.1 | 0 | 4.8 | 147.2 | 0
12 - 13 | 2.948 | 0 | 235.5 | 34.6 | 58.9 | 0 | 4.4 | 137.4 | 0
13 - 14 | 2.888 | 0 | 265.2 | 32.2 | 57 | 0 | 3.6 | 172.4 | 0
14 - 15 | 2.896 | 0 | 266.1 | 35.9 | 55.8 | 0 | 4.7 | 169.8 | 0
15 - 16 | 2.884 | 0 | 268.2 | 38.7 | 65 | 0 | 7 | 157.6 | 0
16 - 17 | 2.868 | 0 | 272.1 | 39.7 | 74.7 | 0 | 6.7 | 151 | 0
17 - 18 | 3.104 | 0 | 256.5 | 40.6 | 75.2 | 0 | 6.4 | 134.2 | 0
18 - 19 | 3.104 | 0 | 291.6 | 40.5 | 85.7 | 0 | 5.7 | 159.8 | 0
19 - 20 | 3.092 | 0 | 305.1 | 39.6 | 77.2 | 0 | 5.2 | 183 | 0
20 - 21 | 3.108 | 0 | 269.7 | 37.1 | 62.3 | 0 | 5.8 | 164.8 | 0
21 - 22 | 3.088 | 0 | 246.3 | 38.2 | 65.3 | 0 | 7.1 | 135.6 | 0
22 - 23 | 3.1 | 0 | 238.2 | 37.8 | 63.7 | 0 | 8 | 128.8 | 0
23 - 00 | 3.148 | 0 | 220.8 | 35.7 | 58.3 | 0 | 6.1 | 120.8 | 0
Сумма | 70.772 | 0 | 6057.6 | 823.5 | 1649.2 | 0 | 143.2 | 3442.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 90 | 16.5 | 18.2 | 0 | 1.8 | 53.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 93 | 16.6 | 18.4 | 0 | 1.9 | 56 | 0
02 - 03 |  | 0 | 92.1 | 16.7 | 18.3 | 0 | 1.7 | 55.2 | 0
03 - 04 |  | 0 | 92.7 | 16.3 | 23.5 | 0 | 1.7 | 51.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 101.4 | 15.2 | 22.7 | 0 | 1.5 | 62.4 | 0
05 - 06 |  | 0 | 106.5 | 14.8 | 22.5 | 0 | 1.5 | 67.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 98.7 | 15 | 23 | 0 | 1.5 | 59.4 | 0
07 - 08 |  | 0 | 86.4 | 15.1 | 18.4 | 0 | 1.6 | 51.2 | 0
08 - 09 |  | 0 | 108.6 | 14.2 | 17.9 | 0 | 1.5 | 75.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 111 | 14.6 | 19.2 | 0 | 1.5 | 76.6 | 0
10 - 11 |  | 0 | 106.8 | 16.6 | 20.2 | 0 | 1.5 | 68.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 112.8 | 16.3 | 20.5 | 0 | 1.7 | 75 | 0
12 - 13 |  | 0 | 97.2 | 17.1 | 20.5 | 0 | 1.7 | 58 | 0
13 - 14 |  | 0 | 131.1 | 16.3 | 18.8 | 0 | 1.4 | 95.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 125.7 | 16.5 | 20 | 0 | 1.6 | 88.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 123 | 16.8 | 25.5 | 0 | 1.5 | 79.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 115.2 | 16.2 | 22.4 | 0 | 1.6 | 75.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 97.2 | 16.8 | 25.6 | 0 | 1.4 | 53.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 106.2 | 16.6 | 24.2 | 0 | 1.4 | 64 | 0
19 - 20 |  | 0 | 109.2 | 17.3 | 20.3 | 0 | 1.6 | 70.2 | 0
20 - 21 |  | 0 | 98.1 | 18.1 | 19.4 | 0 | 1.6 | 59 | 0
21 - 22 |  | 0 | 93.6 | 18.4 | 20.1 | 0 | 1.6 | 54 | 0
22 - 23 |  | 0 | 97.8 | 19.1 | 21 | 0 | 1.9 | 55.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 98.7 | 19.7 | 20.7 | 0 | 2 | 56.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2493 | 396.8 | 501.3 | 0 | 38.7 | 1559.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч