## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | 7.488 | 7.44 | 7.488 | 7.392 | 7.392 | 7.344 | 7.296 | 13.056 | 18.048 | 18.096 | 12.288 | 7.632 | 7.776 | 7.632 | 7.68 | 13.488 | 14.112 | 11.28 | 11.28 | 11.328 | 11.28 | 11.376 | 11.376 | 11.376 | 250.944
| 10 Вашки Т 1 ап | 931.2 | 899.2 | 867.2 | 838.4 | 864 | 918.4 | 1068.8 | 1270.4 | 1280 | 1168 | 1100.8 | 1081.6 | 1004.8 | 1136 | 1091.2 | 1155.2 | 1264 | 1302.4 | 1324.8 | 1340.8 | 1289.6 | 1248 | 1148.8 | 1024 | 26617.6
| 10 Вашки Т 2 ап | 646.4 | 588.8 | 588.8 | 572.8 | 598.4 | 675.2 | 790.4 | 1008 | 1129.6 | 1104 | 1068.8 | 1017.6 | 985.6 | 982.4 | 940.8 | 985.6 | 1027.2 | 1033.6 | 998.4 | 950.4 | 928 | 864 | 780.8 | 678.4 | 20944
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 68.8 | 58.8 | 59.2 | 55.6 | 62.4 | 71.6 | 88.4 | 108.4 | 123.6 | 94.4 | 90 | 95.2 | 84.4 | 90 | 81.2 | 96 | 98 | 99.2 | 115.6 | 112 | 119.2 | 104.4 | 87.2 | 72.8 | 2136.4
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 442 | 403.6 | 398.4 | 388 | 406.4 | 473.2 | 566.4 | 740.8 | 847.6 | 860.4 | 840.4 | 790.8 | 770 | 748.8 | 718.4 | 752 | 781.2 | 785.6 | 732.8 | 683.6 | 661.2 | 617.2 | 552 | 461.2 | 15422
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 721.2 | 688 | 662.4 | 634 | 648.4 | 682 | 808.8 | 1010.4 | 1024 | 940.8 | 886.8 | 864.4 | 780.8 | 918.8 | 880.4 | 918.4 | 994.8 | 1024.4 | 1039.6 | 1096 | 1020.4 | 999.2 | 916 | 802.4 | 20962.4
| 10 Вашки-Никольский ао | 34.2 | 33 | 33.6 | 33.6 | 36.6 | 47.4 | 55.8 | 54 | 54 | 39 | 34.2 | 40.2 | 46.8 | 42 | 36 | 37.2 | 49.8 | 49.2 | 60.6 | 60 | 51.6 | 46.2 | 39 | 38.4 | 1052.4
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 57.2 | 59.6 | 55.2 | 52.8 | 58 | 68.4 | 72.8 | 73.2 | 69.2 | 64.8 | 60.4 | 56 | 55.6 | 52.4 | 53.6 | 66.8 | 74 | 78.4 | 77.6 | 36 | 73.2 | 60 | 56.4 | 53.2 | 1484.8
| 10 Вашки-Телецентр ао | 57 | 57 | 57 | 56.8 | 57 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.2 | 56.6 | 56.6 | 57 | 57 | 57.2 | 57 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 1364.2
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 138.4 | 133.2 | 134 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 141.6 | 166 | 166.4 | 156 | 145.2 | 140 | 138.4 | 148.8 | 148.8 | 143.6 | 153.6 | 154.8 | 157.6 | 162 | 152.4 | 149.6 | 146.4 | 149.6 | 3527.2
| 10 Вашки-Хотино ао | 60 | 58 | 57.2 | 58 | 59.2 | 61.6 | 69.2 | 71.2 | 69.6 | 61.6 | 61.2 | 61.6 | 59.2 | 62.4 | 60.8 | 71.6 | 81.2 | 88.4 | 85.6 | 86.4 | 83.6 | 80.8 | 74.8 | 70.4 | 1653.6
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 800.8 | 784 | 761.6 | 761.6 | 761.6 | 806.4 | 879.2 | 1041.6 | 1125.6 | 1080.8 | 1030.4 | 985.6 | 985.6 | 985.6 | 974.4 | 1036 | 1108.8 | 1131.2 | 1108.8 | 1075.2 | 1064 | 985.6 | 918.4 | 868 | 23060.8
| 35 Вашки Т 2 ап | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 246.4
| 35 Вашки-Андреевская ао | 539 | 527.8 | 515.2 | 509.6 | 511 | 539 | 582.4 | 666.4 | 729.4 | 686 | 642.6 | 631.4 | 645.4 | 625.8 | 630 | 672 | 715.4 | 732.2 | 718.2 | 697.2 | 700 | 644 | 611.8 | 579.6 | 15051.4
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 14 | 14 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 285.6
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 261.8 | 257.6 | 249.2 | 247.8 | 252 | 264.6 | 299.6 | 378 | 397.6 | 399 | 389.2 | 355.6 | 341.6 | 357 | 351.4 | 364 | 394.8 | 403.2 | 393.4 | 379.4 | 365.4 | 338.8 | 308 | 284.2 | 8033.2
| Сумма | 4780.888 | 4577.04 | 4460.488 | 4370.992 | 4471.392 | 4820.944 | 5508.496 | 6680.656 | 7116.648 | 6754.496 | 6442.488 | 6207.832 | 5986.176 | 6234.832 | 6055.08 | 6386.688 | 6844.712 | 6976.08 | 6906.68 | 6778.128 | 6602.28 | 6230.176 | 5732.176 | 5167.576 | 142092.944
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч