## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-110 кВ в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Подборовье
Время | Подборовская | [10 empty] | Лиственская | [10 empty] | Вологодская-3 | [10 empty] | Вологодская-4
| Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВартч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 36.9 | 7.25 | -2.03 | 1973.276 | - | 4784.67 | - | 2841.33 | - | 6721.407 | - | 31.7 | 6.11 | -0.72 | 1743.163 | - | 6813.384 | - | 1231.427 | - | 191.114 | - | 39.7 | -7.79 | 1.42 | 5976.504 | - | 1762.11 | - | 402.119 | - | 1707.094 | - | 29.5 | -5.92 | 0.78 | 4749.088 | - | 1478.323 | - | 257.174 | - | 1401.503 | -
1:00 | 27.4 | 4.76 | -2.33 | 1973.333 | 7524 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.444 | 4884 | 21.3 | 4.19 | -0.91 | 1743.262 | 13068 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.122 | 1056 | 34.3 | -7.17 | 1.49 | 5976.504 | 0 | 1762.228 | 15576 | 402.141 | 2904 | 1707.94 | 111672 | 16 | -3.14 | 1.1 | 4749.088 | 0 | 1478.406 | 10956 | 257.191 | 2244 | 1401.505 | 264
2:00 | 3804 | 7.23 | -2.09 | 1973.409 | 10032 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.475 | 4092 | 30 | 6.21 | -0.63 | 1743.384 | 16104 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.134 | 1584 | 46.2 | -9.5 | 1.19 | 5976.504 | 0 | 1762.327 | 13068 | 402.163 | 2904 | 1707.094 | -111672 | 31.1 | -6.31 | 0.71 | 4749.088 | 0 | 1478.477 | 9372 | 257.207 | 2112 | 1401.505 | 0
3:00 | 48.3 | 9.14 | -1.7 | 1973.523 | 15048 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.516 | 5412 | 36 | 7.44 | -0.53 | 1743.463 | 10428 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.146 | 1584 | 42 | -8.15 | 1.3 | 5976.504 | 0 | 1762.478 | 19932 | 402.188 | 3300 | 1707.094 | 0 | 29.3 | -5.79 | 0.79 | 4749.088 | 0 | 1478.576 | 13068 | 257.223 | 2112 | 1401.505 | 0
4:00 | 37.9 | 7.26 | -2.01 | 1973.606 | 10956 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.548 | 4224 | 32.3 | 6.72 | -0.63 | 1743.56 | 12804 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.153 | 924 | 44.2 | -7.56 | 1.39 | 5976.504 | 0 | 1762.596 | 15576 | 402.207 | 2508 | 1707.094 | 0 | 26.3 | -9.08 | 0.93 | 4749.088 | 0 | 1478.66 | 11088 | 257.237 | 1848 | 1401.505 | 0
5:00 | 35.9 | 6.9 | -2 | 1973.716 | 14520 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.581 | 4356 | 38.2 | 8.02 | -0.39 | 1743.652 | 12144 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.166 | 1716 | 46.3 | -9.65 | 1.03 | 5976.504 | 0 | 1762.712 | 15312 | 402.228 | 2772 | 1707.094 | 0 | 46.1 | -8.49 | 0.42 | 4749.088 | 0 | 1478.743 | 10956 | 257.251 | 1848 | 1401.505 | 0
6:00 | 31.5 | 5.93 | -2.38 | 1973.817 | 13332 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.618 | 4884 | 35 | 7.13 | -0.59 | 1743.776 | 16368 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.175 | 1188 | 37.9 | -8.25 | 1.41 | 5976.504 | 0 | 1762.856 | 19008 | 402.25 | 2904 | 1707.094 | 0 | 23.7 | -4.68 | 0.99 | 4749.088 | 0 | 1478.844 | 13332 | 257.268 | 2244 | 1401.505 | 0
7:00 | 37.8 | 7.26 | -1.98 | 1973.872 | 7260 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.648 | 3960 | 12.7 | 2.51 | -1.02 | 1743.837 | 8052 | 6813.384 | 0 | 1231.427 | 0 | 191.184 | 1188 | 37.5 | -7.84 | 1.4 | 5976.504 | 0 | 1762.936 | 10560 | 402.27 | 2640 | 1707.094 | 0 | 26 | -4.98 | 0.9 | 4749.088 | 0 | 1478.894 | 6600 | 257.281 | 1716 | 1401.505 | 0
8:00 | 32.4 | 6.24 | -2.14 | 1973.979 | 14124 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.689 | 5412 | 18.7 | 3.93 | -0.92 | 1743.946 | 14388 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 132 | 191.198 | 1848 | 27.4 | -6 | 1.62 | 5976.504 | 0 | 1763.072 | 17952 | 402.299 | 3828 | 1707.094 | 0 | 30.6 | -6.36 | 0.68 | 4749.088 | 0 | 1478.991 | 12804 | 257.3 | 2508 | 1401.505 | 0
9:00 | 81.3 | 16.01 | 2.98 | 1974.099 | 15840 | 4784.67 | 0 | 2841.33 | 0 | 6721.713 | 3168 | 26.4 | 5.29 | -0.72 | 1744.019 | 9636 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.211 | 1716 | 59.7 | -12.07 | -1.36 | 5976.504 | 0 | 1763.174 | 13464 | 402.314 | 1980 | 1707.096 | 264 | 61.6 | -11.25 | -1.43 | 4749.088 | 0 | 1479.072 | 10692 | 257.311 | 1452 | 1401.507 | 264
10:00 | 72.4 | 14.25 | 2.36 | 1974.327 | 30096 | 4784.67 | 0 | 2841.374 | 5808 | 6721.713 | 0 | 33.5 | 6.74 | -0.74 | 1744.108 | 11748 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.222 | 1452 | 69.1 | -14.12 | -1.04 | 5976.504 | 0 | 1763.368 | 25608 | 402.314 | 0 | 1707.114 | 2376 | 44.3 | -8.83 | -1.05 | 4749.088 | 0 | 1479.222 | 19800 | 257.311 | 0 | 1401.524 | 2244
11:00 | 126 | 24.46 | 4.57 | 1974.696 | 48708 | 4784.67 | 0 | 2841.433 | 7788 | 6721.713 | 0 | 48.2 | 10.1 | -0.32 | 1744.293 | 24420 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.238 | 2112 | 84.4 | -16.9 | -1.61 | 5976.504 | 0 | 1763.715 | 45804 | 402.314 | 0 | 1707.147 | 4356 | 68.3 | -14.45 | -2.21 | 4749.088 | 0 | 1479.457 | 31020 | 257.311 | 0 | 1401.551 | 3564
12:00 | 72.8 | 15.06 | 2.62 | 1974.851 | 20460 | 4784.67 | 0 | 2841.46 | 3564 | 6721.713 | 0 | 34.7 | 7.09 | -0.62 | 1744.359 | 8712 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.242 | 528 | 77.6 | -15.65 | -1.57 | 5976.504 | 0 | 1763.839 | 16368 | 402.314 | 0 | 1707.159 | 1584 | 53.5 | -10.65 | -1.28 | 4749.088 | 0 | 1479.56 | 13596 | 257.311 | 0 | 1401.563 | 1584
13:00 | 89 | 17.69 | 2.8 | 1975.126 | 36300 | 4784.67 | 0 | 2841.501 | 5412 | 6721.713 | 0 | 49.7 | 9.86 | -0.38 | 1744.489 | 17160 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.255 | 1716 | 100.2 | -19.66 | -2.51 | 5976.504 | 0 | 1764.077 | 31416 | 402.314 | 0 | 1707.176 | 2244 | 59.5 | -11.49 | -1.45 | 4749.088 | 0 | 1479.724 | 21648 | 257.311 | 0 | 1401.579 | 2112
14:00 | 90 | 17.89 | 2.76 | 1975.354 | 30096 | 4784.67 | 0 | 2841.537 | 4752 | 6721.713 | 0 | 41.8 | 8.32 | -0.55 | 1744.61 | 15972 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.263 | 1056 | 74.5 | -15.11 | -1.43 | 5976.504 | 0 | 1764.297 | 29040 | 402.314 | 0 | 1707.197 | 2772 | 62 | -12.14 | -1.63 | 4749.088 | 0 | 1479.893 | 22308 | 257.311 | 0 | 1401.598 | 2508
15:00 | 58.5 | 11.55 | 1.94 | 1975.62 | 35112 | 4784.67 | 0 | 2841.58 | 5676 | 6721.713 | 0 | 40.9 | 8.17 | -0.47 | 1744.73 | 15840 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.276 | 1716 | 69.6 | -14.13 | -1.11 | 5976.504 | 0 | 1764.517 | 29040 | 402.314 | 0 | 1707.215 | 2376 | 39.9 | -9.18 | -1.18 | 4749.088 | 0 | 1480.047 | 20328 | 257.311 | 0 | 1401.614 | 2112
16:00 | 86.2 | 17.42 | 3.25 | 1975.713 | 12276 | 4784.67 | 0 | 2841.614 | 4488 | 6721.713 | 0 | 27.7 | 5.63 | -0.75 | 1744.819 | 11748 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.288 | 1584 | 66.3 | -13.33 | -1.42 | 5976.504 | 0 | 1764.707 | 25080 | 402.314 | 0 | 1707.232 | 2244 | 50.4 | -9.96 | -1.4 | 4749.088 | 0 | 1480.193 | 19272 | 257.311 | 0 | 1401.63 | 2112
17:00 | 31.6 | 5.41 | -2.27 | 1976.119 | 53592 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 6072 | 6721.713 | 0 | 23.9 | 4.96 | -0.82 | 1744.924 | 13860 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.301 | 1716 | 37.7 | -8.05 | 1.34 | 5976.504 | 0 | 1764.931 | 29568 | 402.314 | 0 | 1707.253 | 2772 | 22.7 | -4.54 | 0.98 | 4749.088 | 0 | 1480.36 | 22044 | 257.315 | 528 | 1401.649 | 2508
18:00 | 17.7 | 2.07 | -2.54 | 1976.189 | 9240 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.753 | 5280 | 39.37 | 7.85 | -0.45 | 1745.013 | 11748 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.311 | 1320 | 28.5 | -5.63 | 1.69 | 5976.504 | 0 | 1765.025 | 12408 | 402.314 | 0 | 1707.253 | 0 | 20.4 | -3.91 | 1.08 | 4749.088 | 0 | 1480.423 | 8316 | 257.329 | 1848 | 1401.649 | 0
19:00 | 33.2 | 7.01 | -2.07 | 1976.277 | 11616 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.79 | 4884 | 55.6 | 11.46 | 0.25 | 1745.124 | 14652 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.32 | 1188 | 47.6 | -9.51 | 1.3 | 5976.504 | 0 | 1765.163 | 18216 | 402.363 | 6468 | 1707.253 | 0 | 29.9 | -6.42 | 0.7 | 4749.088 | 0 | 1480.511 | 11616 | 257.345 | 2112 | 1401.649 | 0
20:00 | 15.8 | 1.56 | -2.66 | 1976.355 | 10296 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.824 | 4488 | 24 | 5.18 | -0.78 | 1745.215 | 12012 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.329 | 1188 | 25.2 | -5.27 | 1.69 | 5976.504 | 0 | 1765.263 | 13200 | 402.383 | 2640 | 1707.253 | 0 | 16 | -3.06 | 1.19 | 4749.088 | 0 | 1480.59 | 10428 | 257.359 | 1848 | 1401.649 | 0
21:00 | 35.2 | 6.86 | -2.11 | 1976.438 | 10956 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.86 | 4752 | 26 | 6.71 | -0.64 | 1745.296 | 10692 | 6813.384 | 0 | 1231.428 | 0 | 191.343 | 1848 | 40.4 | -8.05 | 1.45 | 5976.504 | 0 | 1765.371 | 14256 | 402.41 | 3564 | 1707.253 | 0 | 23.9 | -4.7 | 1.03 | 4749.088 | 0 | 1480.657 | 8844 | 257.377 | 2376 | 1401.649 | 0
22:00 | 31.9 | 5.96 | -2.37 | 1976.56 | 16104 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.891 | 4092 | 29.8 | 6 | -0.79 | 1745.415 | 15708 | 6813.384 | 0 | 1231.43 | 264 | 191.351 | 1056 | 39.6 | -8.04 | 1.44 | 5976.504 | 0 | 1765.511 | 18480 | 402.427 | 2244 | 1707.253 | 0 | 22.9 | -4.6 | 1.01 | 4749.088 | 0 | 1480.769 | 14784 | 257.389 | 1584 | 1401.649 | 0
23:00 | 26.3 | 4.71 | -2.35 | 1976.632 | 9504 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.926 | 4620 | 42.9 | 9.64 | -0.21 | 1745.52 | 13860 | 6813.384 | 0 | 1231.43 | 0 | 191.359 | 1056 | 41.5 | -9.07 | 1.21 | 5976.504 | 0 | 1765.622 | 14652 | 402.447 | 2640 | 1707.253 | 0 | 31.5 | -6.37 | 0.74 | 4749.088 | 0 | 1480.841 | 9504 | 257.403 | 1848 | 1401.649 | 0
24:00 | 3.91 | 7.73 | -1.97 | 1976.703 | 9372 | 4784.67 | 0 | 2841.66 | 0 | 6721.958 | 4224 | 32.7 | 6.87 | -0.62 | 1745.629 | 14388 | 6813.384 | 0 | 1231.43 | 0 | 191.366 | 924 | 47 | -9.6 | 1.2 | 5976.504 | 0 | 1765.739 | 15444 | 402.467 | 2640 | 1707.253 | 0 | 28.6 | -5.09 | 0.93 | 4749.088 | 0 | 1480.925 | 11088 | 257.417 | 1848 | 1401.649 | 0
Итого |  |  |  |  | 452364 |  | 0 |  | 43560 |  | 72732 |  |  |  |  | 325512 |  | 0 |  | 396 |  | 33264 |  |  |  |  | 0 |  | 479028 |  | 45936 |  | 20988 |  |  |  |  | 0 |  | 343464 |  | 32076 |  | 19272
Исполнитель
телефон

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Подборовье
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | Ввод 110 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 110 кВ Т-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 3000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 45.6 | 0.71 | 0.473 | 3050.8 | - | 1680.96 | - | 0 | 0.025 | 0 | 300.84 | - | 151.49 | - | 15622.05 | - | 18811.53 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1:00 | 49.1 | 0.728 | 0.483 | 3050.92 | 1440 | 1681.02 | 720 | 0 | 0.025 | 0 | 300.84 | 0 | 151.49 | 0 | 15622.18 | 520 | 18812.04 | 1530 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2:00 | 46.7 | 0.728 | 0.501 | 3056 | 60960 | 1681.08 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.85 | 120 | 151.49 | 0 | 15622.26 | 320 | 18812.33 | 870 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3:00 | 49 | 0.702 | 0.516 | 3056.12 | 1440 | 1681.16 | 960 | 0 | 0.026 | 0 | 300.85 | 0 | 151.49 | 0 | 15622.38 | 480 | 18812.77 | 1320 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4:00 | 51.4 | 0.784 | 0.526 | 3056.2 | 960 | 1681.22 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.85 | 0 | 151.49 | 0 | 15622.49 | 440 | 18813.14 | 1110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5:00 | 49.1 | 0.785 | 0.522 | 3056.28 | 960 | 1681.28 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.85 | 0 | 151.49 | 0 | 15622.61 | 480 | 18813.5 | 1080 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6:00 | 45.3 | 0.699 | 0.455 | 3056.4 | 1440 | 1681.34 | 720 | 0 | 0.024 | 0 | 300.86 | 120 | 151.49 | 0 | 15622.72 | 440 | 18813.9 | 1200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7:00 | 45.3 | 0.745 | 0.393 | 3056.48 | 960 | 1681.38 | 480 | 0 | 0.026 | 0 | 300.87 | 120 | 151.49 | 0 | 15622.8 | 320 | 18814.24 | 1020 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8:00 | 44.6 | 0.725 | 0.3873 | 3056.6 | 1440 | 1681.44 | 720 | 0 | 0.029 | 0 | 300.87 | 0 | 151.49 | 0 | 15622.92 | 480 | 18814.75 | 1530 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9:00 | 57.9 | 0.877 | 0.513 | 3056.68 | 960 | 1681.5 | 720 | 0 | 0.029 | 0 | 300.87 | 0 | 151.49 | 0 | 15623 | 320 | 18815.15 | 1200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10:00 | 51.8 | 0.78 | 0.493 | 3056.76 | 960 | 1681.56 | 720 | 0 | 0.03 | 0 | 300.87 | 0 | 151.49 | 0 | 15623.09 | 360 | 18815.5 | 1050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11:00 | 54.8 | 0.853 | 0.546 | 3056.92 | 1920 | 1681.66 | 1200 | 0 | 0.022 | 0 | 300.88 | 120 | 151.49 | 0 | 15623.27 | 720 | 18816.06 | 1680 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12:00 | 44 | 0.753 | 0.42 | 3056.96 | 480 | 1681.7 | 480 | 0 | 0.023 | 0 | 300.88 | 0 | 151.49 | 0 | 15623.37 | 400 | 18816.26 | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13:00 | 43 | 0.694 | 0.382 | 3057.08 | 1440 | 1681.74 | 480 | 0 | 0.024 | 0 | 300.89 | 120 | 151.5 | 120 | 15623.51 | 560 | 18816.64 | 1140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14:00 | 50.2 | 0.809 | 0.464 | 3057.16 | 960 | 1681.8 | 720 | 0 | 0.021 | 0 | 300.89 | 0 | 151.5 | 0 | 15623.63 | 480 | 18816.98 | 1020 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15:00 | 33.7 | 0.563 | 0.306 | 3057.24 | 960 | 1681.86 | 720 | 0 | 0.025 | 0 | 300.89 | 0 | 151.5 | 0 | 15623.77 | 560 | 18817.37 | 1170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16:00 | 41.6 | 0.664 | 0.428 | 3057.32 | 960 | 1681.9 | 480 | 0 | 0.026 | 0 | 300.89 | 0 | 151.5 | 0 | 15623.91 | 560 | 18817.72 | 1050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17:00 | 43.7 | 0.664 | 0.439 | 3057.44 | 1440 | 1681.96 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.9 | 120 | 151.5 | 0 | 15624.07 | 640 | 18818.11 | 1170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18:00 | 44.2 | 0.708 | 0.431 | 3057.52 | 960 | 1682.02 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.9 | 0 | 151.5 | 0 | 15624.17 | 400 | 18818.44 | 990 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19:00 | 41.9 | 0.674 | 0.36 | 3057.6 | 960 | 1682.08 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.9 | 0 | 151.5 | 0 | 15624.31 | 560 | 18818.89 | 1350 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20:00 | 41.8 | 0.665 | 0.383 | 3057.68 | 960 | 1682.12 | 480 | 0 | 0.026 | 0 | 300.91 | 120 | 151.5 | 0 | 15624.41 | 400 | 18819.25 | 1080 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21:00 | 41.5 | 0.652 | 0.35 | 3057.75 | 840 | 1682.16 | 480 | 0 | 0.026 | 0 | 300.91 | 0 | 151.5 | 0 | 15624.52 | 440 | 18819.71 | 1380 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22:00 | 41.4 | 0.65 | 0.457 | 3057.84 | 1080 | 1682.22 | 720 | 0 | 0.026 | 0 | 300.92 | 120 | 151.5 | 0 | 15624.64 | 480 | 18820.1 | 1170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23:00 | 45.7 | 0.691 | 0.481 | 3057.92 | 960 | 1682.26 | 480 | 0 | 0.026 | 0 | 300.92 | 0 | 151.5 | 0 | 15624.74 | 400 | 18820.48 | 1140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24:00 | 50.2 | 0.752 | 0.523 | 3058 | 960 | 1682.32 | 720 | 0 | 0.029 | 0 | 300.92 | 0 | 151.5 | 0 | 15624 | -2960 | 18820 | -1440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 86400 |  | 16320 |  |  |  |  | 960 |  | 120 |  | 7800 |  | 25410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 87360 |  | #VALUE!
Исполнитель
телефон

## напряжения
Ведомость по напряжениям в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Подборовье
Время | 110 кВ |  | Положение РПН
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120.2 | 119.5 | 6 | 6
1:00 | 119.3 | 119.2 | 6 | 6
2:00 | 120 | 119.8 | 6 | 6
3:00 | 120.4 | 120.1 | 6 | 6
4:00 | 119.3 | 119.1 | 6 | 6
5:00 | 120.2 | 119.8 | 6 | 6
6:00 | 120.4 | 120.2 | 6 | 6
7:00 | 120.8 | 120.6 | 6 | 6
8:00 | 120.5 | 120.2 | 6 | 6
9:00 | 120.5 | 120 | 6 | 6
10:00 | 118.5 | 118 | 7 | 6
11:00 | 117.9 | 117.7 | 7 | 6
12:00 | 117.3 | 117.1 | 7 | 6
13:00 | 117.8 | 117.6 | 7 | 6
14:00 | 118 | 117.8 | 7 | 6
15:00 | 117.8 | 117.6 | 7 | 6
16:00 | 117.9 | 117.4 | 7 | 6
17:00 | 118.5 | 118.2 | 7 | 6
18:00 | 120.2 | 119.8 | 6 | 6
19:00 | 120.6 | 120.4 | 6 | 6
20:00 | 122 | 121.9 | 5 | 6
21:00 | 120.7 | 120.5 | 5 | 6
22:00 | 120 | 119.7 | 6 | 6
23:00 | 119.9 | 119.6 | 6 | 6
24:00 | 120 | 119.8 | 6 | 6
Исполнитель
телефон