## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 | 16.64 | 2556.8 | 3211.2 | 1164.8 | 269.2 | 296.8 | 632.8 | 93.6 | 286.4 | 963.2 | 517.8 | 518.4 | 81 | 81 | 336 | 336.3 | 374.4 | 374.4 | 63.6 | 0 | 436.8 | 288 | 0 | 0 | 3271.8 | 3313.8
01 - 02 | 16.592 | 2449.6 | 3153.6 | 1148.8 | 265.6 | 296 | 633.6 | 96.6 | 293.6 | 913.6 | 484.8 | 484.8 | 68.4 | 68.4 | 310.8 | 310.2 | 372 | 372.4 | 64.2 | 0 | 409.2 | 279.6 | 0 | 0 | 3213 | 3240.3
02 - 03 | 16.528 | 2400 | 3128 | 1139.2 | 260.8 | 295.2 | 640 | 88.8 | 286 | 900 | 471.6 | 471.6 | 64.8 | 65.1 | 300 | 300.6 | 377.6 | 377.6 | 60 | 0 | 403.2 | 274.8 | 0 | 0 | 3187.8 | 3193.05
03 - 04 | 16.496 | 2409.6 | 3161.6 | 1159.2 | 256.8 | 292 | 630.4 | 86.4 | 292 | 900 | 469.8 | 469.8 | 61.2 | 60.9 | 316.8 | 316.5 | 386.4 | 386 | 60 | 0 | 423.6 | 272.4 | 0 | 0 | 3223.5 | 3195.15
04 - 05 | 16.528 | 2304 | 3139.2 | 1175.2 | 254 | 304.8 | 608.8 | 86.4 | 276.8 | 922.4 | 489.6 | 489.3 | 58.8 | 59.1 | 321.6 | 321.6 | 392.8 | 393.2 | 65.4 | 0 | 268.8 | 255.6 | 0 | 0 | 3198.3 | 3206.7
05 - 06 | 16.512 | 2401.6 | 3276.8 | 1216 | 284.4 | 300 | 648.8 | 91.8 | 298.8 | 982.4 | 550.8 | 550.8 | 63 | 62.4 | 355.8 | 355.5 | 403.2 | 403.2 | 67.8 | 0 | 208.8 | 240 | 0 | 0 | 3339 | 3286.5
06 - 07 | 16.288 | 2715.2 | 3483.2 | 1274.4 | 298 | 332 | 678.4 | 91.2 | 366 | 1131.2 | 685.8 | 686.1 | 75.6 | 75.9 | 385.8 | 386.1 | 419.2 | 419.2 | 73.8 | 0 | 195.6 | 226.8 | 0 | 0 | 3546.9 | 3456.6
07 - 08 | 16.32 | 3099.2 | 3716.8 | 1309.6 | 330 | 331.2 | 716 | 90 | 393.6 | 1259.2 | 801 | 800.4 | 64.8 | 64.8 | 439.2 | 438.9 | 469.6 | 469.6 | 77.4 | 0 | 316.8 | 262.8 | 0 | 0 | 3782.1 | 3708.6
08 - 09 | 16.192 | 3315.2 | 4008 | 1404 | 328.4 | 335.2 | 704.8 | 94.2 | 389.6 | 1248.8 | 963 | 963.3 | 90 | 90.3 | 545.4 | 545.7 | 531.2 | 530.8 | 73.2 | 0 | 380.4 | 286.8 | 0 | 0 | 4076.1 | 3976.35
09 - 10 | 16.8 | 3382.4 | 3977.6 | 1395.2 | 324.8 | 329.6 | 660 | 93.6 | 379.2 | 1219.2 | 988.8 | 989.1 | 94.2 | 94.2 | 584.4 | 584.1 | 539.2 | 539.2 | 67.2 | 0 | 459.6 | 277.2 | 0 | 0 | 4046.7 | 4066.65
10 - 11 | 16.768 | 3494.4 | 4054.4 | 1436.8 | 306.4 | 338.4 | 647.2 | 99.6 | 358.4 | 1217.6 | 927 | 927 | 101.4 | 100.8 | 574.2 | 574.2 | 532 | 532.4 | 61.2 | 0 | 639.6 | 361.2 | 0 | 0 | 4124.4 | 4071.9
11 - 12 | 16.736 | 3420.8 | 4094.4 | 1436.8 | 306.8 | 328.8 | 674.4 | 99 | 354.8 | 1213.6 | 872.4 | 872.1 | 91.8 | 92.4 | 556.2 | 556.5 | 548 | 547.6 | 59.4 | 0 | 634.8 | 391.2 | 0 | 0 | 4166.4 | 4190.55
12 - 13 | 16.88 | 3422.4 | 4096 | 1424.8 | 338 | 309.6 | 692.8 | 98.4 | 357.2 | 1272.8 | 844.2 | 850.5 | 96.6 | 96.6 | 571.2 | 572.1 | 527.2 | 528 | 69 | 0 | 595.2 | 374.4 | 0 | 0 | 4166.4 | 4182.15
13 - 14 | 16.928 | 3388.8 | 4107.2 | 1447.2 | 343.6 | 321.6 | 644 | 96.6 | 360.4 | 1224 | 855.6 | 855 | 94.8 | 94.8 | 531.6 | 530.4 | 514.4 | 514 | 67.2 | 0 | 579.6 | 466.8 | 0 | 0 | 4176.9 | 4155.9
14 - 15 | 16.688 | 3340.8 | 4216 | 1484 | 330 | 315.2 | 689.6 | 98.4 | 358 | 1237.6 | 807 | 806.4 | 94.2 | 94.2 | 557.4 | 558 | 505.6 | 505.6 | 61.8 | 0 | 589.2 | 482.4 | 0 | 0 | 4288.2 | 4271.4
15 - 16 | 16.768 | 3451.2 | 4150.4 | 1479.2 | 334.8 | 332 | 724 | 95.4 | 360 | 1245.6 | 857.4 | 857.7 | 94.2 | 94.2 | 548.4 | 548.1 | 484.8 | 484.8 | 67.2 | 0 | 620.4 | 412.8 | 0 | 0 | 4221 | 4209.45
16 - 17 | 16.352 | 3576 | 4136 | 1432 | 307.2 | 367.2 | 749.6 | 110.4 | 380.4 | 1314.4 | 877.8 | 877.5 | 93.6 | 93.3 | 537.6 | 537.6 | 508 | 508.4 | 64.2 | 0 | 633.6 | 386.4 | 0 | 0 | 4206.3 | 4237.8
17 - 18 | 16.688 | 3619.2 | 4164.8 | 1486.4 | 288.4 | 371.2 | 732 | 112.2 | 400.4 | 1404.8 | 893.4 | 893.7 | 78.6 | 78.6 | 504 | 504 | 513.6 | 513.2 | 68.4 | 0 | 585.6 | 399.6 | 0 | 0 | 4235.7 | 4212.6
18 - 19 | 16.56 | 3526.4 | 4172.8 | 1505.6 | 291.6 | 377.6 | 732.8 | 96.6 | 415.2 | 1412 | 903.6 | 902.1 | 88.2 | 88.2 | 502.2 | 501.3 | 531.2 | 530.8 | 73.2 | 0 | 481.2 | 343.2 | 0 | 0 | 4244.1 | 4254.6
19 - 20 | 16.832 | 3438.4 | 4014.4 | 1449.6 | 326.4 | 376 | 730.4 | 95.4 | 408.8 | 1405.6 | 844.8 | 844.8 | 85.8 | 86.1 | 509.4 | 509.4 | 532.8 | 532.8 | 73.2 | 0 | 422.4 | 242.4 | 0 | 0 | 4082.4 | 4149.6
20 - 21 | 16.576 | 3363.2 | 3875.2 | 1419.2 | 317.6 | 369.6 | 731.2 | 99.6 | 396 | 1392 | 823.8 | 823.8 | 81 | 81 | 483 | 483.3 | 514.4 | 514 | 84 | 0 | 394.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3943.8 | 4005.75
21 - 22 | 16.256 | 3243.2 | 3768 | 1380 | 306.4 | 369.6 | 701.6 | 105 | 373.6 | 1368.8 | 772.8 | 773.1 | 82.2 | 81.9 | 457.2 | 456.9 | 527.2 | 527.6 | 77.4 | 0 | 352.8 | 187.2 | 0 | 0 | 3832.5 | 3859.8
22 - 23 | 15.952 | 2942.4 | 3494.4 | 1285.6 | 292.4 | 353.6 | 684.8 | 108 | 358.8 | 1224 | 684 | 684.3 | 76.8 | 77.1 | 399 | 399.6 | 458.4 | 458 | 69 | 0 | 306 | 178.8 | 0 | 0 | 3557.4 | 3639.3
23 - 00 | 16.272 | 2641.6 | 3305.6 | 1211.2 | 277.6 | 320.8 | 671.2 | 97.2 | 322.4 | 1093.6 | 585 | 585 | 72 | 71.7 | 369 | 369.3 | 415.2 | 415.2 | 70.8 | 0 | 286.8 | 188.4 | 0 | 0 | 3366.3 | 3427.2
Сумма | 397.152 | 73902.4 | 89905.6 | 32264.8 | 7239.2 | 7964 | 16359.2 | 2324.4 | 8466.4 | 28466.4 | 17971.8 | 17976.6 | 1953 | 1953 | 10996.2 | 10996.2 | 11378.4 | 11378 | 1638.6 | 0 | 10624.8 | 7263.6 | 0 | 0 | 91497 | 91511.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч