## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  |  | 1850 | 1311 | 236.4 | 0.8 | 679.8 | 679.8 | 361.6 | 361.2 | 504 | 504 | 52.2 | 115.2 | 395.4 | 395.7 | 120.4 | 120.6 | 8.7 | 44.8 | 107.2 | 43.6 | 288 | 32.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 1940.4 | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 15087.6 | 15087.6 | 0 |  | 15734.4 |  | 21146.4 | 21146.4 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 26.4 | 13.2 | 847 | 588 | 571.2 | 569.8 | 0 | 11.2 | 9.8 | 0 | 764.4 | 764.4 | 0
01 - 02 |  |  | 1870 | 1308 | 235.2 | 0.8 | 688.8 | 689.1 | 360 | 360 | 497.6 | 498.4 | 52.8 | 115.2 | 396.6 | 396.3 | 117.2 | 117.2 | 10.2 | 43.2 | 108.8 | 44 | 303.2 | 32.1 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.8 | 1953.6 | 1038.4 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 15259.2 | 15252.6 | 0 |  | 15919.2 |  | 21463.2 | 21476.4 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3115.2 | 3102 | 0 | 13.2 | 868 | 604.8 | 590.8 | 590.8 | 0 | 8.4 | 9.8 | 0 | 786.8 | 785.4 | 0
02 - 03 |  |  | 1866 | 1317 | 253.6 | 0.8 | 694.2 | 693.6 | 362.4 | 362.8 | 497.6 | 497.6 | 52.8 | 111.3 | 402.6 | 402.9 | 116.4 | 116.6 | 10.2 | 43.2 | 109.4 | 44 | 276 | 32.4 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.8 | 1947 | 1029.6 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 15853.2 | 15853.2 | 0 |  | 16552.8 |  | 22202.4 | 22215.6 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 3775.2 | 3788.4 | 0 | 0 | 875 | 583.8 | 568.4 | 568.4 | 0 | 11.2 | 9.8 | 0 | 789.6 | 791 | 0
03 - 04 |  |  | 1806 | 1311 | 238.4 | 0 | 688.2 | 688.2 | 360.8 | 360.8 | 492.8 | 492.8 | 52.2 | 128.1 | 394.8 | 394.5 | 120.8 | 120.4 | 8.85 | 43.2 | 104.6 | 43.6 | 247.2 | 31.8 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 1953.6 | 994.4 | 998.8 | 0 | 0 | 0 | 15417.6 | 15417.6 | 0 |  | 16077.6 |  | 23496 | 23469.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 52.8 | 39.6 | 917 | 600.6 | 582.4 | 583.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 823.2 | 821.8 | 0
04 - 05 |  |  | 1782 | 1302 | 230 | 1.6 | 675 | 675.3 | 351.2 | 351.2 | 484.8 | 485.6 | 50.7 | 155.7 | 383.4 | 383.7 | 114 | 114.2 | 8.25 | 42.4 | 114.6 | 42 | 245.2 | 31.2 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.4 | 1999.8 | 985.6 | 981.2 | 0 | 0 | 0 | 15510 | 15510 | 0 |  | 16209.6 |  | 22017.6 | 22030.8 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 0 | 0 | 959 | 655.2 | 638.4 | 638.4 | 0 | 19.6 | 21 | 0 | 845.6 | 847 | 0
05 - 06 |  |  | 1760 | 1299 | 229.6 | 0 | 674.4 | 674.1 | 359.2 | 359.2 | 481.6 | 480.8 | 51.6 | 135.6 | 375.6 | 375.6 | 116.4 | 116.2 | 7.95 | 44 | 117.4 | 40 | 224 | 31.2 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 2052.6 | 994.4 | 994.4 | 0 | 0 | 0 | 14823.6 | 14823.6 | 0 |  | 15510 |  | 19456.8 | 19443.6 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 4118.4 | 4105.2 | 0 | 13.2 | 1008 | 701.4 | 688.8 | 687.4 | 0 | 22.4 | 21 | 0 | 898.8 | 897.4 | 0
06 - 07 |  |  | 1824 | 1296 | 227.6 | 0.8 | 675 | 675.3 | 361.6 | 361.6 | 475.2 | 474.4 | 48.3 | 138 | 363.6 | 363.3 | 113.6 | 113.6 | 7.8 | 70.4 | 112.2 | 40 | 276.4 | 31.8 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.2 | 2046 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 16249.2 | 16255.8 | 0 |  | 17146.8 |  | 19747.2 | 19747.2 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 7128 | 7128 | 0 | 0 | 1050 | 697.2 | 677.6 | 677.6 | 0 | 28 | 29.4 | 0 | 907.2 | 905.8 | 0
07 - 08 |  |  | 1930 | 1395 | 252 | 0 | 730.8 | 730.8 | 395.2 | 394.8 | 512 | 512.8 | 47.7 | 150 | 403.8 | 404.1 | 113.6 | 114 | 8.85 | 77.2 | 113.6 | 40.8 | 258 | 41.4 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 2178 | 704 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 15378 | 15371.4 | 0 |  | 16170 |  | 19984.8 | 19984.8 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 4620 | 4633.2 | 0 | 0 | 1057 | 709.8 | 688.8 | 688.8 | 0 | 42 | 40.6 | 0 | 901.6 | 901.6 | 0
08 - 09 |  |  | 2074 | 1794 | 343.2 | 0 | 757.2 | 757.2 | 502.4 | 502.8 | 531.2 | 530.4 | 43.5 | 152.4 | 672.6 | 672.6 | 114.4 | 114.2 | 9.6 | 72 | 122.2 | 39.2 | 260 | 39.9 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.8 | 2567.4 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 12460.8 | 12460.8 | 0 |  | 13226.4 |  | 12672 | 12672 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 0 | 0 | 1113 | 676.2 | 658 | 658 | 0 | 39.2 | 40.6 | 0 | 954.8 | 954.8 | 0
09 - 10 |  |  | 1912 | 1791 | 352.8 | 1.6 | 653.4 | 653.1 | 503.2 | 503.2 | 451.2 | 451.2 | 41.7 | 146.4 | 704.4 | 704.4 | 124 | 124 | 9.9 | 60.4 | 124.8 | 36.4 | 282 | 39 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 2574 | 765.6 | 761.2 | 4.4 | 0 | 0 | 10850.4 | 10857 | 0 |  | 11523.6 |  | 10560 | 10586.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 4461.6 | 4448.4 | 0 | 0 | 1071 | 680.4 | 660.8 | 662.2 | 0 | 36.4 | 35 | 0 | 938 | 939.4 | 0
10 - 11 |  |  | 1824 | 1725 | 339.2 | 0 | 661.2 | 661.8 | 500 | 499.2 | 433.6 | 434.4 | 43.2 | 133.5 | 655.8 | 655.2 | 143.6 | 143.6 | 10.5 | 38 | 116.8 | 36.4 | 245.6 | 49.8 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.2 | 2461.8 | 642.4 | 646.8 | 39.6 | 0 | 0 | 11246.4 | 11246.4 | 0 |  | 11787.6 |  | 11985.6 | 11959.2 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 4012.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 1022 | 642.6 | 627.2 | 625.8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 893.2 | 893.2 | 0
11 - 12 |  |  | 1806 | 1749 | 342 | 0 | 618 | 617.7 | 478.4 | 479.2 | 456 | 456 | 45 | 155.1 | 696.6 | 697.2 | 141.2 | 141 | 10.2 | 36 | 106 | 35.6 | 262.8 | 45.9 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.4 | 2468.4 | 827.2 | 822.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10296 | 10296 | 0 |  | 10731.6 |  | 10480.8 | 10507.2 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 26.4 | 13.2 | 966 | 621.6 | 599.2 | 600.6 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 842.8 | 844.2 | 0
12 - 13 |  |  | 1722 | 1419 | 289.2 | 0.8 | 588.6 | 603.9 | 479.2 | 484 | 472 | 472 | 51.3 | 134.4 | 399.6 | 400.5 | 140.8 | 141.4 | 12.15 | 36.4 | 89 | 39.6 | 256.4 | 32.7 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.8 | 2290.2 | 35.2 | 39.6 | 176 | 0 | 0 | 10045.2 | 10071.6 | 0 |  | 10480.8 |  | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 5042.4 | 5068.8 | 0 | 0 | 987 | 659.4 | 641.2 | 641.2 | 0 | 25.2 | 26.6 | 0 | 876.4 | 877.8 | 0
13 - 14 |  |  | 1726 | 1770 | 277.2 | 2.4 | 592.8 | 591.3 | 482.4 | 481.2 | 459.2 | 459.2 | 45.6 | 147 | 708 | 706.8 | 134.4 | 133.8 | 10.35 | 34.8 | 94.4 | 37.2 | 276 | 36 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.8 | 2323.2 | 924 | 919.6 | 22 | 0 | 0 | 10388.4 | 10355.4 | 0 |  | 10863.6 |  | 10771.2 | 10744.8 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 3273.6 | 3247.2 | 26.4 | 39.6 | 1057 | 672 | 652.4 | 651 | 0 | 28 | 28 | 0 | 932.4 | 929.6 | 0
14 - 15 |  |  | 1842 | 1734 | 294 | 0.8 | 624 | 624.6 | 486.4 | 486 | 438.4 | 437.6 | 45.9 | 138.6 | 681 | 681.3 | 144.4 | 144.6 | 10.95 | 38 | 117.8 | 38.4 | 342.4 | 40.2 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.2 | 2481.6 | 1205.6 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 10652.4 | 10659 | 0 |  | 11220 |  | 12276 | 12289.2 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 26.4 | 13.2 | 1120 | 651 | 632.8 | 634.2 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 974.4 | 974.4 | 0
15 - 16 |  |  | 1890 | 1740 | 287.6 | 0 | 661.2 | 660.6 | 508.8 | 509.2 | 460.8 | 461.6 | 48 | 135 | 646.2 | 645.9 | 146 | 145.8 | 10.65 | 37.2 | 118.2 | 39.6 | 332.8 | 40.2 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.2 | 2455.2 | 1311.2 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 10263 | 0 |  | 10824 |  | 12038.4 | 12051.6 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 1135.2 | 1148.4 | 79.2 | 92.4 | 1043 | 621.6 | 602 | 600.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 901.6 | 901.6 | 0
16 - 17 |  |  | 2172 | 1824 | 293.6 | 0.8 | 785.4 | 785.7 | 504.8 | 504.4 | 540.8 | 540 | 51.3 | 141.6 | 714 | 714.3 | 144 | 144.2 | 10.05 | 40 | 117.4 | 43.2 | 412.8 | 39.9 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.8 | 2527.8 | 2305.6 | 2305.6 | 0 | 0 | 0 | 11008.8 | 11015.4 | 0 |  | 11721.6 |  | 11193.6 | 11180.4 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 2560.8 | 2534.4 | 79.2 | 66 | 910 | 596.4 | 576.8 | 578.2 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 781.2 | 781.2 | 0
17 - 18 |  |  | 2172 | 1650 | 286 | 1.6 | 778.8 | 779.1 | 486.4 | 486.8 | 552 | 552 | 54.9 | 137.7 | 564.6 | 564.3 | 140.8 | 140.6 | 10.5 | 41.6 | 121 | 43.2 | 408.8 | 31.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 2402.4 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 10969.2 | 10962.6 | 0 |  | 11616 |  | 10560 | 10573.2 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 2442 | 0 | 0 | 973 | 659.4 | 635.6 | 634.2 | 0 | 25.2 | 23.8 | 0 | 840 | 840 | 0
18 - 19 |  |  | 2090 | 1569 | 240.8 | 0 | 760.8 | 759.3 | 451.2 | 450.8 | 548.8 | 548.8 | 54 | 121.5 | 526.2 | 525.3 | 146 | 146 | 10.35 | 40.8 | 116 | 41.2 | 400 | 31.5 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 2323.2 | 3203.2 | 3198.8 | 0 | 0 | 0 | 12091.2 | 12084.6 | 0 |  | 12777.6 |  | 11088 | 11061.6 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 3880.8 | 3867.6 | 0 | 0 | 1015 | 663.6 | 644 | 645.4 | 0 | 16.8 | 18.2 | 0 | 887.6 | 886.2 | 0
19 - 20 |  |  | 2038 | 1464 | 234.4 | 1.6 | 724.8 | 724.8 | 433.6 | 432.8 | 542.4 | 542.4 | 52.8 | 121.5 | 432 | 432.3 | 154 | 153.8 | 11.1 | 42 | 118 | 44.4 | 390.8 | 31.2 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 2197.8 | 3722.4 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 14361.6 | 14348.4 | 0 |  | 15246 |  | 15576 | 15562.8 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 3669.6 | 3682.8 | 0 | 0 | 1029 | 655.2 | 635.6 | 634.2 | 0 | 16.8 | 15.4 | 0 | 904.4 | 905.8 | 0
20 - 21 |  |  | 2036 | 1410 | 244.8 | 0 | 735.6 | 735.9 | 424.8 | 424.8 | 547.2 | 547.2 | 54.3 | 108.6 | 406.8 | 406.8 | 146 | 146 | 10.05 | 43.6 | 118.6 | 44 | 361.2 | 32.1 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.6 | 2125.2 | 4206.4 | 4206.4 | 0 | 0 | 0 | 14176.8 | 14176.8 | 0 |  | 14982 |  | 16473.6 | 16460.4 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 1887.6 | 0 | 13.2 | 1001 | 642.6 | 621.6 | 621.6 | 0 | 8.4 | 9.8 | 0 | 887.6 | 886.2 | 0
21 - 22 |  |  | 1976 | 1389 | 240.4 | 0.8 | 728.4 | 727.8 | 402.4 | 402.4 | 531.2 | 531.2 | 52.8 | 121.2 | 398.4 | 398.7 | 148.8 | 148.8 | 10.2 | 44.4 | 118 | 42.8 | 328 | 32.1 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 2059.2 | 4180 | 4175.6 | 0 | 0 | 0 | 14942.4 | 14935.8 | 0 |  | 15734.4 |  | 17476.8 | 17476.8 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 2798.4 | 2811.6 | 0 | 0 | 903 | 600.6 | 579.6 | 581 | 0 | 11.2 | 9.8 | 0 | 800.8 | 800.8 | 0
22 - 23 |  |  | 1930 | 1365 | 240.8 | 0.8 | 702.6 | 703.2 | 388.8 | 389.2 | 516.8 | 516 | 53.4 | 117.6 | 397.8 | 397.8 | 144 | 144 | 10.2 | 43.2 | 111.2 | 44 | 329.6 | 33.3 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 2006.4 | 4408.8 | 4417.6 | 0 | 0 | 0 | 15404.4 | 15411 | 0 |  | 16262.4 |  | 18770.4 | 18783.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 2481.6 | 2494.8 | 26.4 | 13.2 | 812 | 583.8 | 565.6 | 565.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 716.8 | 718.2 | 0
23 - 00 |  |  | 1912 | 1341 | 238.4 | 0 | 699.6 | 699.6 | 382.4 | 382.4 | 512 | 512.8 | 54.3 | 118.5 | 390.6 | 390.3 | 122.8 | 123 | 9.75 | 48 | 109 | 43.6 | 316 | 41.7 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.6 | 1973.4 | 4162.4 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 14322 | 14322 | 0 |  | 15127.2 |  | 16236 | 16249.2 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3088.8 | 3062.4 | 0 | 13.2 | 819 | 583.8 | 565.6 | 564.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 730.8 | 729.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 45810 | 36273 | 6447.2 | 16 | 16578.6 | 16591.8 | 10327.2 | 10330 | 11939.2 | 11939.2 | 1200.3 | 3179.7 | 12110.4 | 12109.8 | 3167.6 | 3167.6 | 237.3 | 1104.8 | 2706.2 | 986.8 | 7323.2 | 861.6 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74672.4 | 53308.2 | 43463.2 | 43454.4 | 250.8 | 0 | 0 | 317064 | 317037.6 | 0 | 0 | 333445.2 | 0 | 376965.6 | 376965.6 | 0 | 0 | 4171.2 | 4158 | 0 | 0 | 81787.2 | 81760.8 | 343.2 | 343.2 | 23422 | 15351 | 14904.4 | 14903 | 0 | 529.2 | 527.8 | 0 | 20580 | 20577.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч