## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 2169.6 | 486.4 | 0 | 10.4 | 58.05 | 238.4 | 47.1 | 87.3 | 691.6 | 12.45 | 194.6 | 311.6 | 0 | 229.6 | 25.6 | 16.8 | 0 | 629.2 | 94.4 | 2176.9 | 496.1
01 - 02 | 2092.8 | 416 | 0 | 10.5 | 60.15 | 172 | 42.15 | 84.3 | 666.8 | 12.45 | 180.2 | 278.8 | 0 | 235.6 | 27.2 | 16.4 | 0 | 623.2 | 92.4 | 2101 | 427.9
02 - 03 | 2064 | 400 | 0 | 10.5 | 55.95 | 170 | 32.55 | 83.4 | 649.6 | 12.6 | 176.4 | 274 | 0 | 236.8 | 25.6 | 16.6 | 0 | 620.4 | 92.4 | 2072.4 | 409.2
03 - 04 | 2046.4 | 392 | 0 | 10.4 | 51 | 170 | 30.15 | 84 | 653.2 | 12.45 | 171 | 266 | 0 | 226 | 25 | 16.4 | 0 | 620.8 | 93.2 | 2053.7 | 402.6
04 - 05 | 2057.6 | 412.8 | 0 | 10.6 | 63.3 | 175.2 | 33.75 | 83.4 | 667.6 | 12.45 | 177.8 | 263.6 | 0 | 224.4 | 25.2 | 16.4 | 0 | 617.2 | 92.4 | 2065.8 | 423.5
05 - 06 | 2163.2 | 484.8 | 0 | 10.9 | 73.8 | 230.8 | 37.65 | 87 | 743.6 | 13.05 | 191.2 | 276.4 | 0 | 223.6 | 25.2 | 16.6 | 0 | 616.4 | 93.2 | 2172.5 | 495
06 - 07 | 2470.4 | 496 | 0 | 11.1 | 84 | 225.6 | 43.8 | 102 | 876.4 | 13.2 | 251.2 | 372.4 | 0 | 222.8 | 24.2 | 17.8 | 0 | 620 | 93.6 | 2478.3 | 506
07 - 08 | 2630.4 | 520 | 0 | 10.9 | 87.9 | 225.6 | 46.35 | 125.4 | 980.8 | 13.95 | 244.2 | 395.2 | 0 | 228.4 | 22.6 | 17.8 | 0 | 630 | 113.6 | 2638.9 | 530.2
08 - 09 | 2876.8 | 785.6 | 0 | 11 | 121.05 | 337.2 | 42.15 | 120.9 | 1096.8 | 11.85 | 239.6 | 414.8 | 0 | 251.6 | 21.4 | 20.8 | 0 | 722.8 | 242.8 | 2885.3 | 796.4
09 - 10 | 2924.8 | 851.2 | 0 | 10.9 | 142.5 | 414.8 | 42.9 | 118.8 | 1150.8 | 7.65 | 280.4 | 422 | 0 | 258 | 18.6 | 23.4 | 0 | 663.6 | 214 | 2934.8 | 861.3
10 - 11 | 2760 | 824 | 0 | 10.7 | 106.65 | 413.6 | 47.55 | 118.8 | 1122 | 7.05 | 249.8 | 429.6 | 0 | 252.8 | 12.4 | 24.6 | 0 | 556.4 | 227.6 | 2769.8 | 833.8
11 - 12 | 2532.8 | 774.4 | 0 | 10.3 | 121.8 | 351.2 | 51.3 | 105.3 | 1157.6 | 6.9 | 258.2 | 408.8 | 0 | 246.4 | 11.6 | 21 | 0 | 327.2 | 222.8 | 2541 | 785.4
12 - 13 | 2412.8 | 715.2 | 0 | 10.6 | 62.85 | 358 | 47.55 | 102 | 1078 | 6.9 | 269.2 | 412 | 0 | 240.4 | 20 | 0 | 0 | 305.2 | 210.4 | 2491.5 | 754.6
13 - 14 | 2352 | 760 | 0 | 10.1 | 151.35 | 351.6 | 39.3 | 106.8 | 1026.4 | 7.35 | 252.4 | 391.2 | 0 | 241.6 | 19 | 20.2 | 0 | 306.4 | 182.4 | 2379.3 | 770
14 - 15 | 2380.8 | 745.6 | 0 | 10.6 | 169.5 | 335.6 | 40.2 | 105.6 | 1062.4 | 7.35 | 265 | 410.4 | 0 | 246.4 | 15.6 | 24.4 | 0 | 258.4 | 167.2 | 2388.1 | 755.7
15 - 16 | 2398.4 | 651.2 | 0 | 10.7 | 142.35 | 289.2 | 39.75 | 113.1 | 1108.8 | 10.2 | 231.4 | 422.8 | 0 | 238.4 | 18.4 | 24.4 | 0 | 250.8 | 140.8 | 2406.8 | 660
16 - 17 | 2510.4 | 584 | 0 | 11 | 124.95 | 249.6 | 50.7 | 123.3 | 1185.2 | 15 | 258.2 | 417.2 | 0 | 250.8 | 25 | 25.6 | 0 | 242 | 108.4 | 2519 | 595.1
17 - 18 | 2576 | 520 | 0 | 11.5 | 91.2 | 230.4 | 54 | 128.1 | 1158 | 13.8 | 294 | 439.2 | 0 | 252.8 | 25 | 23.6 | 0 | 272.8 | 94.8 | 2583.9 | 530.2
18 - 19 | 2500.8 | 513.6 | 0 | 11.4 | 87.15 | 228 | 54.15 | 127.8 | 1122 | 13.65 | 311.2 | 449.2 | 0 | 239.6 | 24.8 | 26.2 | 0 | 217.2 | 94 | 2511.3 | 524.7
19 - 20 | 2323.2 | 489.6 | 0 | 11.1 | 88.5 | 212.4 | 50.85 | 122.7 | 1043.2 | 14.4 | 292.8 | 430 | 0 | 244 | 21 | 23.2 | 0 | 161.6 | 92 | 2332 | 499.4
20 - 21 | 2265.6 | 508.8 | 0 | 11.3 | 100.65 | 209.6 | 62.4 | 117.6 | 998.8 | 15.6 | 282.2 | 444 | 0 | 228.4 | 18.6 | 25.4 | 0 | 161.6 | 90.4 | 2273.7 | 519.2
21 - 22 | 2185.6 | 499.2 | 0 | 11.3 | 103.8 | 199.2 | 59.4 | 114.6 | 945.6 | 13.2 | 274.6 | 423.2 | 0 | 219.2 | 21.2 | 24 | 0 | 178 | 91.2 | 2195.6 | 510.4
22 - 23 | 2054.4 | 481.6 | 0 | 11 | 91.35 | 191.6 | 62.4 | 106.2 | 858 | 12.9 | 250.4 | 388 | 0 | 210 | 23.6 | 25.8 | 0 | 207.6 | 89.6 | 2062.5 | 491.7
23 - 00 | 1892.8 | 440 | 0 | 10.7 | 76.05 | 178.4 | 49.2 | 98.4 | 775.6 | 12.75 | 223.2 | 349.2 | 0 | 206.4 | 22.4 | 21.4 | 0 | 212 | 89.6 | 1901.9 | 449.9
Сумма | 56641.6 | 13752 | 0 | 259.5 | 2315.85 | 6158 | 1107.3 | 2566.8 | 22818.8 | 279.15 | 5819.2 | 9089.6 | 0 | 5654 | 519.2 | 488.8 | 0 | 10020.8 | 3123.2 | 56936 | 14028.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч